[image: image1.jpg]i OsuHHA GAMOKOR

@ yi."Makesonus"Ne34 e:mail: samokov(@samokov.bg Lienrpana 0722/666-30,666-31,666-32 ®ake 0722/600-50
5

3




[image: image2.png]ISO 9001




       ОДОБРИЛ: …….………………
    
    Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
Кмет на Община Самоков


ОДОБРИЛ: …….………………
 








Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
          Кмет на Община Самоков

П Р О Т О К О Л

№ 6

Днес, 13.05.2025 г. в изпълнение на Заповед № ОСК25-РД09-91 от 26.02.2025 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на: 

1. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-2998/28.04.2025г. от Румен Иванов Белчински за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVIII, кв. 17 по плана на с. Продановци, общ. Самоков.
2. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-3118/30.04.2025г. от Георги Трайков Нанов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ III, ПИ 65231.803.177 в кв. 394 по плана на гр. Самоков.
3. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-2723/15.04.2025г. от Асен Валентинов Николов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, като неразделна част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ на обект: „Вилна сграда“ в УПИ ХIII, кв. 13 по плана на в.з. Ярема общ. Самоков.

4. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-2762/16.04.2025г. от Емил Петров Домишляров за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХIII, ПИ 23491.6.497, кв. 31 по плана на с. Драгушиново, общ. Самоков.

5. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-2809/17.04.2025г. от „СОСЗР“ – ген. Златан Стойков за съгласуване на идеен проект за реконструкция и адаптация на сграда с идентификатор 65231.901.65.3 в  УПИ II, ПИ 65231.901.65, кв. 235 по плана на гр. Самоков.

6. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-1379/05.05.2025г. от Александър Дишов Ников за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 9 по плана на с. Белчин, общ. Самоков.
7. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2599/10.04.2025г. от Никола Петров Николов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ II, ПИ 16599.700.567 в кв. 45 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
8. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-2709/15.04.2025г. от Васил Емануелов Михайлов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване гараж“ в УПИ III, ПИ 16599.700.568, кв. 45 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
9. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2983/28.04.2025г. от Георги Иванов Соколов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 16599.700.506, кв. 40, по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
10. Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-1191/11.04.2025г. от „ЕНЕРДЖИ ДЕЛТА“ ЕООД за одобрение на план-схема за електрификация и изграждане на нов трафопост изработена на основание чл. 108 ал. 2 от ЗУТ на обект „Курортна сграда, бунгала, къмпинг за каравани, палатки и обслужващи санитарни помещения“, находящ се в к.к. Белчин бани Община Самоков.

11. Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-2384/19.12.2024г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда – основно застрояване“, находящ се в гр. Самоков,  ПИ с идентификатор 65231.914.279, рег. Самоков.
12. Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-903/14.03.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Зарядна станция за зареждане на превозни средства с ел. двигател с РП №28/05.10.23г.“, находящ се в к.к. Боровец, ПИ 65231.919.110, рег. Самоков“.

13. Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-901/14.03.2025г. и Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-1144/08.04.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Вилна сграда с идентификатор 65231.918.156.6“, находяща се в ПИ 65231.918.156, к.к. Боровец, община Самоков“.

14. Заявление вх. № 9400-1237/2024г./17.02.2025г. от Любомир Петров Стоянов, Надежда Петрова Благоева, Янка Георгиева Крумова, Иван Стоилов Иванов за допускане изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ ІХ, ПИ № 65231.913.483 в кв. 206г по плана на гр. Самоков. 
15. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1401-1/03.04.2025 г. от Стойка Райчова Карабонева и др. за допускане изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 15285.7.52 и ПИ № 15285.7.47 в кв. 46 по плана на с. Говедарци.  
16. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2114/25.03.2025г. от „Конярски“ ЕООД за допускане изработване на КПИИ за УПИ ХХ, ПИ № 65231.913.644 в кв. 206д по плана на гр. Самоков.
17. Заявление вх. №ОСК25-ТД26-1361/30.04.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ LVIII, ПИ 16599.46.1261, кв. 101 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
18. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1988/20.03.2025 г. от Десислав Георгиев Звънчаров за допускане изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ V, ПИ № 65231.916.464 в кв. 316 по плана на гр. Самоков.
19. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2476/07.04.2025 г. от Георги Иванов Маджарски за допускане изработване на ПУП – ИПР за УПИ І, ПИ № 03441.2.381 в кв. 23 по плана на с. Бели Искър, община Самоков.
20. Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-1671/10.03.2025г. от Христо Георгиев Кишишов, чрез Данаил Попов – пълномощник, за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ №15285.15.160 в м. „Алиница“ в землището на с. Говедарци, община Самоков.
21. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2182/27.03.2025г. от Димитър Илиев Младенов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ І-71 в кв.18 по плана на с. Ковачевци, общ. Самоков.

22. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2601/10.04.2025г. от Мирослав Димитров Марков, Методи Робертов Алексиев и Румен Руменов Златев за одобрение на ПУП-ИПЗ на ПИ №46276.3.414 в местност „Спротива“, земл. с.Мала църква, общ. Самоков.
23. Възражение вх. №ОСК25-ГР94-423-5/15.04.2025г. от Илонка Тозова Славчева, относно проект за ПУП-ИПР на УПИ ХІV в кв. 22 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.
24. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2602/10.04.2025 г. от Маргарита Генова Николова за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ Х, ПИ № 15285.8.238 в кв. 82 по плана на с. Говедарци.
25. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2682/14.04.2025 г. от Георги Николов Христов за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ V, ПИ № 22469.700.160 в кв. 15 по плана на с. Долни Окол.
26. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-980/15.04.2025г. от Румен Симеонов Богданов, Цветан Димитров Иванов, Красимир Стефанов Николов, Николай Владимиров Арнаудов, Николай Любчов Алдимиров и Любчо Николов Алдимиров за разрешаване изработване на ПУП-ПУР и ПР на ПИ №03767.24.86, ПИ №03767.24.288, ПИ №03767.24.289, ПИ №03767.24.290, ПИ №03767.24.291 и ПИ №03767.24.296 в местност „Калевица“, земл.с.Белчин, общ. Самоков.

27. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2799/17.04.2025г. от Боряна Иванова Бояджиева за одобряване на ПУП-ИПР и ПЗ на УПИ ХVІІІ, ПИ 61604.52.184 в кв.48 по плана на с.Радуил.

28. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2964/25.04.2025 г. от Емилия Николова Кривошиева за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ ІV, ПИ № 83291.700.4498 в кв. 61 по плана на с. Широки дол.
29. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3048/29.04.2025 г. от Вяра Веселинова Иванова за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ І, ПИ № 82391.700.218 в кв. 18 по плана на с. Широки дол.

30. Заявление вх. № ОСК24-ТД26-779/07.05.2025 г. от „ПРОФИ`ТЛХ“ ЕООД, представлявано от Цветанка Величкова Тановска, за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ ІХ - за „Хотел, общ.обсл. и жил. сгр.“ в кв. 16 по плана на с. Бели Искър.
31. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-3023/22.04.2025г. от Георги Веселинов Пейчинов и Петър Веселинов Пейчинов за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ І-775 в кв.42 по плана на с. Райово, общ. Самоков.
32. Заявление вх.№ОСК24-ТД26-1292/21.03.2025г. от „ГБС-имоти“АД за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №23039.6.312, ПИ №23039.6.313, ПИ №23039.6.513, ПИ №23039.6.514, ПИ №23039.6.515, ПИ №23039.6.517, ПИ №23039.6.533 и ПИ №23039.6.534 в местност „Рудежо“, земл. с. Доспей, общ. Самоков.
33. Заявление вх.№ОСК24-ТД26-1370/02.05.2025г. от Любомир Николов – управител на Потребителска кооперация - гр. Самоков за разрешаване изработване  на ПУП-ИПРЗ на УПИ Х-Културен дом в кв. 31 по плана на с. Ковачевци, общ. Самоков.
34. Заявление вх.№ОСК25-ТД26-1496/12.05.2025г. от „ССГ ЖИВОТ“ ООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ  VII-97 в кв. 16 по плана на к.к.Белчин бани, общ Самоков.

35. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3103/30.04.2025 г. от Георги Христов Стоянов чрез Димитър Благоев, пълномощник, за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 31228.4.142 и № 31228.4.95 в м. „Анчина могила“ в землището на с. Злокучене.

36. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1001/26.03.2025 г. от „ТОДИА“ ООД за одобрение на ПУП-ИПЗ  за  ПИ № 15285.13.615  по кадастралната карта на с. Говедарци.
37. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3342/12.05.2025 г. от Людмил Иванов Костадинов за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ XI в кв.22 по плана на на с. Мала Църква.
38. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2953/25.04.2025г. от Милчо Методиев Дончев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХVII, ПИ 65231.903.469 в кв. 351 по плана на гр. Самоков.
39. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-3094/30.04.2025г. от Александър Владимиров Малинов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХIII, ПИ 65231.912.19 в кв. 173 по плана на гр. Самоков.
40.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-4055-2/08.04.2025г. от Янко Тодоров Петров за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Надстройка на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ ХII, ПИ 65231.904.416 в кв. 37, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.
41. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2641/11.04.2025г. от Райна Цветанова Гербова и Стефан Димитров Гербов допускане на изменение по чл. 154 от ЗУТ на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 18201.700.264 в кв. 5 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.
42. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2724/15.04.2025г. от Нина Николаева Манчорова-Тонков за одобрение на ПУП-ПЗ на УПИ ХІІІ-308 в кв.13 по плана на в.з.“Ярема“.
43. Заявление вх. №ОСК25-ТД26-1406/05.05.2025г. от „ТРАНС ГРУП“ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ V-За производствена, складова и търговска дейност“ за ПИ №65231.901.682 в кв.313 по плана на гр.Самоков, като част от КПИИ.
ПРЕДСЕДАТEЛ:

Арх. Надежда Клинчева - Колева - главен архитект на община Самоков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТEЛ:
Инж. Юри Бодуров - директор дирекция „АУТКДР“

ОСНОВЕН СЪСТАВ:
1. Любослав Емилов Симитчийски – главен инженер на Община Самоков

2.Даниела Оцетова - директор дирекция „Правно-нормативно обслужване, административен мониторинг и контрол“

3. инж. Иванка Лобутова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

4. инж. Лилия Ружина Георгиева - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

5. инж. Румяна Драганова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“
6. инж. Силвия Балтова - старши експерт, отдел „Общински строителен контрол и инфраструктурни проекти“

7. Елена Попова - главен специалист, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

8. арх. Габриела Николова - Стаменова - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

9. инж. Юлиана Гуцалска – началник отдел „Регулационни и кадастрални дейности“

10. Елена Лобутова - главен експерт, отдел „Зелени системи и опазване на околната среда“

11. Елка Кашинова - главен експерт, дирекция „Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и отчуждаване“
12. инж. Ваня Богатинова - началник отдел ДЗК представител на РЗИ Софийска област. Резервен участник Георги Николчов, инспектор в отдел ДЗК за община Самоков

13. инж. Борислав Караджинов началник на РС ПБЗН - Боровец

14. инж. Ивелина Дренска началник РС ПБЗН - Самоков

15. арх. Ваня Серафимова представител на КАБ София област

16. д-р арх. Михаил Арнаудов представител на САБ София област

17. инж. Благовеста Дедьова представител на КИИП София област

ТОЧКА 1

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-2998/28.04.2025г. от Румен Иванов Белчински за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVIII, кв. 17 по плана на с. Продановци, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-121/11.06.2024 г.

      

- Постигнатите показатели са: Плътност - 11%, Кинт - 0.11, Озеленяване – 77%, Висока дървесна растителност 1/3, Ккорниз – 3,15 м., Кбило – +4,45 м., ЗП=РЗП- 99.90кв.м.


- Регулацията по улица с о.т. 39-91-92-93 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):



- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията
     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
  3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

 
 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

       

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01 - 316/05.03.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14053/01.03.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;
--вх. № 8550/11.04.2025г. на уведомление, относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVIII, кв. 17 по плана на с. Продановци, общ. Самоков.
ТОЧКА 2

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-3118/30.04.2025г. от Георги Трайков Нанов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ III, ПИ 65231.803.177 в кв. 394 по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-76/30.04.2020 г.

      

- Постигнатите показатели са: Плътност – 26,30%, Кинт - 0.26, Озеленяване – 63%, Ккорниз – +3.98 м., Кбило – +6,04 м., ЗП=РЗП–124.44 кв.м.  

- Регулацията по улица с о.т. 1550-1671 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):



- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

      Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

 
3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

      

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Да представят част Енергийна ефективност и доклад;
     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01- 562/29.04.2024 г. от „В и К” ЕООД

-- Договор №ДПЕРМ1203644739/12.06.2020 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

--вх. № 25169/19.12.2024г. на уведомление, относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

 - няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ III, ПИ 65231.803.177 в кв. 394 по плана на гр. Самоков.

1. Да се представи скица от Агенция по кадастъра;
2. Да представят част Енергийна ефективност и доклад;
3. В чертеж ситуация да се отбележи висока дървесна растителнност;
4. Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП;

        5. Да се представят актуални изходни данни от ВиК.
ТОЧКА 3

Докладва инж. Румяна Драганова:
Заявление вх. №ОСК25-ГР94-2723/15.04.2025г. от Асен Валентинов Николов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, като неразделна част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ на обект: „Вилна сграда“ в УПИ ХIII, кв. 13 по плана на в.з. Ярема общ. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадена заповед № ОСК25-РА50-4/17.01.2025г. за разрешаване изработване на КИИП.

      

- Постигнатите показатели са: Плътност – 0,05%, Кинт - 0.05, Озеленяване – 82%, Ккорниз – 2.80 м., Кбило – 2,40 м., ЗП=РЗП=34.2кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 74 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):



- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията
     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

      Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

 
3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

      

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни №ТО-01-424/21.03.2025г. от „В и К” ЕООД;
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1, чл.150, ал.2 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект като неразделна част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ и издаде разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда“ в УПИ ХIII, кв. 13 по плана на в.з. Ярема общ. Самоков, след отстраняване на следните забележки:
1. Да се представи предварителен договор или становище за присъединяване от „ЕРМ-Запад“ ЕАД;
2. Да се представи проект по част „Паркоустройство“;
3. В част „ВиК“:

- не са спазени условията на т.1.5 от изходнни даннни №ТО-01-424/21.03.2025г.;
- да се покаже хидранта за външно пожарогасене;
- сградното водопроводно отклонение да се отбележи, че е предмет на друг проект;
4. В ситуациите по част „Архитектура“ и „Геодезия“ да бъдат нанесени изгребна яма и водомерната шахта;

5. Да се представи графичната част от геодезическото заснемане;
6. Да се представи входящ номер на уведомление до РИОСВ-МОСВ-София, относно инвестиционното предложение.

ТОЧКА 4

Докладва инж. Румяна Драганова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-2762/16.04.2025г. от Емил Петров Домишляров за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХIII, ПИ 23491.6.497, кв. 31 по плана на с. Драгушиново, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране №ОСК24-ГР94-136/0.07.2024 г.

      

- Постигнатите показатели са: Плътност - 18.3%, Кинт - 0.18, Озеленяване – 66%, ЗП=РЗП= 99,7;
- Регулацията по улица с о.т. 89-90 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):



- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

      Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 
3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

        
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1351/10.10.2024 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-24-14317/08.10.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Становище изх. № 19295-10349/29.11.2024г. от РИОСВ - МОСВ-София, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХIII, ПИ 23491.6.497, кв. 31 по плана на с. Драгушиново, общ. Самоков, след отстраняване на следните забележки:
1. Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП;
2. Да се докаже 1/3 висока дървесна растителност в процента на озеленяване;
3. Да се коригират фасада юг и север съгласно ориентацията на къщата в имота;
4. Да се определи коректно височината на сградата от кота прилежащ терен и да се покаже абсолютната кота на терена по разрезите и фасадите.
ТОЧКА 5

Докладва инж. Румяна Драганова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-2809/17.04.2025г. от „СОСЗР“ – ген. Златан Стойков за съгласуване на идеен проект за реконструкция и адаптация на сграда с идентификатор 65231.901.65.3 в  УПИ II, ПИ 65231.901.65, кв. 235 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Идейния проект ще бъде съгласуван, след коригиране на: 
1. Промяна на възложителя - да бъде спрямо представения нотариален акт;
2. Наименованието на обекта да включва предназначението на сградата /ресторант, сграда за обществено хранене/;

3. В скицата от СГКК да бъде променен начина на трайно ползване на имота от „Къмпинг,  мотел“ в „За друг обществен обект, комплекс“;

4. Да се представи заснемане и законност на съществуващите сгради. В разпределенията да се посочат запазващи се, новопредвидени и премахващи се пространства, като за пристрояване към съществуващите сгради да се представи отстъпено право на строеж от собственика на имота /община Самоков/;
5. Да се опише подробна достъпната среда до втори етаж;
6. Да се представят идейни проекти по част „Технология“ и „Енергийна ефективност“, 
7. Да се определят паркоместата в имота съгласно броя на посетителите и „Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии“. 
ТОЧКА 6

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-1379/05.05.2025г. от Александър Дишов Ников за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 9 по плана на с. Белчин, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК24-ГР94-1356/11.10.2024 г.

      

- Постигнатите показатели са: Плътност - 15.8%, Кинт - 0.28, Озеленяване – 67.4%, Ккорниз – 6.20 м., Кбило – 7,54 м., ЗП – 119.16, РЗП -  211.45,

- Регулацията по улица с о.т. 200-16-18-19а е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):



- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

      Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

 
3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

      

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Съгласувателно писмо № ТО-02-144/13.03.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-24-14358/11.11.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 9 по плана на с. Белчин, общ. Самоков, след отстраняване на следната забележка:
 
- представяне на становище от РИОСВ.
ТОЧКА 7

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2599/10.04.2025г. от Никола Петров Николов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ II, ПИ 16599.700.567 в кв. 45 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК24-ГР94-3854/15.01.2025 г.

      

- Постигнатите показатели са: Плътност - 18.04%, Кинт - 0.18, Озеленяване – 71.8%, Висока дървесна растителност 1/3, Ккорниз – +2.95 м., Кбило – +5,55 м., ЗП= РЗП - 184,78 

- Регулацията по улица с о.т. 147 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):



- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.
     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

      Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

 
3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

      

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива:
 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност.
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма.
    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01 -340/07.03.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14014/14.02.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 2650/04.01.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ II, ПИ 16599.700.567 в кв. 45 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков, след отстраняване на следните забележки:

1. В ситуациите по всички проектни части да бъдат коригирани, като се показват само регулационните линии на урегулирания поземлен имот /към улицата/;
2. Да бъде коригирана застроената площ в устройствените показатили по ситуацията в част „Архитектура“ съгласно представената обяснителната записка /при ЗП над 200 кв.м. е необходимо да се представи част „Пожарна безопасност“/;
3. В част „Електро“ да се прецизира трасето на захранващия кабел от електромерното табло до урегулирания поземлен имот /при подземно полагане на кабел е необходимо право на преминаване през общинския имот/.
4. Да се отбележи, че сградното водопроводно отклонение е предмет на друг проект;

5. Да се изпълнят исканията на ВиК –София т. 1.2 от изходните данни.

6. В устройствените показатели на ситуацията по част „Архитектура“ да бъдат разграничени квадратурите на допълващото и основно застрояване;

7. Да бъде уточнен процентта на високата дървесна растителност.

ТОЧКА 8

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-2709/15.04.2025г. от Васил Емануелов Михайлов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване гараж“ в УПИ III, ПИ 16599.700.568, кв. 45 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК24-ГР94-3853/18.12.2024 г.

     

 - Постигнатите показатели са: Плътност - 19.83%, Кинт - 0.20, Озеленяване – 68.9%, Ккорниз – +3.08 м., Кбило – +4,27 м., ЗП=РЗП–186,68кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 147 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):



- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията
     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

      Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

 
3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

     

 - Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-342/07.03.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14066/10.03.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

--вх.№2271/31.01.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване гараж“ в УПИ III, ПИ 16599.700.568, кв. 45 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков, след отстраняване на следните забележки:
1. В ситуациите по всички проектни части да бъдат коригирани като се показват само регулационните линии на урегулирания поземлен имот /към улицата/;
2. В част „Електро“ да се прецизира трасето на захранващия кабел от електромерното табло до урегулирания поземлен имот /при подземно полагане на кабел е необходимо право на преминаване през общинския имот/.
3. Да се отбележи, че сградното водопроводно отклонение е предмет на друг проект;

4. Да се изпълнят исканията на ВиК –София т. 1.2 от изходните данни.

5. В устройствените показатели на ситуацията по част „Архитектура“ да бъдат разграничени квадратурите на допълващото и основно застрояване;
6. Да бъде уточнен процента на високата дървесна растителност.
ТОЧКА 9
Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2983/28.04.2025г. от Георги Иванов Соколов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 16599.700.506, кв. 40, по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране №ОСК24-ГР94-2484/24.09.2024г.

     

 - Постигнатите показатели са: Плътност - 12%, Кинт – 0.12, Озеленяване – 30%, Висока дървесна растителност 40%, Ккорниз – 3.34 м., Кбило – 4,85 м., ЗП=РЗП=89.50 кв.м.
      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):



- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

 
3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1585/22.11.2024 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-24-14370/20.11.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 2983/22.04.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 16599.700.506, кв. 40, по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков, след отстраняване на следните забележки:
1. Да се представят количествени сметки по всички проектни части;
2. Да се приложат разрези на сградата към част „Архитектура“.
ТОЧКА 10
Докладва инж. Юлияна Гуцалска
Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-1191/11.04.2025г. от „ЕНЕРДЖИ ДЕЛТА“ ЕООД за одобрение на план-схема за електрификация и изграждане на нов трафопост изработена на основание чл. 108 ал. 2 от ЗУТ на обект „Курортна сграда, бунгала, къмпинг за каравани, палатки и обслужващи санитарни помещения“, находящ се в к.к. Белчин бани Община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.108 ал.2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за електрификация и изграждане на нов трафопост изработена на основание чл. 108 ал. 2 от ЗУТ на обект „Курортна сграда, бунгала, къмпинг за каравани, палатки и обслужващи санитарни помещения“, находящ се в к.к. Белчин бани Община Самоков.
ТОЧКА 11
Докладва инж. Юлиана Гуцалска

Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-2384/19.12.2024г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда – основно застрояване“, находящ се в гр. Самоков,  ПИ с идентификатор 65231.914.279, рег. Самоков“.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.108 ал.2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда – основно застрояване“, находящ се в гр. Самоков,  ПИ с идентификатор 65231.914.279, рег. Самоков“.
ТОЧКА 12
Докладва инж. Юлиана Гуцалска

Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-903/14.03.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Зарядна станция за зареждане на превозни средства с ел. двигател с РП №28/05.10.23г.“, находящ се в к.к. Боровец, ПИ 65231.919.110, рег. Самоков“.

     
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.108 ал.2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Зарядна станция за зареждане на превозни средства с ел. двигател с РП №28/05.10.23г.“, находящ се в к.к. Боровец, ПИ 65231.919.110, рег. Самоков“.

ТОЧКА 13
Докладва инж. Юлиана Гуцалска

Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-901/14.03.2025г. и Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-1144/08.04.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Вилна сграда с идентификатор 65231.918.156.6“, находяща се в ПИ 65231.918.156, к.к. Боровец, община Самоков“.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.108 ал.2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Вилна сграда с идентификатор 65231.918.156.6“, находяща се в ПИ 65231.918.156, к.к. Боровец, община Самоков“.

ТОЧКА 14
Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева

Заявление вх. № 9400-1237/2024г./17.02.2025г. от Любомир Петров Стоянов, Надежда Петрова Благоева, Янка Георгиева Крумова, Иван Стоилов Иванов за допускане изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ ІХ, ПИ № 65231.913.483 в кв. 206г по плана на гр. Самоков. 
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Отказва издаване на заповед за изменение на регулацията на УПИ IX, тъй като няма правно основание за придаване на част от общински имот 65231. 913.673.
Община Самоков ще инициира изменение на регулационните граници между УПИ VIII,  УПИ IX и УПИ XXVII със служебни подробни устройствени планове.
ТОЧКА 15
Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1401-1/03.04.2025 г. от Стойка Райчова Карабонева и др. за допускане изработване на ПУП-ИПР за ПИ № 15285.7.52 и ПИ № 15285.7.47 в кв. 46 по плана на с. Говедарци.    
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Заявлението за допускане изменение на ПУП-ИПР за УПИ I по отношение на имот 15285.7.47, 15285.7.52 ще бъде разгледано след приключване на ПУП-ИПРЗ за имоти 15285.7.45, 15285.7.48 и създаване на нова улица с цел на осигуряване на достъп до имотите в УПИ I и след отразяване на изменението в регулационния план и кадастралната карта на с. Говедарци.
ТОЧКА 16
Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2114/25.03.2025г. от „Конярски“ ЕООД за допускане изработване на КПИИ за УПИ ХХ, ПИ № 65231.913.644 в кв. 206д по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Отказва издаване на Заповед по чл. 150 от ЗУТ, тъй като отреждането на имотите могат да бъдат за жилищни, обществени и промишлени и други функции съгласно Наредба 7 „За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони“.
ТОЧКА 17
Докладва инж. Румяна Драганова:

Заявление вх. №ОСК25-ТД26-1361/30.04.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ LVIII, ПИ 16599.46.1261, кв. 101 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране ПУП-ИПРЗ одобрен със заповед № 01-312/08.03.2022г.
      - Постигнатите показатели са: Плътност - 24.32%, Кинт - 0.27, Озеленяване – 55.10%, Висока дървесна растителност 126кв.м., Ккорниз – 4 м., Кбило – 4 м., ЗП – 218.89кв.м., РЗП -  242.3кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 632-631а-631б е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

          
 - Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-434/21.03.20225 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14106/15.04.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

--вх. № 5374/10.03.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ LVIII, ПИ 16599.46.1261, кв. 101 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
ТОЧКА 18
Докладва инж. Лилия Ружина:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1988/20.03.2025 г. от Десислав Георгиев Звънчаров за допускане изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ V, ПИ № 65231.916.464 в кв. 316 по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ от кмета на община Самоков.
ТОЧКА 19
Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2476/07.04.2025 г. от Георги Иванов Маджарски за допускане изработване на ПУП – ИПР за УПИ І, ПИ № 03441.2.381 в кв. 23 по плана на с. Бели Искър, община Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Приема за издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ от кмета на община Самоков.
ТОЧКА 20
Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-1671/10.03.2025г. от Христо Георгиев Кишишов, чрез Данаил Попов – пълномощник, за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ №15285.15.160 в м. „Алиница“ в землището на с. Говедарци, община Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Представени са исканите документи. Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявеване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 21
Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2182/27.03.2025г. от Димитър Илиев Младенов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ І-71 в кв.18 по плана на с. Ковачевци, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

       Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 22
Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2601/10.04.2025г. от Мирослав Димитров Марков, Методи Робертов Алексиев и Румен Руменов Златев за одобрение на ПУП-ИПЗ на ПИ №46276.3.414 в местност „Спротива“, земл. с.Мала църква, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

        Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 23
Докладва инж. Иванка Лобутова:

Възражение вх. №ОСК25-ГР94-423-5/15.04.2025г. от Илонка Тозова Славчева, относно проект за ПУП-ИПР на УПИ ХІV в кв. 22 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

1. Възражението от Илонка Тозова Славчева се счита за неоснователно, тъй като разработката касае уеднаквяване южната регулационна линия на УПИ XIV с имотната граница на ПИ 18201.700.15, съгласно одобрена кадастрална карта на с.Гуцал. 
2. Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 24
Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2602/10.04.2025 г. от Маргарита Генова Николова за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ Х, ПИ № 15285.8.238 в кв. 82 по плана на с. Говедарци.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 25
Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2682/14.04.2025 г. от Георги Николов Христов за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ V, ПИ № 22469.700.160 в кв. 15 по плана на с. Долни Окол.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 26
Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-980/15.04.2025г. от Румен Симеонов Богданов, Цветан Димитров Иванов, Красимир Стефанов Николов, Николай Владимиров Арнаудов, Николай Любчов Алдимиров и Любчо Николов Алдимиров за разрешаване изработване на ПУП-ПУР и ПР на ПИ №03767.24.86, ПИ №03767.24.288, ПИ №03767.24.289, ПИ №03767.24.290, ПИ №03767.24.291 и ПИ №03767.24.296 в местност „Калевица“, земл.с.Белчин, общ. Самоков.
РЕШИ:


Приема за продължаване на процедурата по чл. 20а от ЗОСС.
ТОЧКА 27
Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2799/17.04.2025г. от Боряна Иванова Бояджиева за одобряване на ПУП-ИПР и ПЗ на УПИ ХVІІІ, ПИ 61604.52.184 в кв.48 по плана на с.Радуил.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 28
Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2964/25.04.2025 г. от Емилия Николова Кривошиева за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ ІV, ПИ № 83291.700.4498 в кв. 61 по плана на с. Широки дол.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Приема за издаване на заповед, след подписване на проектната документация от всички заинтересовани собственици и представяне на скица от Агенция по кадастъра, комбинирана скица и документ за собственост.

ТОЧКА 29
Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3048/29.04.2025 г. от Вяра Веселинова Иванова за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ І, ПИ № 82391.700.218 в кв. 18 по плана на с. Широки дол.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Отказва да издаде заповед за изменение на плана за ретулация по чл. 135 от ЗУТ, с цел придаване на част от общински терен към УПИ І, ПИ № 82391.700.218 в кв. 18 по плана на с. Широки дол, тъй като общинският терен е публична собственост.
ТОЧКА 30
Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ТД26-779/07.05.2025 г. от „ПРОФИ`ТЛХ“ ЕООД, представлявано от Цветанка Величкова Тановска, за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ ІХ - за „Хотел, общ.обсл. и жил. сгр.“ в кв. 16 по плана на с. Бели Искър.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Предлага на ОбС-Самоков да приеме коригирания ПУП-ИПЗ в съответствие с писмо изх.№ ОС-1275/06.02.2025г. на ОбС – Самоков.
ТОЧКА 31
Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-3023/22.04.2025г. от Георги Веселинов Пейчинов и Петър Веселинов Пейчинов за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ І-775 в кв.42 по плана на с. Райово, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Приема за издаване по чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПР, с цел разделяне на УПИ I на два самостоятелни УПИ при спазване условията на чл. 19 ал. 1 т. 4 и ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 32
Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ТД26-1292/21.03.2025г. от „ГБС-имоти“АД за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №23039.6.312, ПИ №23039.6.313, ПИ №23039.6.513, ПИ №23039.6.514, ПИ №23039.6.515, ПИ №23039.6.517, ПИ №23039.6.533 и ПИ №23039.6.534 в местност „Рудежо“, земл. с. Доспей, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

1.На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №23039.6.312, ПИ №23039.6.313, ПИ №23039.6.513, ПИ №23039.6.514, ПИ №23039.6.515, ПИ №23039.6.517, ПИ №23039.6.533 и ПИ №23039.6.534 в местност „Рудежо“, земл. с. Доспей, общ. Самоков.
2.На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №23039.6.312, ПИ №23039.6.313, ПИ №23039.6.513, ПИ №23039.6.514, ПИ №23039.6.515, ПИ №23039.6.517, ПИ №23039.6.533 и ПИ №23039.6.534 в местност „Рудежо“, земл. с. Доспей, общ. Самоков.
ТОЧКА 33
Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ТД26-1370/02.05.2025г. от Любомир Николов – управител на Потребителска кооперация - гр. Самоков за разрешаване изработване  на ПУП-ИПРЗ на УПИ Х-Културен дом в кв. 31 по плана на с. Ковачевци, общ. Самоков.
РЕШИ:


Преписката ще бъде разгледана след представяне на становище на кмета на с. Ковачевци по отношение на възможността за придаване на част от общински терен отреден за „културен дом“ и обособяване на нов УПИ за търговски обект към съществуваща сграда.
ТОЧКА 34

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК25-ТД26-1496/12.05.2025г. от „ССГ ЖИВОТ“ ООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ  VII-97 в кв. 16 по плана на к.к.Белчин бани, общ Самоков.
РЕШИ:
Приема за издаване на заповед по чл. 129 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 35

Докладва инж. Лили Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3103/30.04.2025 г. от Георги Христов Стоянов чрез Димитър Благоев, пълномощник, за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 31228.4.142 и № 31228.4.95 в м. „Анчина могила“ в землището на с. Злокучене.

РЕШИ:


Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

1.На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 31228.4.142 и № 31228.4.95 в м. „Анчина могила“ в землището на с. Злокучене.

2.На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 31228.4.142 и № 31228.4.95 в м. „Анчина могила“ в землището на с. Злокучене.

ТОЧКА 36

Докладва инж. Лили Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1001/26.03.2025 г. от „ТОДИА“ ООД за одобрение на ПУП-ИПЗ  за  ПИ № 15285.13.615  по кадастралната карта на с. Говедарци.

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след представяне на скици проект на новообразуваните имоти, скица от Агенция по кадастъра, документ за собственост и подпис на възложителя върху проекта.
ТОЧКА 37

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3342/12.05.2025 г. от Людмил Иванов Костадинов за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ XI в кв.22 по плана на на с. Мала Църква.

РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 135 от кмета на община Самоков, при условията на чл.19 ал. 1 т. 2 и ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 38

Докладва г-жа Е.Попова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2953/25.04.2025г. от Милчо Методиев Дончев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХVII, ПИ 65231.903.469 в кв. 351 по плана на гр. Самоков.
РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК24-ГР94-2713/10.10.2024г.

      
- Постигнатите показатели са: Плътност - 27%, Кинт - 0.70, Озеленяване – 71%, Висока дървесна растителност 1/3, Ккорниз – +7,12 м., Кбило – +9,34 м., ЗП – 161.74, РЗП -  427,28
- Регулацията по улица с о.т. 1084-1091 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

          
 - Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

   
 - товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 
        
- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

   
- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

      
- представени са:

 
-- Изходни данни № ТО-01 - 1534/13.11.2024 г. от „В и К” ЕООД

       
-- Становище SAP №IB 32-24-14367/19.11.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

      
-- вх. № 9513/24.04.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

    
- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

         
- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХVII, ПИ 65231.903.469 в кв. 351 по плана на гр. Самоков, след отстраняване на следната забележка:
· Да се предвиди противопожарен хидрант на уличен водопровод.
ТОЧКА 39
Докладва г-жа Е.Попова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-3094/30.04.2025г. от Александър Владимиров Малинов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХIII, ПИ 65231.912.19 в кв. 173 по плана на гр. Самоков.
РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК24-ГР-94-3840/06.01.2025 г.

      
- Постигнатите показатели са: Плътност - 16%, Кинт - 0.29, Озеленяване – 40%, Висока дървесна растителност 30%, Ккорниз – +4.91 м., Кбило – +6,73 м., ЗП – 101, РЗП - 178,60
- Регулацията по улица с о.т. 589а-732 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

       
 - Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

   
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

   
- отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
   
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

               
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

 
 - товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни  № ТО-01-425/21.03.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14056/03.03.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 7578/01.04.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХIII, ПИ 65231.912.19 в кв. 173 по плана на гр. Самоков, след отстраняване на следните забележки:

1. Да се представи чертеж „Ситуация” в част „Архитектура”.
2. В част „Геодезия”, чертеж „трасировъчен план” да бъде показано разстоянието до жилищната сграда в УПИ X.
ТОЧКА 40
Докладва г-жа Е.Попова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-4055-2/08.04.2025г. от Янко Тодоров Петров за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Надстройка на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ ХII, ПИ 65231.904.416 в кв. 37, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.
РЕШИ:
Експертният съвет връща инвестиционния проект, тъй като не са изпълнени забележките с Протокол №1/07.01.2025г. т.1. 
ТОЧКА 41

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2641/11.04.2025г. от Райна Цветанова Гербова и Стефан Димитров Гербов допускане на изменение по чл. 154 от ЗУТ на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 18201.700.264 в кв. 5 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.
Докладва г-жа Е.Попова:

РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
    1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-299/14.11.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 26,46%, Кинт - 0.44, Озеленяване – 61,55%, Ккорниз – 7.14 м., Кбило – 9.30 м., ЗП – 200,39кв.м., РЗП – 382,86кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 18-19 е приложена на място.

      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):



- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

             -  Представен е  Доклад от Технически контрол.

     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

              - Представен е проект по част Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

     3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

 
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 
- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № №ТО-01-123/01.02.2024г от „В и К” ЕООД

--Становище SAP № IВ-32-24-15013/29.01.2024г от „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.


      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде заповед по чл.154 от ЗУТ към разрешение за строеж №70/20.05.2024г.  на обект: на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 18201.700.264 в кв. 5 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков, след отстраняване на следните забележки:



- да се представи декларация нотариално заверена по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ;



- да се представи уведомление с вх. номер от РИОСВ;



- да се представят договор или актуални изходни данни от „ВиК“ ЕООД и „ЕРМ-Запад“ ЕАД.
ТОЧКА 42

Докладва инж.Ив.Лобутова:
Заявление вх.№ОСК25-ГР94-2724/15.04.2025г. от Нина Николаева Манчорова-Тонков за одобрение на ПУП-ПЗ на УПИ ХІІІ-308 в кв.13 по плана на в.з.“Ярема“.
     РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, като част от КПИИ.
ТОЧКА 43

Докладва инж.Ив. Лобутова:

Заявление вх. №ОСК25-ТД26-1406/05.05.2025г. от „ТРАНС ГРУП“ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ V-За производствена, складова и търговска дейност“ за ПИ №65231.901.682 в кв.313 по плана на гр.Самоков, като част от КПИИ

     РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, като част от КПИИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
 



             /арх. Н.Клинчева – Колева/


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                      / инж.Ю.Бодуров /

           ЧЛЕНОВЕ:  

	 1.

   /инж.Л.Симитчийски/

	2.
  /Д.Оцетова/
	3. 
  /инж.Ив.Лобутова/

	 4. 

  /инж.Л.Ружина-Георгиева/
	5.

  /инж.Р.Драганова /
	6.

  /инж.С.Балтова/

	 7.

  /Ел.Попова/
	8. Отсъства
  /арх.Г.Николова-Стаменова/ 
	9.

  /инж.Ю.Гуцалска/


	 10.

   /Ел.Лобутова/
	11.

  /Е.Кашинова/

	12.

  /инсп.Г.Николчов/

	 13. Отсъства
  /инж. Б. Караджинов/
	14. 
 /инж. Ивелина Дренска/
/съгл.Зап.№7493з-2/10.01.25г. на Началник РСПБЗН
инж. Любослав Благоев/
	15. Отсъства
  /арх. В. Серафимова/

	 16. 
   /д-р арх. Михаил Арнаудов/  
	17.  Отсъства
 /инж. Б. Дедьова/
	

	      Изготвил: ……………………………….

      Лили Николова Паунова 

      младши експерт „Инвеститорски контрол и управление на проекти“
     Протоколът се състои от 43 точки в 41 бр. страници.
	

	
	

	
	

	
	


Протокол на Експертен съвет № 6 от 13.05.2025 г.
2
Протокол на Експертен съвет № 6 от 13.05.2025 г.


[image: image1.jpg][image: image2.png]