[image: image1.jpg]i OsuHHA GAMOKOR

@ yi."Makesonus"Ne34 e:mail: samokov(@samokov.bg Lienrpana 0722/666-30,666-31,666-32 ®ake 0722/600-50
5

3




[image: image2.png]ISO 9001




ОДОБРИЛ: …….………………

 








Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
          Кмет на Община Самоков


ОДОБРИЛ: …….………………

 








Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
          Кмет на Община Самоков

П Р О Т О К О Л

№ 7


Днес, 03.06.2025 г. в изпълнение на Заповед № ОСК25-РД09-91 от 26.02.2025 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на: 

1.Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3302/09.05.2025г. от Борис Георгиев Колев за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда – основна застрояване с гараж“ в УПИ XIV, кв. 16, ПИ 16599.700.208 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
2. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3408/13.05.2025г. от Ваня Руменова Иванова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда – основна застрояване“ в УПИ III, кв. 35, ПИ 03441.2.732 по плана на с. Бели Искър, общ. Самоков.

3. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2461-2/09.05.2025г. от Вели Наджатов Пехливанов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХVI, кв. 14 по плана на с. Белчин, общ. Самоков.

     4.Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3214/07.05.2025г. от Радостина Цветанова Чолумаговска за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ I, кв. 10, ПИ 23491.6.100 по плана на с. Драгушиново, общ. Самоков.
     5. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3525/16.05.2025г. от Иво Стоянов Методиев за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVII, кв. 393, ПИ 65231.903.174 по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.
6. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3701/22.05.2025г. от Васил Кирилов Виденов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХVIII, кв. 11, ПИ 18201.700.367 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков
7. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3489/15.05.2025г. от Веселин Георгиев Мишков за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІІ за ПИ с идентификатор 23039.11.32 в кв.34 по плана на с. Доспей.
8. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1844/05.05.2025г. от Георги Ванев Алдимиров за разрешаване на ПУП-ПП за трасе за достъп до ПИ 00391.311.19 в м. “Шатовица, земл.с. Алино.
9. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3523/16.05.2025г. от Димитър Михайлов Михайлов за одобрение на ПУП-ПЗ на УПИ ХV-349 в кв.13 по плана на в.з. “Ярема“.
10. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3620/20.05.2025 г. от Георги Емилов Елазаров за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ № 03441.3.324 в местността „Фурните“ в землището на с. Бели Искър.
11. Възражение вх. № ОСК25-ГР94-1326-1 от Юлиан Бойков Ангелов и Възражение вх. № ОСК25-ГР94-1326-5/17.04.2025 г. от Христо Станиславов Каравълов срещу обявен по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП-ИПРЗ за УПИ ХХV, ПИ № 65231.911.358 и УПИ ХХVІ, ПИ № 65231.911.360 в кв. 169 по плана на гр. Самоков.
 12. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2798/17.04.2025 г. от Галина Христова Динина за одобрение на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 65231.919.129 в кв. 21 по плана на к.к. Боровец. 
13. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3970/16.05.2025г. от Радослав Миеленов Колев за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ХІV, ПИ 46276.7.22 в кв.33 по плана на с. Мала църква.
14. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1628/20.05.2025г. от ТПК “Михаил Дашин“ за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ І-За ТПК „М. Дашин“ , за ПИ 65231.901.61 и ПИ 65231.901.211 в кв.235 по плана на гр. Самоков.
15. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2247/28.03.2025г. от Зорница Георгиева Атанасова за допускане изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІV, ПИ 52249.4.269 в кв. 3 по плана на с. Ново село.
16. Заявление вх. №ОСК25-ТД26-1692/23.05.2025 г. от „АВТОСТАРТ“АД за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ V - за ДАП за ПИ с идентификатор 65231`.901.324 в кв.288 по плана на гр. Самоков.
17. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-980/15.04.2025 г. от Румен Симеонов Богданов, Цветан Димитров Иванов, Красимир Стефанов Николов, Николай Владимиров Арнаудов, Николай Любчов Алдимиров и Любчо Николов Алдимиров за разрешаване изработване на ПУП-ПУР и ПР на ПИ № 03767.24.86, ПИ № 03767.24.288, ПИ № 03767.24.289, ПИ № 03767.24.290, ПИ № 03767.24.291 и ПИ № 03767.24.296 в местност „Калевица“, земл с. Белчин.
18. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-701/30.01.2025г. от Димитър Любенов Ничев, Кристиан Любенов Ничев, Лиляна Кирилова Гюнкина, Пламен Захариев Гюнкин и Елиана Захариева Гюнкина за одобрение на ПУП-ИПЗ и РУП на УПИ ХV за ПИ №65231.906.47 по плана на гр. Самоков.
19. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1608/06.03.2025г. от Емилия Иванова Събкова за разрешение изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІІ, ПИ 46276.5.459 и ПИ 46276.5.460 в кв. 25 по плана на с. Мала църква.
20. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3689/21.05.2025г. от Илиана Василева Пенчева за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 83243.9.516 по кад карта на с. Шипочан.
21. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-551-2/21.05.2025г. от „Булсървиз АГ“ ООД чрез Асен Божидаров Чапкънов, управител за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VII - за „Производствена – складова и търговска дейност“, ПИ № 65231.914.576 в кв. 207 по плана на гр. Самоков.
22. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3126/02.05.2025 г. от Татяна Петрова Нановска за разрешаване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХ-117 в кв. 20 по плана на в.з.Ярема.
23. Заявление вх. № Г-63/09.05.2024 г. от „ДИ ЗИ ТРЕЙД“ ЕООД за допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 65231.913.638 по кад.карта на гр.Самоков, съставляващи УПИ XVIII и УПИ XIX, новообразуван УПИ XXX в кв. 206а по плана на гр. Самоков.

24. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1254/16.04.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с магазини и офиси“, находящ се в УПИ XXI, кв. 102, ПИ 65231.909.380, гр. Самоков, община Самоков.

25. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1253/16.04.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен гараж “, находяща се в гр. Самоков, УПИ IV-68, кв. 216, ПИ 65231.907.230, гр. Самоков, община Самоков.

26. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1293/22.04.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, находящ се в с. Рельово, ПИ 62486.33.25, Община Самоков – имотът се намира в територия извън регулацията на населено място.

27. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-905-2/20.05.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, находящ се в УПИ XII-62, КВ. 6, ПИ 03441.2.98, с. Бели Искър, община Самоков.

28. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1638/20.05.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Реконструкция на кабелна линия СрН 20Kv от ТП „Дърводелски цех“ до ТП „Искър 3“ гр. Самоков, общ. Самоков.

29. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1703/23.05.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXIV, кв. 97, ПИ 16599.46.19 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.

30. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1702/23.05.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXIII, кв. 97, ПИ 16599.46.13 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.

ПРЕДСЕДАТEЛ:

Арх. Надежда Клинчева - Колева - главен архитект на община Самоков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТEЛ:

Инж. Юри Бодуров - директор дирекция „АУТКДР“

ОСНОВЕН СЪСТАВ:

1. Любослав Емилов Симитчийски – главен инженер на Община Самоков

2. Даниела Оцетова - директор дирекция „Правно-нормативно обслужване, административен мониторинг и контрол“

3. инж. Иванка Лобутова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

4. инж. Лилия Ружина Георгиева - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

5. инж. Румяна Драганова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“
6. инж. Силвия Балтова - старши експерт, отдел „Общински строителен контрол и инфраструктурни проекти“

7. Елена Попова - главен специалист, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

8. арх. Габриела Николова - Стаменова - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

9. инж. Юлиана Гуцалска – началник отдел „Регулационни и кадастрални дейности“

10. Елена Лобутова - главен експерт, отдел „Зелени системи и опазване на околната среда“

11. Елка Кашинова - главен експерт, дирекция „Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и отчуждаване“
12. инж. Ваня Богатинова - началник отдел ДЗК представител на РЗИ Софийска област. Резервен участник Георги Николчов, инспектор в отдел ДЗК за община Самоков

13. инж. Борислав Караджинов началник на РС ПБЗН - Боровец

14. инж. Ивелина Дренска началник РС ПБЗН - Самоков

15. арх. Ваня Серафимова представител на КАБ София област

16. д-р арх. Михаил Арнаудов представител на САБ София област

17. инж. Благовеста Дедьова представител на КИИП София област

ТОЧКА 1

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3302/09.05.2025г. от Борис Георгиев Колев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда – основна застрояване с гараж“ в УПИ XIV, кв. 16, ПИ 16599.700.208 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-97/05.07.2024 г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 17.9%, Кинт - 0.32, Озеленяване – 50%, Висока дървесна растителност 100 кв.м., Ккорниз – 5.80 м., Кбило – 7,69 м., ЗП – 127, РЗП -  231.40,

- Регулацията по улица с о.т. 70-71-72 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):



- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:
-- Изходни данни № ТО-01-1223/12.09.2024 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-24-14277/23.08.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 169/02.05.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда – основна застрояване с гараж“ в УПИ XIV, кв. 16, ПИ 16599.700.208 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков, след отстраняване на следната забележка:
1. Да се отбележат външните връзки в графичната и текстова разработка в част ВиК, че са предмет на друг проект.
ТОЧКА 2

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3408/13.05.2025г. от Ваня Руменова Иванова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда – основна застрояване“ в УПИ III, кв. 35, ПИ 03441.2.732 по плана на с. Бели Искър, общ. Самоков.

След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-69/08.04.2024 г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 15.3%, Кинт - 0.29, Озеленяване – 70.4%, Висока дървесна растителност 55кв.м., Ккорниз – 6.30 м., Кбило – 7,40 м., ЗП – 60кв.м., РЗП -  117.20кв.м.;
- Регулацията по улица с о.т. 139 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1047/06.08.2024 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-24-14234/19.07.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 10289/07.05.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда – основна застрояване“ в УПИ III, кв. 35, ПИ 03441.2.732 по плана на с. Бели Искър, общ. Самоков, след отстраняване на следната забележка:
1. Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.
ТОЧКА 3

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2461-2/09.05.2025г. от Вели Наджатов Пехливанов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХVI, кв. 14 по плана на с. Белчин, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Не са изпълнени забележките по протокол № 13 от 08.10.2024г. на ЕС, т. 1, 2, 4, 5, 6. Прекратява съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХVI, кв. 14 по плана на с. Белчин, общ. Самоков по чл. 5в от ЗУТ.
ТОЧКА 4

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3214/07.05.2025г. от Радостина Цветанова Чолумаговска за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ I, кв. 10, ПИ 23491.6.100 по плана на с. Драгушиново, общ. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-111/04.07.2024 г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 9%, Кинт - 0.09, Озеленяване – 80%, Висока дървесна растителност 13,3% от УПИ, Ккорниз – +3.20 м., Кбило – +4,76м., ЗП – 79,03 кв.м., РЗП -  79,03кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 49 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):



- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Договор № 11991193-24/10.07.2024 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-24-14256/05.08.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 10720/13.05.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ I, кв. 10, ПИ 23491.6.100 по плана на с. Драгушиново, общ. Самоков.

ТОЧКА 5

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3525/16.05.2025г. от Иво Стоянов Методиев за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVII, кв. 393, ПИ 65231.903.174 по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

1. Връща проекта. В имота има съществуващ стълб и минава въздушна електропреносна мрежа, която следва да се измести с отделен проект и категория на обекта съответстващ на обекта съгласно Наредба № 1 “За номенклатурата на видовете строежи“. Необходимо е изместването на електропреносната мрежа и представяне на актуални изходни данни от „ЕРМ-Запад“ ЕАД за проекта;
2. Да се представи входящ номер на уведомление, относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ – РИОСВ;
3. В част „Архитектура“  да бъде отбелязана коректно кота корниз и определена височината на сградата от кота прилежащ терен;
4. Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП;

5. Да бъдат означени коректно хоризонталните отстояния от сградата до имотните граници във всички ситуации на проектните части;

6. Да се представят актуални изходни данни от ВиК - София област.
ТОЧКА 6

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3701/22.05.2025г. от Васил Кирилов Виденов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХVIII, кв. 11, ПИ 18201.700.367 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране №ОСК25-ГР94-1382/11.03.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 10.79%, Кинт - 0.22, Озеленяване – 72.91%, Висока дървесна растителност 124,8 кв.м, Ккорниз – +5.91 м., Кбило – 7,72 м., ЗП – 71,78кв.м., РЗП – 145,70кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 52-53-60-66 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-257/25.02.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-15075/25.05.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 11074/16.05.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
   Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХVIII, кв. 11, ПИ 18201.700.367 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.
ТОЧКА 7

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3489/15.05.2025г. от Веселин Георгиев Мишков за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІІ за ПИ с идентификатор 23039.11.32 в кв.34 по плана на с. Доспей.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:



Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 8

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1844/05.05.2025г. от Георги Ванев Алдимиров за разрешаване на ПУП-ПП за трасе за достъп до ПИ 00391.311.19 в м. “Шатовица, земл.с. Алино.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Заданието ще бъде разгледано след представяне на следното:

1. Комуникационен транспортен план с геодезическо заснемане и план за постоянна организация на движението при ОДМВР съгласувани от Областо пътно управление - София
2. Становище от РИОСВ по отношение задание по чл. 125 ал. 7 от ЗУТ относно заданието за парцеларен план.
ТОЧКА 9

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3523/16.05.2025г. от Димитър Михайлов Михайлов за одобрение на ПУП-ПЗ на УПИ ХV-349 в кв.13 по плана на в.з. “Ярема“.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 10

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3620/20.05.2025 г. от Георги Емилов Елазаров за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ № 03441.3.324 в местността „Фурните“ в землището на с. Бели Искър.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща ПУП-ПЗ за представяне на становища от „ВиК - София област“ ЕООД , „ЕРМ-Запад“ ЕАД, РИОСВ - МОСВ и РЗИ.
                                                                   ТОЧКА 11

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:

Възражение вх.№ ОСК25-ГР94-1326-1 от Юлиан Бойков Ангелов и Възражение вх. № ОСК25-ГР94-1326-5/17.04.2025 г. от Христо Станиславов Каравълов срещу обявен по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП-ИПРЗ за УПИ ХХV, ПИ № 65231.911.358 и УПИ ХХVІ, ПИ № 65231.911.360 в кв. 169 по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


1. Уважава се възражението на Юлиан Бойков Ангелов
по отношение на нанасяне на верните регулационни граници на УПИ IX, ПИ №65231.911.364.
2. Отхвърля възражението на Христо Станиславов Каравълов, тъй като уличната раегулационна линия между УПИ XXIV и улица с о.т. 662-674 е одобрена с план за регулация и застрояване от 1978г. на гр. Самоков. Настоящата разработка не третира уличната регулационна линия. Поземлени имоти № 65231.911.359 и № 65231.911.361, включени в собствен УПИ XXIV заедно с вашия ПИ № 65231.911.362, са собственост на едно и също лице. Имот 65231.911.362 не може да бъде обособен като самостоятелен УПИ, тъй като са нарушени изискванията на чл. 19 ал. 1 т. 2 и ал. 3 от ЗУТ.

3. Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след нанасяне на верните регулационни граници на УПИ IX, ПИ 65231.911.364. 
ТОЧКА 12

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2798/17.04.2025 г. от Галина Христова Динина за одобрение на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 65231.919.129 в кв. 21 по плана на к.к. Боровец. 

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Отказва продължаването на процедурата по одобряване на ПУП - ИПРЗ по реда на чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, във връзка с параграф 52 ал. 3 от ПРЗ на ЗУТ, тъй като с решение № 956 по протокол № 27 от 25.05.2017г. на ОбС - Самоков е съгласуван окончателен проект на ПУП - ПУР и обектите на публичната собственост на к.к. Боровец, поради което всички процедури по изработване и одобряване на ПУП следва да се извършат като изменение на ПРЗ по чл. 135 от ЗУТ и план извадка по чл. 133 от ЗУТ.
ТОЧКА 13

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3970/16.05.2025г. от Радослав Миеленов Колев за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ХІV, ПИ 46276.7.22 в кв.33 по плана на с. Мала църква.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Връща представеното мотивирано предложение за ПУП-ИПР. Да се представи скица от СГКК, документ за законност на сгради с идентификатор 46276.7.22.2 и 46276.7.22.4 и становище на кмета на с. Мала Църква.
ТОЧКА 14

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1628/20.05.2025г. от ТПК “Михаил Дашин“ за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ І-За ТПК „М. Дашин“ , за ПИ 65231.901.61 и ПИ 65231.901.211 в кв.235 по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Връща представеното предложение за ПУП - ИПР за следното:
1. Да се прецизират новите вътрешни регулационни линии;

2. Уличната регулация от о.т. 761-760-760а-758а да се измести по имотни граници; 
3. Да се даде отреждане на новообразуваните УПИ;

4. Да се изготви мотивирано предложение за ПУП – ИПЗ.
ТОЧКА 15

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2247/28.03.2025г. от Зорница Георгиева Атанасова за допускане изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІV, ПИ 52249.4.269 в кв. 3 по плана на с. Ново село.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Да се представи становище от кмета на с. Ново село, община Самоков за исканото изменение.
ТОЧКА 16

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. №ОСК25-ТД26-1692/23.05.2025 г. от „АВТОСТАРТ“АД за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ V - за ДАП за ПИ с идентификатор 65231`.901.324 в кв.288 по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 17

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-980/15.04.2025 г. от Румен Симеонов Богданов, Цветан Димитров Иванов, Красимир Стефанов Николов, Николай Владимиров Арнаудов, Николай Любчов Алдимиров и Любчо Николов Алдимиров за разрешаване изработване на ПУП-ПУР и ПР на ПИ № 03767.24.86, ПИ № 03767.24.288, ПИ № 03767.24.289, ПИ № 03767.24.290, ПИ № 03767.24.291 и ПИ № 03767.24.296 в местност „Калевица“, земл с. Белчин.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Във връзка с одобрен план за застрояване на ПИ 03767.24.86 със заповед на кмета на община Самоков № 01-801/2022г. и на ПИ 03767.24.288, ПИ 03767.24.289 и ПИ 03767.24.290 със заповед на кмета на община Самоков №01-1021/20.07.2020г., предлага на ОбС - Самоков да разреши изработването на ПУП - ПУР и ПУП – ПР съгласно скица – предложение.
ТОЧКА 18

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-701/30.01.2025г. от Димитър Любенов Ничев, Кристиан Любенов Ничев, Лиляна Кирилова Гюнкина, Пламен Захариев Гюнкин и Елиана Захариева Гюнкина за одобрение на ПУП-ИПЗ и РУП на УПИ ХV за ПИ №65231.906.47 по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

        Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 19

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1608/06.03.2025г. от Емилия Иванова Събкова за разрешение изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІІ, ПИ 46276.5.459 и ПИ 46276.5.460 в кв. 25 по плана на с. Мала църква.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Приема за издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ, като ПИ 46276.5.460 се отреди за озеленяване, тъй като по площ не отговаря на чл. 19 ал. 1 т. 2 от ЗУТ за урегулиране за ниско жилищно застрояване.
ТОЧКА 20

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3689/21.05.2025г. от Илиана Василева Пенчева за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 83243.9.516 по кад карта на с. Шипочан.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Отказва допускане на ПУП-ПЗ, тъй като не се разрешева изготвяне на план за застрояване на един позимлен имот съгласно чл. 109 от ЗУТ. Без одобрен ОУП.
ТОЧКА 21

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-551-2/21.05.2025г. от „Булсървиз АГ“ ООД чрез Асен Божидаров Чапкънов, управител за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VII - за „Производствена – складова и търговска дейност“, ПИ № 65231.914.576 в кв. 207 по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков да даде съгласие за изработване на ПУП - ИПРЗ за УПИ VII, ПИ 65231.914.576, в кв. 207 по плана на гр. Самоков, като към него се придаде ПИ № 65231.914.554 общинска собственост.
ТОЧКА 22

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3126/02.05.2025 г. от Татяна Петрова Нановска за разрешаване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХ-117 в кв. 20 по плана на в.з.Ярема.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Не се приема мотивираното предложение за ПУП – ИПР, тъй като от терена за озеленяване може да се образува самостоятелене УПИ за вилно строителство.
ТОЧКА 23

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:


Заявление вх. № Г-63/09.05.2024 г. от „ДИ ЗИ ТРЕЙД“ ЕООД за допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 65231.913.638 по кад.карта на гр.Самоков, съставляващи УПИ XVIII и УПИ XIX, новообразуван УПИ XXX в кв. 206а по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:


Предлага на ОбС – Самоковда вземе следното решение:
1. На основание чл. 62а от ЗУТ дава съгласие за промяна предназначениято на ПИ 65231.913.638 съставляващ УПИ XVIII „за озеленяване“ в нов УПИ XXX „за жилищно строителство и паркинг“, след провеждане на обществено обслужване по реда на чл. 127 ал. 1 от ЗУТ и решение на ОбС – Самоков №760/28.04.2025г. за промяна на статута на имота от публична общинска в частна общинска;
2. Дава съгласие ПИ 65231.913.638 – общинска частна собственост да се приобщи към ПИ 65231.913.643 – частна собственост, съставляващи УПИ XVIII и УПИ XIX и се образува нов УПИ ХХХ в кв. 206а по плана на гр. Самоков „за жилищно строителство и паркинг“.
ТОЧКА 24

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1254/16.04.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с магазини и офиси“, находящ се в УПИ XXI, кв. 102, ПИ 65231.909.380, гр. Самоков, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.108 ал.2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с магазини и офиси“, находящ се в УПИ XXI, кв. 102, ПИ 65231.909.380, гр. Самоков, община Самоков.
ТОЧКА 25

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1253/16.04.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен гараж “, находяща се в гр. Самоков, УПИ IV-68, кв. 216, ПИ 65231.907.230, гр. Самоков, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.108 ал.2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен гараж “, находяща се в гр. Самоков, УПИ IV-68, кв. 216, ПИ 65231.907.230, гр. Самоков, община Самоков.

ТОЧКА 26

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1293/22.04.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, находящ се в с. Рельово, ПИ 62486.33.25, Община Самоков – имотът се намира в територия извън регулацията на населено място.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.108 ал.2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, находящ се в с. Рельово, ПИ 62486.33.25, Община Самоков – имотът се намира в територия извън регулацията на населено място.
ТОЧКА 27

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-905-2/20.05.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, находящ се в УПИ XII-62, КВ. 6, ПИ 03441.2.98, с. Бели Искър, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:
Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.108 ал.2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, находящ се в УПИ XII-62, КВ. 6, ПИ 03441.2.98, с. Бели Искър, община Самоков.

ТОЧКА 28

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1638/20.05.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Реконструкция на кабелна линия СрН 20Kv от ТП „Дърводелски цех“ до ТП „Искър 3“ гр. Самоков, общ. Самоков.

След обсъждане, ЕС
РЕШИ:
Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.108 ал.2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект: „Реконструкция на кабелна линия СрН 20Kv от ТП „Дърводелски цех“ до ТП „Искър 3“ гр. Самоков, общ. Самоков.

ТОЧКА 29

Докладва инж. Румяна Драганава:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1703/23.05.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXIV, кв. 97, ПИ 16599.46.19 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № ОСК25-РА50-84/08.05.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 19.55%, Кинт - 0.3, Озеленяване – 70.2%, Висока дървесна растителност 122 кв.м., Ккорниз = Кбило 7,20 м., ЗП – 204,18 кв.м., РЗП -  314,62кв.м.,

- Регулацията по улица с о.т. 648-649-650 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01 -701/30.04.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14124/07.05.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Становище изх. № 2610-4430/05.05.2022г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
   Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXIV, кв. 97, ПИ 16599.46.19 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.

ТОЧКА 30

Докладва инж. Румяна Драганава:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1702/23.05.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXIII, кв. 97, ПИ 16599.46.13 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед №ОСК25-РА50-84/08.05.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 19.54%, Кинт - 0.3, Озеленяване – 70.3%, Висока дървесна растителност 122 кв.м., Ккорниз = Кбило 7,20 м., ЗП – 204,18 кв.м., РЗП -  314,62кв.м.,

- Регулацията по улица с о.т. 648-649-650 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-702/30.04.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14125/07.05.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Становище изх. № 2610-4430/05.05.2022г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
  Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXIII, кв. 97, ПИ 16599.46.13 по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
 



             /арх. Н.Клинчева – Колева/



ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                      / инж.Ю.Бодуров /


           ЧЛЕНОВЕ:  

	 1.

   /инж.Л.Симитчийски/

	2.
  /Д.Оцетова/
	3. 
  /инж.Ив.Лобутова/

	 4. 

  /инж.Л.Ружина-Георгиева/
	5.

  /инж.Р.Драганова /
	6.

  /инж.С.Балтова/

	 7.

  /Ел.Попова/
	8. Отсъства

  /арх.Г.Николова-Стаменова/ 
	9.

  /инж.Ю.Гуцалска/


	 10.

   /Ел.Лобутова/

	11.

  /Е.Кашинова/

	12.

  /инсп.Г.Николчов/

	 13. Отсъства

  /инж. Б. Караджинов/
	14. 

 /инж. Ивелина Дренска/

/съгл.Зап.№7493з-2/10.01.25г. на Началник РСПБЗН

инж. Любослав Благоев/
	15. Отсъства

  /арх. В. Серафимова/

	 16. Отсъства
   /д-р арх. Михаил Арнаудов/  
	17.  Отсъства

 /инж. Б. Дедьова/

	

	      Изготвил: ……………………………….

      Лили Николова Паунова 

      младши експерт в отдел „Инвеститорски контрол и управление на проекти“

     Протоколът се състои от 30 точки в 25 бр. страници.
	


1
Протокол на Експертен съвет № 7 от 03.06.2025 г.

15
Протокол на Експертен съвет № 7 от 03.06.2025 г.


[image: image1.jpg][image: image2.png]