ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ

Кмет на Община Самоков

- П Р О Т О К О Л

№ 1

Днес, 07.01.2025 г. в изпълнение на Заповед № 01-17  от 08.01.2024 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

- Заявление вх. № Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4055/02.12.2024г. от Янко Тодоров Петров за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Надстройка на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ XII в кв.37, ПИ 65231.904.416 по кад. карта на гр. Самоков

- Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4517/17.12.2024г. от Валери Захариев Стоилков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда – основно застрояване, гараж и лятна кухня – допълващо застрояване в УПИ XVI в кв.55 по плана на с. Райово, община Самоков

- Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4295/09.12.2024г. от Ивелина Стоянова Костадинова-Карева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ V в кв.62, ПИ 15285.7.378 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков

- Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4417/13.12.2024г. от Даниела Иванова Трохарова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ VI в кв.7 по плана на с. Рельово, община Самоков

5.  Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4491/16.12.2024г. от Николай Димов Минчев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда – основно застрояване и гараж – допълващо застрояване в УПИ XI в кв. 43, ПИ 46276.7.147 по кад. карта на с. Мала църква

- Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-1231/11.12.2024г. от „НС Макс Трейд“ ЕООД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 65231.903.448 , в кв.238 по плана на гр. Самоков

- Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2731/20.12.2024г. от Йорданка Георгиева Ценова и Искра Тихомирова Ценова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ V, в кв. 326, ПИ 65231.908.325 по кад. карта на гр. Самоков

- Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1319/01.08.2024г. от Богомил Георгиев Трайков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 65231.903.430  в кв.352 по плана на гр. Самоков

- Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-2163/03.01.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XIII-1284, ПИ 16599.46.1306 в кв. 101 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

10. Заявление вх. № ОСК24-ТД26-2359/18.12.2024г. от „ЮЕНДМИ“ ООД за одобрение на ПУП-ПЗ в УПИ XXVI, кв.24 по плана на в.з. Ярема, община Самоков като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ

11. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4570/18.12.2024г. от Румен Василев Петков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ I в кв.31, ПИ 22469.700.323 по кад. карта на с. Долни Окол, община Самоков

12.  Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2858/19.12.2024г. от Иван Стефанов Илиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Две еднофамилни жилищни сгради на калкан, състоящи се от тяло ”А“ и тяло ‚Б“ с изгребна яма“ в ПИ № 61604.52.285 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

13. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-3009-1/20.12.2024г. от Любомир Павлов Филчев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ VII в кв.59, ПИ 61604.52.386 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

14. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-125/07.01.2025г. от арх. Надежда Клинчева – Колева за разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ на с. Радуил, община Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков

ЧЛЕНОВЕ:

- инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;

- инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”;

- инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП;

- инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;

- Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;

- инж.Силвия Балтова – главен експерт ТСУЕП;

- Елена Лобутова – главен експерт „Екология”;

- Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;

- Даниела Оцетова – директор дирекция АПИО;

- Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;

- арх. Габриела Николова – Стаменова – главен специалист „Проектиране и контрол”;

- инж. Ренета Занкова – началник отдел ДЗК, представител на РЗИ Софийска област; резервен участник – Георги Николчев, инспектор в отдел ДЗК- за община Самоков

- инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;

- инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;

- арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;

- арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;

- инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.

ТОЧКА 1

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4055/02.12.2024г. от Янко Тодоров Петров за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Надстройка на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ XII в кв.37, ПИ 65231.904.416 по кад. карта на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

- Връща проекта съгласно представения трасировъчен план в част „Геодезия“ сградата с идентификатор 65231.904.416.1 е на по малко от три метра до границата с УПИ  XV съгласно чл. 36 ал. 2 от ЗУТ и чл. 87 от Наредба № 7 „За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони“, е необходимо да се изработи РУП и се процедира по реда на чл. 128 и чл. 129 от ЗУТ преди одобряване на проектната документация. РУП-а следва да се съобрази и със съществуващата жилищна сграда в УПИ XV.

- Проектанта и възложителя да съгласуват всички графични и текстови части на проекта. Да се представи обследване на сградата и част „Енергийна ефективност“ да бъде достигнат клас А;

- Да се отрази местоположението на пожарния хидрант на ситуационния план в част ВиК.

ТОЧКА 2

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4517/17.12.2024 г. от Валери Захариев Стоилков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда – основно застрояване, гараж и лятна кухня – допълващо застрояване в УПИ XVI в кв.55 по плана на с. Райово, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК24-ГР94-848/14.08.2024г.;

- Постигнатите показатели са: Плътност - 18.2%, Кинт - 0.18, Озеленяване – 66.0%, Ккорниз – 3.50 м., Кбило – 4.60 м., ЗП – 145.35, РЗП -  145.35;

- Регулацията по улица с о.т. 282 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- няма част „Пожарна безопасност“, но отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01 - 1314/16.09.2024 г. от „В и К” ЕООД София

--Становище № SAP № IB-32-24-14302/23.09.2024 г. от „ЕРМ Запад” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда – основно застрояване, гараж и лятна кухня – допълващо застрояване в УПИ XVI в кв.55 по плана на с. Райово, община Самоков

ТОЧКА 3

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4295/09.12.2024г. от Ивелина Стоянова Костадинова-Карева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ V в кв.62, ПИ 15285.7.378 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-98/28.05.2024 г.;

- Постигнатите показатели са: Плътност +28.0%, Кинт - 0.47, Озеленяване – 51.0%, Ккорниз + 6.13м., Кбило + 7.67 м., ЗП – 144.64, РЗП - 243.73;

- Регулацията по улица с о.т. 264 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- няма част „Пожарна безопасност“, но отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1126/15.08.2024 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SPA№ IB 32-24-14261/09.08.2024 г. от „ЕРМ Запад” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ V в кв.62, ПИ 15285.7.378 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков.

ТОЧКА 4

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4417/13.12.2024г. от Даниела Иванова Трохарова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ VI в кв.7 по плана на с. Рельово, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект „Жилищна сграда“  в УПИ VI в кв.7 по плана на с. Рельово, община Самоков за следното:

- Да се представи проектантска способност на проектантите по всички части за 2024г.;

- Съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, енергийната ефективност на сградата трябва да се проектира с клас А;

- Да се представи разрешение за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоражения от Басейнова дирекция за новопроектирания тръбен кладенец;

- Проектираният тръбен кладенец не отговоря на ЗВ и наредбите свързани с проектиране на ВиК съоражения;

- Да се покаже по част Архитектура процент висока дървесна растителност;

- Тръбният кладенец да се покаже в ситуациите по всички части;

- Да се отрази местоположението на пожарния хидрант на ситуационния план в част ВиК.

ТОЧКА 5

Докладва инж.Силвия Балтова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4491/16.12.2024г. от Николай Димов Минчев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда – основно застрояване и гараж – допълващо застрояване в УПИ XI в кв. 43, ПИ 46276.7.147 по кад. карта на с. Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране вх. №ОСК24-ГР94-433/22.07.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 9,5%, Кинт - 0.095, Озеленяване – 75.0%, Висока дървесна растителност – 87 кв.м, Ккорниз – 3.60 м., Кбило – 5.08 м., ЗП жилищна сграда – 32.80, ЗП доп.застрояване – 29.60, РЗП общо – 62.40.

- Регулацията по улица с о.т. 193-194 и улица с о.т.193-196 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- няма част „Пожарна безопасност“, но отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на    достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представени са: „Енергийна ефективност“ и Доклад по част „Енергийна ефективност“.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Договор № 990111/29.09.2021 г. от „В и К” ЕООД

--Становище SAP№ IB-32-24-14271/18.08.2024 г. от „ЕРМ Запад” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда – основно застрояване и гараж – допълващо застрояване в УПИ XI в кв. 43, ПИ 46276.7.147 по кад. карта на с. Мала църква

ЕС Приема представения инвестиционен проект, след отстраняване на следните забележки:

- Възложителят да се подпише по всички проектни части.

- Да се представи Декларация за съгласие от съседите.

ТОЧКА 6

Докладва инж. Румяна Драганова:

Заявление вх. №ОСК24-ТД26-1231/11.12.2024г. от „НС Макс Трейд“ ЕООД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 65231.903.448 в кв.238 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-51/13.03.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност – 21.88%, Кинт - 0.46, Озеленяване – 64.66%, Ккорниз – 4.70 м., Кбило – 6.79 м., ЗП – 142.16, РЗП -  300.48.

- Регулацията по улица с о.т. 103-107б-107а-107-106б е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т. 2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01 -667/28.05.2024 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище № SAP№ IB -32-24-14198/07.06.2024 г. от „ЕРМ - Запад” ЕАД

--Писмо от РИОСВ – София изх. №19995-9772/13.11.2023г. относно инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXI в кв.238 по плана на гр. Самоков.

ТОЧКА 7

Докладва инж. Румяна Драганова:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-2731/20.12.2024г. от Йорданка Георгиева Ценова и Искра Тихомирова Ценова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ V, в кв. 326, ПИ 65231.908.325 по кад. карта на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-201/14.09.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 34.2%, Кинт - 0.7, Озеленяване – 61.0%, Ккорниз – 3.40м., Кбило – 5.85 м., ЗП – 61.2, РЗП -  122.04.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл. 169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- няма част „Пожарна безопасност“, но отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал. 1, т. 3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл. 169, ал. 1, т. 4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл. 169, ал. 1, т. 5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Вх. №22592/21.11.2024г. в РИОСВ – София на уведомление за инвестиционното намерение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ V, в кв. 326, ПИ 65231.908.325 по кад. карта на гр. Самоков

ЕС Приема представения инвестиционен проект със следните забележки:

- След представяне на актуални изходни данни от „ЕРМ Запад“ АД и ВиК.

ТОЧКА 8

Докладва инж. Румяна Драганова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1319/01.08.2024г. от Богомил Георгиев Трайков за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“  в УПИ V, ПИ 65231.903.430  в кв.352 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

ЕС предлага на гл архитект да върне инвестиционен проект на обект „Жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 65231.903.430  в кв.352 по плана на гр. Самоков за следното:

1.  Не са изпълнени забележките от ЕС протокол №11/23.08.2024г. т.2, по отношение на т.4 и т.5 от Решението на ЕС;

2. Не са представени част Геодезия и част Пожарна безопасност.

ТОЧКА 9

Докладва инж. Румяна Драганова:

Заявление вх. №ОСК24-ТД26-2163/03.01.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XIII-1284, ПИ 16599.46.1306 в кв. 101 по плана на с. Горни Окол, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на ПУП – ИПРЗ одобрен със Заповед № ОСК24-РА50-106/12.11.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 39.96%, Кинт - 0.4, Озеленяване – 42.6, Ккорниз – 3.56м., Кбило – 4.0 м., ЗП – 350.85, РЗП – 350.85.

- Регулацията по улица с о.т. 227-227а-227б е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01 - 1540/14.11.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Становище SAP № IB-32-24-14368/20.11.2024 г. от „ЕРМ Запад” АД

--Писмо изх.№23545-1021/01.02.2022г. от РИОСВ – София относно инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XIII-1284, ПИ 16599.46.1306 в кв. 101 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

ТОЧКА 10

Докладва арх. Габриела Николова - Стаменова:

Заявление вх. № ОСК24-ТД26-2364/18.12.2024г. от „ЮЕНДМИ“ ООД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Вилна сграда“ и Заявление вх. № ОСК24-ТД26-2359/18.12.2024г. от „ЮЕНДМИ“ ООД за одобрение на ПУП-ПЗ в УПИ XXVI, кв.24 по плана на в.з. Ярема, община Самоков като неразделни части от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на проект за ПУП;

- Постигнатите показатели са: Плътност - 12.38%, Кинт - 0.124, Озеленяване – 61.44%, Ккорниз – 2.82 м., Кбило – 3.8 м., ЗП = РЗП -  144.57 кв.м;

- Регулацията по улица с о.т. 60 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е вилна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: Вилна сграда в УПИ XXVI, кв.24 по плана на в.з. Ярема и да одобри ПУП-ПЗ в УПИ XXVI, кв. 24 по плана на в.з. Ярема, община Самоков като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.

ЕС Приема представения инвестиционен проект със следните забележки:

1. Да се представят изходни данни от ЕРМ Запад АД;

2. Да се представят изходни данни от ВиК София - област;

ТОЧКА 11

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4570/18.12.2024г. от Румен Василев Петков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ I в кв.31, ПИ 22469.700.323 по кад. карта на с. Долни Окол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-83/15.05.2024 г.;

- Постигнатите показатели са: Плътност - 13.49%, Кинт - 0.27, Озеленяване – 76.38%, Ккорниз +6.15 м., Кбило +8,00 м., ЗП 75,74, РЗП 152,11;

- Регулацията по улица с о.т. 77-77а-82 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- няма част „Пожарна безопасност“, но отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01 -1603/25.11.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Становище SAP№IB 32-24-14192/27.05.2024 г. от „ЕРМ Запад” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ I в кв.31, ПИ 22469.700.323 по кад. карта на с. Долни Окол, община Самоков.

ЕС Приема представения инвестиционен проект със следните забележки:

- Няма съответствие по част „Геодезия“ с част „Конструктивна“ по отношение на уличната регулационна линия;

- В ПБЗ да се уточни площта на ползването на тротоара по време на строителство;

- Да се предвиди пожарен хидрант на съществуващия уличен водопровод.

ТОЧКА 12

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2858/19.12.2024г. от Иван Стефанов Илиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Две еднофамилни жилищни сгради на калкан, състоящи се от тяло ”А“ и тяло ‚Б“ с изгребна яма“ в ПИ № 61604.52.285 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-32/03.04.2024 г.

Постигнатите показатели са: Плътност – 36.16%, Кинт - 0.73, Озеленяване – 56.75%,

Две еднофамилни жилищни сгради на калкан:

Тяло А - Ккорниз – +7.91 м., Кбило – +9.80 м., ЗП – 91.60, РЗП - 204.92;

Тяло Б - Ккорниз – +7.37 м., Кбило – +8,90 м., ЗП – 91,60, РЗП - 204,92;

- Регулацията по улица с о.т. 271-203-117 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- няма част „Пожарна безопасност“, но отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-729/04.06.2024 г. от „В и К” ЕООД и № ТО-02-759/11.12.2024 г. от

„В и К” ЕООД

--Становище SAP№IB 32-24-1538/22.05.2024 г. от „ЕРМ Запад” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Две еднофамилни жилищни сгради на калкан, състоящи се от тяло ”А“ и тяло „Б“ с изгребна яма“ в ПИ № 61604.52.285 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков.

ТОЧКА 13

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-3009-1/20.12.2024г. от Любомир Павлов Филчев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ VII в кв.59, ПИ 61604.52.386 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-134/19.06.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 17.35%, Кинт - 0.174, Озеленяване – 66.94%, Ккорниз – +3,99, Кбило – +6,80 м, ЗП – 99.6, РЗП -  99,6,

- Регулацията по улица с о.т. 253-254 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2. Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- няма част „Пожарна безопасност“, но отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01- 905/05.07.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Становище № SAP №IB-32-24-15116/02.07.2024 г. от „EРМ Запад” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Главния архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: Жилищна сграда“ в УПИ VII в кв.59, ПИ 61604.52.386 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

ТОЧКА 14

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-125/07.01.2025г. от арх. Надежда Клинчева – Колева за разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ на с. Радуил, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков да вземе следното решение:

- На основание чл.124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ на с. Радуил, община Самоков;

- На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП - ПРЗ на с. Радуил, община Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх. Н.Клинчева – Колева/

ЧЛЕНОВЕ:

| / инж.Ю.Бодуров /; 2. / инж.Л.Ружина-Георгиева /; 3. / инж.Ив.Лобутова /. 4. / инж.Р.Драганова /; 5.Отсъства / М.Христова /; 6. / инж.С.Балтова /. 7. /Ел. Лобутова /; 8. / Е.Кашинова /; 9. / Д.Оцетова /. 10. / Ел.Попова /; 11. / арх.Г.Николова-Стаменова /; 12. / инсп. Г.Николчев /. 13. / инж. Б. Караджинов - замества/; 14. / инж. Ивелина Дренска/; 15. / арх. В. Серафимова /. 16. / арх. А. Димитров /; 17. / инж. Б. Дедьова /. Изготвил: ………………………………. Л.Паунова – мл.експерт ИКУП: Протоколът се състои от 14 точки в 22 бр. страници. |  |
| --- | --- |