ОДОБРИЛ:…….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ

Кмет на Община Самоков

- П Р О Т О К О Л

№ 10

Днес, 23.07.2024 г. в изпълнение на Заповед № 01-17  от 08.01.2024 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

- Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-221/24.06.2024г.  от Ивайло Георгиев Станчев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда и водоплътна изгребна яма” в УПИ XIII, кв. 6  ПИ 03441.2.98 с. Бели Искър, община Самоков

- Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-843/16.07.2024г. от Милен Минчев Парушев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Вилна сграда“ в УПИ XIII-263 в кв.26 по плана на в.з. Ярема, община Самоков

3.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-487/03.07.2024г. от Антон Йорданов Нончев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда” в УПИ VIII кв.74, ПИ 61604.51.134 по плана на с.Радуил, община Самоков

4.Заявление вх.№ ТС-ГО-98-1/25.06.2024г. от Ивайло Асенов Маринов за издаване на заповед към издадено разрешение за строеж  промяна по чл.154 ал.5 от ЗУТ на инвестиционен проект „Еднофамилна жилишна сграда” в УПИ IX-274 в кв.59, ПИ 15285.7.247 по плана на с. Говедарци, община Самоков

5.Заявление вх.№ ГО-58-1/04.07.2024г. – протокол 5 т.1

6. ГО-52 от Иван Петров Геров ГО-52-1/10.06.2024 – протокол 5 т.2

7.Заявление вх.№ ГО-128/03.06.2024г. от Николай Христов Кольов и Васил Славчов Стоянов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в ПИ 65231.905.211 в кв.67 по плана на гр. Самоков

8.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-356/28.06.2024г.  от Ивайло Емилов Филипов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда и изгребна яма” в УПИ XIII в кв.64 по плана на с. Радуил, община Самоков

9.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-317/27.06.2024г. от Александър Юлиянов Найденов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда” в УПИ XX, кв.238 , ПИ 65231.903.447 по плана на гр. Самоков

10.Заявление вх.№ ТС-ГО-1/28.06.2024г. от Анета Давидова Стойкова, Давид Каменов Давидов и Камелия Давидова Стойкова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Реконструкция, преустройство на тавански етаж в жилищен двуетажна пристройка с гараж към съществуваща жилищна сграда в УПИ I кв.138, ПИ 65231.911.279 по плана на гр. Самоков

11.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-370/28.06.2024 от Веска Станкова Цветкова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ XII в кв.54 по плана на с. Алино, община Самоков

12. Заявление вх.№ ГО-131/04.06.2024г. от Румен Найденов Найденов и Румяна Стефанова Найденова  за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда” в ПИ 46276.8.1 по к.к. Мала църква, община Самоков

13.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-434 от Росица Петрова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Двуетажна пристройка – тераса към жилищна сграда“ в УПИ XVIII, ПИ 65231.904.112 в кв.37 по плана на гр. Самоков

14.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-285/26.06.2024г. от Елеонора Бориславова Георгиева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ X-696 в кв.62 по плана на с. Ярлово, община Самоков

15.Заявление вх.№ ОСК 24-ГР94-870/16.07.2024г. от Велмира Пламенова Стойкова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилишна сграда на два етажа и допълващо застрояване“ в УПИ XXXIX в кв. 57 по плана на с. Белчин, община Самоков

16.Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-331/12.07.2024г. от „Попови Лес“ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІ и УПИ VІІІ за ПИ №23039.10.356 в кв.4 по плана на с.Доспей

17.Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-156/27.06.2024г. от „СТИЛУОТЪР“ООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІV-Хотел, ПИ №18201.307.524 и УПИ V-Кантар ПИ №18201.307.525 в кв.2а по плана на с.Гуцал

18.Заявление вх.№ .№ОСК24-ТД26-224/04.07.2024г. от „РИЛА ВЮ” ЕООД за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №23039.6.450 и  ПИ №23039.6.453 по КККР на с.Доспей

19.Заявление вх. № Г-24/11.07.2024 г. от Йордан Николов Стоянов  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 46067.1.187 в местността „Буката” в землището на с. Маджаре

20.Заявление вх.№ ОСК 24-ТД26-221/03.07.2024г.от „Голф Окол“ ЕАД за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ I-1223 и УПИ II-1223, 1224, 1225, 1226  в кв. 95 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

21.Заявление вх.№ПУП-55/25.06.2024г. от Георги Бориславов Панев за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ X-193 в кв. 63 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

22.Заявление вх.№ ОСК 24-ГР94-602/08.07.2024г. от Жасмина Ангелова Кьосева за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ II, ПИ 83243.9.239 в кв. 36 по плана на с. Шипочане, община Самоков

23.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-350/28.06.2024г. от Валентина Кунчева Славова за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІV, ПИ №46276.3.39 в кв.7 по плана на с.Мала църква

24.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-739/12.07.2024г. от Милчо Маринов Денов за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІV-143 в кв.22 по плана на в.з.Ярема

25.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-842/16.07.2024г. от Венка Димитрова Арангелова за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ V, ПИ №47264.700.123 в кв.16 по плана на с.Марица

26.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-589/08.07.2024г. от Валентин Боянов Барански за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ VІІ-189 в кв.9 по плана на с.Ярлово

27.Заявление вх.№ОСК24-ТС-Г-3-1/12.07.2024г. от „ЕРМ Запад“ЕАД за разрешаване изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушен кабел за ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 62486.33.25 по КККР на с.Рельово

28.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-320/27.06.2024г. от „КРАССТРОЙ“ООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ І-За курортен комплекс, ПИ №23039.6.466 кв.26г по плана на с.Доспей

29.Заявление вх. № Г-198/2023 г./27.06.2024 г. от Цветанка Пашова, изпълнителен директор на „Бекастрой“ ЕАД  за допускане изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за ПИ №  83291.15.8 и ПИ № 83291.15.9  в землището на с. Широки дол

30.Заявление  вх. № ПУП-63/07.06.2024 г.  от Мария Георгиева Маринкова за одобрение на ПУП-ИПР за  кв. 106а и кв. 129 по отношение на ПИ № 65231.908.123   по плана на гр. Самоков

31.Писмо с  вх. № ПУП-39-1/05.07.2024г. от Росица Гудева, председател на управителен съвет на етажната собственост на АК Боровец Гардънс относно обявен по чл.128 ал.3 о ЗУТ ПУП-ИПРЗ като план извадка по чл.133 от ЗУТ за ПИ № 65231.918.213 в кв. 10 по плана на к.к. Боровец

32.Заявление вх.№ ОСК 24-ГР94-804 от Пламен Георгиев Николов за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ XII-35 и XIII35 по плана на с. Продановци, община Самоков като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ

33.Заявление вх.№ ОСК 24-ГР94-695 от Красимир Иванов Дончев за одобрение на ПУП-ПЗ за УПИ XIII-233 в кв.25 по плана на в.з. Ярема като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ

34.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-699/10.07.2024 г. от Васил Емануилов Михайлов и Цветан Александров Георгиев   за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 22469.34.141 в местността „Каната“ в землището на с. Долни Окол

35. Заявление вх. № ОСК24-ТС-Г-94-1/26.06.2024г. от Александър Любенов Медаров за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 61604.10.185 в мест. „Горно Расуле“ в землището на с. Радуил, община Самоков

36.Заявление вх. № ОСК24-ТС-Г-95/05.06.2024г. от Александър Любенов Медаров за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 61604.14.291 мест. „Борие“ в землището на с. Радуил, община Самоков

37.Заявление вх. № Г-72/11.07.2024 г. от Васил Георгиев Околски  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 83291.1000.662 в местността „Рудежки път” в землището на с. Широки дол

38.Заявление вх. № Г-69/11.07.2024 г. от Димитър Благоев, пълномощник на Николай Георгиев Васов  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 61922.139.23 в местността „Конопето” в землището на с. Райово

39.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-343/28.06.2024 г. от Петър Асенов Васов, Мария Асенова Бикова и Георги Ангелов Елин за осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI-93 и УПИ XI-94 в кв. 6 по плана на с. Райово, община Самоков

40.Заявление вх.№УТ-Г-74/22.05.2024г. от Фондация“Хипотерапия“ ЕАД за разрешаване изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен ел. кабел до ПИ №37527.51.3 в м.Лопаров юрт“ , земл.с.Ковачевци

41.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-347/28.06.2024г. от Милко Петков Михайлов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІІ, ПИ №18201.700.128  в кв.37 по плана на с.Гуцал

42.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-588/08.07.2024г. от Георги Янков Балабанов за одобрение на ПУП-ПП за трасе на подземна ел.кабелна линия за захранване на нов БКТП в ПИ №03767.24.224

43.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-976/22.07.2024г. от Георги Кирилов Андонов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ IX в кв.2 по плана на с. Мала църква, община Самоков

44.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-1075/24.07.2024г. от Емил Борисов Симонски за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VI, ПИ 23039.10.137 в кв.9А по плана на с. Доспей, община Самоков

45.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-525 /04.07.2024г. от Данаил Стоянов Григоров за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ VI-105 в кв.58 по плана на с. Рельово

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков

ЧЛЕНОВЕ:

- инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;

- инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”;

- инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП;

- инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;

- Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;

- инж.Силвия Балтова – главен експерт ТСУЕП;

- Елена Лобутова – главен експерт „Екология”;

- Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;

- Даниела Оцетова – директор дирекция АПИО;

- Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;

- арх. Габриела Николова – Стаменова – главен специалист „Проектиране и контрол”;

- инж. Ренета Занкова – началник отдел ДЗК, представител на РЗИ Софийска област; резервен участник – Георги Николчев, инспектор в отдел ДЗК- за община Самоков

- инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;

- инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;

- арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;

- арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;

- инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.

ТОЧКА 1

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-221/24.06.2024г. от Ивайло Георгиев Станчев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда и водоплътна изгребна яма” в УПИ XIII, кв. 6  ПИ 03441.2.98 с. Бели Искър, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-303/06.12.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 6.78%, Кинт - 0.11, Озеленяване – 83.39%,  Ккорниз – 7.14 м., Кбило – 7,14 м. , ЗП – 30.86 кв.м  , РЗП -  49.94 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 28-28a е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-91/26.01.2024г. от „В и К” ЕООД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда и водоплътна изгребна яма” в УПИ XIII, кв. 6  ПИ 03441.2.98 с. Бели Искър, община Самоков след отстраняване на следните забележки:

1.Описаното становище от ЕРМ Запад не е представено

2.В част електро да се представи чертеж ситуация върху извадка от регулационния план с показани граници на имота и електромерно табло

3. В текстовата и графичната част по част ВиК да се опише, че СВО е предмет на друг проект

4.Да се коритират изгребната яма и водомерната шахна съгласно изходните данни от ВиК – София

5.В ситуация на част Aрхитектура да се покаже висока дървесна растителност

ТОЧКА 2

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-843/16.07.2024г. от Милен Минчев Парушев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Вилна сграда“ в УПИ XIII-263 в кв.26 по плана на в.з. Ярема, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект „Вилна сграда“ в УПИ XIII-263 в кв.26 по плана на в.з. Ярема, община Самоков за следното:

1.Видимо има разминаване между регулационната граница на УПИ XIII-263 и изградената на място ограда.

2.Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене по част ВиК, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

3.Да се представи проект по част паркоустройство и благоустройство или в част архитектура да бъде отразена запазващата се висока дървесна растителност

4.Да се отбележи, че СВО е предмет на друг проект в част ВиК.

5.Да се изпълнят условията на т.1.5 от изходни данни на ВиК-София

ТОЧКА 3

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-487/03.07.2024г. от Антон Йорданов Нончев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда” в УПИ VIII кв.74, ПИ 61604.51.134 по плана на с.Радуил, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-20/08.04.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 15%, Кинт - 0.66, Озеленяване – 52%,  Ккорниз – 9.90 м., Кбило – 12.28м. , ЗП – 106.60кв.м   , РЗП -  454.70кв.м ,

- Регулацията по улица с о.т. 217 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-570/29.04.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 32-24-15103/21.04.2024г. от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда” в УПИ VIII кв.74, ПИ 61604.51.134 по плана на с.Радуил, община Самоков

ТОЧКА 4

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление вх.№ ТС-ГО-98-1/25.06.2024г. от Ивайло Асенов Маринов за издаване на заповед за допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект към издадено разрешение за строеж №159/17.09.2021г.   по чл.154 ал.5 от ЗУТ на инвестиционен проект „Еднофамилна жилишна сграда” в УПИ IX-274 в кв.59, ПИ 15285.7.247 по плана на с. Говедарци, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 12,61%, Кинт - 0.13, Озеленяване – 40.0%,  Ккорниз – 3.52 м., Кбило – 4.33 м. , ЗП – 69,90кв.м   , РЗП -  69,90кв.м ,

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-276/07.03.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Договор за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа ДПЕРМ 1204446017 SAP  № IB-32-21-14104  г. от „ЧЕЗ Разпределение България ” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да  издаде заповед за допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект към издадено разрешение за строеж №159/17.09.2021г.   по чл.154 ал.5 от ЗУТ на обект „Еднофамилна жилишна сграда” в УПИ IX-274 в кв.59, ПИ 15285.7.247 по плана на с. Говедарци, община Самоков  след отстраняване на следните забележки:

1.Да се отбележи точния процент на озеленяване.

2.В ситуация по част архитектура да се покаже високата дървесна растителност.

ТОЧКА 5

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление вх.№ ГО-58-1/04.07.2024г. от Красимир Стоянов Стойков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ УПИ I-639 в кв.60 по плана на с.Ярлово, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-81/18.05.2020 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 11%, Кинт - 0.24, Озеленяване – 60.0%,  Ккорниз – 4.80 м., Кбило – 6.84 м. , ЗП – 47.20кв.м, РЗП -  99.32кв.м ,

- Регулацията по улица с о.т. 256-303 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-96931.08.2023 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 1205378125/29.02.2024 г. от „ЕРМ Запад” АД

32-24-14084/29.02.2024г.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект  „Жилищна сграда“ УПИ I-639 в кв.60 по плана на с.Ярлово, община Самоков

ТОЧКА 6

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление № ГО-52-1/10.06.2024 от Иван Петров Геров за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект  „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда и изгребна яма“ УПИ XIII-712 в кв.63 по плана на с. Ярлово

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-191/31.07.2023 г.;

- Постигнатите показатели са: П застр. – 9,34 %, К инт. – 0.19, К.корниз – 4,86м., К.било – 6,79 м., ЗП – 65,20 кв.м., РЗП – 134,30 кв.м.;

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са  спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад за оценка на съответствието по част Конструктивна.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

- Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни № ТО-01-1194/25.09.2023 г. от „В и К” ЕООД	-София;

--Становище SAP IB № 32-23-14364/08.11.2022 г. от  „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.

- Декларация

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект  „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда и изгребна яма“ УПИ XIII-712 в кв.63 по плана на с. Ярлово след представяне на висока дървесна растителност в ситуацията по част Архитектура

ТОЧКА 7

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление вх.№ ГО-128/03.06.2024г. от Николай Христов Кольов и Васил Славчов Стоянов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в ПИ 65231.905.211 в кв.67 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-254/01.09.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 32.50%, Кинт - 0.44, Озеленяване – 59%,  Ккорниз – 3.92 м., Кбило – 6.25 м. , ЗП – 80кв.м   , РЗП -  139кв.м ,

- Регулацията по улица с о.т. 301-304а-306а е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-138/07.02.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № IB 32-23-14503 г. от „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект  „Жилищна сграда“ в ПИ 65231.905.211 в кв.67 по плана на гр. Самоков

ТОЧКА 8

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-356/28.06.2024г.  от Ивайло Емилов Филипов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда и изгребна яма” в УПИ XIII в кв.64 по плана на с. Радуил, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на влезнал в сила ПУП-ПЗ одобрен със заповед № 01-2208/26.10.2023г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 24.63%, Кинт - 0.42, Ккорниз – 5.98м., Кбило – 7,38 м. , ЗП – 100.50 кв.м  , РЗП -  173.10кв.м ,

- Регулацията по улица с о.т. 240-241 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Становище  № IB 32-24-15035/16.02.2024г. от „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда и изгребна яма” в УПИ XIII в кв.64 по плана на с. Радуил, община Самоков след отстраняване на следното:

- В ситуация на част електрическа захранването да се предвиди въздушно или да се представи право на преминаване.

- Да се представят изходни данни от ВиК

- Да се посочи точен коефицент на озеленяване и да се покаже висока дървесна растителност в ситуация по част Архитектура.

- Да се представи скица от СГКК.

- Да се покаже в ситуация по част ВиК, че СВО е предмет на друг проект.

ТОЧКА 9

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-317/27.06.2024г. от Александър Юлиянов Найденов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда” в УПИ XX, кв.238 , ПИ 65231.903.447 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект за обект „Жилищна сграда” в УПИ XX, кв.238 , ПИ 65231.903.447 по плана на гр. Самоков за представяне на виза.

ТОЧКА 10

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление вх.№ ТС-ГО-1/28.06.2024г. от Анета Давидова Стойкова, Давид Каменов Давидов и Камелия Давидова Стойкова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Реконструкция, преустройство на тавански етаж в жилищен двуетажна пристройка с гараж към съществуваща жилищна сграда в УПИ I кв.138, ПИ 65231.911.279 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-239/11.10.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 41%, Кинт - 0.76, Озеленяване – 51%,  Ккорниз – 5.09 м., Кбило – 7.89 м. , ЗП – 42.60кв.м пристройка; ЗП жил. сграда – 89 кв.м  , РЗП -  263.20кв.м ,

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-202/19.02.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № 32-24-14012/14.01.2024 г. от „ЕРМ Запад ” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Реконструкция, преустройство на тавански етаж в жилищен двуетажна пристройка с гараж към съществуваща жилищна сграда в УПИ I кв.138, ПИ 65231.911.279 по плана на гр. Самоков след издаване на служебно Удостоверение за Търпимост

ТОЧКА 11

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-370/28.06.2024 от Веска Станкова Цветкова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ XII в кв.54 по плана на с. Алино, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-180/14.07.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 10%, Кинт - 0.10, Озеленяване – 77%,  Ккорниз – 2.53 м., Кбило – 4.21 м. , ЗП – 74кв.м   , РЗП -  74кв. ,

- Регулацията по улица с о.т. 153-155 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-21/10.01.2024г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № IB – 32-23-14497/24.11.2023 г. от „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ XII в кв.54 по плана на с. Алино, община Самоков след отстраняване на следното:

В ситуация по част архитектура да се покаже висока дървесна растителност

ТОЧКА 12

Докладва г-жа  Елена Попова:

Заявление вх.№ ГО-131/04.06.2024г. от Румен Найденов Найденов и Румяна Стефанова Найденова  за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда” в ПИ 46276.8.1 по к.к. Мала църква, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на влезнал в сила ПУП-ПЗ, одобрен със заповед №01-1724/11.10.2022г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 22.61%, Кинт - 0.23, Озеленяване – 62%,  Ккорниз – 4.04 м., Кбило – 4.70 м. , ЗП – 172.0кв.м   , РЗП -  172.0кв.м ,

- Регулацията по улица с о.т. 414 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-167/14.02.2024г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № IB 32-24-14043/07.02.2024г. от „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда” в ПИ 46276.8.1 по к.к. Мала църква, община Самоков след отстраняване на следната забележка:

- В ситуация по част архитектура да се покаже висока дървесна растителност

- Да се представи Решение от Комисия по чл.17 от ЗОЗЗ

ТОЧКА 13

Докладва инж. Р. Драганова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-434 от Росица Петрова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Двуетажна пристройка – тераса към жилищна сграда“ в УПИ XVIII, ПИ 65231.904.112 в кв.37 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-8/26.01.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 23.35%, Кинт - 0.47, Озеленяване – 70%,  Ккорниз – 6.24 м., Кбило – 6.24 м. , ЗП – 23.65 кв.м   , РЗП -  49.62 кв.м ,

- Регулацията по улица с о.т. 27в-28 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Двуетажна пристройка – тераса към жилищна сграда“ в УПИ XVIII, ПИ 65231.904.112 в кв.37 по плана на гр. Самоков след отстраняване на следното:

1.Да се представи Удостоверение за търпимост

2.В част геодезия на чертеж трасировъчен план има разминаване между имотни и регулационни граници

3.Да се представи скица от СГКК със собствеността на имота

ТОЧКА 14

Докладва инж. Р. Драганова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-285/26.06.2024г. от Елеонора Бориславова Георгиева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ X-696 в кв.62 по плана на с. Ярлово, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-1/16.01.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 16.9%, Кинт - 0.29, Озеленяване – 74.1%,  Ккорниз –5.68м., Кбило – 7.0 м. , ЗП – 90.7кв.м   , РЗП -  157.0кв.м ,

- Регулацията по улица с о.т. 187-188 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-130/06.02.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  SAP № IB 32-24-14044/08.02.2024 г. от „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ X-696 в кв.62 по плана на с. Ярлово, община Самоков след отстраняване на следното:

1.В текстовата и графичната част на част ВиК СВО да се отбележи, че е предмет на друг проект

2.В ситуация по част архитектура да се покаже висока дървесна растителност

ТОЧКА 15

Докладва инж. Р. Драганова:

Заявление вх.№ ОСК 24-ГР94-870/16.07.2024г. от Велмира Пламенова Стойкова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилишна сграда на два етажа и допълващо застрояване“ в УПИ XXXIX в кв. 57 по плана на с. Белчин, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект за обект „Еднофамилна жилишна сграда на два етажа и допълващо застрояване“ в УПИ XXXIX в кв. 57 по плана на с. Белчин, община Самоков след представяне на следното

-Да се представи становище на ЕРМ Запад ЕАД (представеното становище е с изтекъл срок)

ТОЧКА 16

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-331/12.07.2024г. от „Попови Лес“ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІ и УПИ VІІІ за ПИ №23039.10.356 в кв.4 по плана на с.Доспей

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

ТОЧКА 17

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-156/27.06.2024г. от „СТИЛУОТЪР“ООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІV-Хотел, ПИ №18201.307.524 и УПИ V-Кантар ПИ №18201.307.525 в кв.2а по плана на с.Гуцал

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед чл. 129 ал.2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ , корекция на графичната част и цифровият модел с котирана ширина на улица с о.т. 12б-12в. Проектите да бъдат подписани от възложителя.

ТОЧКА 18

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ .№ОСК24-ТД26-224/04.07.2024г. от „РИЛА ВЮ” ЕООД за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №23039.6.450 и  ПИ №23039.6.453 по КККР на с.Доспей

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед за допускане на ПУП-ПРЗ по чл.124а ал.2 от ЗУТ.

ТОЧКА 19

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № Г-24/11.07.2024 г. от Йордан Николов Стоянов  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 46067.1.187 в местността „Буката” в землището на с. Маджаре.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за съгласуване с проектанта на ОУП на Община Самоков.

ТОЧКА 20

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ ОСК 24-ТД26-221/03.07.2024г.от „Голф Окол“ ЕАД за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ I-1223 и УПИ II-1223, 1224, 1225, 1226  в кв. 95 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 21

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ПУП-55/25.06.2024г. от Георги Бориславов Панев за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ X-193 в кв. 63 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 22

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ ОСК 24-ГР94-602/08.07.2024г. от Жасмина Ангелова Кьосева за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ II, ПИ 83243.9.239 в кв. 36 по плана на с. Шипочане, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.135 във връзка чл.134 т.2.ал.2 изменение на напречния профил на улица с о.т. 184-185-186-187 по съществуващи имотни граници на ПИ 83243.9.239 по изградената на място инфраструктура и одобрена кад. карта с корекция в лилав цвят по отношение севеоизточната граница на улицата  и като се образува нов УПИ II в кв.36 по плана на с. Шипочане.

ТОЧКА 23

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-350/28.06.2024г. от Валентина Кунчева Славова за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІV, ПИ №46276.3.39 в кв.7 по плана на с.Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представеното мотивирано предложение за следното:

- Не е представен документ за собственост за площта на целия имот

- Не е представен документ за законност на съществуващата в имота сграда.

ТОЧКА 24

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-739/12.07.2024г. от Милчо Маринов Денов за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІV-143 в кв.22 по плана на в.з.Ярема

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща подаденото искане за мотивирано предложение поради липса на законово основание да се придаде терен публична общинска собственост към УПИ – частна собственост

ТОЧКА 25

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-842/16.07.2024г. от Венка Димитрова Арангелова за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ V, ПИ №47264.700.123 в кв.16 по плана на с.Марица

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща за представяне на Становище от кмета на с. Марица за необходимостта улица с о.т. 24-54 да се запази с ширина 14м.

ТОЧКА 26

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-589/08.07.2024г. от Валентин Боянов Барански за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ VІІ-189 в кв.9 по плана на с.Ярлово

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Преписката ще бъде разгледана след представяне на следното:

- Геодезическо заснемане на съществуващото на място владеене на имоти с номера 190, 191, 189, 193 и 194, прилежащата техническа инфраструктира (електроразпределната мрежа и съществуващия отводнителен канал)

- Становище от кмета на с. Ярлово по отношение на предложението

ТОЧКА 27

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ТС-Г-3-1/12.07.2024г. от „ЕРМ Запад“ЕАД за разрешаване изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушен кабел за ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 62486.33.25 по КККР на с.Рельово

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

1.На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушен кабел за ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 62486.33.25 по КККР на с.Рельово

2.На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушен кабел за ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 62486.33.25 по КККР на с.Рельово

ТОЧКА 28

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-320/27.06.2024г. от „КРАССТРОЙ“ООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ І-За курортен комплекс, ПИ №23039.6.466 кв.26г по плана на с.Доспей

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал.2 от ЗУТ, след представяне на становище от РИОСВ.

ТОЧКА 29

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № Г-198/2023 г./27.06.2024 г. от Цветанка Пашова, изпълнителен директор на „Бекастрой“ ЕАД  за допускане изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за ПИ №  83291.15.8 и ПИ № 83291.15.9  в землището на с. Широки дол.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

- На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №  83291.15.8 и ПИ № 83291.15.9  в землището на с. Широки дол.

- На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №  83291.15.8 и ПИ № 83291.15.9  в землището на с. Широки дол.

ТОЧКА 30

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление  вх. № ПУП-63/07.06.2024 г.  от Мария Георгиева Маринкова за одобрение на ПУП-ИПР за  кв. 106а и кв. 129 по отношение на ПИ № 65231.908.123   по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за обявяване в държавен вестник по реда на чл. 128 ал.1 след представяне на ПУП-ПЗ.

ТОЧКА 31

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Писмо с  вх. № ПУП-39-1/05.07.2024г. от Росица Гудева, председател на управителен съвет на етажната собственост на АК Боровец Гардънс относно обявен по чл.128 ал.3 о ЗУТ ПУП-ИПРЗ като план извадка по чл.133 от ЗУТ за ПИ № 65231.918.213 в кв. 10 по плана на к.к. Боровец.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Дава отговори на въпроси, поставени в Писмо с  вх. № ПУП-39-1/05.07.2024г

По т.1 и т.2 Разработката на новоизготвения ПУП-ИПРЗ касае единствено разделяне на УПИ I на нови УПИ, съобразно съществуващите на място сгради. Достъпът до имотите ще бъде регламентиран с одобряването на плана за улична регулация на к.к. Боровец

По т.3. и т.4 – цитираните в писмото чл.31 ал.1 и чл.32 ал.2 от ЗУТ се отнасят за допустими разстояния при ниско жилищно застрояване. В случая е приложен чл.35 ал.2 от ЗУТ.

ТОЧКА 32

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ ОСК 24-ГР94-804 от Пламен Георгиев Николов за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ XII-35 и XIII35 по плана на с. Продановци, община Самоков като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.129 ал.3 от ЗУТ като неразделна част от КПИИ. В ПУП-ИПР да бъде отразено отреждането на имота.

ТОЧКА 33

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ ОСК 24-ГР94-695 от Красимир Иванов Дончев за одобрение на ПУП-ПЗ за УПИ XIII-233 в кв.25 по плана на в.з. Ярема като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129  ал. 2 от ЗУТ

ТОЧКА 34

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-699/10.07.2024 г. от Васил Емануилов Михайлов и Цветан Александров Георгиев   за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 22469.34.141 в местността „Каната“ в землището на с. Долни Окол

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за съгласуване с проектанта на ОУП на Община Самоков.

ТОЧКА 35

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ТС-Г-94-1/26.06.2024г. от Александър Любенов Медаров за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 61604.10.185 в мест. „Горно Расуле“ в землището на с. Радуил, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за съгласуване с проектанта на ОУП на Община Самоков.

ТОЧКА 36

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ТС-Г-95/05.06.2024г. от Александър Любенов Медаров за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 61604.14.291 мест. „Борие“ в землището на с. Радуил, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за съгласуване с проектанта на ОУП на Община Самоков.

ТОЧКА 37

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № Г-72/11.07.2024 г. от Васил Георгиев Околски  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 83291.1000.662 в местността „Рудежки път” в землището на с. Широки дол.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за съгласуване с проектанта на ОУП на Община Самоков.

ТОЧКА 38

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № Г-69/11.07.2024 г. от Димитър Благоев, пълномощник на Николай Георгиев Васов  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 61922.139.23 в местността „Конопето” в землището на с. Райово

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за съгласуване с проектанта на ОУП на Община Самоков.

ТОЧКА 39

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-343/28.06.2024 г. от Петър Асенов Васов, Мария Асенова Бикова и Георги Ангелов Елин за осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI-93 и УПИ XI-94 в кв. 6 по плана на с. Райово, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на Иван Терзийски за изготвяне на скица-баланс за започване на отчуждителна процедура за отваряне на улица с о.т. 100-101

ТОЧКА 40

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№УТ-Г-74/22.05.2024г. от Фондация“Хипотерапия“ ЕАД за разрешаване изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен ел. кабел до ПИ №37527.51.3 в м.Лопаров юрт“ , земл.с.Ковачевци

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представеното задание,  в което да бъде направена обосновка по отношение трасето на електропровода, попадащо в имоти 37527.563.2, 37527.109.96, 37527.4.1 и 37527.1.53 при условие, че съществува възможност да преминава през пътища общинска собственост.

ТОЧКА 41

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-347/28.06.2024г. от Милко Петков Михайлов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІІ, ПИ №18201.700.128  в кв.37 по плана на с.Гуцал

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129  ал. 2 от ЗУТ, след приключване на обявяването по реда на чл. 128 ал.3 от ЗУТ.

ТОЧКА 42

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-588/08.07.2024г. от Георги Янков Балабанов за одобрение на ПУП-ПП за трасе на подземна ел.кабелна линия за захранване на нов БКТП в ПИ №03767.24.224

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за обявяване по реда на чл.128 ал.1 от ЗУТ.

ТОЧКА 43

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-976/22.07.2024г. от Георги Кирилов Андонов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ IX в кв.2 по плана на с. Мала църква, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129  ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 44

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-1075/24.07.2024г. от Емил Борисов Симонски за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VI, ПИ 23039.10.137 в кв.9А по плана на с. Доспей, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.129 ал.2 след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и представяне на скица проект.

ТОЧКА 45

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-525 /04.07.2024г. от Данаил Стоянов Григоров за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ VI-105 в кв.58 по плана на с. Рельово

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС- Самоков да даде съгласие за изменение на профила на улица с о.т.80-100 по имотните граници на ПИ 105 съгласно изградената на място масивна ограда и при спазване на изискванията на чл.81 ал.1 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх. Н.Клинчева – Колева/

ЧЛЕНОВЕ:

| 1. / инж.Ю.Бодуров /; 2. / инж.Л.Ружина-Георгиева /; 3. / инж.Ив.Лобутова /. 4. / инж.Р.Драганова /; 5. / М.Христова /; 6. / инж.С.Балтова /. 7. /Ел. Лобутова /; 8. / Е.Кашинова /; 9. / Д.Оцетова /. 10. / Ел.Попова /; 11. / арх.Г.Николова-Стаменова /; 12. / инсп. Г.Николчев /. 13. / инж. Д. Ласкин /; 14. / инсп. И. Клисуранов /; 15. / арх. В. Серафимова /. 16. / арх. А. Димитров /; 17. / инж. Б. Дедьова /. Изготвил: ………………………………. арх. Г. Николова-Стаменова: |  |
| --- | --- |

Протоколът се състои от 45 точки в 36  бр. страници.