ОДОБРИЛ:…….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ

Кмет на Община Самоков

- П Р О Т О К О Л

№ 11

Днес, 23.08.2024 г. в изпълнение на Заповед № 01-17  от 08.01.2024 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

1.Заявление вх.№ ОСК24-ГР24-1542/12.08.2024г. от Веселина Георгиева Атанасова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в ПИ 65231.914.279 в кв. 397 по плана на гр. Самоков.

2. Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1319/01.08.2024г. от Богомил Георгиев Трайков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 65231.903.430  в кв.352 по плана на гр. Самоков.

3.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1309/01.08.2024г. от Юри Събев Шмидт и Елена Шмидт за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 65231.910.184 в кв. 276 по плана на гр. Самоков.

4.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1311/01.08.2024г. от Цанка Асенова Бонева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ ПИ 65231.910.297 в кв.121 по плана на гр. Самоков.

5.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1240/30.07.2024г. от Иван Иванов Георгиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 15285.6.256 в кв.28 по плана на с. Говедарци, община Самоков.

6.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1104/25.07.2024г. от Пенка Севдова Антова и Борислав Маринов Антов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XV, ПИ 83291.700.9577 в кв.38 по плана на с. Широки дол, община Самоков.

7.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1347/02.08.2024г. от Георги Димитров Петров за съгласуване и  одобрение на Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ обект „Преустройство на двуетажна жилищна сграда, реконструкция на покрив и пристройка“ и ПУП-ИПРЗ в УПИ XII-436, ПИ 18201.700.436 в кв. 25 по плана на с. Гуцал.

8.Заявление вх. № 2600-724-1/05.08.2024 г. от Цветинка Величкова Тановска, представител на „ПРОФИ ТЛХ“ ЕООД  за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХІІ-за „Хотел“, ПИ № 03441.2.742 в кв. 17 по плана на с. Бели Искър по отношение на ПИ № 03441.2.741, общинска собственост.

9.Заявление вх. № ОСК24-ТД26-546/23.07.2024г. от ”Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД за одобрение на план –схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Едноетажна постройка – допълващо застрояване за лятна кухня“ с. Бели Искър, ПИ 03441.2.14, община Самоков.

10.Заявление вх. № ОСК24-ТД26-545/23.07.2024г. от Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД за одобрение на план –схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“ с. Бели Искър, ПИ 03441.2.769, община Самоков.

11.Заявление вх. № ОСК24-ТД26-607/26.07.2024г. от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за одобрение на план –схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, с. Горни Окол , ПИ 16599.700.437.

12.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-696/10.07.2024г. от Румен Христов Вучков и Любен Георгиев Иванов за разрешаване на ПУП-ПРЗ на ПИ №46276.4.160 в м.“Белоискровски път“, земл.с.Мала църква.

13.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-350/13.08.2024г. от Валентина Кунчева Славова за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІV, ПИ №46276.3.39 в кв.7 по плана на с.Мала църква.

14.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1313/01.08.2024г. от Григор Димов Павлов за одобрение на ПУП-ПЗ на  ПИ №62486.49.8 в м.“Блатото“, земл.с.Рельово.

15.Заявление вх. №ОСК24-ГР94-1648/15.08.2024 от Хелен Ангелова Тодорова Ванкраненбрук за допускане изработване на ПУП-ИПР на УПИ IV-84 ПИ 83291.700.84 в кв.6 по плана на с. Широки дол, община Самоков.

16. Заявление вх.№ вх.№ ОСК24-ГР94-350/28.06.2024г. от Валентина Кунчева Славова за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІV, ПИ №46276.3.39 в кв.7 по плана на с.Мала църква

17.Възражение вх. №ОСК24-ГР94-1281/31.07.2024г. от Милчо Иванов Джамбазки по заявление № ПУП-31/09.05.2024г. от Венцеслав Георгиев Ангелов

18.Възражение вх. №ТС-ПУП-31-1/31.07.2024г. от Верка Андонова Попова по заявление № ПУП-31/09.05.2024г. от Венцеслав Георгиев Ангелов

19.Възражение вх. №№ТС-ПУП-31-2/05.08.2024г. от Лорита Божкова Христова по заявление № ПУП-31/09.05.2024г. от Венцеслав Георгиев Ангелов

20.Заявление вх. №ОСК24-ГР94-1661/15.08.2024г. от Георги Стойнев Бързанов и Иван Стойнев Бързанов за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ XI, ПИ 15285.6.395 в кв.32 по плана на с. Говедарци, община Самоков

21.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1212/30.07.2024от Атанас Василев Димитров за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ VI, ПИ 65231.917.8 в кв. 273 по плана на гр. Самоков

22.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1659/15.08.2024 от Иван Панев Цветков, управител на „Тотал“ ООД за допускане изработване на ПУП- ИПЗ за ПИ65231.913.417, ПИ 65231.913.418 и ПИ 65231.913.419 по кад. карта на гр. Самоков , местност „Пашеница”

23.Заявление вх. № 2600-724/05.08.2024 г. от Цветинка Величкова Тановска, представител на „ПРОФИ ТЛХ“ ЕООД  за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХІІ-за „Хотел“, ПИ № 03441.2.742 в кв. 17 по плана на с. Бели Искър по отношение на ПИ № 03441.2.741, общинска собственост (дублирана с т.8)

24. Заявление вх.№ Г-95/05.06.2024 г. от Александър Любенов Медаров  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 61604.14.291 в местността „Борие“ в землището на с. Радуил.

25.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1517/09.08.2024г. от Стойка Райчова Карабонева, Георги Райчов Божков и Емил Райчов Божков за допускане изработване на ПУП-ИПР за ПИ №15285.7.52 и ПИ № 15285.7.47 в кв.46 по плана на с. Говедарци, община Самоков

26.Преразглеждане на ПУП-31/26.03.2024г. от Венцеслав Георгиев Ангелов за одобряване на ПУП-ИПР за ПИ 15285.7.50 и 15285.7.45 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков и прокарване на улица-тупик с о.т. 220а-220б-220в-220г-220д-220е-220ж

27.Заявление вх.№:ОСК24-ГР94-1612/13.08.2024 от Георги Борисов Борисов за одобряване на подробен устройствен план на УПИ VIII, ПИ65231.903.329 в кв.347 по плана на гр.Самоков

28.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1715/19.08.2024г. от Галина Василева Стефанова и Петър Илиев Александров за одобрение на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ за УПИ II и УПИ XV, ПИ № 61604.51.47 в кв. 25 по плана на с. Рауил, община Самоков.

29.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-779/13.08.2024г. от” Профи ТЛХ” ЕООД за одобряване на  ПУП –ИПРЗ за УПИ IX в кв. 16 по плана на с.Бели Искър.

30.Вх. №ОСК24-ГР94-1666/15.08.2024г. Становище във връзка с искане за разрешаване за изработване на КПИИ по чл.150 ал.1 от ЗУТ ПУП-ПП на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от РВ „Ибър” и РВ „Марица” до напорните водоеми на гр. Ихтиман в участъка от Облекчителна шахта до с.Радуил до отклонението за НР за с. Пчелин” до напорните водоеми на гр. Ихтиман в участъка от Облекчителна шахта до с. Радуил до отклонението за НР за с. Пчелин“

31.Заявление с вх. № ОСК24-ГР24-1759/19.08.2024г. от Георги Стоилов Мутафчийски и писмо с вх. № ОСК24-ТД26-718/06.08.2024г. от Областна администрация Софийска област.

32.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-320/27.06.2024г. от „КРАССТРОЙ“ООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ І-За курортен комплекс, ПИ №23039.6.466 кв.26г по плана на с.Доспей.

33.Заявление вх.№ 9400-787-1/31.07.2024г. от Наталия Банова Марчева-Кътова  за разрешаване на Паркоустройство и благоустройство на терен за озеленяване в ПИ 46276.5.328 в кв.31 по плана на с.Мала църква.

34.Заявление вх.№ ОСК24-ГР26-865/23.08.2024г. от „Голф Окол”ЕАД за одобряване на ПУП-ИПРЗ за УПИ XIV-46.76, УПИ XIII-46.76 и УПИ XI-223 в кв. 97 по плана на с. Горни Окол, община Самоков.

35.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-1375/05.08.2024г. от Антоанета Благоева Чукова, Димитър Любенов Ничев и „Валенс 1958“ЕООД за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХХ за ПИ №46276.5.414 и УПИ ХVІІІ за ПИ №46276.5.413 в кв.30 по плана на с.Мала църква.

36.Заявление вх. № СХ-20/29.04.2024г. от „Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД”, ЕИК 130277958 за учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост, чрез пълномощник  Орлин Симеонов Аврамов,  пълномощното от 19.05.2022г.на нотариус №375 Лилия Бояджиева.

37.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1828/22.08.2024г. от Ивелина Милчова Маркова за съгласуване и одобрение на КПИИ по чл. 150 за обект „Жилищна сграда“ и ПУП-ИПРЗ за УПИ XIV и УПИ XV в кв.38 за ПИ 23039.11.156 по плана на с. Доспей, община Самоков.

38.Заявление  вх. №  ОСК24-ГР94-1674/15.08.2024г. от Веселин Стефанов Даскалов за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 65231.917.1525 и ПИ 65231.917.1532, , общинска собственост и ПИ 65231.917.676 в местност „Бельова черква“ в землището на гр. Самоков.

39.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1198/29.07.2024г. от Христо Георгиев Кишишов за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 15285.13.689 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков

40. Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1015/23.07.2024г. от Йорданка Василева Николова, Генка Иванова Попова, Станка Иванова Попова, Никола Василев Дитов, Росица Николова Пенева, Албена Николова Зетова и Петър за одобрение на ПУП-ИПР  на ПИ 23491.6.330, ПИ 23491.6.331 и ПИ 23491.6.332 по кад. карта на с. Драгушиново, община Самоков

41.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1642/14.08.2024г. от Николай Христов Костадинов за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ III-592 и XIX-591 в кв.51 по плана на с. Райово, община Самоков.

42.Заявление вх. № Г-63/09.05.2024 г. от „ДИ ЗИ ТРЕЙД“ ЕООД за допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на ПИ 6523.913.643 и ПИ 65231.913.638 по кад. карта на гр. Самоков, съставляващи УПИ XVIII и УПИ XIX, новообразуван УПИ XXX в кв.206а по плана на гр. Самоков.

43.Заявление вх. № Г-57/19.06.2024 г. от Христо Георгиев Кишишов за допускане изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 15285.15.160 по кадастрална карта на с. Говедарци, община Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков

ЧЛЕНОВЕ:

- инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;

- инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”;

- инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП;

- инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;

- Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;

- инж.Силвия Балтова – главен експерт ТСУЕП;

- Елена Лобутова – главен експерт „Екология”;

- Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;

- Даниела Оцетова – директор дирекция АПИО;

- Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;

- арх. Габриела Николова – Стаменова – главен специалист „Проектиране и контрол”;

- инж. Ренета Занкова – началник отдел ДЗК, представител на РЗИ Софийска област; резервен участник – Георги Николчев, инспектор в отдел ДЗК- за община Самоков

- инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;

- инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;

- арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;

- арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;

- инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.

ТОЧКА 1

Докладва инж. С. Балтова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1542/12.08.2024г. от Веселина Георгиева Атанасова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в ПИ 65231.914.279 в кв. 397 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-87/14.05.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 27.09%, Кинт - 0.57, Озеленяване – 46.73%,  Ккорниз – 5.89 м., Кбило – 7.80 м. , ЗП – 68.10 кв.м  , РЗП -  144.52 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 1327 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-830/20.06.2024г. от „В и К” ЕООД

--Изходни данни SAP № IB – 32-23-14068/07.06.2024 г.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в ПИ 65231.914.279 в кв. 397 по плана на гр. Самоков

ТОЧКА 2

Докладва инж. Р. Драганова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1319/01.08.2024г. от Богомил Георгиев Трайков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 65231.903.430  в кв.352 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

За връщане:

- Да се представи виза за проектиране

- Да се представи Комбинирана скица и Скица от СГКК

- Документ за собственост

- Не е спазена ограничителната застроителна линия  към улична регулация с о.т. 1550-1084

- Няма съответствие между част архитектура и част конструкции на к.+5.60, и да се зададе предназначението на помещението

- В част ВиК в ситуация да се покаже, че СВО и СКО са предмет на друг проект

ТОЧКА 3

Докладва инж. С. Балтова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1309/01.08.2024г. от Юри Събев Шмидт и Елена Шмидт за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 65231.910.184 в кв. 276 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-73/31.05.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 31.8%, Кинт - 0.64, Озеленяване – 50%,  Ккорниз – 6.55 м., Кбило – 9.17 м. , ЗП – 131.0 кв.м  , РЗП -  412.0 кв.м,

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-335/19.03.2024г. от „В и К” ЕООД

--Изходни данни SAP № 32-42-14072/23.02.2024 г.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 65231.910.184 в кв. 276 по плана на гр. Самоков след отстраняване наследните забележки:

- В част Геодезия проектната разработка да бъде третирана в УПИ

- На ситуация по част архитектура да се нанесат главна разпределителна шахта и водомерна шахта

- Да се представи проект по част Газификация с договор за присъединяване и да се докаже процент възобновяваема енергия.

- Да се уточни местоположението на слънчеви колектори в обяснителната записка на част ОВК

ТОЧКА 4

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1311/01.08.2024г. от Цанка Асенова Бонева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ ПИ 65231.910.297 в кв.121 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-33/22.12.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 34.03%, Кинт - 0.69, Озеленяване – 40.55%,  Ккорниз – 6.53 м., Кбило – 8.23 м. , ЗП – 81 кв.м  , РЗП -  166.40 кв.м,

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-126/01.02.2024г. от „В и К” ЕООД

--Изходни данни  SAP IB 32-24-14246/30.07.2024

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ ПИ 65231.910.297 в кв.121 по плана на гр. Самоков.

ТОЧКА 5

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1240/30.07.2024г. от Иван Иванов Георгиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 15285.6.256 в кв.28 по плана на с. Говедарци, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-213/21.08.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  -13 %, Кинт - 0.3, Озеленяване – 81.3%,  Ккорниз – 3,15 м., Кбило – 4,48 м. , ЗП – 154,4 кв.м  , РЗП -  154,4 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 181-177 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни SAP № IB-32-24-14221/05.07.2024гл от „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 15285.6.256 в кв.28 по плана на с. Говедарци, община Самоков след остранчшане на следното:

- Да се представи скица от СГКК.

- Да се представи становище от ВиК София област

- Да се отбележи в ситуация по част ВиК, че е предмет на друг проект.

В разрешението за строеж – съществуващаатa сграда да се премахне преди откриване на строителна плошадка чл.53а

ТОЧКА 6

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1104/25.07.2024г. от Пенка Севдова Антова и Борислав Маринов Антов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XV, ПИ 83291.700.9577 в кв.38 по плана на с. Широки дол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-74/04.04.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 24.18%, Кинт - 0.40, Озеленяване – 51%,  Ккорниз – 6.17 м., Кбило – 7.34 м. , ЗП – 119.0 кв.м  , РЗП -  198.0 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 131-128 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-619/14.05.2024г. от „В и К” ЕООД

--Изходни данни IB 32-24-14167/25.04.2024

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект„Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XV, ПИ 83291.700.9577 в кв.38 по плана на с. Широки дол, община Самоков след отстраняване на следното:

- СВО да се отбележи, че е предмет на друг проект в ситуация по част ВиК.

- Заявлението да бъде подписано и от Борислав Маринов Антов

ТОЧКА 7

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1347/02.08.2024г. от Георги Димитров Петров за съгласуване и  одобрение на Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ обект „Преустройство на двуетажна жилищна сграда, реконструкция на покрив и пристройка“ и ПУП-ИПРЗ в УПИ XII-436, ПИ 18201.700.436 в кв. 25 по плана на с. Гуцал.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 4.34%, Кинт - 0.14, Ккорниз – 5.52 м., Кбило – 7,70 м. , ЗП – 50.0 кв.м  , РЗП -  169,10 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 144-145 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-537/24.04.2024г. от „В и К” ЕООД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1, чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Преустройство на двуетажна жилищна сграда, реконструкция на покрив и пристройка“ и ПУП-ИПРЗ в УПИ XII-436, ПИ 18201.700.436 в кв. 25 по плана на с. Гуцал след представяне на следното:

- „Становище от ЕРМ Запад“ ЕАД

- Процент висока дървесна растителност в ситуация по част архитектура.

ТОЧКА 8

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № 2600-724-1/05.08.2024 г. от Цветинка Величкова Тановска, представител на „ПРОФИ ТЛХ“ ЕООД  за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХІІ-за „Хотел“, ПИ № 03441.2.742 в кв. 17 по плана на с. Бели Искър по отношение на ПИ № 03441.2.741, общинска собственост.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС да даде съгласие за приобщаване на имот 03441.2.741 към 03441.2.742 за за „Хотел“ с цел да се осигури достъп до имота през реализирана на място улица с о.т. 57а-57.

ТОЧКА 9

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ТД26-546/23.07.2024г. от ”Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД за одобрение на план –схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Едноетажна постройка – допълващо застрояване за лятна кухня“ с. Бели Искър, ПИ 03441.2.14, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС Самоков:

- Във връзка с чл.108 ал.2 и чл.64 от ЗУТ да одобри План схема като неразделна част от плана за регулация и застрояване на с. Бели Искър за сервитут и трасе на Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Едноетажна постройка – допълващо застрояване за лятна кухня“ с. Бели Искър, ПИ 03441.2.14 през поземлен имот с идентификатор 03441.2.592 - публична общинска собственост.

- На основание чл.21 ал1. Т.8 от ЗМСМА, чл.193 ал.4 и ал.6 от ЗУТ да даде съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот с идентификатор 03441.2.592 – публична общинска собственост, с дължина 71.0м и сервитут 128 кв.м за „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Едноетажна постройка – допълващо застрояване за лятна кухня“ с. Бели Искър, ПИ 03441.2.14, община Самоков

ТОЧКА 10

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ТД26-545/23.07.2024г. от Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД за одобрение на план –схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“ с. Бели Искър, ПИ 03441.2.769, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС Самоков:

- Във връзка с чл.108 ал.2 и чл.64 от ЗУТ да одобри План схема като неразделна част от план за регулация и застрояване за сервитут и трасе през поземлен имот с идентификатор 03441.2.631-публична общинска собственост, с дължина 89м и сервитут 160кв.м. Останалата част  от трасето преминава през съществуваща тръбна мрежа

- На основание чл.21 ал1. Т.8 от ЗМСМА чл.193 ал.4 и ал.6 от ЗУТ да даде съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура през имот с идентификатор 03441.2.631 – публична общинска собственост, с дължина 89м и сервитут 160кв.м за Нов подземен кабел НН на „Жилищна сграда“, ПИ 03441.2.769 по к.к. на с. Бели Искър.

ТОЧКА 11

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ТД26-607/26.07.2024г. от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за одобрение на план –схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, с. Горни Окол , ПИ 16599.700.437

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС Самоков:

- Във връзка с чл.108 ал.2 и чл.64 ал.2 от ЗУТ да одобри План схема като неразделна част от план за регулация и застрояване на с. Горни Окол за сервитут и трасе на Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“ в ПИ 16599.700.437 по к.к. на с. Горни Окол, община Самоков през поземлени имоти с идентификатори 16599.700.642, 16599.700.669, 16599.700.636 и 16599.700.668 -публична общинска собственост.

- На основание чл.21 ал1. Т.8 от ЗМСМА, чл.193 ал.4 и ал.6 от ЗУТ да даде съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура през имоти с идентификатори 16599.700.642, 16599.700.669, 16599.700.636 и 16599.700.668  – публична общинска собственост, с дължина 560м за Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, с. Горни Окол , ПИ 16599.700.437 , община Самоков.

ТОЧКА 12

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-696/10.07.2024г. от Румен Христов Вучков и Любен Георгиев Иванов за разрешаване на ПУП-ПРЗ на ПИ №46276.4.160 в м.“Белоискровски път“, земл.с.Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща заданието за изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ №46276.4.160 в м.“Белоискровски път“, земл.с.Мала църква за следното:

1.Процедурата по чл.20а от ЗОЗЗ да продължи след съгласуване с гл. проектант на ОУП, съгласно решението на ЕС с протокол № 9 от 25.06.2024г. т.5.

2.Новопроектираната улица с о.т. 103а – 103б преминава през имот частна собственост ПИ 46276.4.186-частна собственост и ПИ 46276.4.188-стопанисван от общината, за което е необходимо съгласие от собствениците.

ТОЧКА 13

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-350/13.08.2024г. от Валентина Кунчева Славова за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІV, ПИ №46276.3.39 в кв.7 по плана на с.Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща скицата предложение за изменение на плана за регулация за коригиране като северната регулационна линия мине по имотните граници на ПИ 46276.3.39. Да се посочи площта на имота попадащ от имота за озеленяване.

ТОЧКА 14

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1313/01.08.2024г. от Григор Димов Павлов за одобрение на ПУП-ПЗ на  ПИ №62486.49.8 в м.“Блатото“, земл.с.Рельово

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

Да се съгласува с главния проектант на ОУПО на гр. Самоков.

ТОЧКА 15

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-1648/15.08.2024 от Хелен Ангелова Тодорова Ванкраненбрук за допускане изработване на ПУП-ИПР на УПИ IV-84 ПИ 83291.700.84 в кв.6 по плана на с. Широки дол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представеното заявление за допускане изработване на ПУП-ИПР за представяне на документ за собственост върху целия имот.

ТОЧКА 16

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-350/28.06.2024г. от Валентина Кунчева Славова за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІV, ПИ №46276.3.39 в кв.7 по плана на с.Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представеното заявление за допускане изработване на ПУП-ИПР за представяне на актуална скица от СГКК.

ТОЧКА 17

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова

Възражение вх. №ОСК24-ГР94-1281/31.07.2024г. от Милчо Иванов Джамбазки по заявление № ПУП-31/09.05.2024г. от Венцеслав Георгиев Ангелов

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Възражението ще бъдат разгледано след представяне на документ за собственост

ТОЧКА 18

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова

Възражение вх. №ТС-ПУП-31-1/31.07.2024г. от Верка Андонова Попова по заявление № ПУП-31/09.05.2024г. от Венцеслав Георгиев Ангелов

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Възражението ще бъдат разгледано след представяне на документ за собственост

ТОЧКА 19

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова

Възражение вх. №№ТС-ПУП-31-2/05.08.2024г. от Лорита Божкова Христова по заявление № ПУП-31/09.05.2024г. от Венцеслав Георгиев Ангелов

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Възражението ще бъдат разгледано след представяне на документ за собственост

ТОЧКА 20

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-1661/15.08.2024г. от Георги Стойнев Бързанов и Иван Стойнев Бързанов за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ XI, ПИ 15285.6.395 в кв.32 по плана на с. Говедарци, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Отказва издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПРЗ – няма документ за собственост върху целия имот.

ТОЧКА 21

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1212/30.07.2024от Атанас Василев Димитров за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ VI, ПИ 65231.917.8 в кв. 273 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС Самоков да даде съгласие за изработване на ПУП-ИПР във връзка с чл.134 ал.2 т. 2 от ЗУТ с цел уеднаквяване на имотните и регулационните граници.

ТОЧКА 22

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1659/15.08.2024 от Иван Панев Цветков, управител на „Тотал“ ООД за допускане изработване на ПУП- ИПЗ за ПИ65231.913.417, ПИ 65231.913.418 и ПИ 65231.913.419 по кад. карта на гр. Самоков , местност „Пашеница”

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на на ОбС Самоков

Да даде съгласие ПИ 65231.913.417(частна общинска собственост-земеделска земя) да бъде приобщен към ПИ 65231.913.419 с цел процедиране на ПУП-ИПЗ по реда на чл.135 от ЗУТ на ПИ 65231.913.418, ПИ 65231.913.417 и ПИ 65231.913.419

ТОЧКА 23 (дублирана с т.8)

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № 2600-724/05.08.2024 г. от Цветинка Величкова Тановска, представител на „ПРОФИ ТЛХ“ ЕООД  за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХІІ-за „Хотел“, ПИ № 03441.2.742 в кв. 17 по плана на с. Бели Искър по отношение на ПИ № 03441.2.741, общинска собственост.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков да даде съгласие за изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ XXII в ПИ 03441.2.742 като към него се приобщи ПИ 03441.2.741 общинска собственост.

ТОЧКА 24

Докладва инж.Лилия Ружина

Заявление вх.№ Г-95/05.06.2024 г. от Александър Любенов Медаров  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 61604.14.291 в местността „Борие“ в землището на с. Радуил.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Ще се разгледа заданието по чл. 125 от ЗУТ след становище на водещия проектант на проекта за ОУПО арх.Спасов.

ТОЧКА 25

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1517/09.08.2024г. от Стойка Райчова Карабонева, Георги Райчов Божков и Емил Райчов Божков за допускане изработване на ПУП-ИПР за ПИ №15285.7.52 и ПИ № 15285.7.47 в кв.46 по плана на с. Говедарци, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Съгласно чл. 135 ал. 6 от ЗУТ не се допуска издаване на заповед за изработване на ПУП-ИПРЗ, тъй като със заповед  № 01-220/22.02.2024г. е допуснато изработване на ПУП-ИПР  за част от кв.46.

ТОЧКА 26

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова

Преразглеждане на ПУП-31/26.03.2024г. от Венцеслав Георгиев Ангелов за одобряване на ПУП-ИПР за ПИ 15285.7.50 и 15285.7.45 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков и прокарване на улица-тупик с о.т. 220а-220б-220в-220г-220д-220е-220ж

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Уважава възраженията по преписката, като ПУП-а се коригира в лилав цвят и се създава нова улица тупик с о.т. 220а-220б през имот 7.45

Приема за заповед след представяне на нова скица проект по отношение на УПИ IX и новосъздавaне на улица тупик с о.т. 220а-220б.

ТОЧКА 27

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№:ОСК24-ГР94-1612/13.08.2024 от Георги Борисов Борисов за одобряване на подробен устройствен план на УПИ VIII, ПИ65231.903.329 в кв.347 по плана на гр.Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Преписката ще бъде разгледана след представяне на документ за собственост и актуална скица от СГКК.

ТОЧКА 28

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1715/19.08.2024г. от Галина Василева Стефанова и Петър Илиев Александров за одобрение на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ за УПИ II и УПИ XV, ПИ № 61604.51.47 в кв. 25 по плана на с. Рауил, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за одобрение по чл. 129 ал.2 от ЗУТ сед обявяване по чл.128 ал.3 от ЗУТ.

ТОЧКА 29

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-779/13.08.2024г. от” Профи ТЛХ” ЕООД за одобряване на  ПУП –ИПРЗ за УПИ IX в кв. 16 по плана на с.Бели Искър

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за обявяване в държавен вестник по реда чл.128 ал.1 от ЗУТ

ТОЧКА 30

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева

Вх. №ОСК24-ГР94-1666/15.08.2024г. Становище във връзка с искане за разрешаване за изработване на КПИИ по чл.150 ал.1 от ЗУТ ПУП-ПП на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от РВ „Ибър” и РВ „Марица” до напорните водоеми на гр. Ихтиман в участъка от Облекчителна шахта до с.Радуил до отклонението за НР за с. Пчелин” до напорните водоеми на гр. Ихтиман в участъка от Облекчителна шахта до с. Радуил до отклонението за НР за с. Пчелин“

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертен съвет към община Самоков дава положително становище за изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от РВ „Ибър” и РВ „Марица” до напорните водоеми на гр. Ихтиман в участъка от Облекчителна шахта до с.Радуил до отклонението за НР за с. Пчелин” до напорните водоеми на гр. Ихтиман в участъка от Облекчителна шахта до с. Радуил до отклонението за НР за с. Пчелин“

ТОЧКА 31

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева

Заявление с вх. № ОСК24-ГР24-1759/19.08.2024г. от Георги Стоилов Мутафчийски и писмо с вх. № ОСК24-ТД26-718/06.08.2024г. от Областна администрация Софийска област

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Поземлен имот 65231.918.79 попада в действащия рег. и застр.план на к.к. Боровец, одобрен със заповед РД14-02-251/1986г. и изменен със заповед РД-02-14-737/207г. в кв. 14 отреден за КВС(комплексно вилно строителство). Съгласно регулационния план част от задънена улица с о.т. 561-560 попада в имота. Сграда с идентификатор 65231.918.79.2 съгласно Актуализиран списък на единичните паметници на културата в к.к. Боровец приет с протокол 3/07.02.2005г. от заседание на ЕС на НИПК, е обявена за единичен паметник на културата с категория – архитектурно-строителен памет на клтурата с „Местно” значение.Съгласно режима за опазване на недвижима културна ценност „имотът е ограден с ниска ажурна дървена ограда. Непосредствената среда е съхранена в известна степен в автентичен вид.”

Предвид съхраняване опазване на мащаба на околното пространство и запазване на култураната ценност в автентичен вид ЕС изразява становище,че имотът е неделим.

За процедиране на ПУП, за същият е необходимо становище от НИНКН.

ТОЧКА 32

Докладва инж. И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-320/27.06.2024г. от „КРАССТРОЙ“ООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ І-За курортен комплекс, ПИ №23039.6.466 кв.26г по плана на с.Доспей

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед за одобряване на ПУП по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ със забележка :

Преди издаване на разрешение на строеж за строителство в новообразуваните УПИ  в кв.26г да се проектира, изгради и въведе в експлоатация водопроводна, канализационна и електроразпределителна мрежа и улица с трайна настилка по улици с о.т. 151-156-158, по улица 1ва (главен път между гр. Самоков и с. Доспей) и вътрешна алея за достъп за сметка на собственика „Красстрой“ ООД.

ТОЧКА 33

Докладва инж. И.Лобутова

Заявление вх.№ 9400-787-1/31.07.2024г. от Наталия Банова Марчева-Кътова  за разрешаване на Паркоустройство и благоустройство на терен за озеленяване в ПИ 46276.5.328 в кв.31 по плана на с.Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.62 ал.9 от ЗУТ да приеме план за паркоустройство и благоустройство в терен за озеленяване в обхвата на  част от ПИ 46276.5.328 в кв.31 по плана на с. Мала църква.

ТОЧКА 34

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева

Заявление вх.№ ОСК24-ГР26-865/23.08.2024г. от „Голф Окол”ЕАД за одобряване на ПУП-ИПРЗ за УПИ XIV-46.76, УПИ XIII-46.76 и УПИ XI-223 в кв. 97 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 35

Докладва инж. И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-1375/05.08.2024г. от Антоанета Благоева Чукова, Димитър Любенов Ничев и „Валенс 1958“ЕООД за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХХ за ПИ №46276.5.414 и УПИ ХVІІІ за ПИ №46276.5.413 в кв.30 по плана на с.Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 36

Докладва инж. И.Лобутова

Заявление вх. № СХ-20/29.04.2024г. от „Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД”, ЕИК 130277958 за учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост, чрез пълномощник  Орлин Симеонов Аврамов,  пълномощното от 19.05.2022г.на нотариус №375 Лилия Бояджиева

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС- Самоков да вземе следното решение:

1.Във връзка с чл.108, ал.2 и чл.64, ал.2 от ЗУТ Общински съвет гр.Самоков да вземе решение за одобряване на представената план-схема, на обект „Нов кабел НН за външно електрозахранване на „Център за модел за интегрирано развитие“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65231.903.223 по кадастралната карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ I-„За социални и обществени дейности“ в кв.24а по плана на гр.Самоков.,  като неразделна част от план за регулация и застрояване на   гр. Самоков одобрен със Заповед № АБ-139 от 20.05.1986г и изменен с решение №1979 от 28.07.2011г. на ОС- Самоков за сервитут и трасе на новата въздушна кабелна линия, Ниско напрежение  с дължина 213 м, преминаваща  по съществуващи стълбове,  съществуващ сервитут и нова подземната кабелна линия  с дължина 8 м,  преминаваща през  поземлен имот с идентификатор 65231.903.387  по кадастралната карта на гр. Самоков/ - частна общинска собственост, с дължина – 1,50 м. и сервитут – 2.90 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 65231.903.386  по кадастралната карта на гр. Самоков/ - частна общинска собственост, с дължина – 6,9 м. и сервитут – 14.6 кв.м.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и  от ЗМСМА, чл.193, ал.4 и ал.6 от ЗУТ,    Общински съвет Самоков дава  съгласие за учредяване  на възмездно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, на обект „Нов кабел НН за външно електрозахранване на „Център за модел за интегрирано развитие“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65231.903.223 по кадастралната карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ I-„За социални и обществени дейности“ в кв.24а по плана на гр.Самоков.,   през  поземлен имот с идентификатор 65231.903.387  по кадастралната карта на гр. Самоков/ - частна общинска собственост, с дължина – 1,50 м. и сервитут – 2.90 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 65231.903.386  по кадастралната карта на гр. Самоков/ - частна общинска собственост, с дължина – 6,9 м. и сервитут – 14.6 кв.м.

ТОЧКА 37

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1828/22.08.2024г. от Ивелина Милчова Маркова за съгласуване и одобрение на КПИИ по чл. 150 за обект „Жилищна сграда“ и ПУП-ИПРЗ за УПИ XIV и УПИ XV в кв.38 за ПИ 23039.11.156 по плана на с. Доспей, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 14,79%, Кинт - 0.23, Ккорниз – 5.70 м., Кбило – 7,50 м. , Озеленяване -74.0%, ЗП – 50.0 кв.м  , РЗП -  169,10 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 126-86 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-02-248/07.05.2024г. от „В и К” ЕООД

-- Изходни данни  SAP № IB -32-24-14048/08.02.2024г.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1, чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ и ПУП-ИПРЗ за УПИ XIV и УПИ XV в кв.38 за ПИ 23039.11.156 по плана на с. Доспей, община Самоков

ТОЧКА 38

Докладва инж. Л. Ружина-Георгиева

Заявление  вх. №  ОСК24-ГР94-1674/15.08.2024г. от Веселин Стефанов Даскалов за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 65231.917.1525 и ПИ 65231.917.1532, , общинска собственост и ПИ 65231.917.676 в местност „Бельова черква“ в землището на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС- Самоков:

1.На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ да одобри задание за ПУП-ПЗ за ПИ №65231.917.1532 , ПИ № 65231.917.1525 – общинска собственост и ПИ № 65231.917.676 в местност „Бельова черква“ в землището на гр. Самоков

2.На основание чл. 124а ал.1 от ЗУТ да допусне изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №65231.917.1532 , ПИ № 65231.917.1525 – общинска собственост и ПИ № 65231.917.676 в местност „Бельова черква“ в землището на гр. Самоков

ТОЧКА 39

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1198/29.07.2024г. от Христо Георгиев Кишишов за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 15285.13.689 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за служебно съгласуване на проект за допускане изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 15285.13.689 по кадастрална карта на с. Говедарци, община Самоков  с проектанта на ОУП по електронна поща съгласно точка 5 от протокол №9/25.06.2024г.

ТОЧКА 40

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1015/23.07.2024г. от Йорданка Василева Николова, Генка Иванова Попова, Станка Иванова Попова, Никола Василев Дитов, Росица Николова Пенева, Албена Николова Зетова и Петър за одобрение на ПУП-ИПР  на ПИ 23491.6.330, ПИ 23491.6.331 и ПИ 23491.6.332 по кад. карта на с. Драгушиново, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 41

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1642/14.08.2024г. от Николай Христов Костадинов за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ III-592 и XIX-591 в кв.51 по плана на с. Райово, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 42

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова

Заявление вх. № Г-63/09.05.2024 г. от „ДИ ЗИ ТРЕЙД“ ЕООД за допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на ПИ 6523.913.643 и ПИ 65231.913.638 по кад. карта на гр. Самоков, съставляващи УПИ XVIII и УПИ XIX, новообразуван УПИ XXX в кв.206а по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков да вземето следното решение:

1.На основание чл.62а от ЗУТ дава съгласие след проведено обществено обсъждане съгласно чл.127 ал.1 от ЗУТ за промяна предназначението на ПИ 65231.913.638 – общинска публична собственост от „за озеленяване“ в „паркинг“,  след промяна на ПИ 65231.913.638 от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие ПИ 65231.913.638 – общинска публична собственост да се приобщи към ПИ 6523.913.643 – частна собственост , съставляващи УПИ XVIII и УПИ XIX, и се новообразува УПИ XXX в кв.206а по плана на гр. Самоков, след промяна на ПИ 65231.913.638 от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

ТОЧКА 43

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова

Заявление вх. № Г-57/19.06.2024 г. от Христо Георгиев Кишишов за допускане изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 15285.15.160 по кадастрална карта на с. Говедарци, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС- Самоков:

1.На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ да одобри задание за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 15285.15.160 по кадастрална карта на с. Говедарци, община Самоков.

2.На основание чл. 124а ал.1 от ЗУТ да допусне изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 15285.15.160 по кадастрална карта на с. Говедарци, община Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх. Н.Клинчева – Колева/

ЧЛЕНОВЕ:

| 1. / инж.Ю.Бодуров /; 2. / инж.Л.Ружина-Георгиева /; 3. / инж.Ив.Лобутова /. 4. / инж.Р.Драганова /; 5. / М.Христова /; 6. / инж.С.Балтова /. 7. /Ел. Лобутова /; 8. / Е.Кашинова /; 9. / Д.Оцетова /. 10. / Ел.Попова /; 11. / арх.Г.Николова-Стаменова /; 12. / инсп. Г.Николчев /. 13. / инж. Д. Ласкин /; 14. / инсп. И. Клисуранов /; 15. / арх. В. Серафимова /. 16. / арх. А. Димитров /; 17. / инж. Б. Дедьова /. Изготвил: ………………………………. арх. Г. Николова-Стаменова: |  |
| --- | --- |

Протоколът се състои от 43 точки в 30  бр. страници.