ОДОБРИЛ:…….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ

Кмет на Община Самоков

- П Р О Т О К О Л

№ 12

Днес, 10.09.2024 г. в изпълнение на Заповед № 01-17  от 08.01.2024 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

1.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-1672/15.08.2024г. от Димитър Красимиров Мекушинов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Вилна сграда и гараж“ в УПИ XIV-5 кв. 9 по плана на в.з Ярема

2. Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2016/30.08.2024г от Летелина Михайлова Крумова за допускане и изменения в одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за строеж:,,Еднофамилна жилищна сграда” в УПИVI, пл.№3660, кв.10 по плана на с.Гуцал

3. Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2107/04.09.2024г. от Сашо Асенов Ников за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект:,,Жилищна сграда” в ПИ65231.911.459,  УПИXXVI, кв.138 по плана на гр.Самоков

4. Заявление вх.№:ПУП18/09.09.2023 г от Изабела Шнайдер за одобряване на подробен устройствен план за УПИ I-1 и УПИ II, кв.1 по плана на с.Ново село

5. Заявление вх.№:ОСК24-ГР94-1612/13.08.2024 от Георги Борисов Борисов за одобряване на подробен устройствен план за ПИ65231.903.329 по плана на гр.Самоков

6. Заявление вх.№ОСК24-гр94-1772/20.08.2024 от ,,Валенс 1958”ЕООД  за одобрение на ПУП –ИПР на УПИ XI-297, кв.9 по плана на с.Клисура

7. Заявление вх.№ОСК24-гр94-1830/22.08.2024 от Владимир Василев Джаджаров за одобряване на подробен устройствен план за УПИII, кв.40 по плана на с.Клисура

8. Заявление вх.№ОСК24-ТД26-906/28.08.2024г от ,,ЕМИЗА” ЕООД за одобряване на УП-ПРЗ за имоти ПИ65231.914.593

9. Заявление вх.№ОСК24-ГР94-1860/23.08.2024г от Мирослав Красимиров Арнаутски, Кирил Красимиров Арнаутски, надежда Красимирова Арнаутска и Емилия Петрова Постолова за одобряване на ПУП-ИПР на УПИII-121 и УПИ III-121, кв.23 по плана на с.Белчин

10. Заявление вх.№ОСК24-ГР94-1929/27.08.2024г от Емил Петров Малинов, Бойко Димитров Вуков, Славейка Благоева Вукова, Надя Любомирова Вукова и Десислава Любомирова Вукова за одобряане на ПУП –ИПР на  УПИII-356, кв.23 по плана на с.Белчин бани

11. Заявление вх.№УТ-78/09.08.2024 от Даниел Неделчев Желев за разрешаване на ПУп ИПРЗ за УПИ V-48, кв.36 по плана на с.Горни окол

12. Заявление вх.№ вх.№ ОСК24-ГР94-350/28.06.2024г. от Валентина Кунчева Славова за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІV, ПИ №46276.3.39 в кв.7 по плана на с.Мала църква

13. Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-588/08.07.2024г. от Георги Янков Балабанов за одобрение на ПУП-ПП за трасе на подземна ел.кабелна линия 20кV за захранване на нов трафопост в ПИ 03767.24.224, м.Калевица, земл.с.Белчин

14. Заявление вх.№ Г-95/05.06.2024 г. от Александър Любенов Медаров  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 61604.14.291 в местността „Борие“ в землището на с. Радуил.

15. Заявление вх.№ Г-72/11.07.2024 г. от Васил Георгиев Околски за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 83291.1000.662 в местността „Рудежки път“ в землището на с. Широки дол.

16. Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2000/29.08.2024 г. от Коста Атанасов Димитров и Любомир Петров Петков за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІV, ПИ № 65231.912.354 в кв. 204а по плана на гр. Самоков.

17. Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1841/22.08.2024 г. от Галина Иванова Генова, Гриша Иванов Генов, Станислав Спасов Ушагелов и Пенка Щилянова Ушагелова за допускане изработване на ПУП-ПР и ИПЗ за поземлени имоти № 15285.11.619, № 15285.11.620 и № 15285.11.89 по кадастралната карта на с. Говедарци.

18. Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1858/23.08.2024 г. от Христо Георгиев Христов за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХVІ, ПИ № 65231.911.360 и УПИ ХХV, ПИ № 65231.911.358, ПИ № 65231.911.359 в кв. 169 по плана на гр. Самоков.

19. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1987/29.08.2024 г. от Николай Чавдаров Николов за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ ХІ, ПИ № 15285.7.219 в кв. 55 по плана на с. Говедарци.

20. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-1661/15.08.2024г. от Георги Стойнев Бързанов и Иван Стойнев Бързанов за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ XI, ПИ 15285.6.395 в кв.32 по плана на с. Говедарци, община Самоков

21. Заявление вх. № ГО-167/04.01.2024г. от Латинка Димитрова Христова-Щротман за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект “Жилищна сграда“ в УПИ IX в кв.32 ПИ № 23039.11.297 по кадастрална карта на с. Доспей, община Самоков

22.Заявление вх. № ОСК24-ТД26-998/09.09.2024г. от ХОУМ ФУУД ЕООД за одобрение на ПУП-ИПЗ за ПИ 62486.65.109 по кад. карта на с. Рельово, община Самоков

23. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2061 от Димитър Георгиев Костов за одобрение на ПУП-ПРЗ за ПИ 23491.5.28 по кадастрална карта на с. Драгушиново

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков

ЧЛЕНОВЕ:

- инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;

- инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”;

- инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП;

- инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;

- Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;

- инж.Силвия Балтова – главен експерт ТСУЕП;

- Елена Лобутова – главен експерт „Екология”;

- Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;

- Даниела Оцетова – директор дирекция АПИО;

- Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;

- арх. Габриела Николова – Стаменова – главен специалист „Проектиране и контрол”;

- инж. Ренета Занкова – началник отдел ДЗК, представител на РЗИ Софийска област; резервен участник – Георги Николчев, инспектор в отдел ДЗК- за община Самоков

- инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;

- инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;

- арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;

- арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;

- инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.

ТОЧКА 1

Докладва инж.Р.Драганова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1672/15.08.2024г. от Димитър Красимиров Мекушинов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Вилна сграда и гараж“ в УПИ XIV-5 кв. 9 по плана на в.з Ярема

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

-Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-125/19.06.2024г

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 21%, Кинт - 0.36, Озеленяване – 57%,  Ккорниз – 5.58 м., Кбило – 7.35 м. , ЗП – 134,00кв.м   , РЗП -  230,31кв.м ,

- Регулацията по улица с о.т. 65а-26 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

-Представн е  проект по част Пожарна безопасност

- Отговаря на изискванията на пожарна безопасност.

- Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-328/19.03.2024г. от „В и К” София ЕООД

--Становище  № SAP № IB-31-24-16094/14.03.2024 г. от „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект  „Вилна сграда и гараж“ в УПИ XIV-5 кв. 9 по плана на в.з Ярема след отстраняване на следните забележки:

- В част архитектура в допълващото застрояване пространството под откритата площадка за барбекю да бъде част от терена.

- Част геодезия да бъде бъде съгласувана от проектантите по другите проектни части.

- Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

ТОЧКА 2

Докладва инж.Р.Драганова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2016/30.08.2024г от Летелина Михайлова Крумова за допускане и изменения в одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за строеж:,,Еднофамилна жилищна сграда” в УПИVI, пл.№3660, кв.10 по плана на с.Гуцал

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представения проект със следните забележки:

1. Да се представи нотариално заверена декларация по чл.154 ал.5 от ЗУТ

2. Да се представят актуализирани изходни данни от ,,ВИК“ ЕООД

3. Да се представи актуално становище от ,,ЕРМ Запад“ ЕАД за присъединяване към ел.мрежа

ТОЧКА 3

Докладва Е. Попова :

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2107/04.09.2024г. от Сашо Асенов Ников за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект:,,Жилищна сграда” в ПИ65231.911.459,  УПИXXVI, кв.138 по плана на гр.Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

-Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-120/02.07.2024г

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 18%, Кинт - 0.18, Озеленяване – 55%,  Ккорниз – 3,24 м., Кбило – 4,85 м. , ЗП = РЗП = 85,06кв.м

- Регулацията по улица с о.т. 227 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

-Представн е  проект по част Пожарна безопасност

- Отговаря на изискванията на пожарна безопасност.

-     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-1114/11.08.2024г. от „В и К” София ЕООД

--Становище  № SAP № IB-32-24-14224/09.07.2024 г. от „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект:,,Жилищна сграда” в ПИ65231.911.459,  УПИXXVI, кв.138 по плана на гр.Самоков

ТОЧКА 4

Докладва арх.Г.Стаменова

Заявление вх.№:ПУП18/09.09.2023 г от Изабела Шнайдер за одобряване на подробен устройствен план за УПИ I-1 и УПИ II, кв.1 по плана на с.Ново село

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.129 ал.2 от ЗУТ след представяне на скица-проект от СГКК.

ТОЧКА 5

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№:ОСК24-ГР94-1612/13.08.2024 от Георги Борисов Борисов за одобряване на подробен устройствен план на УПИ VIII, ПИ65231.903.329 в кв.347 по плана на гр.Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ, след обявяване по чл.128, ал.3 от ЗУТ

ТОЧКА 6

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-гр94-1772/20.08.2024 от ,,Валенс 1958”ЕООД  за одобрение на ПУП –ИПР на УПИ XI-297, кв.9 по плана на с.Клисура

След обсъждане, ЕС

РЕШИ

Приема за заповед по чл129 отЗУТ след обяваване по чл.128 ал.3 от ЗУТ

ТОЧКА 7

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-1830/22.08.2024 от Владимир Василев Джаджаров за одобряване на подробен устройствен план за УПИII, кв.40 по плана на с.Клисура

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за заповед по чл129 ал.2 от зут след обяваване по чл.128 ал.3 от ЗУТ

ТОЧКА 8

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ТД26-906/28.08.2024г от ,,ЕМИЗА” ЕООД за одобряване на ПУП-ИПРЗ на УПИ II, за ПИ 65231.914.593 и УПИ XIII, за ПИ 65231.914.594 в кв.210 по плана на гр.Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ.

ТОЧКА 9

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-1860/23.08.2024г от Мирослав Красимиров Арнаутски, Кирил Красимиров Арнаутски, надежда Красимирова Арнаутска и Емилия Петрова Постолова за одобряване на ПУП-ИПР на УПИII-121 и УПИ III-121, кв.23 по плана на с.Белчин

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ

ТОЧКА 10

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-1929/27.08.2024г от Емил Петров Малинов, Бойко Димитров Вуков, Славейка Благоева Вукова, Надя Любомирова Вукова и Десислава Любомирова Вукова за одобряане на ПУП –ИПР на  УПИII-356, кв.23 по плана на с.Белчин бани

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.129, ал.2 от ЗУТ

ТОЧКА 11

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№УТ-78/09.08.2024 от Даниел Неделчев Желев за разрешаване на ПУп ИПРЗ за УПИ V-48, кв.36 по плана на с.Горни окол

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща предложението за изменение на ПУП ПРЗ по чл.135 от ЗУТ,  тъй като не са изпълнени условията на чл.21 ал.2 от ЗУТ за покриване на калканни стени

ТОЧКА 12

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-350/28.06.2024г. от Валентина Кунчева Славова за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІV, ПИ №46276.3.39 в кв.7 по плана на с.Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.135 от ЗУТ

ТОЧКА 13

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-588/08.07.2024г. от Георги Янков Балабанов за одобрение на ПУП-ПП за трасе на подземна ел.кабелна линия 20кV за захранване на нов трафопост в ПИ 03767.24.224, м.Калевица, земл.с.Белчин

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.129 ал.2 от ЗУТ след изтичане на законоустановения срок по чл.128 ал.1

ТОЧКА 14

Докладва инж.Лилия Ружина

Заявление вх.№ Г-95/05.06.2024 г. от Александър Любенов Медаров  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 61604.14.291 в местността „Борие“ в землището на с. Радуил.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща заданието по чл. 125 от ЗУТ за коригиране като се придвиди „Вилна устройствена зона – Ов“ с показатели: плътност на застр - 40%, Кинт - 0,8, площ за озеленяване - мин. 50% и височина на сградата -  до 7 м, съгласно становище на водещия проектант на проекта за ОУПО арх.Спасов.

ТОЧКА 15

Докладва инж.Лилия Ружина

Заявление вх.№ Г-72/11.07.2024 г. от Васил Георгиев Околски за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 83291.1000.662 в местността „Рудежки път“ в землището на с. Широки дол.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща заданието по чл. 125 от ЗУТ за коригиране като се придвиди „Предимно производствена устройствена зона –Пп“ с показатели: плътност на застр – до 80%, Кинт -  до 2,5%, площ за озеленяване - мин. 20-40%  с отреждане на имота за „Производствена дейност и жилищна сграда“.

ТОЧКА 16

Докладва инж.Лилия Ружина

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2000/29.08.2024 г. от Коста Атанасов Димитров и Любомир Петров Петков за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІV, ПИ № 65231.912.354 в кв. 204а по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща мотивираното предложение по чл.135 от ЗУТ за следното:

1.Да се представи геодезическо занемане на терените, предмет на разработката и прилежащите улици.

2. Да се изследва собствеността на засегнатите имоти и да се покаже площта, която се придава към УПИ IV.

3 Част от предаваемите терени са в терен за озелянавне и е необходимо провеждане на обществено обсъждане по реда на чл.127 ал.1 от ЗУТ.

4. Необходимо е съгласие от собствениците на засегнатитете територии.

ТОЧКА 17

Докладва инж.Лили Ружина

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1841/22.08.2024 г. от Галина Иванова Генова, Гриша Иванов Генов, Станислав Спасов Ушагелов и Пенка Щилянова Ушагелова за допускане изработване на ПУП-ПР и ИПЗ за поземлени имоти № 15285.11.619, № 15285.11.620 и № 15285.11.89 по кадастралната карта на с. Говедарци.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на кмета да издаде заповед по чл.124а, ал.2 от ЗУТ за изработване на ПУП- ПР за образуване на нов квартал 100а и нови УПИ за ПИ № 15285.11.619,ПИ № 15285.11.620 и ПИ № 15285.11.89  и на основание чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП –ИПЗ на горните имоти.

ТОЧКА 18

Докладва инж.Лилия Ружина

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1858/23.08.2024 г. от Христо Георгиев Христов за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХVІ, ПИ № 65231.911.360 и УПИ ХХV, ПИ № 65231.911.358, ПИ № 65231.911.359 в кв. 169 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща мотивирано предложение за следното:

Да се представи съгласие от собствениците на ПИ № 65231.911.359 и ПИ № 65231.911.361 (образуващи съсобственост в УПИ XXIV).

ТОЧКА 19

Докладва инж.Лилия Ружина

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1987/29.08.2024 г. от Николай Чавдаров Николов за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ ХІ, ПИ № 15285.7.219 в кв. 55 по плана на с. Говедарци.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага за издаване на заповед по чл.129 ал.2 от ЗУТ.

ТОЧКА 20

Докладва инж.Лилия Ружина

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-1661/15.08.2024г. от Георги Стойнев Бързанов и Иван Стойнев Бързанов за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ XI, ПИ 15285.6.395 в кв.32 по плана на с. Говедарци, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да даде съгласие за изработване на ПУП-ИПРЗ с цел промяна на регулационната линия към дъното на имота по имотната граница съгласно одобрената кадастрална карта с цел целесъобразното изполване на имота в съотвествие с предложеното застроително решение, след представяне на актуална скица с нанесени всички документи за собственост.

ТОЧКА 21

Докладва Е. Попова

Заявление вх. № ГО-167/04.01.2024г. от Латинка Димитрова Христова-Щротман за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект “Жилищна сграда“ в УПИ IX в кв.32 ПИ № 23039.11.297 по кадастрална карта на с. Доспей, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-29/20.07.2017 г.;

- Постигнатите показатели са: П застр. – 6,75 %, К инт. – 0.07, П озел. – 78,0 %,  К.корниз – 2,96 м., К.било – 4,52 м., ЗП – 71,98 кв.м., РЗП – 71,98 кв.м.;

- Регулацията по улица с о.т. 115а-115-116  е приложена на място;

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са  спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад за оценка на съответствието по част Конструктивна.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

- Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни № ТО-01-1397/01.11.2023 г. от „В и К” ЕООД	-София;

--Становище  № SAP IB -32-18-14238/03.08.2018 г. от  „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект “Жилищна сграда“ в УПИ IX в кв.32 ПИ № 23039.11.297 по кадастрална карта на с. Доспей, община Самоков

ТОЧКА 22

Докладва арх.Г.Стаменова

Заявление вх. № ОСК24-ТД26-998/09.09.2024г. от ХОУМ ФУУД ЕООД за одобрение на ПУП-ИПЗ за ПИ 62486.65.109 по кад. карта на с. Рельово, община Самоков

РЕШИ:

Предлага за издаване на заповед по чл.129 ал.2 от ЗУТ като неразделна част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ.

ТОЧКА 23

Докладва арх.Г.Стаменова

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2061 от Димитър Георгиев Костов за одобрение на ПУП-ПРЗ за ПИ 23491.5.28 по кадастрална карта на с. Драгушиново

РЕШИ:

Предлага за издаване на заповед по чл.129 ал.2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх. Н.Клинчева – Колева/

ЧЛЕНОВЕ:

| 1. / инж.Ю.Бодуров /; 2. / инж.Л.Ружина-Георгиева /; 3. / инж.Ив.Лобутова /. 4. / инж.Р.Драганова /; 5.не присъства / М.Христова /; 6. / инж.С.Балтова /. 7. /Ел. Лобутова /; 8. / Е.Кашинова /; 9. / Д.Оцетова /. 10. / Ел.Попова /; 11. / арх.Г.Николова-Стаменова /; 12. / инсп. Г.Николчев /. 13. / инж. Д. Ласкин /; 14. / инсп. И. Клисуранов /; 15. / арх. В. Серафимова /. 16. / арх. А. Димитров /; 17. / инж. Б. Дедьова /. Изготвил: ………………………………. инж. Г.Кирилова: |  |
| --- | --- |

Протоколът се състои от 23 точки в 14  бр. страници.