ОДОБРИЛ:…….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ

Кмет на Община Самоков

- П Р О Т О К О Л

№ 13

Днес, 08.10.2024 г. в изпълнение на Заповед № 01-17  от 08.01.2024 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

1.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2461/20.09.2024г. от Вили Неджатов Пехливанов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VI в кв.14 по плана на с. Белчин, община Самоков

2.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2471/20.09.2024г. от Борислав Маринов Антонов и Пенка Славова Антова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XIV, ПИ 83291.700.9576 в кв. 38 по кадастрална карта на с. Широки дол, община Самоков

3.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2598/27.09.2024г. от Сибила Каменова Миланова Гирдиева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на заповед по чл.154 от ЗУТ към разрешение за строеж №92/30.05.2023г.  на обект: „Жилищна сграда“

4.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1477/24.09.2024г. от Георги Маринов Маринков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Енофамилна жилищна сграда, плътна ограда към страничната регулационна линия от изток и изгребна яма“ в УПИ XIII, ПИ 15285.8.402 в кв. 67 по кадастрална карта на с. Говедарци, община Самоков

5.Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-1231/19.09.2024г. от „НС МАКС ТРЕЙД“ ЕООД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 65231.903.448 в кв.238 по кадастрална карта на гр. Самоков

6.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2228/10.09.2024г. от Кристина Иванова Джорджилова-Алексиева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жил. Сграда“ в УПИ IV-288 в кв.10 по плана на с. Белчин, община Самоков

7.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2731/04.10.2024г.  от Йорданка Георгиева Ценова и Искра Тихомирова Ценова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ V в кв.326,  ПИ 65231.908.325 в гр. Самоков

8.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2016/30.08.2024г от Летелина Михайлова Крумова за допускане и изменения в одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за строеж:,,Еднофамилна жилищна сграда” в УПИVI, пл.№3660, кв.10 по плана на с.Гуцал, община Самоков

9.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2071/02.09.2024г. от Калин Атанасов Пенков за одобрение на ПУП-ПРЗ на ПИ №23039.10.339 в м.“Зад селото“, земл.с.Доспей

10.Заявление вх.№ОСК24-ТД26-1222/19.09.2024г. от „ЕРМ Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема за реконструкция на кабелна линия СрН 20 кV от ТП“Кв.71“ до ТП „Килими“, гр.Самоков

11.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2504/24.09.2024г. от Георги Симеонов Смилков за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на терен за озеленяване в обхвата на ПИ №46276.5.258 и на ПИ №46276.5.259  в кв.21 по плана на с.Мала църква

12.Заявление вх. № ОСК24-ТД26-1255/24.09.2024 г. от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД  за одобрение на план-схема за обект „Подмяна на кабелна линия СрН  20 kv от ТП „Любен Каравелов“ SO_1876  до КТП „Митрополия“,   SO_1878   гр. Самоков, Община Самоков“.

13.Заявление вх. № ОСК 24-ТД26-1035/12.09.2024г. от „Франкос“ ЕООД за разрешаване на ПУП-ИПРЗ за улица с о.т. 8а-8б, УПИ I, ПИ 46276.9.206, УПИ II, ПИ 46275.9.205, УПИ III, ПИ 46276.9.204 в кв. 1а по плана на с. Мала църква

14.Заявление вх.№ТС-ПУП-32-1/03.09.2024 от Янко Щерьов Славчев за одобрение изменение на ОУП и ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ ІV в кв.33 по плана на гр.Самоков

15.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1774/20.08.2024 г. от Маргарита Александрова Дикова  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 52249.4.292 по кадастралната карта на с. Ново село.

16.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2000/29.08.2024 г. от Коста Атанасов Димитров за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІV, ПИ № 65231.912.354 в кв. 204а по плана на гр. Самоков.

17.Заявление вх. № ПУП-38/05.09.2024 г. от Сотир Ангелов Немов, управител на „Си Фууд Индъстри 7“ ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ като план-извадка по чл. 133 от ЗУТ на ПИ № 65231.918.155 и част от ПИ № 65231.918.154 в кв. 2А по плана на к.к. Боровец.

18.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2615/30.09.2024г. от Иван Николов Шаренкапов  за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Допълващо застрояване гараж” в УПИ VII с предназначение „ателие за алуминиева дограма“  ПИ 83291.700.301 в кв.37 по кадастрална карта на с. Широки дол, община Самоков

19.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2141/05.09.2024 г. от Любослав Димитров Станчев за одобрение на ПУП-ИПР  за УПИ VІІІ, ПИ № 65231.908.267  в кв. 149 по плана на гр. Самоков.

20.Заявление вх. № ОСК24-ТД26-1232-1/24.09.2024 г. от Областна дирекция „Земеделие“ - Софийска област към Министерство на земеделието и храните  за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ за  УПИ VІ-за „Стопански двор“, ПИ № 31228.1.425 в кв. 5 по плана на с. Злокучене.

21.Заявление вх. № Г-75/12.09.2024 г. от Зорница Георгиева Атанасова за допускане изработване на ПУП-ИПР за  УПИ ІV, ПИ № 52249.4.269 в кв. 3 по плана на с. Ново село.

22.Преразглеждане на Заявление  вх. № ПУП-34/01.04.2024г. от Петър Стойнев Галев за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ II-129 в кв.8, по плана на с. Рельово, община Самоков.

23. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-3452/18.09.2024г. от Пламен Бориславов Бързанов за одобрение на ПУП-ИПЗ на УПИ XV, кв.324, ПИ 65231.910.108 по плана на гр. Самоков като част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ.

24. Заявление  вх. № Г-52/16.04.2024г. от Николай Тодоров Николов за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ III кв. 16, ПИ 31228.3.582  по плана на с. Злокучене, община Самоков

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков

ЧЛЕНОВЕ:

- инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;

- инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”;

- инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП;

- инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;

- Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;

- инж.Силвия Балтова – главен експерт ТСУЕП;

- Елена Лобутова – главен експерт „Екология”;

- Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;

- Даниела Оцетова – директор дирекция АПИО;

- Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;

- арх. Габриела Николова – Стаменова – главен специалист „Проектиране и контрол”;

- инж. Ренета Занкова – началник отдел ДЗК, представител на РЗИ Софийска област; резервен участник – Георги Николчев, инспектор в отдел ДЗК- за община Самоков

- инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;

- инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;

- арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;

- арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;

- инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.

ТОЧКА 1

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2461/20.09.2024г. от Вилин Неджатов Пехливанов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VI в кв.14 по плана на с. Белчин, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VI в кв.14 по плана на с. Белчин, община Самоков за следното:

- Разработката по всички части да бъде ограничена само в урегулирания поземлен имот

- Да се представят изходни данни от ВиК

- В ситуациите по всички части да бъде отразена водомерната шахта

- Да се представи допълнително споразумение с ЕРМ „Запад” за ВЕЦ съгласно чл.25а от Закон за енергията от възобноявяеми източници.

- В част архитектура да бъде отбелязана частта на високата дървесна растителност

- Да се представи становище от становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите

ТОЧКА 2

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2471/20.09.2024г. от Борислав Маринов Антонов и Пенка Славова Антова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XIV, ПИ 83291.700.9576 в кв. 38 по кадастрална карта на с. Широки дол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект „Жилищна сграда“ в УПИ XIV, ПИ 83291.700.9576 в кв. 38 по кадастрална карта на с. Широки дол, община Самоков за следното:

- СКО и СВО в ситуация на част ВиК да се отбележат, че са предмет на друг проект

- В част архитектура да бъде отбелязана частта на високата дървесна растителност

- Да се представи становище от становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите

ТОЧКА 3

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2598/27.09.2024г. от Сибила Каменова Миланова Гирдиева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на заповед по чл.154 от ЗУТ към разрешение за строеж №92/30.05.2023г.  на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VІ, ПИ № 15285.6.185, кв. 27 по плана на с. Говедарци, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 10%, Кинт - 0.20, Озеленяване – 81%,  Ккорниз – 8,56 м., Кбило – 7,90 м. , ЗП =77,44кв.м    РЗП 154,88кв.м   ,

- Регулацията по улица с о.т. 174 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-1218 от 12.09.2024г „В и К” ЕООД

--Становище SAP № IB 32-22-14407 от 28.08.2024г. „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде издаване на заповед по чл.154 от ЗУТ към разрешение за строеж №92/30.05.2023г.  на обект: „Жилищна сграда“ „Жилищна сграда“ в УПИ VІ, ПИ № 15285.6.185, кв. 27 по плана на с. Говедарци, община Самоков.

ТОЧКА 4

Докладва инж. Р. Драганова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1477/24.09.2024г. от Георги Маринов Маринков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Енофамилна жилищна сграда, плътна ограда към страничната регулационна линия от изток и изгребна яма“ в УПИ XIII, ПИ 15285.8.402 в кв. 67 по кадастрална карта на с. Говедарци, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-285/28.10.2022 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 11.25%, Кинт - 0.2, Озеленяване – 66,6%,  Ккорниз – 4.60 м., Кбило – 7.0 м. , ЗП =82.58кв.м    РЗП 147.95кв.м   ,

- Регулацията по улица с о.т. 297-295 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-1005 от 29.07.2024г „В и К” ЕООД

--Становище SAP № IB 32-24-14001 от 03.01.2024г. „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Енофамилна жилищна сграда, плътна ограда към страничната регулационна линия от изток и изгребна яма“ в УПИ XIII, ПИ 15285.8.402 в кв. 67 по кадастрална карта на с. Говедарци, община Самоков след представяне на следното:

1.Да се покаже процент висока дървесна растителност

2.Да се докаже наличнието на пожарен хидрант на разстоение до 200м от сградата съгласно чл.170 ал.2 т.1 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

ТОЧКА 5

Докладва инж. Р. Драганова:

Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-1231/19.09.2024г. от „НС МАКС ТРЕЙД“ ЕООД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 65231.903.448 в кв.238 по кадастрална карта на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 65231.903.448 в кв.238 по кадастрална карта на гр. Самоков

1.Да се представи становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите

2.Да се отбележат СВО и СКО, че са предмет на друг проект

3. Да се посочи висока дървесна растителност

4. Да бъде оказан вида на оградата към улицата и съседните УПИ

5.Да се докаже наличнието на пожарен хидрант на разстоение до 200м от сградата съгласно чл.170 ал.2 т.1 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

ТОЧКА 6

Докладва инж. С. Балтова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2228/10.09.2024г. от Кристина Иванова Джорджилова-Алексиева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жил. сграда“ в УПИ IV-288 в кв.10 по плана на с. Белчин, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-243/30.08.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 19.3%, Кинт - 0.19, Озеленяване – 60%,  Ккорниз – 4.65 м., Кбило – 5.80м. , ЗП = РЗП 135.15кв.м   ,

- Регулацията по улица с о.т. 11-12-13 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-1300/13.10.2023г. от „В и К” ЕООД

--Становище SAP № IB 32-23-14395 от „ЕРМ Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жил. сграда“ в УПИ IV-288 в кв.10 по плана на с. Белчин, община Самоков.

ТОЧКА 7

Докладва инж. Р. Драганова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2731/04.10.2024г.  от Йорданка Георгиева Ценова и Искра Тихомирова Ценова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ V в кв.326,  ПИ 65231.908.325 в гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ V в кв.326,  ПИ 65231.908.325 в гр. Самоков

1.Да се представи становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите

2. Да се посочи висока дървесна растителност

3.СВО да се отбележи, че е предмет на друг проект

ТОЧКА 8

Докладва инж. Р. Драганова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2016/30.08.2024г от Летелина Михайлова Крумова за допускане и изменения в одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за строеж:,,Еднофамилна жилищна сграда” в УПИVI, пл.№3660, кв.10 по плана на с.Гуцал, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-211/07.08.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 6,32%, Кинт – 0.08, Озеленяване – 86,09%,  Ккорниз – 4.12 м., Кбило – 6.50м. , ЗП = 127.5кв.м,  РЗП 161.65кв.м

- Регулацията по улица с о.т. 58-59-60 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Договор за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа SAP № IB 32-23-015329/14.05.2024г. от „ЕРМ Запад” ЕАД

--Декларация по чл.154 ал.5 от ЗУТ рег. №  30940/26.09.2024г.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да да издаде заповед по чл.154 ал.5 от ЗУТ към Разрешение за строеж 14/05.02.2024г. на обект ,,Еднофамилна жилищна сграда” в УПИVI, пл.№3660, кв.10 по плана на с.Гуцал, община Самоков след представяне на договор с ВиК  София област.

ТОЧКА 9

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2071/02.09.2024г. от Калин Атанасов Пенков за одобрение на ПУП-ПРЗ на ПИ №23039.10.339 в м.“Зад селото“, земл.с.Доспей

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 129 ал. 2, след обявяване по чл. 128 ал.3 от ЗУТ.

ТОЧКА 10

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ТД26-1222/19.09.2024г. от „ЕРМ Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема за реконструкция на кабелна линия СрН 20 кV от ТП“Кв.71“ до ТП „Килими“, гр.Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да вземе следното решение:

1. Във връзка с чл.108, ал.2 и чл.64, ал.2 от ЗУТ Общински съвет гр.Самоков, да вземе решение за одобряване на представената план-схема, като неразделна част от план за регулация и застрояване   на гр. Самоков одобрен със заповед №45 от 12.01.1978г. за трасе и сервитут на обект: Реконструкция на кабелна линия СрН 20кV от ТП „Кв.71“ до ТП“Килими“, гр.Самоков, община Самоков.

2. Във връзка с чл.193, ал.4 и ал.6 от ЗУТ,  Общински съвет гр.Самоков да даде  съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

ТОЧКА 11

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2504/24.09.2024г. от Георги Симеонов Смилков за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на терен за озеленяване в обхвата на ПИ №46276.5.258 и на ПИ №46276.5.259  в кв.21 по плана на с.Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага за издаване на заповед по чл.135 от ЗУТ след представяне на актуална скица на ПИ 46276.5.259 по отношение на собствеността

ТОЧКА 12

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ТД26-1255/24.09.2024 г. от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД  за одобрение на план-схема за обект „Подмяна на кабелна линия СрН  20 kv от ТП „Любен Каравелов“ SO_1876  до КТП „Митрополия“,   SO_1878   гр. Самоков, Община Самоков“.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да вземе следното решение:

1. Във връзка с чл. 108 ал. 2 и чл. 64 ал. 2 от ЗУТ Общински съвет гр. Самоков да вземе решение за одобряване на представената план-схема, като неразделна част от плана за регулация и застрояване на гр. Самоков, одобрен със заповед № 45/1978 г. за трасе и сервитут на "Подмяна на кабелна линия СрН 20km ТПП „Любен Каратман, SO 1876 do KTTI, Митрования", 50 1878, гр. Самокие"

2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 193 ал. 4 и ал. 6 от ЗУТ Общински съвет дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти с идентификатор. № 65231.910.253, ПИ № 65231.910.351 и ПИ № 65231.910.371 по кадастралната карта на гр. Самоков / ул. „Любен Каравелов" от от. 364 през о.т. 273, о.т. 274 до о.т. 265, публична общинска собственост, с дължина на трассто 352.0 м и сервитут 245 кв.м/ и през имоти с идентификатор ПИ № 65231.911.36, ПИ № 65231.911.76 в ПИ № 65231.911. 217 по кадастралната карта на гр. Самоков /бул. „България" от о.т. 265 през о.т. 266, о.т. 647, о.т.648, ост. 649, о.т.89, о.т. 650 до от. 651, публична общинска собственост, с дължина на трасето 301 м и сервитут 627 кв.м/ за "Подмяна на кабелна линия СрН 20 кг от ТП „Любен Каравелов, SO_1876 до КТП „Митрополия", SO_1878, гр Самоков".

ТОЧКА 13

Докладва инж.И.Лобутова:

Заявление вх. № ОСК 24-ТД26-1035/12.09.2024г. от „Франкос“ ЕООД за разрешаване на ПУП-ИПРЗ за улица с о.т. 8а-8б, УПИ I, ПИ 46276.9.206, УПИ II, ПИ 46275.9.205, УПИ III, ПИ 46276.9.204 в кв. 1а по плана на с. Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет препоръчва да се преработи мотивираното предложение като достъпа до новопредвиденото УПИ да се осъществи по задънена улица до имотните граници на ПИ 46276.9.207.

ТОЧКА 14

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ТС-ПУП-32-1/03.09.2024 от Янко Щерьов Славчев за одобрение изменение на ОУП и ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ ІV в кв.33 по плана на гр.Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага нс ОбС-Самоков да одобри изменение на ОУП на гр. Самоков и крайградската територия за ПИ 65231.904.412 като се създава нова устройствена зона за „смесена многофункционална зона” на основание чл.127 ал.6 от ЗУТ.

ТОЧКА 15

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-1774/20.08.2024 г. от Маргарита Александрова Дикова  за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 52249.4.292 по кадастралната карта на с. Ново село.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на кмета на община Самоков да издаде заповед за ПУП-ПЗ по чл.124а ал.2 от ЗУТ.

ТОЧКА 16

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2000/29.08.2024 г. от Коста Атанасов Димитров за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІV, ПИ № 65231.912.354 в кв. 204а по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща представеното мотивирано предложение за преработване по съществуващи имотни граници, тъй като с разработката се засягат имоти частна държавна и общинска публична, за които не са представени съгласия за от собствениците на терените.

ТОЧКА 17

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-38/05.09.2024 г. от Сотир Ангелов Немов, управител на „Си Фууд Индъстри 7“ ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ като план-извадка по чл. 133 от ЗУТ на ПИ № 65231.918.155 и част от ПИ № 65231.918.154 в кв. 2А по плана на к.к. Боровец.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да одобри ПУП-ИПРЗ като план-извадка по чл. 133 от ЗУТ на ПИ № 65231.918.155 и част от ПИ № 65231.918.154 в кв. 2А по плана на к.к. Боровец.

ТОЧКА 18

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2615/30.09.2024г. от Иван Николов Шаренкапов  за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Допълващо застрояване гараж” в УПИ VII с предназначение „ателие за алуминиева дограма“  ПИ 83291.700.301 в кв.37 по кадастрална карта на с. Широки дол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект „Допълващо застрояване гараж” в УПИ VII с предназначение „ателие за алуминиева дограма“  ПИ 83291.700.301 в кв.37 по кадастрална карта на с. Широки дол, община Самоков за следното:

1.Представеният инвестиционен проект не отговаря на визата за проектиране (предствен е инвестиционен проект, а не проектно решение по част конструктивна, а ситуационна схема.)

2. В проекта в част архитектура е обособено складово помещение на улична регулационан линия, което не отговоря на чл.42 ал.2  от ЗУТ

3.Да се представи становище от становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите

ТОЧКА 19

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2141/05.09.2024 г. от Любослав Димитров Станчев за одобрение на ПУП-ИПР  за УПИ VІІІ, ПИ № 65231.908.267  в кв. 149 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 129 ал. 2, след обявяване по чл. 128 ал.3 от ЗУТ.

ТОЧКА 20

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ТД26-1232-1/24.09.2024 г. от Областна дирекция „Земеделие“ - Софийска област към Министерство на земеделието и храните  за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ за  УПИ VІ-за „Стопански двор“, ПИ № 31228.1.425 в кв. 5 по плана на с. Злокучене.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да даде съгласие за издаване на заповед по чл.135 от ЗУТ за изменение на ПУП-ИПРЗ за  УПИ VІ-за „Стопански двор“, ПИ № 31228.1.425 в кв. 5 по плана на с. Злокучене като  се създава се нова задънена улица от 18а до 18д с цел осигуряване на достъп до новообразувано УПИ X ПСД и ФЕЦ

ТОЧКА 21

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № Г-75/12.09.2024 г. от Зорница Георгиева Атанасова за допускане изработване на ПУП-ИПР за  УПИ ІV, ПИ № 52249.4.269 в кв. 3 по плана на с. Ново село.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Да се преработи мотивираното предложение като се променят регулационните граници по съществуващи имотни  по североизточната и северозападната граница и се запази профила на улица с о.с. 21а-19

ТОЧКА 22

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова:

Преразглеждане на Заявление  вх. № ПУП-34/01.04.2024г. от Петър Стойнев Галев за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ II-129 в кв.8, по плана на с. Рельово, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 23

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2397/18.09.2024г. и Заявление вх. № ОСК24-ГР94-3452/18.09.2024г.  от Пламен Бориславов Бързанов за одобрение на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ  и ПУП-ИПЗ за обект „Жилищна сграда“ в УПИ XV, кв.324, ПИ 65231.910.108 по плана на гр. Самоков като част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 150, ал. 2, т. 1 от ЗУТ приема представения ПУП-ПЗ за одобрение и издаване на заповед от Кмета на община Самоков, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадена Заповед за изработване на КПИИ и ПУП-ПЗ № 01-2319/15.11.2023 г. на Кмета на Община Самоков;

- Постигнатите показатели са: Плътност – 20 %, Кинт – 0.2, Озеленяване – 67 %, ЗП осн. – 147,50 кв.м., РЗП осн. – 147,50 кв.м.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е вилна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-347/20.03.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Изходни данни SAP № IB-32-23-14430/03.11.2024г. от „ЕРМ Запад“ ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1, чл. 150, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XV, кв.324, ПИ 65231.910.108 по плана на гр. Самоков като част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ.

ТОЧКА 24

Докладва арх. Г. Николова-Стаменова:

Заявление  вх. № Г-52/16.04.2024г. от Николай Тодоров Николов за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ III кв. 16, ПИ 31228.3.582  по плана на с. Злокучене, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на Общински съвет – Самоков да даде съгласие за приобщаване на ПИ 31228.3.581 – общинска частна собственост, урбанизирана територия с начин на трайно ползване – за озеленяване към ПИ 31228.3.582 – частна собственост по плана на с. Злокучене и издаване на заповед по чл.135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПР от кмета на община Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх. Н.Клинчева – Колева/

ЧЛЕНОВЕ:

| 1. / инж.Ю.Бодуров /; 2. / инж.Л.Ружина-Георгиева /; 3. / инж.Ив.Лобутова /. 4. / инж.Р.Драганова /; 5. / М.Христова /; 6. / инж.С.Балтова /. 7. /Ел. Лобутова /; 8. / Е.Кашинова /; 9. / Д.Оцетова /. 10. / Ел.Попова /; 11. / арх.Г.Николова-Стаменова /; 12. / инсп. Г.Николчев /. 13. / инж. Д. Ласкин /; 14. / инсп. Клисуранов/; 15. / арх. В. Серафимова /. 16. / арх. А. Димитров /; 17. / инж. Б. Дедьова /. Изготвил: ………………………………. арх. Г. Николова-Стаменова: Протоколът се състои от 24 точки в 19 бр. страници. |  |
| --- | --- |