ОДОБРИЛ:…….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ

Кмет на Община Самоков

- П Р О Т О К О Л

№ 14

Днес, 05.11.2024 г. в изпълнение на Заповед № 01-17  от 08.01.2024 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

1. Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-3340/30.10.2024г. от Албена Петрова Ценова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXV в кв.6 по плана на с. Долни Окол, община Самоков.

2.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-3009/17.10.2024г. от Любомир Павлов Филчев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VII в кв.59, ПИ 61604.52.386 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

3.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2858/10.10.2024г. от Иван Стефанов Илиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Двуфамилна жилищна сграда“ в УПИ VIII в кв.50, ПИ 61604.52.285 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

4.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2758/07.10.2024г. от Силвана Венциславова Михайлова – Тодорова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Пристройка към съществуваща сграда“ в имот с идентификатор 47264.1.24 в мест. „Брезов рид“ по кад. карта на с. Марица, община Самоков

5.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-3285/29.10.2024г. от Светослав Цанков Цанов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII в кв.7, ПИ 61604.51.197 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

6. Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2982/16.10.2024г. от Любен Крумов Спасов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VI в кв.349, ПИ 65231.915.364 по кад. карта на гр. Самоков

7.Заявление вх.№ОСК24-ТД26-1035/12.09.2024г. от „Франкос“ЕООД за разрешаване на ПУП-ИПРЗ на улица с о.т.8а-8б, УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.1а по плана на с.Мала църква

8.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2827/09.10.2024г.  от Велин Иванов Йорданов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХІІ-431 в кв.42 по плана на с.Алино

9. Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2902/11.10.2024г. от Николай Веселинов Гривев и Михаил Веселинов Гривев за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХІІ, ПИ 65231.905.113 в кв.52 по плана на гр.Самоков

10. Възражение вх. № ПУП-39-2/21.10.2024 г. от „ГБС ИНВЕСТ“ ЕАД срещу изработен  ПУП-ИПРЗ като план-извадка по чл. 133 от ЗУТ на ПИ № 65231.918.213  в кв. 10 по плана на к.к. Боровец и ТС-ПУП-39-1/05.07.2024г. и Писмо с вх. № ПУП-39-1/05.07.2024г. от Росица Гудева, председател на управителен съвет на етажната собственост на АК Боровец Гардънс относно обявен по чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ИПРЗ като план извадка по чл.133 от ЗУТ за ПИ № 65231.918.213 в кв.10 по плана на к.к. Боровец

11.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2880/11.10.2024 г. от Иванка Георгиева Бабаколова за одобрение на ПУП-ИПР  за УПИ ІХ, ПИ № 61604.51.170  в кв. 10 по плана на с. Радуил.

12.Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2734/04.10.2024 г. от Хелен Ангелова Тодорова-Ванкраненбрук за одобрение на ПУП-ИПР  за УПИ ІV, ПИ № 83291.700.84  в кв. 6 по плана на с. Широки дол.

13.Заявление вх.№. ОСК24-ГР94-3010/17.10.2024г.  от Чавдар Стайков Чалъков и Николай Стайков Чалъков за разрешаване  на ПУП-ПЗ на ПИ №00391.163.3 в м.“Караджовица“, земл.с.Алино

14.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2333/16.09.2024г. от Людмил Иванов Костадинов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХІ, ПИ 46276.5.320 в кв.22 по плана на с.Мала църква

15.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2284/12.09.2024г. от Николай Христов Духалов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ І-361 в кв.55 по плана на с.Поповяне

16. Заявление вх.№ОСК24-ГР94-589/22.08.2024г. от Валентин Боянов Барански за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ VІІ-189 в кв.9 по плана на с.Ярлово

17.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3096/21.10.2024г. от Венцислав Боянов Делчев за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІV-355 в кв.16 по плана на с.Алино

18.Заявление вх.№9400-2299/28.08.2023г. от Димитър Любенов Ничев за разрешаване на ПУП-ПРЗ на ПИ 18201.165.16 , местност „Лазарово равнище“, с.Гуцал

19.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3177/24.10.2024г. от Николай Димитров Димитров и Мирослава Димитрова Николова за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІІ-68 в кв.60 по плана на с.Рельово

20.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3178/24.10.2024г. от Екатерина Младенова Иванова за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №00391.187.6 в м.“Попов скок“ земл.с.Алино

21. Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-1657/30.10.2024г. от „Голф Окол“ ЕАД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ XIII-1218, 96 – за жил. строителство и УПИ XIV-1218,96,97 – за жилищно строителство от кв.101 ПИ с идентификатор 16599.46.1284, 16599.46.1285 и създаване на нов УПИ XIII-1284 – за жилищно строителство от кв.101 за ПИ с идентификатори 16599.46.1284 и нов УПИ XIV – 1285 – за жилищно строителство от кв.101 за ПИ с идентификатори 16599.46.1285, землище на с. Горни Окол, община Самоков

22.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2888/11.10.2024г. от Малинка Атанасова Бързанова за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ III в кв. 35, ПИ 83291.700.290 по кад. карта на с. Широки дол, община Самоков

23.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3013/17.10.2024г. от Лъчезар Христов Костов за допускане изработване на ПУП-ИПР на УПИ III в кв.23, ПИ 83291.700.120 по кад.карта на с. Широки дол, община Самоков

24. Заявление вх. № ПУП-70/15.06.2021 г. от ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“ за одобряване на ПУП-ИПРЗ на ПИ № 65231.919.131 в кв. 21 по плана на к. к. Боровец.

25. Заявление вх. № ПУП-63/15.10.2024 г. от Мария Георгиева Маринкова за одобряване на ПУП-ИПРЗ на ПИ № 65231.908.123 – новообразуван УПИ XVII в кв. 129 по плана на гр. Самоков.

26. Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3179/24.10.2024г. от Васил Владов Велчев за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №47264.1000.7 в м.“Под селото“ земл.с.Марица

27.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2272/12.09.2024г. от Лидия Методиева Генчева за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ III – за магазин, ПИ 65231.903.383 в кв.23 по плана на гр. Самоков

28.Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3320/30.10.2024г. от Любляна Динева Маркова за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ IX-90 в кв.10 в с. Клисура, община Самоков

29. Заявление вх.№Г-9-1/29.10.2024г. от Валери Василев Вакарелски, управител на „Митрани” ООД за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ за ПИ 15285.6.179, отреден за „Озеленяване” в кв. 27 по плана на с. Говедарци

30. Заявление вх.№ ОСК-ГР94-2778/07.10.2024г. от арх. Надежда Клинчева-Колева – гл. архитект на Община Самоков

31.Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-3231/25.10.2024г. от Симеон Емилов Димитров за допускане изработване на ПУП – план за застрояване и Парцеларен план за ПИ 23491.6.27 и ПИ 23491.6.26 в местност „Герено“, с. Драгушиново, община Самоков

32.Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-1738/05.11.2024г. от Голф Окол ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ IX -46,76 в кв.97 по плана на с. Горни Окол, община Самоков.

33.Заявление с вх. № ОСК24-РД-121/24.06.2024г. от Анджей 0418 ЕООД за допускане до градоустройствена процедура – Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III, УПИ IV и УПИ XII – за паркинг, автогара, обществено обслужване и парк, кв.291, гр. Самоков

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков

ЧЛЕНОВЕ:

- инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;

- инж. Лилия Ружина – Георгиева – главен специалист „Регулация и кадастър”;

- инж. Иванка Лобутова – главен експерт ПУП;

- инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;

- Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;

- инж.Силвия Балтова – главен експерт ТСУЕП;

- Елена Лобутова – главен експерт „Екология”;

- Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;

- Даниела Оцетова – директор дирекция АПИО;

- Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;

- арх. Габриела Николова – Стаменова – главен специалист „Проектиране и контрол”;

- инж. Ренета Занкова – началник отдел ДЗК, представител на РЗИ Софийска област; резервен участник – Георги Николчев, инспектор в отдел ДЗК- за община Самоков

- инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;

- инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;

- арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;

- арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;

- инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.

ТОЧКА 1

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-3340/30.10.2024г. от Албена Петрова Ценова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXV в кв.6 по плана на с. Долни Окол, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект „Жилищна сграда“ в УПИ XXV в кв.6 по плана на с. Долни Окол, община Самоков за следното:

- В ситуация по част архитектура да бъде отбелязана частта на високата дървесна растителност

- Да се представи становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите.

- Да се представят нови изходнни данни от ВиК София област, съгласно т.3 от условия 2 от представеното становище.

- В част конструктивна да се отрази разстоянието между конструктивните елементи на покрива (дървени греди, ребра, покривни обшивки и др.), като коминните тела трябва да бъдат на най - малко 10 см. от тях, съгласно чл. 133 от Наредба №  Iз/1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност  при пожар.

- СВО да се отбележи, че е проект на друг проект и да не се разглежда в проектната документация.

- Възложителя да подпише проекта по всички проектни части.

- В ситуцията по част Електро да се прецезира трасето на въздушния кабел (предминава през УПИ XXIV)

ТОЧКА 2

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-3009/17.10.2024г. от Любомир Павлов Филчев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VII в кв.59, ПИ 61604.52.386 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект „Жилищна сграда“ в УПИ VII в кв.59, ПИ 61604.52.386 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков за следното:

Да се представи становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите.

ТОЧКА 3

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2858/10.10.2024г. от Иван Стефанов Илиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Двуфамилна жилищна сграда“ в УПИ VIII в кв.50, ПИ 61604.52.285 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект „Двуфамилна жилищна сграда“ в УПИ VIII в кв.50, ПИ 61604.52.285 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

- Наименованието на обекта не съотвества с издадента виза проектиране, становище на ЕРМ Запад и ВиК София област и предвижданията на инвестиционния проект за две сгради на калкан. Представения проект съгласно ЗКИР са две отделни сгради.

- Да се представи становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите.

ТОЧКА 4

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2758/07.10.2024г. от Силвана Венциславова Михайлова – Тодорова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Пристройка към съществуваща сграда“ в имот с идентификатор 47264.1.24 в мест. „Брезов рид“ по кад. карта на с. Марица, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект „Пристройка към съществуваща сграда“ в имот с идентификатор 47264.1.24 в мест. „Брезов рид“ по кад. карта на с. Марица, община Самоков за следното:

- Да се представи становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите.

- Не е постигнат клас А в част енергийна ефективност.

- Да се представят изходнни данни от ВиК София област.

- Не са изпълненията условията не Експертния съвет от протокол 6 от 30.04.2024г. т.2 – проектът на съответсва с предвижданията на одобрения ПУП, а отреждането на одобрения ПУП не съответства с реалното ползване на имота (в имота има изградена жилищна сграда).

- Препоръчва процедура по чл. 150 от ЗУТ.

- Не е представеното конструктивно обследване на сградата.

ТОЧКА 5

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-3285/29.10.2024г. от Светослав Цанков Цанов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII в кв.7, ПИ 61604.51.197 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII в кв.7, ПИ 61604.51.197 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков за следното:

- Да се представи становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите.

- СВО да се посочи, че е предмет на друг проект

- Да се докаже процент на енергийна ефективност

- Да се посочи точен процент на озеленяване и процент на висока дървесна растителност.

- В част електро не съотвества инсталираната мощност с предоставената мощност съгласно становище от ЕРМ Запад

- В ситуация по част Електро, да се прецезира местоположението на новопроектирания стоманотръбен стълб.

ТОЧКА 6

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2982/16.10.2024г. от Любен Крумов Спасов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VI в кв.349, ПИ 65231.915.364 по кад. карта на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения проект на обект„Жилищна сграда“ в УПИ VI в кв.349, ПИ 65231.915.364 по кад. карта на гр. Самоков за следното:

Да се представи становище от РИОСВ-МОСВ съгласно тълкувателно писмо рег. №08-00-525-3/18.09.2024г. на Петър Димитров - Министър на околната среда и водите.

ТОЧКА 7

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ТД26-1035/12.09.2024г. от „Франкос“ЕООД за разрешаване на ПУП-ИПРЗ на улица с о.т.8а-8б, УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.1а по плана на с.Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл.135 от ЗУТ.

ТОЧКА 8

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-2827/09.10.2024г.  от Велин Иванов Йорданов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХІІ-431 в кв.42 по плана на с.Алино

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 9

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2902/11.10.2024г. от Николай Веселинов Гривев и Михаил Веселинов Гривев за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХІІ, ПИ 65231.905.113 в кв.52 по плана на гр.Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 10

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Възражение вх. № ПУП-39-2/21.10.2024 г. от „ГБС ИНВЕСТ“ ЕАД срещу изработен  ПУП-ИПРЗ като план-извадка по чл. 133 от ЗУТ на ПИ № 65231.918.213  в кв. 10 по плана на к.к. Боровец и ТС-ПУП-39-1/05.07.2024г. и Писмо с вх. № ПУП-39-1/05.07.2024г. от Росица Гудева, председател на управителен съвет на етажната собственост на АК Боровец Гардънс относно обявен по чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ИПРЗ като план извадка по чл.133 от ЗУТ за ПИ № 65231.918.213 в кв.10 по плана на к.к. Боровец

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Счита постъпилите възражения във връзка с чл.128 ал.8 от ЗУТ като основателни и ги предоставя на ОбС Самоков за разглеждане и произнасяне.

ТОЧКА 11

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2880/11.10.2024 г. от Иванка Георгиева Бабаколова за одобрение на ПУП-ИПР  за УПИ ІХ, ПИ № 61604.51.170  в кв. 10 по плана на с. Радуил.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 12

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-2734/04.10.2024 г. от Хелен Ангелова Тодорова-Ванкраненбрук за одобрение на ПУП-ИПР  за УПИ ІV, ПИ № 83291.700.84  в кв. 6 по плана на с. Широки дол.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 13

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№. ОСК24-ГР94-3010/17.10.2024г.  от Чавдар Стайков Чалъков и Николай Стайков Чалъков за разрешаване  на ПУП-ПЗ на ПИ №00391.163.3 в м.“Караджовица“, земл.с.Алино

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

- На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №00391.163.3 в м.“Караджовица“, земл.с.Алино

- На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №00391.163.3 в м.“Караджовица“, земл.с.Алино

ТОЧКА 14

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2333/16.09.2024г. от Людмил Иванов Костадинов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХІ, ПИ 46276.5.320 в кв.22 по плана на с.Мала църква

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 15

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2284/12.09.2024г. от Николай Христов Духалов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ І-361 в кв.55 по плана на с.Поповяне

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 16

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-589/22.08.2024г. от Валентин Боянов Барански за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ VІІ-189 в кв.9 по плана на с.Ярлово

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертния съвет връща мотивираното предложение за следното:

1.По нецелесъобразност, тъй като имот 191 е публична общинска собственост съгласно чл.7 от ЗОС имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица, освен в ползва на държавата, при условия и по ред, определени в специален закон, като в тези случаи публичният характер на собствеността не може да се променя от държавата, в чиято полза се прехвърля правото на собственост.

2. В момента е в процес на изработка е кадастралната карта на с. Ярлово.

ТОЧКА 17

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3096/21.10.2024г. от Венцислав Боянов Делчев за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІV-355 в кв.16 по плана на с.Алино

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 18

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№9400-2299/28.08.2023г. от Димитър Любенов Ничев за разрешаване на ПУП-ПРЗ на ПИ 18201.165.16 , местност „Лазарово равнище“, с.Гуцал

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

1.На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 18201.165.16 , местност „Лазарово равнище“, с.Гуцал

2.На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 18201.165.16 , местност „Лазарово равнище“, с.Гуцал

ТОЧКА 19

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3177/24.10.2024г. от Николай Димитров Димитров и Мирослава Димитрова Николова за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІІ-68 в кв.60 по плана на с.Рельово

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Отказва издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПР с цел разделяне на УПИ II-68 на два самостоятелни УПИ, тъй като не са спазени условията по чл.19 т. 4 ал.3 от ЗУТ и за УПИ II-68, не са представени документи за урегулиране на имота.

ТОЧКА 20

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3178/24.10.2024г. от Екатерина Младенова Иванова за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №00391.187.6 в м.“Попов скок“ земл.с.Алино

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Да се представи Становище от РСПБЗН за достъпа на имота.

ТОЧКА 21

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-1657/30.10.2024г. от „Голф Окол“ ЕАД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ XIII-1218, 96 – за жил. строителство и УПИ XIV-1218,96,97 – за жилищно строителство от кв.101 ПИ с идентификатор 16599.46.1284, 16599.46.1285 и създаване на нов УПИ XIII-1284 – за жилищно строителство от кв.101 за ПИ с идентификатори 16599.46.1284 и нов УПИ XIV – 1285 – за жилищно строителство от кв.101 за ПИ с идентификатори 16599.46.1285, землище на с. Горни Окол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 22

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2888/11.10.2024г. от Малинка Атанасова Бързанова за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ III в кв. 35, ПИ 83291.700.290 по кад. карта на с. Широки дол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след представяне на актуална скица от СГКК.

ТОЧКА 23

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3013/17.10.2024г. от Лъчезар Христов Костов за допускане изработване на ПУП-ИПР на УПИ III в кв.23, ПИ 83291.700.120 по кад.карта на с. Широки дол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на Общински съвет – Самоков да вземе следното решение:

1.Да даде съгласие за изменение на плана за регулация с цел:

-изменение на северната регулационна линия на УПИ III, идентичен с ПИ 83291.700.120 към ПИ 83291.700.1190 по имотна граница

-изменение на северната регулационна линия на УПИ III, идентичен с ПИ 83291.700.120  към ПИ 83291.700.24 – частна собственост (за гробищен парк и църква) по материализираната на място граница между двата имота

-изменение на южната улична регулационна линия на УПИ III, идентичен с ПИ 83291.700.120  към улица с о.т. 70-71-72-73 по изградената на място улица

-изменение на уличната регулационна линия на УПИ, идентичен с ПИ 83291.700.120   към улица с о.т. 70-69, като се придаде нереализиран терен за озеленяване в съответствие с одобрената кадастрална карта и изградената на място улица

2. Да даде съгласие за издаване на заповед съгласно чл.135 от ЗУТ от кмета на община Самоков.

ТОЧКА 24

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-70/15.06.2021 г. от ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“ за одобряване на ПУП-ИПРЗ на ПИ № 65231.919.131 в кв. 21 по плана на к. к. Боровец.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за обявяване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 25

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх. № ПУП-63/15.10.2024 г. от Мария Георгиева Маринкова за одобряване на ПУП-ИПРЗ на ПИ № 65231.908.123 – новообразуван УПИ XVII в кв. 129 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за обявяване по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 26

Докладва инж.И.Лобутова

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3179/24.10.2024г. от Васил Владов Велчев за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №47264.1000.7 в м.“Под селото“ земл.с.Марица

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща мотивираното предложение за следното:

- Съгласно чл.124а е необходимо да се представи Задание по чл.125 от ЗУТ и да се съгласува с РИОСВ.

- Съгласно предвидената устройствена зона – Предимно производствена зона е необходимо отреждането на имота да бъде за производство (с уточнен характер и жилищна сграда)

- Да се коригират ограничителните линии на застрояване до имотни граници, съгласно предвидената височина на застрояване

- Представеното писмо-становище с изх. №1080-1248/02.02.2023г. е за инвестиционно предложение

ТОЧКА 27

Докладва инж.И.Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-2272/12.09.2024г. от Лидия Методиева Генчева за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ III – за магазин, ПИ 65231.903.383 в кв.23 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща мотивираното предложение, тъй като не отговаря на чл. 22 ал.2 и ал.4 от ЗУТ.

ТОЧКА 28

Докладва инж.И.Лобутова:

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-3320/30.10.2024г. от Любляна Динева Маркова за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ IX-90 в кв.10 в с. Клисура, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 29

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх.№Г-9-1/29.10.2024г. от Валери Василев Вакарелски, управител на „Митрани” ООД за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ за ПИ 15285.6.179, отреден за „Озеленяване” в кв. 27 по плана на с. Говедарци

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща скица-предложение за разботка на ПУП-ИПРЗ за коригиране на изменението на плана за застрояване като се представи скица-предложение с точно определено петно на застрояване на търговския обект, алейна мрежа и озеленяване.

ТОЧКА 30

Докладва инж. Л. Ружина -Георгиева:

Заявление вх.№ ОСК-ГР94-2778/07.10.2024г. от арх. Надежда Клинчева-Колева – гл. архитект на Община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да вземе следното решение:

На основание чл.124б ал.1 да одобри задание и на основание чл.124а ал.1 да допусне изработване на ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: югозападен обход на гр. Самоков, участък от път  II-62 до път II-82 Самоков-Боровец

ТОЧКА 31

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-3231/25.10.2024г. от Симеон Емилов Димитров за допускане изработване на ПУП – план за застрояване и Парцеларен план за ПИ 23491.6.27 и ПИ 23491.6.26 в местност „Герено“, с. Драгушиново, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да вземе следното решение:

- На основание чл.124б ал.1 да одобри задание ПУП – план за застрояване и Парцеларен план за ПИ 23491.6.27 и ПИ 23491.6.26 в местност „Герено“, с. Драгушиново, община Самоков

- На основание чл.124а ал.1 да допусне изработване на ПУП – план за застрояване и Парцеларен план за ПИ 23491.6.27 и ПИ 23491.6.26 в местност „Герено“, с. Драгушиново, община Самоков

ТОЧКА 32

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-1738/05.11.2024г. от Голф Окол ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ IX -46,76 в кв.97 по плана на с. Горни Окол, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на ПУП-ПРЗ и ПП одобрен с Решение  №1006 по протокол № 28/22.06.2017г. на Общински съвет - Самоков

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 14.05%, Кинт - 0.14, Озеленяване – 48%,  Ккорниз – 3.79 м., Кбило – 3.79 м. , ЗП=РЗП=121,42 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 629-630-631е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни  № ТО-01-972/18.07.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Становище  № IB-32-24-14337/29.10.2024 г. от „ЕРМ Запад” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ IX -46,76 в кв.97 по плана на с. Горни Окол, община Самоков.

ТОЧКА 33

Докладва арх. Г.Николова-Стаменова:

Заявление с вх. № ОСК24-РД-121/24.06.2024г. от Анджей 0418 ЕООД за допускане до градоустройствена процедура – Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III, УПИ IV и УПИ XII – за паркинг, автогара, обществено обслужване и парк, кв.291, гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да вземе следното решение:

На основание чл.134 ал.1 т.1 и т.2 и ал.2 т.6 и чл.62а от ЗУТ

1.Дава съгласие за смяна предназначението на част от УПИ XII отреден „За паркинг , автогара, обществено обслужване и парк“ (нереализирани терени за озеленяване) в терени за обществено обслужващи дейности към новообразуван УПИ III.

2. Дава съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация - с цел образуване на нов УПИ III за „Магазини, офиси, жилища и подземен гараж“, с площ от 2492.00 кв.м , нов УПИ XII – частна общинска собственост и образуване улица тупик  с о.т. 791в – 791г между новия УПИ III и новия УПИ XII.

3. Да съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план  - изменение на плана за застрояване на УПИ III и УПИ XII , като се запазва устройствената зона и показатели:

Плътност на застрояване - 50%

Кинт - 2.0

Озеленяване  - 40%

Поземен паркинг

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх. Н.Клинчева – Колева/

ЧЛЕНОВЕ:

| 1. / инж.Ю.Бодуров /; 2. / инж.Л.Ружина-Георгиева /; 3. / инж.Ив.Лобутова /. 4. / инж.Р.Драганова /; 5. / М.Христова /; 6. / инж.С.Балтова /. 7. /Ел. Лобутова /; 8. / Е.Кашинова /; 9. / Д.Оцетова /. 10. / Ел.Попова /; 11. / арх.Г.Николова-Стаменова /; 12. / инсп. Г.Николчев /. 13. / инж. Б. Караджинов - замества/; 14. / инсп. Клисуранов/; 15. / арх. В. Серафимова /. 16. / арх. А. Димитров /; 17. / инж. Б. Дедьова /. Изготвил: ………………………………. арх. Г. Николова-Стаменова: Протоколът се състои от 33 точки в 16 бр. страници. |  |
| --- | --- |