ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ

Кмет на Община Самоков

- П Р О Т О К О Л

№ 2

Днес, 28.01.2025 г. в изпълнение на Заповед № 01-17 от 08.01.2024 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

1. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-303/14.01.2025г. от Стефан Александров Доновски за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Вилна сграда“ ПИ 83291.294.292 м. Татарски брод, земл. на с. Широки дол, община Самоков;

2. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4528-2/07.01.2025г. от Кирил Иванов Топузаков за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 42 по плана на с. Райово, община Самоков;

3. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-317/20.12.2024г. от Александър Юлиянов Найденов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ XX кв. 238, ПИ 65231.903.447 по плана на гр. Самоков.

4. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-2982-2/06.01.2025г. от Любен Крумов Спасов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VI, кв. 349 ПИ 65231.915.364 па кад.карта на гр. Самоков;

5. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4575/17.01.2025г. от Петър Свиленов Вучов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда с изгребна яма“ в УПИ VII, ПИ 15285.7.287 в кв. 60 по плана на с. Говедарци, община Самоков;

6. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-331/15.01.2025г. от Венцислав Николаев Гашев за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в УПИ X ПИ 83291.700.6111 в кв. 52 по плана на с. Широки дол, община Самоков.

7. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-3340-2/30.10.2024г. от Албена Петрова Ценова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXV в кв.6 по плана на с. Долни Окол, община Самоков.

8. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-462/21.01.2025г. от Силвия Владимирова Борисова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ II  кв. 42 по рег.план на с. Белчин, община Самоков.

9. Заявление вх.№ ОСК24-НЦ62-123/13.11.2024г. от Президента на Ротари клуб - Самоков, относно мотивирано предложение за поставяне на монументално декоративен елемент – каменна плоча, символ на Ротари клуб Самоков.

10. Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-2243/11.12.2024г. от ЕРМ –Запад ЕАД за одобрение на план схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, находяща се в УПИ IV-455, кв.65, с.Райово, общ. Самоков“.

11. Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-147/14.01.2025г. от ЕРМ –Запад ЕАД за одобрение на план схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Елетрозахранване на „Търговска сграда“, гр. Самоков, ПИ с идентификатор 65231.914.586, община Самоков“.

12. Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-2384/19.12.2024г. от ЕРМ –Запад ЕАД за одобрение на план схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда – основно застрояване“, находящ се в гр. Самоков, ПИ с идентификатор 65231.914.279, рег. Самоков“.

13. Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-2385/19.12.2024г. от ЕРМ – Запад ЕАД във връзка с входирано Заявление в вх. № ОСК24-ТД26-1324/30.09.24г. за одобрение на план схема относно учредяване на право на прокарване за обект: „Реконструкция на кабелна линия СрН 20кV от ТП „Дърводелски цех“ до ТП „Искър 3“ гр. Самоков, общ. Самоков“.

14. Заявление вх. № ОСК24-ТД26-2053/29.11.2024 г. от Гергана Дончева, изпълнителен директор на „Борико 2007“ АД за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ І - за „Здравен комплекс“ в кв. 216 по плана на гр. Самоков по отношение на  ПИ № 65231.907.177.

15. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4060/02.12.2024 г. от Надка Иванова Кръстева за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ V, ПИ № 31228.3.21 в кв. 7 по плана на с. Злокучене.

16. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4551/18.12.2024 г. от Румен Василев Ватрачки за одобрение на ПУП-ИПРЗ на ПИ № 65231.918.217 в кв. 7 по плана на к.к. Боровец като план извадка по чл. 133 от ЗУТ.

17. Заявление вх. №УТ-Г-142/04.12.2024г.  от адв. Гео Въжаров за разрешаване на ПУП-ИПР на улица с о.т. 24-42 в кв. 48 по плана на с. Рельово.

18. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-3866/22.11.2024г. от Слави Мартинов Боянов, Христо Славев Мартинов, Василка Василева Мартинова, Щерьо Янков Славчев и Митко Мартинов Мартинов за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІІІ в кв. 33А по плана на гр. Самоков, с цел прокарване на задънена улица.

19. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4132/03.12.2024г. от Георги Симеонов Смилков за одобрение на ПУП-ИПРЗ на част от терен за озеленяване за ПИ №46276.5.258 и ПИ №46276.5.259 в кв. 21 по плана на с. Мала църква.

20. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4422/13.12.2024г. от Христо Костадинов Георгиев за допускане изработване на ПУП-ИПР на УПИ XV в кв.177, ПИ 65231.912.27 по кад. карта на гр. Самоков.

21. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4156/04.12.2024г. от Кирил Димитров Кирилов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ XII и УПИ XIII в кв.11, ПИ 61604.51.126 по кад. карта на с. Радуил.

22. Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-570/24.01.2025г. от Валентин Георгиев Славков за одобряване на ПУП – ИПРЗ за имоти с идетификатори № 65231.914.442 и № 65231.914.421, парцели УПИ № X и IX, кв. 317 по плана на гр. Самоков, община Самоков.

23. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4236/06.12.2024 г. от Александър Георгиев Иванов за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ VІ, ПИ № 65231.916 .551 и УПИ VІІ, ПИ № 65231.916.566 в кв. 316а по плана на гр. Самоков.

24. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4289/09.12.2024 г. от Димитър Георгиев Костов и др. за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІІ, ПИ № 03441.2.130 в кв. 10 по плана на с. Бели Искър.

25. Възражения вх. № ТС-ПУП-63-2/17.12.2024 г. и вх. № ТС-ПУП-63-3/15.01.2025 г. от Лъчезар Георгиев Заркин срещу обявен ПУП-ИПРЗ за кв. 106а и кв. 129 по плана на гр. Самоков по отношение на ПИ № 65231.908.123.

26. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-226/10.01.2025 г. от Десислава Георгиева Момчилова за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ І - за „ОСЖ, озеленяване, общ. обсл.“ в кв. 292б по плана на гр. Самоков по отношение на ПИ № 65231.914.488.

27. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4229/05.12.2024 г. от Людмила Петрова Арнаудова срещу обявен ПУП-ПЗ за ПИ № 15285.13.378 и ПИ № 15285.13.379 в местността „Будачица“, землище с. Говедарци.

28. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-172/08.01.2025г. от Станислав Димитров Кашинов за разрешаване на ПУП-ПЗ на ПИ №62486.49.6 в м. “Блатото“, земл. с. Рельово.

29. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4526/17.12.2024г. от Стоян Георгиев Митев и Кирил Георгишев Митев за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІХ, ПИ №47264.700.236, в кв.10 по плана на с. Марица

30. Заявление вх. № ОСК24-ТД26-2165/06.12.2024г. от „Голф Окол“ ЕАД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ I-46,76, УПИ II-231, 232, УПИ IV-230,231 и УПИ V-230, 1243 в кв.97 по плана на с. Горни Окол, община Самоков.

31. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4241/06.12.2024г. от Стефан Росенов Попадиин за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІV-280 и V-280 в кв.11 по плана на с. Белчин.

32. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-1858/2024г./28.01.2025г. от Христо Георгиев Христов за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИХХV, ПИ № 65231.911.358 и УПИ ХХVІ, ПИ № 65231.911.360 в кв. 169 по плана на гр. Самоков.

33. Молба от Екатерина Вададжийска вх.№ОСК24-ГР94-3389/01.11.2024г. за  допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V-137 в кв. 15 по плана на с. Долни Окол и мотивирано предложение вх.№ОСК24-ГР94-3389/21.11.2024г. за изменение на ПУП частично изменение на плана за регулация и плана на застрояване.

34. Доклад вх. № ОСК24-ВК66-1362/26.09.2024г. от инж. Бранимира Дим. Бодурова – Директор дирекция „ПУРОСО“, относно изготвянето на частично изменение на Плана за регулация на УПИ-парцел VIII кв.207 за ПИ № 65231.914.581 с цел изключване от границите на парцела на съществуващия стълб и след изменението на Плана за регулация и одобрението му имота да бъде обявен за продажба.

35. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4346/11.12.2024г. от Мариян Николов Мавров за допускане изработване на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ на УПИ VI в кв.35, ПИ 61604.51.730 по плана на с. Радуил, община Самоков.

36. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4177/27.01.2025г. от Христо Бориславов Дионисиев, чрез адв. Екатерина Вададжийска, за допускане изработване на ПУП-ИПР и ПЗ по отношение на УПИ I, ПИ № 83291.400.175 в кв. 10 по плана на в.з.“Дългата поляна“ и улица с о.т. 49-50-51-9.

37. Заявление вх. № ТС-Г-17/2024 г./07.01.2025 г. от Джералд Джон Кели за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІІІ, ПИ № 65231.916.462 в кв. 316 по плана на гр. Самоков.

38. Заявление вх. № ТС-Г-197-1/05.11.2024 г. от Цветанка Пашова, изпълнителен директор на „Бекастрой“ ЕАД за допускане изработване на подробен устройствен план за имоти, общинска собственост, засегнати от договор за концесия „Индринизица“ в землището на с. Широки дол и с. Злокучане.

39. Заявление вх. № ТС-Г-9-1/17.12.2024 г. от Валери Василев Вакарелски, управител на „Митрани“ ООД за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ по отношение на ПИ № 15285.6.179, отреден за „Озеленяване“в кв. 27 по плана на с. Говедарци.

40. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4643/19.12.2024г. от Николай Георгиев Околски за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ IV, ПИ 65231.916.491 и УПИ V, ПИ 65231.916.552 в кв.316а по плана на гр. Самоков

41. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4657/20.12.2024г. от Григор Стоилов Стоилов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ IX в кв. 104, ПИ 65231.909.47 по кад. карта на гр. Самоков.

42. Заявление вх. №  ОСК24-ГР94-1198/29.07.2024г. от Христо Георгиев Кишишов за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 15285.13.689 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков

43. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-31/15.01.2025 г. от Христо Василев Ячев за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ № 03441.3.396 по КК на с. Бели Искър.

44. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4751/27.12.2024 г. от Георги Емилов Елазаров за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 03441.3.324 в местността „Фурните“ в землището на с. Бели Искър.

45. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-213/09.01.2025г. от Георги Николов Крондев за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ II, кв. 91 по плана на с. Радуил, община Самоков.

46. Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4415/13.12.2024г. от Грозданка Павлова Борисова, Марияна Димитрова Попова, Албена Добринова Стефкин, Мария Димитрова Хаджийска, Добрин Динкин Стефкин за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІІ, ПИ №65231.905.204 и УПИ ХVІІ, ПИ №65231.905.204 в кв.51 по плана на гр. Самоков

47. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-460/21.01.2025г. от Борислав Иванов Върбев и Тодор Василев Христов за одобрение на ПУП- ПЗ за ПИ 23491.8.269, местност „Червената земя“, с. Драгушиново, община Самоков като неразделна част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ

48. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-444/21.01.2025г. от Александра Стефанова Андреева за допускане изработване на ПУП-ИПР за ПИ 61604.52.260 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Надежда Клинчева–Колева – Гл. архитект на Община Самоков

ЧЛЕНОВЕ:

- инж. Юри Бодуров – началник на отдел „Регулация и кадастър”;

- инж. Лилия Ружина – Георгиева – младши експерт „Регулация и кадастър”;

- инж. Иванка Лобутова – старши експерт ПУП;

- инж. Румяна Драганова – главен експерт ТСУ;

- Марияна Христова – главен специалист „Архитектура”;

- инж.Силвия Балтова – главен експерт ТСУЕП;

- Елена Лобутова – главен експерт „Екология”;

- Елка Кашинова – главен експерт „Общински имоти”;

- Даниела Оцетова – директор дирекция АПИО;

- Елена Попова – главен специалист в дирекция ТСУЕП;

- арх. Габриела Николова – Стаменова – главен специалист „Проектиране и контрол”;

- инж. Ренета Занкова – началник отдел ДЗК, представител на РЗИ Софийска област; резервен участник – Георги Николчев, инспектор в отдел ДЗК- за община Самоков

- инж. Даниел Ласкин – началник на РС ПБЗН Боровец;

- инж. Ивелина Дренска – началник РС ПБЗН – Самоков;

- арх. Ваня Серафимова – представител на КАБ София област;

- арх. Ангел Димитров – представител на САБ София област;

- инж. Благовеста Дедьова – представител на КИИП София област.

ТОЧКА 1

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-303/14.01.2025г. от Стефан Александров Доновски за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Вилна сграда“ ПИ 83291.294.292 м. Татарски брод, земл. на с. Широки дол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща за:

- В част „ВиК“ и част „Геодезия“ да се представи ситуация с нанесен резервоар, изгребна яма и дименсионни линии до регулационните граници на урегулирания поземлен имот.

- В част „Архитектура“ да се представи процентно съотношение на дървесната растителност съгласно чл. 29 т. 3 от НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003Г. „ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ“;

- Да се представят изходни данни от „ВиК - София област“.

- Да се представи уведомление или становище от МОСВ-РИОСВ, относно инвестиционното предложение.

- Проекта по ВиК да бъде съобразен с писмо изх.№ РД-01-84/25.07.2023г. на МОСВ.

ТОЧКА 2

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4528-2/07.01.2025г. от Кирил Иванов Топузаков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 42 по плана на с. Райово, община Самоков;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща за:

- Да се  представи виза в оригинал към проектната документация;

- В част „Архитектура“ и част „Геодезия“ на чертеж „Трасировъчен план” да се нанесе водомерната шахта и изгребната яма;

- Да се представи чертеж „Ситуация“ по част „Електро“;

- В част „Архитектура“ да се представи процентно съотношение на дървесната растителност съгласно чл. 29 т. 3 от НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003Г. „ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ“;

- Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица №17а към чл. 181 от Наредба№ Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

ТОЧКА 3

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-317/20.12.2024г. от Александър Юлиянов Найденов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ XX кв. 238, ПИ 65231.903.447 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-118/08.04.2021 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 25.20%, Кинт - 0.65, Озеленяване – 71.5%, Висока дървесна растителност – 1/3 от 71,5%, кв.м, Ккорниз – +7.30 м., Кбило – +9,37 м., ЗП – 166.91, РЗП -  389.94;

- Регулацията по улица с о.т. 106 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

-Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-71/24.03.2024г. от „В и К” ЕООД

--Становище SAP №IB -32-23-14516/02.01.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД

--Уведомление до МОСВ-РИОСВ с вх.№25170/19.12.2024г.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ XX кв. 238, ПИ 65231.903.447 по плана на гр. Самоков, след отстраняване на следните забележки:

- Да се  представи Виза в оригинал към проектната документация;

- Да се доокомплектова част „Архитектура“ с всички чертежи съграсно Наредба №4 „За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“;

- На чертеж „Ситуация“ по част „ВиК“ да се опише, че СВО е предмет на друг проект;

- В част „ВиК“ чертеж „Ситуация“ да се покаже хидранта, съгласно част „Пожарна безопасност“.

ТОЧКА 4

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-2982-2/06.01.2025г. от Любен Крумов Спасов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VI, кв. 349 ПИ 65231.915.364 па кад.карта на гр. Самоков;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-112/27.05.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност – 36,0%, Кинт - 0.49, Озеленяване – 40.0%, Висока дървесна растителност – 30%, Ккорниз – +3,33 м., Кбило – +4,45 м., ЗП – 79.00, РЗП -  158.

- Регулацията по улица с о.т. 1090-1088 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ): Отговаряна изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01 -1107/14.08.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище SAP №IB 32-24-14-201/10.06.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

--Уведомление до МОСВ-РИОСВ с вх.№ 21237/08.11.2024г.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VI, кв. 349 ПИ 65231.915.365 па кад. карта на гр. Самоков, след отстраняване на следните забележки:

- В част „ВиК“ чертеж „Ситуация“ да се посочи пожарния хидрант съгласно изходните данни от ВиК-София;

- В чертеж „Ситуация“ по част „Електро“ да се прецизира височината на преминаване на кабела от електромерното табло до монтираната кутийка с автоматичен предпазител на фасадата на къщата;

- Да се представят изходни данни от ВиК с четящ се входящ номер;

- В чертеж „Трасировъчен план“ да се нанесат водомерната шахта и главната ревизионна шахта.

ТОЧКА 5

Докладва инж.  Румяна Драганова:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4575/17.01.2025г. от Петър Свиленов Вучов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда с изгребна яма“ в УПИ VII, ПИ 15285.7.287 в кв. 60 по плана на с. Говедарци, община Самоков;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

- Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Постигнатите показатели са: Плътност – 8,79%, Кинт - 0.17, Озеленяване – 59.14%, Ккорниз – 6.15 м., Кбило – 7,58 м., ЗП – 77.20, РЗП -  148.35.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Да се представи виза оригинал към проектната документация.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

-Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал. 1, т. 2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Становище SAP №IB 32-24-14247/31.07.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

--вх.№ 1045/16.01.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ-РИОСВ

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл. 142, ал. 4, ал.5 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Главния архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда с изгребна яма“ в УПИ VII, ПИ 15285.7.287 в кв. 60 по плана на с. Говедарци, община Самоков“, след отстраняване на следните забележки:

- Да се представи виза оригинал към проектната документация;

- Да се представят четливи изходни данни на ВиК – София област с вх.номер;

3.В част архитектура да се представи процентно съотношение на дървесната растителност съгласно чл. 29 т. 3 от НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ;

- На чертеж „Трасировъчен план” да се нанесат дименсионните линии до всички регулационни граници на имота;

- На чертеж „Трасировъчен план” да се нанесе водомерната шахта.

- Да се представи вх.№ на уведомлението до РИОСВ, от който да е видно името на възложителя.

ТОЧКА 6

Докладва инж.  Румяна Драганова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-331/15.01.2025г. от Венцислав Николаев Гашев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в УПИ X ПИ 83291.700.6111 в кв. 52 по плана на с. Широки дол, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране №ОСК24-ГР94-663/07.08.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 13.4%, Кинт - 0.32, Озеленяване – 61.0%, Ккорниз – 5.66 м., Кбило – 8,15 м., ЗП – 98,26, РЗП - 231.04.

- Уличната регулацията е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

-Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т. 2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1194/10.09.2024 г. от „В и К” – София област ЕООД

--Становище SAP №IB 32-24-14274/23.08.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД

--Становище изх.№ 21153-260/09.01.2025г. от МОСВ-РИОСВ, относно инвестиционното предложение

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в УПИ X ПИ 83291.700.6111 в кв. 52 по плана на с. Широки дол, община Самоков“, след отстраняване на следните забележки:

1.В част „Архитектура“ да се представи процентно съотношение на дървесната растителност съгласно чл. 29 т. 3 от НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ;

2.В трасировачния план към част „Геодезия“ да се посочат отстоянията на водомерната шахта и изгребната яма от регулационните линии;

3.В ситуация по част „Електро“ да се прецезира кабела ниско напрежение от електромерно табло до сградата по отношение преминаването през общински имот публична общинска собственост.

ТОЧКА 7

Докладва инж.  Силвия Балтова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-3340-2/30.10.2024г. от Албена Петрова Ценова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXV в кв.6 по плана на с. Долни Окол, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-250/28.09.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 10.9%, Кинт - 0.18, Озеленяване – 77.6%, Висока дървесна растителност – 34%, Ккорниз – 6.19 м., Кбило – 7,26 м., ЗП – 50кв.м., РЗП -  82 кв.м.

- Регулацията по улица с о.т. 19-20-21-44 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията;

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1472/23.11.2023 г. от „В и К” ЕООД;

--Придружително писмо с вх.№ 94А-00-1/15.01.2025г. от „В и К” ЕООД;

--Становище SAP №IB 1205724739/14.01.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

--Уведомление с вх. №1363/21.01.2021г. до МОСВ-РИОСВ.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXV в кв.6 по плана на с. Долни Окол, община Самоков.

ТОЧКА 8

Докладва инж.  Румяна Драганова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-462/21.01.2025г. от Силвия Владимирова Борисова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ II  кв. 42 по рег.план на с. Белчин, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-266/13.10.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 12.9%, Кинт - 0.31, Озеленяване – 61.0%, Висока дървесна растителност – 300 кв.м, Ккорниз – 6.89 м., Кбило – 7,12 м., ЗП – 94.00, РЗП -  224;

- Регулацията по улица с о.т. 92-94-80-81 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

-Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ): Отговаря на условията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--вх.№ 1900/28.01.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в РИОСВ - София

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект„Жилищна сграда“ в УПИ II кв. 42 по рег. план на с. Белчин, община Самоков, след отстраняване на следните забележки:

- В част „ВиК“ да се отбележи, че СВО и СКО са прадмет на друг проект;

- Да се представят изходни данни от „ВиК“ ЕООД – София област;

- Да се представи актуално становище от „ЕРМ-Запад“ ЕАД;

- В ситуациите на част „ВиК“ и „Електро“ да се третират само регулационните линии на УПИ II – 775.

ТОЧКА 9

Докладва инж.  Румяна Драганова:

Заявление вх.№ ОСК24-НЦ62-123/13.11.2024г. от Президента на Ротари клуб - Самоков, относно мотивирано предложение за поставяне на монументално декоративен елемент – каменна плоча, символ на Ротари клуб Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема мотивираното предложение за поставяне на монументално декоративен елемент – каменна плоча, символ на Ротари клуб Самоков. Счита за целесъобразно оказаното местоположение, тъй като ще бъде видимо от преминаващия автомобилен и пешеходен поток. Посочената височина с постамент от камък до 1,60 м. няма да възпрепядства видимостта и безопасността на участниците в движението. За издаване на разрешение за поставяне е необходимо да се представи становище от Областно пътно управление София, тъй като ПИ 65231.913.333 по КК на гр.Самоков, в който съгласно предсавеното мотивирано предложение е ситуиран монументално – декоративният елемент е държавна публична собственост, с начин на трайно ползване за път от републикандка пътна мрежа.

ТОЧКА 10

Докладва инж.  Юлияна Гуцалска

Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-2243/11.12.2024г. от ЕРМ –Запад ЕАД за одобрение на план схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, находяща се в УПИ IV-455, кв.65, с.Райово, общ. Самоков“.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 108 ал. 2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, находяща се в УПИ IV-455, кв.65, с.Райово, общ. Самоков“.

ТОЧКА 11

Докладва инж.  Юлияна Гуцалска

Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-147/14.01.2025г. от ЕРМ –Запад ЕАД за одобрение на план схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Елетрозахранване на „Търговска сграда“, гр. Самоков, ПИ с идентификатор 65231.914.586, община Самоков“.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 108 ал. 2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект „Елетрозахранване на „Търговска сграда“, гр. Самоков, ПИ с идентификатор 65231.914.586, община Самоков“, след представяне на съгласувателно писмо от Газоразпределително дружество „Комекес“ АД.

ТОЧКА 12

Докладва инж.  Юлияна Гуцалска

Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-2384/19.12.2024г. от ЕРМ –Запад ЕАД за одобрение на план схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда – основно застрояване“, находящ се в гр. Самоков, ПИ с идентификатор 65231.914.279, рег. Самоков“.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 108 ал. 2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда – основно застрояване“, находящ се в гр. Самоков, ПИ с идентификатор 65231.914.279, рег. Самоков“.

ТОЧКА 13

Докладва инж.  Юлияна Гуцалска

Заявление вх.№ ОСК24-ТД26-2385/19.12.2024г. от ЕРМ – Запад ЕАД във връзка с входирано Заявление в вх. № ОСК24-ТД26-1324/30.09.24г. за одобрение на план схема относно учредяване на право на прокарване за обект: „Реконструкция на кабелна линия СрН 20кV от ТП „Дърводелски цех“ до ТП „Искър 3“ гр. Самоков, общ. Самоков“.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС – Самоков на основание чл.129 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 108 ал. 2 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ да одобри план схема за обект „Реконструкция на кабелна линия СрН 20кV от ТП „Дърводелски цех“ до ТП „Искър 3“ гр. Самоков, общ. Самоков“.

ТОЧКА 14

Докладва инж.  Лилия Ружина – Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ТД26-2053/29.11.2024 г. от Гергана Дончева, изпълнителен директор на „Борико 2007“ АД за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ І - за „Здравен комплекс“ в кв. 216 по плана на гр. Самоков по отношение на  ПИ № 65231.907.177.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да даде съгласие за издаване на Заповед по чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ I  за „Здравен комплекс“ в кв. 216 гр. Самоков, с цел разделяне на УПИ I за „Здравен комплекс“ на два нови урегулирани поземлени имоти - I за „Здравен комплекс“  -  и XV за „Магазини, заведения, за обществено хранене, офиси, медицински кабинети, услуги и жилища“ при спазване на устройствената зона и устройствените показатели съгласно ОУП на гр. Самоков и крайградската територия.

ТОЧКА 15

Докладва инж.  Лилия Ружина - Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4060/02.12.2024 г. от Надка Иванова Кръстева за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ V, ПИ № 31228.3.21 в кв. 7 по плана на с. Злокучене.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал. 1 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ и  представяне на скици проекти за всички новобразувани имоти или удостоверение за приемане на проект от СГКК.

ТОЧКА 16

Докладва инж.  Лилия Ружина - Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4551/18.12.2024 г. от Румен Василев Ватрачки за одобрение на ПУП-ИПРЗ на ПИ № 65231.918.217 в кв. 7 по плана на к.к. Боровец като план извадка по чл. 133 от ЗУТ.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

1.Приема за обявяване по реда на чл. 128 ал. 3 от ЗУТ представения ПУП-ИПРЗ, като план извадка по чл. 133 от ЗУТ.

2.Да се представят съгласувателни писма от експлотационните дружества ЕРМ-Запад, ВиК-София област и Газоразпределително дружество „Комекес“ АД и становища от РЗИ и РИОСВ;

3. Да се представи скица проект от СГКК за новообразувания имот.

ТОЧКА 17

Докладва инж.  Иванка Лобутова

Заявление вх. №УТ-Г-142/04.12.2024г.  от адв. Гео Въжаров за разрешаване на ПУП-ИПР на улица с о.т. 24-42 в кв. 48 по плана на с. Рельово.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на Кмета на община Самоков да издаде отказ поради изложени мотиви в писмо на Басейнова дирекция, Дунавски район № СКЗЗВ-02-362-3/28.11.2024г., становище на ЕРМ-Запад №1205314751/10.01.2024г. за изместване на съществуващи електрически съоражения и становище на кмета на с. Рельово. В новопроектиран УПИ XII в източната част върху общинско място е изградена вилна сграда без одобрени строителни книжа.

ТОЧКА 18

Докладва инж.  Иванка Лобутова

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-3866/22.11.2024г. от Слави Мартинов Боянов, Христо Славев Мартинов, Василка Василева Мартинова, Щерьо Янков Славчев и Митко Мартинов Мартинов за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІІІ в кв. 33А по плана на гр. Самоков, с цел прокарване на задънена улица

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Отказва издаване на Заповед по чл. 135 от ЗУТ за изменение плана за улична регулация, с цел         създаване на  задънена улица с о.т. 475в-475г-475д за обслужване на УПИ I кв.33а за следното:

1.Достъпът на УПИ I е регламентиран по ул. с 474в-474г-474д-474е и 17а северозападно от имота;

2.Новообразуваната задънена улица преминава през УПИ III отреден за жилищна кооперация, за което е необходимо съгласието на собствениците в сградата, като носители на ограничени вещни права.

ТОЧКА 19

Докладва инж.  Иванка Лобутова

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4132/03.12.2024г. от Георги Симеонов Смилков за одобрение на ПУП-ИПРЗ на част от терен за озеленяване за ПИ №46276.5.258 и ПИ №46276.5.259 в кв. 21 по плана на с. Мала църква.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал. 1 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 20

Докладва арх.  Габриела Стаменова

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4422/13.12.2024г. от Христо Костадинов Георгиев за допускане изработване на ПУП-ИПР на УПИ XV в кв.177, ПИ 65231.912.27 по кад. карта на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща мотивираното предложение за изработване на ПУП – План за изменени на регулацията в обхвата на УПИ XV, кв. 177, ПИ 65231.912.27 гр. Самоков за следното:

- По уличната регулационна линия има изградени на място сгради не отразени в кадастралната карта, за които не е представен документ за законност. Съгласно чл.134 ал. 4 т. 1 от ЗУТ не се допуска изменение на плановете с цел узаконяване на сгради.

- Заявлението не е подадено от всички собственици

- Не е представен документ за собственост на Виктория Свиленова Петрова съгласно скица от СГКК

ТОЧКА 21

Докладва инж.  Габриела Стаменова

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4156/04.12.2024г. от Кирил Димитров Кирилов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ XII и УПИ XIII в кв.11, ПИ 61604.51.126 по кад. карта на с. Радуил.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал. 1 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ и представяне на скица от СГКК и комбинирана скица.

ТОЧКА 22

Докладва арх.  Габриела Николова – Стаменова

Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-570/24.01.2025г. от Валентин Георгиев Славков за одобряване на ПУП – ИПРЗ за имоти с идетификатори № 65231.914.442 и № 65231.914.421, парцели УПИ № X и IX, кв. 317 по плана на гр. Самоков, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ и представяне на становища от експлоатационни дружества ЕРМ-Запад, ВиК - София област и Газоразпределително дружество „Комекес“ АД и становища от РЗИ и РИОСВ.

ТОЧКА 23

Докладва инж.  Лилия Ружина - Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4236/06.12.2024 г. от Александър Георгиев Иванов за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ VІ, ПИ № 65231.916 .551 и УПИ VІІ, ПИ № 65231.916.566 в кв. 316а по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща мотивирано предложение за издаване на заповед по чл.135 от ЗУТ за изготвяне на ПУП - ИПР за представяне за договор за прехвърляне право на собственост по по чл. 15 ал.3 от ЗУТ.

ТОЧКА 24

Докладва инж.  Лилия Ружина-Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4289/09.12.2024 г. от Димитър Георгиев Костов и др. за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІІ, ПИ № 03441.2.130 в кв. 10 по плана на с. Бели Искър.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща мотивираното предложение за изготвяне на ПУП-ИПР, с цел придаване на част от имот №03441.2.614 - публична общинска собственост, към УПИ II в кв.10, тъй като съгласно Закона за общинската собственост не е допустимо разпореждане с имоти публична общинска собственост.

ТОЧКА 25

Докладва инж.  Лилия Ружина-Георгиева

Възражения вх. № ТС-ПУП-63-2/17.12.2024 г. и вх. № ТС-ПУП-63-3/15.01.2025 г. от Лъчезар Георгиев Заркин срещу обявен ПУП-ИПРЗ за кв. 106а и кв. 129 по плана на гр. Самоков по отношение на ПИ № 65231.908.123.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

1. Остава без уважение възраженията на Лъчезар Георгиев Заркин. Изменението на ПУП предвижда премахване на част от ул. с о.т 461-46-463-431 с цел обособяване на УПИ XXXI за жилищно строителство по имотните граници на имот № 65231.908.123 по одобрената кадастрална карта на гр. Самоков – частна собственост и създаване на УПИ IV „За озеленяване“ за имот № 65231.908.428 – частна собственост.

2. Предлага за одобрение от Общински съвет гр. Самоков по реда на чл.129 ал. 1 от ЗУТ на изработения ПУП-ИПРЗ на част от кв.106а и кв.129 по плана на гр. Самоков.

ТОЧКА 26

Докладва инж.  Лилия Ружина-Георгиева

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-226/10.01.2025 г. от Десислава Георгиева Момчилова за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ І - за „ОЖС, озеленяване, общ. обсл.“ в кв. 292б по плана на гр. Самоков по отношение на ПИ № 65231.914.488.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

1.Връща с цел прецизиране на мотивираното предложение по отношение на южната и източна страна на новообразувания УПИ;

2. Да се премахне УПИ III „За трафопост“.

ТОЧКА 27

Докладва инж.  Лилия Ружина-Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4229/05.12.2024 г. от Людмила Петрова Арнаудова срещу обявен ПУП-ПЗ с вх. № ОСК24-ГР94-103/17.06.2024г. за ПИ № 15285.13.378 и ПИ № 15285.13.379 в местността „Будачица“, землище с. Говедарци.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Не се приема постъпилото заявление, тъй като същото е неоснователно – не са посочени конкретни мотиви.

ТОЧКА 28

Докладва инж.  Иванка Лобутова

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-172/08.01.2025г. от Станислав Димитров Кашинов за разрешаване на ПУП-ПЗ на ПИ №62486.49.6 в м. “Блатото“, земл. с. Рельово.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

- На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 62486.49.6 в м. “Блатото“, земл. с. Рельово;

- На основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №62486.49.6 в м. “Блатото“, земл. с. Рельово.

ТОЧКА 29

Докладва инж.  Иванка Лобутова

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4526/17.12.2024г. от Стоян Георгиев Митев и Кирил Георгишев Митев за разрешаване на ПУП-ИПР на УПИ ІХ, ПИ №47264.700.236, в кв.10 по плана на с. Марица.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на Заповед по чл. 135 от ЗУТ.

ТОЧКА 30

Докладва арх.  Габриела Николова - Стаменова

Заявление вх. № ОСК24-ТД26-2165/06.12.2024г. от „Голф Окол“ ЕАД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ I-46,76, УПИ II-231, 232, УПИ IV-230,231 и УПИ V-230, 1243 в кв.97 по плана на с. Горни Окол, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал.2 от ЗУТ.

ТОЧКА 31

Докладва инж.  Иванка Лобутова

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4241/06.12.2024г. от Стефан Росенов Попадиин за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ ІV-280 и V-280 в кв.11 по плана на с. Белчин.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 32

Докладва инж.  Лилия Ружина – Георгиева

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-1858/2024г./28.01.2025г. от Христо Георгиев Христов за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИХХV, ПИ № 65231.911.358 и УПИ ХХVІ, ПИ № 65231.911.360 в кв. 169 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага за издаване на Заповед по чл.135 от ЗУТ за обединяване на УПИ XXV и XVI в нов УПИ XXV и приобщаване на ПИ 65231.911.359 към УПИ XXIV.

ТОЧКА 33

Докладва арх.  Габриела Николова – Стаменова

Молба от Екатерина Вададжийска вх.№ОСК24-ГР94-3389/01.11.2024г. за  допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V-137 в кв. 15 по плана на с. Долни Окол и мотивирано предложение вх.№ОСК24-ГР94-3389/21.11.2024г. за изменение на ПУП частично изменение на плана за регулация и плана на застрояване.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща мотивираното предложение за ПУП – ИПРЗ, с цел разделяне на УПИ V на два самостоятелни УПИ, тъй като мотивираното предложение за изменение на плана за застрояване не е съобразено със съществуващи и запазващи се сгради в съседните УПИ IV и УПИ VI кв. 15 по плана на с. Долни Окол.

ТОЧКА 34

Докладва арх.  Габриела Николова - Стаменова

Доклад вх.№ ОСК24-ВК66-1362/26.09.2024г. от инж. Бранимира Дим. Бодурова – Директор дирекция „ПУРОСО“, относно изготвянето на частично изменение на Плана за регулация на УПИ-парцел VIII кв.207 за ПИ № 65231.914.581 с цел изключване от границите на парцела на съществуващия стълб и след изменението на Плана за регулация и одобрението му имота да бъде обявен за продажба.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

За геодезическо заснемане и включване в Капиталова програма за 2025г., за възлагане на ПУП-ИПРЗ.

ТОЧКА 35

Докладва арх.  Габриела Николова – Стаменова

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4346/11.12.2024г. от Мариян Николов Мавров за допускане изработване на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ на УПИ VI в кв.35, ПИ 61604.51.730 по плана на с. Радуил, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да даде съгласие за изработване на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ, с цел придаване на 61 към 503 ид.ч от ПИ 61604.51.730 – АОС № 19828 от 2024г. по изградената на място инфраструктура – подпорна стена към ул. с о.т. 45-46-47.

ТОЧКА 36

Докладва инж.  Лилия Ружина - Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4177/2024г./27.01.2025г. от Христо Бориславов Дионисиев, чрез адв. Екатерина Вададжийска, за допускане изработване на ПУП-ИПР и ПЗ по отношение на УПИ I, ПИ № 83291.400.175 в кв. 10 по плана на в.з.“Дългата поляна“ и улица с о.т. 49-50-51-9.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС-Самоков да даде съгласие за изработване на ПУП-ИПР и ПЗ по отношение на УПИ I, ПИ № 83291.400.175 в кв. 10 по плана на в.з.“Дългата поляна“ по съществуваща имотна граница и отпадане на улица с о.т. 49-50-51-9 и създаване на нова улица с о.т. 49а-50а-51а-9а-9б по изградената на място инфраструктура.

ТОЧКА 37

Докладва инж.  Лилия Ружина - Георгиева

Заявление вх. № ТС-Г-17/2024 г./07.01.2025 г. от Джералд Джон Кели за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ІІІ, ПИ № 65231.916.462 в кв. 316 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на Кмета на община Самоков да не допусне изработване на ПУП – ИПР за УПИ ІІІ, ПИ № 65231.916.462 в кв. 316 по плана на гр. Самоков, тъй като съгласно чл. 134 ал. 4 от ЗУТ не се допуска изменение на Подробен устройствен план при наличие на незаконно построени сгради. Видно от представените документи, сградата с идентификатор 1 и 2 е с Разрешение за строеж, но е изградена в отклонение на чл. 31, ал. 1 т. 1 от ЗУТ, а сграда 3 е без издадени строителни книжа и е засегната от уличната регулация.

ТОЧКА 38

Докладва инж.  Лилия Ружина - Георгиева

Заявление вх. № ТС-Г-197-1/05.11.2024 г. от Цветанка Пашова, изпълнителен директор на „Бекастрой“ ЕАД за допускане изработване на подробен устройствен план за имоти, общинска собственост, засегнати от договор за концесия „Индринизица“ в землището на с. Широки дол и с. Злокучане.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

- Ще разгледа представеното искане за изработване на ПУП-ПЗ за земеделски имоти в землището на с. Злокучане и с. Широки дол, включени в договор за концесия „Индринизица“, след представяне на скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК - София област;

- Мотивираното предложение да бъде изработено върху официална извадка от СГКК /не върху скици/ съгласно наредба № 8 и доказан достъп до всеки засегнат имот в разработката;

- Да се представи текстова част на задание по чл. 125 от ЗУТ, съгласувана с РИОСВ, по отношение на имотите, попадащи в землището на с. Злокучане;

- Заданието по чл. 125 от ЗУТ да бъде съгласнувано с НИНКН по реда на чл. 125 ал. 6 от ЗУТ.

ТОЧКА 39

Докладва инж.  Лилия Ружина - Георгиева

Заявление вх. № ТС-Г-9-1/17.12.2024 г. от Валери Василев Вакарелски, управител на „Митрани“ ООД за допускане изработване на ПУП-ИПРЗ по отношение на ПИ № 15285.6.179, отреден за „Озеленяване“в кв. 27 по плана на с. Говедарци.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Преписката ще бъде разгледана, след представяне на точни размери на предвидения търговски обект върху мотивираното предложение за ПУП-ИПЗ.

ТОЧКА 40

Докладва арх. Габриела – Николова - Стаменова

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4643/19.12.2024г. от Николай Георгиев Околски за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ IV, ПИ 65231.916.491 и УПИ V, ПИ 65231.916.552 в кв.316а по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на Заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 41

Докладва арх. Габриела – Николова - Стаменова

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4657/20.12.2024г. от Григор Стоилов Стоилов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ IX в кв. 104, ПИ 65231.909.47 по кад. карта на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща за представяне на декларация за съгласие от собствениците на ПИ 65231.909.45 и ПИ 65231.909.46 за приобщаване на ПИ 65231.909.46 към УПИ Х.

ТОЧКА 42

Докладва арх. Габриела – Николова - Стаменова

Заявление вх. №  ОСК24-ГР94-1198/29.07.2024г. от Христо Георгиев Кишишов за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 15285.13.689 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 15285.13.689 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков;

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 15285.13.689 по кад. карта на с. Говедарци, община Самоков.

ТОЧКА 43

Докладва инж.  Лилия Ружина - Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-31/2024/15.01.2025 г. от Христо Василев Ячев за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ № 03441.3.395 по КК на с. Бели Искър.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на Заповед чл.129 ал.2 от ЗУТ след обявяване по чл.128 ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 44

Докладва инж.  Лилия Ружина - Георгиева

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4751/27.12.2024 г. от Георги Емилов Елазаров за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 03441.3.324 в местността „Фурните“ в землището на с. Бели Искър.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

- На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 03441.3.324 в местността „Фурните“ в землището на с. Бели Искър.

- На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 03441.3.324 в местността „Фурните“ в землището на с. Бели Искър.

ТОЧКА 45

Докладва арх. Габриела Николова - Стаменова

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-213/09.01.2025г. от Георги Николов Крондев за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ II, кв. 91 по плана на с. Радуил, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

За разрешаване на издаване на заповед по чл.135 за изработване на ПУП-ИПР за УПИ II е необходимо да бъде представен договор в нотариална форма по чл.15 от ЗУТ за прехвърляне на собственост от ПИ 61604.9.514

ТОЧКА 46

Докладва инж.  Иванка Лобутова

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-4415/13.12.2024г. от Грозданка Павлова Борисова, Марияна Димитрова Попова, Албена Добринова Стефкин, Мария Димитрова Хаджийска, Добрин Динкин Стефкин за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІІ, ПИ №65231.905.204 и УПИ ХVІІ, ПИ №65231.905.204 в кв.51 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ

Приема за издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 47

Докладва арх. Габриела Николова - Стаменова

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-460/21.01.2025г. от Борислав Иванов Върбев и Тодор Василев Христов за одобрение на ПУП- ПЗ за ПИ 23491.8.269, местност „Червената земя“, с. Драгушиново, община Самоков като неразделна част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на Заповед по чл. 129 ал.2 от ЗУТ, като неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ, след представяне на нотариално заверена декларация съгласие за свързано застрояване между ПИ 23491.8.268 и ПИ 23491.8.269.

ТОЧКА 48

Докладва арх. Габриела Николова – Стаменова

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-444/21.01.2025г. от Александра Стефанова Андреева за допускане изработване на ПУП-ИПР за ПИ 61604.52.260 по кад. карта на с. Радуил, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Мотивираното предложение за изменение на ПУП-ИПР ще бъде разгледано, след представяне на скица със собственост от СГКК на засегнатият имот и документи за собственост за него. Необходимо е да се представи документ от Областния управител за деактуване на част от имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх. Н.Клинчева – Колева/

ЧЛЕНОВЕ:

| / инж.Ю.Бодуров /; 2. / инж.Л.Ружина-Георгиева /; 3. / инж.Ив.Лобутова /. 4. / инж.Р.Драганова /; 5.Отсъства / М.Христова /; 6. / инж.С.Балтова /. 7. /Ел. Лобутова /; 8. / Е.Кашинова /; 9. / Д.Оцетова /. 10. / Ел.Попова /; 11. / арх.Г.Николова-Стаменова /; 12. / инсп. Г.Николчев /. 13. / инж. Б. Караджинов - замества/; 14. / инж. Ивелина Дренска/; 15. / арх. В. Серафимова /. 16. / арх. А. Димитров /; 17. / инж. Б. Дедьова /. Изготвил: ………………………………. Л.Паунова – мл.експерт ИКУП: Протоколът се състои от 48 точки в 31 бр. страници. |  |
| --- | --- |