ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ

Кмет на Община Самоков

- П Р О Т О К О Л

№ 3

Днес, 26.02.2025 г. в изпълнение на Заповед № ОСК25-РД09-91 от 26.02.2025 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

1. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-3679-1/28.01.2025г. от Огнян Ганчев Дянков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, кв. 48 по рег. план на с. Говедарци, общ. Самоков.

2. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-778/03.02.2025г. от Зорница Тодорова Бочева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ IX, кв. 33 по рег. план на с. Рельово, общ. Самоков.

3.Заявление вх. №ОСК25-ГР94-602/27.01.2025г. от Росица Горанова Бързанова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда с гараж“ в УПИ XIV, кв. 85 по рег. план на с. Говедарци, общ. Самоков, ПИ 15285.8.744 по кадастралната карта на с. Говедарци, общ. Самоков.

4.Заявление вх. №ОСК25-ГР94-806/03.02.2025г. от Кирил Петров Колев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 123 по рег. план на гр. Самоков, ПИ 65231.910.601 по кадастралната карта на гр. Самоков.

5.Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4711/17.01.2025г. от Димитър Кирилов Гигов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XIV, кв. 27 по рег. план на с. Доспей, общ. Самоков, ПИ 23039.11.413 по кадастралната карта. на с. Доспей, общ. Самоков.

6.Заявление вх. №ОСК25-ГР94-3597-2/12.02.2025г. от Вергиния Николова Божинова за допускане изменение в одобрен проект за обект „Жилищна сграда“ на осн. чл. 154 от ЗУТ, УПИ XVII, кв. 11 по рег. план на с. Радуил, общ. Самоков, идентичен с ПИ 61604.51.746 по кадастралната карта на с. Радуил, общ. Самоков.

7.Заявление вх. №ОСК24-ГР94-3980-1/30.01.2025г. от Петър Христов Узов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Два броя жилищни сгради“ в УПИ II, ПИ 03441.2.211, кв. 14 по плана на с. Бели Искър.

8.Заявление вх. №ОСК25-ГР94-709/30.01.2025г. от Борислав Георгиев Атанасов за допуснати изменения в одобрен инвестиционен проект на обект „Жилищна сграда“ УПИ XI, кв. 33 по плана на с. Райово, община Самоков.

9.Заявление вх. №ОСК25-ГР94-804/03.02.2025г. от Елисавета Станкова Станкова - Хаджиева за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XVI, кв. 48 по рег. план /ПИ 16599.700.1024/ по кадастралната карта на с. Горни Окол, общ. Самоков.

10.Заявление вх. №ОСК25-ГР94-803/03.02.2025г. от Калина Жичкова Йорданова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XV, кв. 48 по рег. план /ПИ 16599.700.1023/ по кадастралната карта на с. Горни Окол, общ. Самоков.

11.Заявление вх. №ОСК25-ТД26-674/21.02.2025г. от Голф Окол ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ  УПИ XI-222, 1282, кв. №97, ПИ 16599.46.1294 по плана на с. Горни Окол, община Самоков.

12. Заявление вх. №ОСК25-ТД26-673/21.02.2025г. от Голф Окол ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ  VIII, ПИ 16599.46.1303 в кв.96 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

13.Заявление вх. №ОСК25-ГР94-949/07.02.2025г. и №ОСК25-ГР94-950/07.02.2025г. от Йоана Ивова Петрова за одобряване и издаване на разрешение за строеж на КПИИ – чл. 150 от ЗУТ на „Двуетажна жилищна сграда“ и ПУП-ИПРЗ и ПУП-РУП в УПИ II-2421, кв. 324 по рег. план на гр. Самоков, ПИ 65231.910.100 и ПИ 65231.910.101.по кадастралната карта на гр. Самоков.

14.Заявление вх. №ОСК25-ГР94-876/04.02.2025г. и №ОСК25-ГР94-877/04.02.2025г. от Юлиян Стефанов Христов за одобряване и издаване на разрешение за строеж на КПИИ – чл. 150 от ЗУТ на „Еднофамилна жилищна сграда“ и ПУП-ИПР в УПИ XII, кв. 30 по рег. план на с. Мала Църква, общ. Самоков.

15.Заявление вх. №ОСК25-ГР94-701/30.01.2025г. от Димитър Любенов Ничев, Кристиан Любенов Ничев, Лиляна Кирилова Гюнкина, Пламен Захариев Гюнкин и Елиана Захариева Гюнкина за одобрение на ПУП-ИПЗ и РУП на УПИ ХV за ПИ №65231.906.47 по плана на гр.Самоков.

16.Заявление вх. №ОСК25-ТД26-354/28.01.2025г. от „СДЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ„ ЕООД за одобрение  на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІХ-За фотоволтаична система“ в кв.10 по плана на с.Гуцал.

17.Заявление вх. № ОСК25-ТД26-452/04.02.2025 г. от „ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ 2005“ ЕООД чрез Димитър Благоев, пълномощник, за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 03441.3.379 в местността „Фурните“ в землището на с. Бели Искър.

18. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1089/12.02.2025 г. от Йордан Иванов Бозов чрез Данаил Иванов Попов, пълномощник, за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ ХVІ, ПИ № 65231.910.367 в кв. 136 по плана на гр. Самоков.

19. Заявление вх. №ОСК25-ТД26-551/12.02.2025г. от „Булсървис АГ“ ООД за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VII в кв.207 по плана на гр. Самоков

20. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-634/28.01.2025 г. от Даниел Неделчев Желев за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ V, ПИ № 16599.700.465 в кв. 36 по плана на с. Горни Окол.

21. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-951/07.02.2025 г. от Лилия Атанасова Гелева за одобрение на ПУП-ИПР  за УПИ ХХІІ, ПИ № 15285.6.171  в кв. 38 по плана на с. Говедарци.

22. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1012/10.02.2025г. от Стоян Георгиев Митев за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІХ за ПИ №47264.700.236 в кв.10 по плана на с.Марица.

23. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-423/20.01.2025г. от Славейко Георгиев Иванов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХІV за ПИ №18201.700.15 в кв.22 по плана на с. Гуцал.

24. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1296/20.02.2025г. от Румен Иванов Санкийски за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ V за ПИ 83291.700.379 в кв.39 по плана на с. Широки дол

25. Заявление вх. ОСК24-ГР94-3389-3/11.02.2025г. от Борис Николов Христов за допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V-137 в кв. 15 по плана на с. Долни Окол

26. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-597/27.01.2025г. от Чавдар Стайков Чалъков и Николай Стайков Чалъков за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №00391.163.3 в м. “Караджовица“ земл. с.Алино

27. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-1319/21.02.2025г. от Десислава Александрова Георгиева, за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ IX, XI и УПИ II в кв. 20 по плана на с. Доспей, община Самоков.

28. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-520/23.01.2025 г. от Александър Николов Бонев и Иванка Николова Евгениева за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ХVІ, ПИ № 83291.700.461 в кв. 46 по плана на с. Широки дол

29. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-808/03.02.2025 г. от Атанас Василев Димитров за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ VІ, ПИ № 65231.917.8 в кв. 273 по плана на гр.Самоков

30. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-1309/21.02.2025г. за разрешаване Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 58548.110.18 по кадастрална карта на с. Продановци, местност „Червената земя“, община Самоков

31. Заявление вх. №ОСК25-ТД26-551/12.02.2025г. от „Булсървис АГ“ ООД за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VII в кв.207 по плана на гр. Самоков

32. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-760/31.01.2025г. от Милко Петров Михайлов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VIII, ПИ 18201.700.128, кв. 37 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.

ПРЕДСЕДАТEЛ:

Арх. Надежда Клинчева - Колева - главен архитект на община Самоков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТEЛ:

Инж. Юри Бодуров - директор дирекция „АУТКДР“

ОСНОВЕН СЪСТАВ:

1. Любослав Емилов Симитчийски – главен инженер на Община Самоков

2. Даниела Оцетова - директор дирекция „Правно-нормативно обслужване, административен мониторинг и контрол“

3. инж. Иванка Лобутова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

4. инж. Лилия Ружина Георгиева - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

5. инж. Румяна Драганова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

6. инж. Силвия Балтова - старши експерт, отдел „Общински строителен контрол и инфраструктурни проекти“

7. Елена Попова - главен специалист, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

8. арх. Габриела Николова - Стаменова - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

9. инж. Юлияна Гуцалска – началник отдел „Регулационни и кадастрални дейности“

10. Елена Лобутова - главен експерт, отдел „Зелени системи и опазване на околната среда“

11. Елка Кашинова - главен експерт, дирекция „Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и отчуждаване“

12. инж. Ваня Богатинова - началник отдел ДЗК представител на РЗИ Софийска област. Резервен участник Георги Николчов, инспектор в отдел ДЗК за община Самоков

13. инж. Борислав Караджинов началник на РС ПБЗН - Боровец

14. инж. Ивелина Дренска началник РС ПБЗН- Самоков

15. арх. Ваня Серафимова представител на КАБ София област

16. д-р арх. Михаил Арнаудов представител на САБ София област

17. инж. Благовеста Дедьова представител на КИИП София област

ТОЧКА 1

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-3679-1/28.01.2025г. от Огнян Ганчев Дянков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, кв. 48 по рег. план на с. Говедарци, общ. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на виза за проектиране № В-178/16.05.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 18.7%, Кинт - 0.43, Озеленяване – 56.48%, Ккорниз – 6.89 м., Кбило – 7.75 м., ЗП – 109.36кв.м, РЗП -  265.0 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 235-236-240 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1509/11.11.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-3223-14363/27.01.2025г.;

--Писмо становище изх. № 21649-611/21.01.2025г. на РИОСВ-София, относно инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, кв. 48 по рег. план на с. Говедарци, общ. Самоков.

ТОЧКА 2

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-778/03.02.2025г. от Зорница Тодорова Бочева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ IX, кв. 33 по рег. план на с. Рельово, общ. Самоков;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на виза за проектиране № ОСК24-ГР94-1330/06.08.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 9.78%, Кинт - 0.15, Озеленяване – 83.82%, Ккорниз – 6.15 м., Кбило – 7.53 м., ЗП – 143.70.м, РЗП -  224.50 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 66 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1197/10.09.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-3224-14272/18.08.2024г.;

--Писмо становище изх. № 22648-985/30.01.2025г. на РИОСВ-София, относно инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ IX, кв. 33 по рег. план на с. Рельово, общ. Самоков, след остраняване на следните забележки:

- Да се котира в трасировъчния план на част Геодезия разстоянието от колоните на открития навес до северната регулационна линия и да се котира разстоянието от сградата до източната и западната граница на имота. Да се нанесат и котират водомерната шахта и изгребната яма.

- В ситуация по част Електро да се прецезира кабела от стълба до регулационната линия (да се предвиди въздушен, тъй като не е предсътавено право на преминаване през общински имот)

- Да се представи детайл за пресичане на площадкови подземни технически съорежения

- В част Архитектура да се отрази процент висока дървесна растителност

- В ситуация на част ВиК СВО и СКО да се покажат, че са предмет на друг проект

- Заявлението да бъде подадено от всички собственици на имота

ТОЧКА 3

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-602/27.01.2025г. от Росица Горанова Бързанова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда с гараж – в два етапа“, в УПИ XIV, кв. 85 по рег. план на с. Говедарци, общ. Самоков, ПИ 15285.8.744 по кадастралната карта на с. Говедарци, общ. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът и изготвен съгласно Виза №ОСК24-ГР94-492/02.08.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 24,78%, Кинт - 0.345, Озеленяване – 60,78%, дървесна растителност – 56 кв.м.  Ккорниз +6,22 м., + Кбило – 8,16 м. , ЗП – 124,89 кв.м, РЗП - 178,69 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 320-321 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представена е  оценка по част „Конструктивна”.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1326/03.10.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-32-24-14288/05.09.2024г.;

--Уведомление вх. № 792/14.01.2025г. на РИОСВ-София, относно инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда с гараж“ в УПИ XIV, кв. 85 по рег. план на с. Говедарци, общ. Самоков, ПИ 15285.8.744 по кадастралната карта на с. Говедарци, общ. Самоков.

ТОЧКА 4

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-806/03.02.2025г. от Кирил Петров Колев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 123 по рег. план на гр. Самоков, ПИ 65231.910.601 по кадастралната карта на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на Виза ОСК24-ГР-94-2038/27.11.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 32%, Кинт - 0.62, Озеленяване – 40%,  Ккорниз – 3.16 м., Кбило – 3.95 м. , ЗП = РЗП -  78.20 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 361-362 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-23/10.01.2025г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-3224-14385/06.12.2024г.;

--Вх.. № 22384/19.11.2024г.. на РИОСВ-София, относно инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 123 по рег. план на гр. Самоков, ПИ 65231.910.601 по кадастралната карта на гр. Самоков след отстраняване на следните забележки:

- В част архитектура да бъдат прецезирани устройствените показатели като се изключи сграда с идентификатор 2 (лятна кухня), тъй като съгласно чл.53 от ЗУТ, същата следва да бъде премахната след въвеждане на жилищната сграда в експлоатация

- Одобрения застроителен план на УПИ V не създава траен градоустройствен статут на сграда 2

- В трасировъчния план на част Геодезия да бъде котирано разстоянието от новопроектираната сграда до регулационната линия с УПИ XXXIII и от сградата до уличната регулационна линия

- В част ВиК да бъде посочено необходимото водно количство за захранване на жилищна сграда 1, с което да бъде изпълнено условието на т.1.3 от изходните данни ВиК София област

ТОЧКА 5

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4711/17.01.2025г. от Димитър Кирилов Гигов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XIV, кв. 27 по рег. план на с. Доспей, общ. Самоков, ПИ 23039.11.413 по кадастралната карта. на с. Доспей, общ. Самоков;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаряна виза за проектиране № В-9/30.01.2023г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 12.13%, Кинт - 0.27, Озеленяване – 68.49%, Ккорниз – 6.36 м., Кбило – 8.02 м. , ЗП – 98,22 кв.м, РЗП -  221,36 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 73-80 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-256/05.03.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-3223-14473/10.11.2023г.;

--Вх.. № 1144/17.01.2025г. на РИОСВ-София, относно инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XIV, кв. 27 по рег. план на с. Доспей, общ. Самоков, ПИ 23039.11.413 по кадастралната карта. на с. Доспей, общ. Самоков след отстраняване на следните забележки:

- Да се представи Становище за постоянно присъединяване на основание чл. 4 ал.1 т.1 от“ Наредба 6 от 2014г. за присъединяване на производители и клиенти на елктрическа енергия към приносната или към разпределителната мрежа“ като да отговоря на присъединената мощност.

- Да се представи ситуация по част Електро.

- Да се посочи процент висока дървесна растителност.

- В ситуацията по част ВиК да се коригира водомерната шахта, че е предмет на този проект и да се представи детайл за нея. Да се нанесе котировка от водомерната шахта до регулационната линия.

ТОЧКА 6

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-3597-2/12.02.2025г. от Вергиния Николова Божинова за допускане изменение в одобрен проект за обект „Жилищна сграда“ на осн. чл. 154 от ЗУТ, УПИ XVII, кв. 11 по рег. план на с. Радуил, общ. Самоков, идентичен с ПИ 61604.51.746 по кадастралната карта на с. Радуил, общ. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да върне представения за допускане изменение в одобрен проект за „Жилищна сграда“ на осн. чл. 154 от ЗУТ, УПИ XVII, кв. 11 по рег. план на с. Радуил, общ. Самоков, идентичен с ПИ 61604.51.746 по кадастралната карта на с. Радуил, общ. Самоков за следното:

- Да се представи доказателство за изпълнение на чл. 41 от Закона за авторското право и сродните му права.

- В представения проект преработка по част конструктивна да бъде описано в изменението на кои геометрични форми и материали се състои

- Да се представи доказателство в част „Конструктивна“, че строежът до к. 0.00 е изграден по одобрения проект по част „Контруктивна“.

ТОЧКА 7

Докладва инж.  Румяна Драганова:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-3980-1/30.01.2025г. от Петър Христов Узов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Два броя жилищни сгради“ в УПИ II, ПИ 03441.2.211, кв. 14 по плана на с. Бели Искър.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на виза за проектиране №В-129/09.08.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 11.86%, Кинт - 0.14, Озеленяване – 83%, Кбило – 6,65 м. ЗП – 140.2 кв.м, РЗП -  236.7 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 42-43-46 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1224/12.09.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-3224-14278/27.08.2024г.;

--Уведомление за инвестиционно намерение вх.. № 1844/27.01.2025г. към РИОСВ-София

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Два броя жилищни сгради“ в УПИ II, ПИ 03441.2.211, кв. 14 по плана на с. Бели Искър.

- В част архитектура да бъде отразен коректно кота прилежащ терен към всяка фасада и да се определи височина на сградата съгласно чл. 24 от ЗУТ.

- В част ВиК да се предвидят индивидуални водомери за отделните обекти в имота съгласно чл.14в ал.3 т.8 от Наредба №4 от 14 септември 204г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

ТОЧКА 8

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-709/30.01.2025г. от Борислав Георгиев Атанасов за допуснати изменения в одобрен инвестиционен проект на обект „Жилищна сграда“ УПИ XI, кв. 33 по плана на с. Райово, община Самоков;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът и изготвен съгласно ПУП – ИПРЗ, одобрен със Заповед № АБ-39/1982г.

- Постигнатите показатели са: Плътност – 14,42%, Кинт - 0.29, Озеленяване – 60%, Ккорниз – 4.62 м., Кбило – 6,35 м., ЗП – 67,50 кв.м, РЗП - 136,78 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 136-137 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол, съгласно чл. 142 ал.10 от ЗУТ;

- Представено и кондсруктивно становище от конструктор.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- отговаря на изискванията.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

11. Представена е декларация по чл.154 ал. 5 от ЗУТ.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри измененията по чл. 154 от ЗУТ в одобрения инвестиционен проект на обект „Жилищна сграда“ УПИ XI, кв. 33 по плана на с. Райово, община Самоков;

след отстраняване на следните забележки:

- Да се представят изходни данни или Договор за присъединяване от ВиК – София;

- Да се представят изходни данни или Договор за присъединяване от „ЕРМ – Запад“ АД;

- Да се представи чертеж „Ситуация“ по част „Архитектура“.

ТОЧКА 9

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-804/03.02.2025г. от Елисавета Станкова Станкова - Хаджиева за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XVI, кв. 48 по рег. план /ПИ 16599.700.1024/ по кадастралната карта на с. Горни Окол, общ. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът и изготвен съгласно Виза №ОСК24-ГР94-1950/17.09.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 9%, Кинт - 0.13, Озеленяване – 40%, Дървесна растителност - 50% от зелените площи, Ккорниз – 5.515 м., Кбило – 6,925 м., ЗП – 90,13 кв.м, РЗП - 133,11 кв.м;

- Регулацията по улица с о.т. 163-157-153 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1354/10.10.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-32-24-14315/04.10.2024г.;

--Уведомление вх. № 412/09.01.2025г. на РИОСВ-София, за инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XVI, кв. 48 по рег. план /ПИ 16599.700.1024/ по кадастралната карта на с. Горни Окол, общ. Самоков след отстраняване на следните забележки:

- В ситуация по част Електро да се покаже външната връзка с новото електромерно табло;

- Да се представи становище от „ЕРМ Запад“ АД за постоянно присъединяване към електроразпределителната мрежа;

- Стълбището от първи до втори етаж не отговаря на изискванията на чл. 52 ал. 2 т. 1 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

ТОЧКА 10

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-803/03.02.2025г. от Калина Жичкова Йорданова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XV, кв. 48 по рег. план /ПИ 16599.700.1023/ по кадастралната карта на с. Горни Окол, общ. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът и изготвен съгласно Виза №ОСК24-ГР94-1740/17.09.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност – 8,5%, Кинт - 0.08, Озеленяване – 79%, Дървесна растителност – 50% от зелените площи, Ккорниз – 3.33 м., Кбило – 4,25 м., ЗП – 83,18 кв.м, РЗП - 83,18 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 163-157-153 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1355/10.10.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-32-24-14316/04.10.

--Уведомление вх. № 413/09.01.2025г. на РИОСВ-София, за инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XV, кв. 48 по рег. план /ПИ 16599.700.1023/ по кадастралната карта на с. Горни Окол, общ. Самоков след отстраняване на следните забележки:

1.В част „Архитектура“ да бъде коригирана входната врата и входното антре съгласно чл.100 ал.2 и чл.117 от Наредба 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

2.В ситуация по част Електро да се покаже външната връзка с новото електромерно табло;

3.Да се представи становище от ЕРМ Запад за постоянно присъединяване към електроразпределителната мрежа.

ТОЧКА 11

Докладва инж. Силвия Балтова:

Заявление вх. №ОСК25-ТД26-674/21.02.2025г. от Голф Окол ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XI-222, 1282, кв. №97, ПИ 16599.46.1294 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът и изготвен съгласно ПУП – ИПРЗ, одобрен със Заповед № ОСК24-РА50-58/10.09.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност – 19,40%, Кинт - 0.32, Озеленяване – 64,52%, Дървесна растителонст -  1/3 от озеленяването, Ккорниз – 3.56 м., Кбило 3,95 м., ЗП –174,64 кв.м, РЗП -  290,15 кв.м;

- Регулацията по улица с о.т. 631-631а-632 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1311/02.10.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-32-24-14035/12.02.2025г.;

--Писмо становище изх. № 2610-4430/05.05.2022г. на РИОСВ-София, относно инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XI-222, 1282, кв. №97, ПИ 16599.46.1294 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

ТОЧКА 12

Докладва инж. Р. Драганова:

Заявление вх. №ОСК25-ТД26-673/21.02.2025г. от Голф Окол ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ  VIII, ПИ 16599.46.1303 в кв.96 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът и изготвен съгласно ПУП – ИПРЗ, одобрен със Заповед № З-81/07.05.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност  - 24%, Кинт - 0.3, Озеленяване – 60,65%,Ккорниз =Кбило 7.31 м., Кбило – 4,33 м. , ЗП – 204.44кв.м, РЗП -  255.09 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 610-609-608 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни № ТО-01-1711/20.12.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-3225-14036/12.02.2025г.;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ  VIII, ПИ 16599.46.1303 в кв.96 по плана на с. Горни Окол, община Самоков

След отстраняване на следните забележки:

- Не отговаря на чл. 31, ал.5 от ЗУТ

- Да се представи Уведомление към РИОСВ относно инвестиционно предложение

ТОЧКА 13

Докладва арх. Габриела Николова - Стаменова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-949/07.02.2025г. и №ОСК25-ГР94-950/07.02.2025г. от Йоана Ивова Петрова за одобряване и издаване на разрешение за строеж на КПИИ – чл. 150 от ЗУТ на „Еднофамилна жилищна сграда“ и ПУП-ИПРЗ и ПУП-РУП в УПИ II-2421, кв. 324 по рег. план на гр. Самоков, ПИ 65231.910.100 и ПИ 65231.910.101.по кадастралната карта на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПРЗ и ПУП-РУП в УПИ II-2421, кв. 324 по рег. план на гр. Самоков.

за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, като неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на проект за ПУП-ИПР

- Постигнатите показатели са: П застр. – 12 %, К инт. – 0.25, П озел. – 70 %,  К.корниз – 6,20 м, К.било – 7,36 м., ЗП=86,50 кв.м., РЗП =182,80 кв.м.,

- Регулацията по улица с о.т. 1136-1179 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона (Жм), като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е Доклад оценка на съответствието по част Конструктивна.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

- Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Договор № 610469/27.032023г. за предоставяне на  „В и К”  услуги на потребилите от ‚Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София	-София;

--Становище SAP № IB-32-24-114290 с изх.  № 1205584789/05.09.2024 г. от „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД

--Писмо Становище от Министерство на околната среда и водите – София с изх. № 24901-1277/07.02.2025г.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1, чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения КПИИ и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ и ПУП-ИПРЗ и ПУП-РУП в УПИ II-2421, кв. 324 по рег. план на гр. Самоков, ПИ 65231.910.100 и ПИ 65231.910.101.по кадастралната карта на гр. Самоков.

1.Да се представи оценка за съответствие на част „Конструктивна“ съгласно чл.142 ал.6, т.2 от ЗУТ;

2. Да се покаже детайл за укрепване на изкопа към уличната регулационна линия;

- Да се представи Удостоверение за проектен идентификатор от СГКК.

ТОЧКА 14

Докладва арх. Габриела Николова - Стаменова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-876/04.02.2025г. и №ОСК25-ГР94-877/04.02.2025г. от Юлиян Стефанов Христов за одобряване и издаване на разрешение за строеж на КПИИ – чл. 150 от ЗУТ на „Еднофамилна жилищна сграда“ и ПУП-ИПР в УПИ XII, кв. 30 по рег. план на с. Мала Църква, общ. Самоков;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема представения ПУП-ИПР в УПИ XII, кв. 30 по рег. план на с. Мала Църква, общ. Самоков;

за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, като неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на проект за ПУП-ИПР

- Постигнатите показатели са: П застр. – 15 %, К инт. – 0.29, П озел. – 40 %,  К.корниз – 4,92 м, К.било – 6,46 м., ЗП=80,43 кв.м., РЗП =153,83 кв.м.,

- Регулацията по улица с о.т. 137-138  е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона (Жм), като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност,устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е Доклад оценка на съответствието по част Конструктивна.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169,ал.1,т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията за Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

- Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са :

--Изходни данни № ТО-01-30/10.01.2025 г. от „В и К” ЕООД-София;

--Становище SAP № IB-32-24-14384 с изх.  № 1205688592/05.12.2024 г. от „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие  на основание чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, т. 1, чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения КПИИ и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“в УПИ XII, кв. 30 по рег. план на с. Мала Църква, общ. Самоков.

ТОЧКА 15

Докладва инж. И. Лобутова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-701/30.01.2025г. от Димитър Любенов Ничев, Кристиан Любенов Ничев, Лиляна Кирилова Гюнкина, Пламен Захариев Гюнкин и Елиана Захариева Гюнкина за одобрение на ПУП-ИПЗ и РУП на УПИ ХV за ПИ №65231.906.47 по плана на гр.Самоков;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема ПУП-ИПЗ и РУП на УПИ ХV за ПИ №65231.906.47 по плана на гр.Самоков за издаване на заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 от ЗУТ.

ТОЧКА 16

Докладва инж.  Иванка Лобутова:

Заявление вх. №ОСК25-ТД26-354/28.01.2025г. от „СДЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ„ ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІХ-За фотоволтаична система“ в кв.10 по плана на с.Гуцал;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

1.Връща представения ПУП-ИПРЗ на УПИ ІХ-За фотоволтаична система“ в кв.10 по плана на с.Гуцал за да се проведе процедура по чл.135 от ЗУТ.

ТОЧКА 17

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ТД26-452/04.02.2025 г. от „ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ 2005“ ЕООД чрез Димитър Благоев, пълномощник, за допускане изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 03441.3.379 в местността „Фурните“ в землището на с. Бели Искър.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

1.На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 03441.3.379 в местността „Фурните“ в землището на с. Бели Искър.

2.На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ за   ПИ № 03441.3.379 в местността „Фурните“ в землището на с. Бели Искър.

ТОЧКА 18

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1089/12.02.2025 г. от Йордан Иванов Бозов чрез Данаил Иванов Попов, пълномощник, за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ ХVІ, ПИ № 65231.910.367 в кв. 136 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща за коригиране по НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ

ТОЧКА 19

Докладва арх.  Габриела Николова-Стаменова:

Заявление вх. №ОСК25-ТД26-551/12.02.2025г. от „Булсървис АГ“ ООД за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VII в кв.207 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

1. Да бъде организирано обществено обсъждане по реда на чл. 127 ал. 1 от ЗУТ от възложителя и протокол от него да се представи в общинска администрация;

2. В графичната част на мотивираното предложение да бъде отразена техническата инфраструктура на ЕРМ - Запад със съответните сервитути и мотивираното предложение да бъде съгласувано с ЕРМ – Запад;

3. Ограничителните линии на застрояване да бъдат съобразени със сервитутите на ел. трасето.

ТОЧКА 20

Докладва инж. Лилия Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-634/28.01.2025 г. от Даниел Неделчев Желев за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ V, ПИ № 16599.700.465 в кв. 36 по плана на с. Горни Окол.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 от ЗУТ.

ТОЧКА 21

Докладва инж. Лилия Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-951/07.02.2025 г. от Лилия Атанасова Гелева за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ ХХІІ, ПИ № 15285.6.171  в кв. 38 по плана на с. Говедарци.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 от ЗУТ.

ТОЧКА 22

Докладва инж.  Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1012/10.02.2025г. от Стоян Георгиев Митев за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІХ за ПИ №47264.700.236 в кв.10 по плана на с.Марица.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 от ЗУТ.

ТОЧКА 23

Докладва инж.  Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-423/20.01.2025г. от Славейко Георгиев Иванов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХІV за ПИ №18201.700.15 в кв.22 по плана на с. Гуцал

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 от ЗУТ.

ТОЧКА 24

Докладва арх.  Габриела Николова-Стаменова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1296/20.02.2025г. от Румен Иванов Санкийски за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ V за ПИ 83291.700.379 в кв.39 по плана на с. Широки дол

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 от ЗУТ.

ТОЧКА 25

Докладва арх.  Габриела Николова-Стаменова:

Заявление вх. № ОСК24-ГР94-3389-3/11.02.2025г. от Борис Николов Христов за допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V-137 в кв. 15 по плана на с. Долни Окол

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на Заповед по чл. 135 от ЗУТ.

ТОЧКА 26

Докладва инж.  Иванка Лобутова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-597/27.01.2025г. от Чавдар Стайков Чалъков и Николай Стайков Чалъков за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №00391.163.3 в м. “Караджовица“ земл. с.Алино;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 от ЗУТ.

ТОЧКА 27

Докладва инж.  Иванка Лобутова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-1319/21.02.2025г. от Десислава Александрова Георгиева, за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ IX, XI и УПИ II в кв. 20 по плана на с. Доспей, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл. 135 от ЗУТ, във връзка с член 19 ал.1 т.4 от ЗУТ.

ТОЧКА 28

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-520/23.01.2025 г. от Александър Николов Бонев и Иванка Николова Евгениева за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ ХVІ, ПИ № 83291.700.461 в кв. 46 по плана на с. Широки дол.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за заповед по чл 135 от ЗУТ, във връзка с член 19 ал.1 т.4 от ЗУТ и ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 29

Докладва инж. Л.Ружина-Георгиева:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-808/03.02.2025 г. от Атанас Василев Димитров за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ VІ, ПИ № 65231.917.8 в кв. 273 по плана на гр.Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 от ЗУТ.

ТОЧКА 30

Докладва арх.  Габриела Николова – Стаменова

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-1309/21.02.2025г. за разрешаване Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 58548.110.18 по кадастрална карта на с. Продановци, местност „Червената земя“, община Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

- На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да се одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ на на поземлен имот с идентификатор № 58548.110.18 по кадастрална карта на с. Продановци, местност „Червената земя“, община Самоков

- На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор № 58548.110.18 по кадастрална карта на с. Продановци, местност „Червената земя“, община Самоков

ТОЧКА 31

Докладва арх.  Габриела Николова – Стаменова

Заявление вх. №ОСК25-ТД26-551/12.02.2025г. от „Булсървис АГ“ ООД за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VII в кв.207 по плана на гр. Самоков

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

За продължаване на процедурата по допускане на ПУП – ИПРЗ, с цел придаване на част от УПИ за озеленяване и трафопост към УПИ 7 за производства на складове и търговска дейност е необходимо :

1. Да бъде организирано обществено обсъждане по реда на чл. 127 ал. 1 от ЗУТ от възложителя и протокол от него да се представи в общинска администрация;

2. В графичната част на мотивираното предложение да бъде отразена техническата инфрастрктура на ЕРМ - Запад със съответните сервитути и мотивираното предложение да бъде съгласувано с ЕРМ – Запад;

3. Ограничителните линии на застроянване да бъдат съобрезени със сервитутите на ел. трасето.

ТОЧКА 32

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-760/31.01.2025г. от Милко Петров Михайлов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ VIII, ПИ 18201.700.128, кв. 37 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът и изготвен съгласно Виза №ОСК24-ГР94-3160/25.10.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност – 6,80%, Кинт - 0.12, Озеленяване – 81%, Висока дървесна растителност 1/3, Ккорниз +4.05 м., Кбило +6,27 м., ЗП – 55,50 кв.м, РЗП -  95,90 кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 214-213-212-211 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1665/04.12.2024г. от „В и К” ЕООД;

--Становище за условията и начина на присъединяване на елекрическата мрежа SAP № IB-32-24-15368/04.12.2024г.;

--вх. № 25259/20.12.2024г. на РИОСВ-София, относно инвестиционното предложение.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VIII, ПИ 18201.700.128, кв. 37 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх. Н.Клинчева – Колева/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ инж.Ю.Бодуров /

ЧЛЕНОВЕ:

| 1. /инж.Л.Симитчийски/; 2. /Д.Оцетова /; 3. /инж.Ив.Лобутова /. 4. /инж.Л.Ружина-Георгиева /; 5. /инж.Р.Драганова /; 6. /инж.С.Балтова /. 7. /Ел.Попова /; 8. /арх.Г.Николова-Стаменова /; 9. /инж.Ю.Гуцалска/. 10. /Ел.Лобутова/; 11. /Е.Кашинова/; 12. /инж.В.Богатинова/. 13. /инж. Б. Караджинов/; 14. / инж. Ивелина Дренска/; 15. /арх. В. Серафимова/. 16. /д-р арх. Михаил Арнаудов/; 17. / инж. Б. Дедьова /. Изготвил: ………………………………. арх. Г. Николова-Стаменова: Протоколът се състои от 32 точки в 36 бр. страници. |  |
| --- | --- |