ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ

Кмет на Община Самоков

- П Р О Т О К О Л

№ 4

Днес, 18.03.2025 г. в изпълнение на Заповед № ОСК25-РД09-91 от 26.02.2025 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на:

1. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-1651/07.03.2025г. от Алекс Красимиров Труйков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ ХV, кв. 8 по плана на с. Продановци, общ. Самоков.

2. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4528-4/25.02.2025г. от Кирил Иванов Топузаков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 42 по плана на с. Райово, община Самоков.

3. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-759-1/28.02.2025г. от Георги Борисов Борисов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ VIII, ПИ 65231.903.329, кв. 347 по плана на гр. Самоков.

4. Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1319-2/21.02.2024г. от Богомил Георгиев Трайков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 65231.903.430  в кв.352 по плана на гр. Самоков.

5. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-1458/27.02.2025г. от Мартин Александров Георгиев за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ ІІ и УПИ ІІІ, ПИ 18201.700.296 в кв.18 по плана на с.Гуцал.

6. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-1466/27.02.2025г. от Людмил Методиев Лазаров за одобрение  на ПУП-ПЗ на ПИ 37527.6630.7 в м.“Високи рид“ , земл.с.Ковачевци.

7. Заявление вх.№ОСК25-ТД26-148/14.01.2025г. от „ЕРМ Запад“ЕАД за одобрение на ПУП-ПП за въздушен кабел НН за външно ел.захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ 62486.33.25 по кад.карта на с.Рельово.

8. Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-505/22.01.2025г. от Катерина Вълчева Шербечян за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ XIV, ПИ №03441.2.290 в кв. 19 по плана на с. Бели Искър, община Самоков, засягащо улица с о.т. 85-97.

9. Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-2000-3/23.01.2025г. от Коста Атанасов Димитров и Любомир Петров Петков за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ IV, ПИ №65231.912.354 в кв.204а по плана на гр. Самоков.

10. Писма Вх. №ПУП-63-5/10.02.2025г. и вх. № ПУП-63-4/10.02.2025г. от Председателя на ОбС - Самоков за даване на становище относно предложение от Лъчезар Георгиев Заркин, относно улица с о.т.461-462-463-431 по рег.план на гр. Самоков.

11. Заявление вх.№ОСК24-ГР94-4105/03.12.2024г. от Иван Владов Трохаров – пълномощник на Даниела и Миглена Иванови Трохарови, заедно с паметна записка ОСК25-ГР94-954/07.02.2025г. за достъп до имот №62486.48.99  през общински имот № 62486.48.101 по плана на с. Рельово, общ. Самоков.

12. Заявление вх.№ОСК24-ТД26-939/11.03.2025г. от „Автоцентър Самоков“ ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІІІ -За обществено обслужване, ПИ 65231.901.656 в кв.387 по плана на гр.Самоков.

13. Заявление вх.№ОСК25-ГР94-1618/06.03.2025г. от Здравка Методиева Методиева за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ-Търговски обект и обществено обслужване , ПИ 65231.903.224  в кв.24А по плана на гр.Самоков.

14. Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-1608/06.03.2025г. от Емилия Иванова Събкова за разрешение изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІІ, ПИ 46276.5.459 и ПИ 46276.5.460 в кв.25 по планана с.Мала църква, община Самоков.

15. Заявление вх. №ОСК25-ТД26-933/18.03.2025г. от „СДЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ„ ЕООД за одобрение на ПУП - ИПРЗ на УПИ ІХ - „За фотоволтаична система“ в кв.10 по плана на с. Гуцал, община Самоков.

16. Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-1089/17.03.2025г. от Йордан Иванов Бозов, чрез Данаил Попов – пълномощник за одобрение на ПУП – ИПРЗ на УПИ XVI, ПИ №65231.910.367 в кв. 136 по плана на гр. Самоков.

17. Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-1326/21.02.2025г. от Христо Георгиев Христов за одобрение на ПУП – ИПР за УПИ XXVI, ПИ №65231.911.360, УПИ XXV, ПИ № 65231.911.358, ПИ № 65231.911.359 и УПИ XXIV, ПИ № 65231.911.361 в кв. 169 по плана на гр. Самоков.

18. Заявление вх.№ ОСК25-Гр94-1375/24.02.2025г. от Иван Неделков Ангелков и Ангелина Недялкова Димитрова за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ I, ПИ №65231.907.141 в кв. 424 по плана на гр.Самоков.

19. Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-1671/10.03.2025г. от Христо Георгиев Кишишов, чрез Данаил Попов – пълномощник, за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ №15285.15.160 в м. „Алиница“ в землището на с. Говедарци, община Самоков.

20. Заявление вх.№ ОСК-ТД26-1699/01.11.2024г. от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за допускане изработване на ПУП – ПП за „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на вила в ПИ №65231.919.73, к.к. Боровец.

21. Писмо вх. № ОСК25-ВК66-86-1/11.02.2025г. от Председателя на ОбС-Самоков, относно проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ IX- за „хотел и обществено обслужване“ в кв. 16 по плана на с. Бели Искър.

22. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4422/05.03.2025г. от Христо Костадинов Георгиев за разрешаване изработване на ПУП - ИПР на УПИ ХV за ПИ 65231.912.27 в кв. 177 по плана на гр. Самоков.

23. Възражение вх. № ОСК24-ГР94-4046-2/12.03.2025г. от Галина Георгиева Шуманова срещу обявен по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП – ИПРЗ на част от кв.87 по плана на с.Говедарци по отношение на УПИ I – за „Озеленяване“, ПИ № 15285.8.494 и УПИ XI и УПИ XIII, ПИ № 15285.8.487, общинска собственост.

24. Възражение вх. № ОСК24-ГР94-4046-3/17.03.2025г. от Георги Иванов Попов срещу обявен по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП – ИПРЗ на част от кв.87 по плана на с.Говедарци по отношение на УПИ I – за „Озеленяване“, ПИ № 15285.8.494 и УПИ XI и УПИ XIII, ПИ № 15285.8.487, общинска собственост

ПРЕДСЕДАТEЛ:

Арх. Надежда Клинчева - Колева - главен архитект на община Самоков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТEЛ:

Инж. Юри Бодуров - директор дирекция „АУТКДР“

ОСНОВЕН СЪСТАВ:

1. Любослав Емилов Симитчийски – главен инженер на Община Самоков

2.Даниела Оцетова - директор дирекция „Правно-нормативно обслужване, административен мониторинг и контрол“

3. инж. Иванка Лобутова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

4. инж. Лилия Ружина Георгиева - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

5. инж. Румяна Драганова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

6. инж. Силвия Балтова - старши експерт, отдел „Общински строителен контрол и инфраструктурни проекти“

7. Елена Попова - главен специалист, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

8. арх. Габриела Николова - Стаменова - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

9. инж. Юлиана Гуцалска – началник отдел „Регулационни и кадастрални дейности“

10. Елена Лобутова - главен експерт, отдел „Зелени системи и опазване на околната среда“

11. Елка Кашинова - главен експерт, дирекция „Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и отчуждаване“

12. инж. Ваня Богатинова - началник отдел ДЗК представител на РЗИ Софийска област. Резервен участник Георги Николчов, инспектор в отдел ДЗК за община Самоков

13. инж. Борислав Караджинов началник на РС ПБЗН - Боровец

14. инж. Ивелина Дренска началник РС ПБЗН - Самоков

15. арх. Ваня Серафимова представител на КАБ София област

16. д-р арх. Михаил Арнаудов представител на САБ София област

17. инж. Благовеста Дедьова представител на КИИП София област

ТОЧКА 1

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-1651/07.03.2025г. от Алекс Красимиров Труйков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ ХV, кв. 8 по плана на с. Продановци, общ. Самоков;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК24-ГР94-3301/05.11.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 25.99%, Кинт - 0.26, Озеленяване – 54.78%, Висока дървесна растителност – 92,05 кв.м., Ккорниз – +3.39 м., Кбило – +4,90 м., ЗП – 191, РЗП -  191

- Регулацията по улица с о.т. 28-75-29 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол.

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01 - 1641/03.12.2024 г. от „В и К” ЕООД-София

--Становище SAP№ IB-32-24-14365/15.11.2024 г. от „ЕРМ - Запад” ЕАД

--вх.№ 5447/11.03.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ-РИОСВ

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХV, кв. 8 по плана на с. Продановци, общ. Самоков.

ТОЧКА 2

Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4528-4/25.02.2025г. от Кирил Иванов Топузаков за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 42 по плана на с. Райово, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК24-ГР94-2079/09.09.2024г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 12%, Кинт - 0.2, Озеленяване – 71%, Ккорниз – +4.81 м., Кбило – +7,59 м., ЗП – 102.17, РЗП -  196.77

- Регулацията по улица с о.т. 150 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

-отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01-1414/23.10.2024 г. от „В и К” ЕООД

--Становище SAP№ IB32-24-14324/15.10.2024 г. от „ЕРМ Запад” ЕАД

--вх.№ 192/07.01.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ-РИОСВ

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, кв. 42 по плана на с. Райово, община Самоков, след отстраняване на следните забележки:

1. В част „Архитектура“ в разреза да бъдат бъдат посочени Кота стреха и да се покаже абсолютна Кота терен;

2. Не са изпълнени забележките от Протокол № 2 на ЕС от 28.01.2025г. т.4 и т.5.

3. В обяснителна записка по част „ВиК“ е посочен резервоар за вода 800л. с хидрофорна помпа в сутерен в техническо помещение, съгласно проектната разработка в сградата няма сутерен.

4. Да се представи становище от „ЕРМ Запад“ АД за постоянно електроснабдяване на строителния обект. Представено е становище за временно присъединяване на обекта.

ТОЧКА 3

Докладва г-жа Румяна Драганова:

Заявление вх. №ОСК25-ГР94-759-1/28.02.2025г. от Георги Борисов Борисов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ VIII, ПИ 65231.903.329, кв. 347 по плана на гр. Самоков;

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране №ОСК24-ГР94-3176/05.11.2024 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 23%, Кинт - 0.5, Озеленяване – 72%, от което 1/3 висока дървесна растителност, Ккорниз – 4.70 м., Кбило – 7,22 м., ЗП – 141, РЗП -  294.06

- Регулацията по улица с о.т. 1076-1076а-1075 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- отговаря на изискванията

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01 - 33/10.01.2025 г. от „В и К” ЕООД

--Становище № SAP-IB-32-24-14374/22.11.2024 г. от „ЕРМ - Запад” АД

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VIII, ПИ 65231.903.329, кв. 347 по плана на гр. Самоков, след отстраняване на следните забележки:

1.Във всички части „ситуациите“ да бъдат изработени в съответствие с издадената комбинирана скица и трасировъчния план;

2.Да се отбележи комина ситуиран в дневната по покривното пространство и фасадите;

3.В част“ВиК“:

- Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП;

- да се отбележат хоризонталните отстояния между площадковия водопровод и канал;

- в ситуацията в част „ВиК“ да се отрази, че СВО и СКО са предмет на друг проект;

- да се представят всички страници от  изходните данни на „ВиК“.;

4. Да се представи вх. № на Уведомление до РИОСВ, относно инвестиционното предложение.

ТОЧКА 4

Докладва инж. Румяна Драганова:

Заявление вх.№ ОСК24-ГР94-1319-2/21.02.2024г. от Богомил Георгиев Трайков за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 65231.903.430  в кв.352 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-240/30.08.2022 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 18.24%, Кинт - 0.52, Озеленяване – 61%, Ккорниз – 6.80 м., Кбило – 9,05 м., ЗП – 185.88, РЗП -  532.05,

- Регулацията по улица с о.т. 1083-1550-1551 е приложена на място.

2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

-  Отговаря на изискванията.

3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.

3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части.

5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № ТО-01 - 978/19.07.2024 г. от „В и К” ЕООД

--вх.№ 24593/12.12.2024г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ-РИОСВ

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 65231.903.430 в кв.352 по плана на гр. Самоков, след отстраняване на следните забележки:

1.Да се представи актуално становище от „ЕРМ Запад“ АД.

ТОЧКА 5

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-1458/27.02.2025г. от Мартин Александров Георгиев за одобрение на ПУП-ИПР за УПИ ІІ и УПИ ІІІ, ПИ 18201.700.296 в кв.18 по плана на с.Гуцал.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

За издаване на Заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 6

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-1466/27.02.2025г. от Людмил Методиев Лазаров за одобрение  на ПУП-ПЗ на ПИ 37527.6630.7 в м.“Високи рид“ , землището на с.Ковачевци, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

За издаване на Заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 7

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК25-ТД26-148/14.01.2025г. от „ЕРМ Запад“ЕАД за одобрение на ПУП-ПП за въздушен кабел НН за външно ел.захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ 62486.33.25 по кад.карта на с.Рельово, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

За издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след приключване на процедурата по обявяване в държавен вестник.

ТОЧКА 8

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-505/22.01.2025г. от Катерина Вълчева Шербечян за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ XIV, ПИ №03441.2.290 в кв. 19 по плана на с. Бели Искър, община Самоков, засягащо улица с о.т. 85-97.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща предложението за изменение на регулацията на улица с о.т.85-97 по плана на с. Бели Искър по отношение на УПИ XIV, като нецелесъобразно. Предлага изменението на профила на улицата да бъде по изградената на място инфраструктура, съгласно предложението в доклада на кмета на с. Бели Искър.

ТОЧКА 9

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-2000-3/23.01.2025г. от Коста Атанасов Димитров и Любомир Петров Петков за допускане изработване на ПУП-ИПР за УПИ IV, ПИ №65231.912.354 в кв.204а по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Предлага на ОбС - Самоков да даде съгласие за изменение на плана за регулация на УПИ IV по имотни граници на ПИ 65231.912.354 по кад карта на гр.Самоков.

ТОЧКА 10

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Писма Вх. №ПУП-63-5/10.02.2025г. и вх. № ПУП-63-4/10.02.2025г. от Председателя на ОбС - Самоков за даване на становище относно предложение от Лъчезар Георгиев Заркин, относно улица с о.т.461-462-463-431 по рег.план на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

ДАВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

Предложението подадено от Л.Заркин по отношение на ПУП - ИПРЗ за част от кв.106А и 129 по плана на гр. Самоков е неоснователно тъй като:

1. С Решение №180/23.03.2024г. на ОбС - Самоков е допуснато изработване на ПУП – ИПРЗ, с цел частично затваряне на улица с о.т 461-462-463-431, с цел създаване на нов УПИ XXXI за жилищно строителство по съществуващите имотни граници па ПИ 65231.908.123 и УПИ IV „за озеленяване“ по съществуващи имотни граници на ПИ 65231.908.428. Решението на ОбС - Самоков е влязло в сила и е поставено на таблото на Община - Самоков и публикувано на интернет страницата на Община - Самоков съгласно чл.124б ал. 2 от ЗУТ.

2. Описаната „стратегическа“ улица от ул. „Иван Вазов“ до бул. „Искър“ засяга 13 частни имота, за които не е проведена отчуждителна процедура по реда на чл.208 от ЗУТ в законоустановения 10г. срок.

ТОЧКА 11

Докладва инж. Юлиана Гуцалска

Заявление вх.№ОСК24-ГР94-4105/03.12.2024г. от Иван Владов Трохаров – пълномощник на Даниела и Миглена Иванови Трохарови, заедно с паметна записка ОСК25-ГР94-954/07.02.2025г. за достъп до имот №62486.48.99  през общински имот № 62486.48.101 по плана на с. Рельово, общ. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

1. Връща заявление вх.№ОСК24-ГР94-4105/03.12.2024г. от Иван Владов Трохаров – пълномощник на Даниела и Миглена Иванови Трохарови, относно ПУП за учредяване право на преминаване през ПИ62486.48.101 с цел осигуряване на достъп до ПИ № 62486.48.99 по плана на с. Рельово, общ. Самоков, тъй като учредяване на право на преминаване не представлява подробен устройствен план - парцеларен план.

2. Да бъде представено становище от кмета на с. Рельово, общ. Самоков по отношение на възможността за осигуряване на достъп до ПИ 62486.48.99, тъй като на място в ПИ №62486.48.101 има поставени огради.

ТОЧКА 12

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. №ОСК24-ТД26-939/11.03.2025г. от „Автоцентър Самоков“ ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІІІ -За обществено обслужване, ПИ 65231.901.656 в кв.387 по плана на гр.Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл. 129 ал.2 от ЗУТ.

ТОЧКА 13

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх.№ОСК25-ГР94-1618/06.03.2025г. от Здравка Методиева Методиева за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ-Търговски обект и обществено обслужване , ПИ 65231.903.224  в кв.24А по плана на гр.Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за Заповед по чл. 129 ал. 2от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 14

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-1608/06.03.2025г. от Емилия Иванова Събкова за разрешение изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІІ, ПИ 46276.5.459 и ПИ 46276.5.460 в кв.25 по планана с.Мала църква, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща мотивираното предложение за ПУП – ИПРЗ, тъй като за прилагането на чл. 19 ал.1 т.4  и ал. 4 от ЗУТ е необходимо да се представи обосновка за специфични терени и стопански условия или ново предвиденият УПИ XVI да бъде отреден за обществено обслужващи дейности или други нежилищни функции.

ТОЧКА 15

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. №ОСК25-ТД26-933/18.03.2025г. от „СДЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ„ ЕООД за одобрение на ПУП - ИПРЗ на УПИ ІХ - „За фотоволтаична система“ в кв.10 по плана на с. Гуцал, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 129 ал. 2от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 16

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-1089/17.03.2025г. от Йордан Иванов Бозов, чрез Данаил Попов – пълномощник за одобрение на ПУП – ИПРЗ на УПИ XVI, ПИ №65231.910.367 в кв. 136 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 17

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-1326/21.02.2025г. от Христо Георгиев Христов за одобрение на ПУП – ИПР за УПИ XXVI, ПИ №65231.911.360, УПИ XXV, ПИ № 65231.911.358, ПИ № 65231.911.359 и УПИ XXIV, ПИ № 65231.911.361 в кв. 169 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 18

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх.№ ОСК25-Гр94-1375/24.02.2025г. от Иван Неделков Ангелков и Ангелина Недялкова Димитрова за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ I, ПИ №65231.907.141 в кв. 424 по плана на гр.Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

1.Приема за Заповед по чл. 129 от ЗУТ след коригиране на изменението на плана за застрояване, като са предвиди допълващо застрояване в новообразувания УПИ VI, с цел покриване на калкана на сграда на допълващото застрояване в УПИ I;

2.Да се представи удостоверение за наследници.

ТОЧКА 19

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх.№ ОСК25-ГР94-1671/10.03.2025г. от Христо Георгиев Кишишов, чрез Данаил Попов – пълномощник, за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ №15285.15.160 в м. „Алиница“ в землището на с. Говедарци, община Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Приема за издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ. Да се коригира по отношение на цветовото оформление съобразно Наредба № 7 от 22 Декември 2003г. „За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони“ и отреждането, съгласно представените съгласувателни писма.

ТОЧКА 20

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Заявление вх.№ ОСК-ТД26-1699/01.11.2024г. от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за допускане изработване на ПУП – ПП за „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на вила в ПИ №65231.919.73, к.к. Боровец.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща заявлението за допускане на изработване на ПУП – ПП поради следното:

1.Посоченото трасе попада в плана за регулация и застрояване на к.к. Боровец и е необходимо да бъде изготвена план схема на трасето, а не парцеларен план;

2.План схемата да бъде изготвена върху официално заверена извадка от Община Самоков от плана за улична регулация на к.к. Боровец.

ТОЧКА 21

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Писмо вх. № ОСК25-ВК66-86-1/11.02.2025г. от Председателя на ОбС-Самоков, относно проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ IX- за „хотел и обществено обслужване“ в кв. 16 по плана на с. Бели Искър.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Съгласно писмо на ОБС - Самоков за продължаване на процедурата по одобряване на ПУП - ИПРЗ е необходимо да бъде коригирана графичната част на ПУП-ИПЗ по отношение на ограничителната линия на застрояване на УПИ IX, като се премести на три метра от уличната регулационна линия. В УПИ IX да бъдат показани необходимите паркоместа за функциониране на хотела.

ТОЧКА 22

Докладва инж. Иванка Лобутова:

Заявление вх. №ОСК24-ГР94-4422/05.03.2025г. от Христо Костадинов Георгиев за разрешаване изработване на ПУП - ИПР на УПИ ХV за ПИ 65231.912.27 в кв. 177 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Връща отново подаденото мотивирано предложение, тъй като по уличната регулация има изградени постройки, които не са отразени в кадастралната карта и нямат документ за законност.

ТОЧКА 23

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Възражение вх. № ОСК24-ГР94-4046-2/12.03.2025г. от Галина Георгиева Шуманова срещу обявен по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП – ИПРЗ на част от кв.87 по плана на с.Говедарци по отношение на УПИ I – за „Озеленяване“, ПИ № 15285.8.494 и УПИ XI и УПИ XIII, ПИ № 15285.8.487, общинска собственост

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Не се уважава подаденото възражение поради следното:

- Ограничителната линия на застрояване в УПИ I, ПИ 15285.8.494 е на 5,00 м от регулационната граница с новообразувания УПИ V. Съгласно чл. 35 ал. 2 от ЗУТ разстоянието на нежилищни сгради до вътрешните граници на УПИ при свободно застрояване не може да бъде по – малко от 3,0 м., в случая отстоянието е 5,0 м.

- В УПИ I е предвидено застрояване с ограничителни линии на застрояване за бъдеща сграда.

- Възражението, подадено при процедиране на ПУП – ИПРЗ за кв. 87 и уважено от съда е изпълнено с настоящата разработка.

ТОЧКА 24

Докладва инж. Лилия Ружина – Георгиева:

Възражение вх. № ОСК24-ГР94-4046-3/17.03.2025г. от Георги Иванов Попов срещу обявен по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ ПУП – ИПРЗ на част от кв.87 по плана на с.Говедарци по отношение на УПИ I – за „Озеленяване“, ПИ № 15285.8.494 и УПИ XI и УПИ XIII, ПИ № 15285.8.487, общинска собственост

След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

Възражението не се приема, тъй като УПИ IV, УПИ XV и УПИ XVII са част от бивш стопански двор със съществуващи стопански сгради, които и към настоящия момент изпълняват функциите си.

В разработката са предвидени УПИ XI и УПИ XII за „Озеленяване“, с което необходимостта от нов озеленителен пояс е нецелесъобразно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх. Н.Клинчева – Колева/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ инж.Ю.Бодуров /

ЧЛЕНОВЕ:

| 1. /инж.Л.Симитчийски/; 2. /Д.Оцетова /; 3. /инж.Ив.Лобутова /. 4. /инж.Л.Ружина-Георгиева /; 5. /инж.Р.Драганова /; 6. /инж.С.Балтова /. 7. /Ел.Попова /; 8. /арх.Г.Николова-Стаменова /; 9. /инж.Ю.Гуцалска/. 10. /Ел.Лобутова/; 11. /Е.Кашинова/; 12. /инсп.Г.Николчов//. 13. Отсъства /инж. Б. Караджинов/; 14. / инж. Ивелина Дренска/; 15. /арх. В. Серафимова/. 16. Отсъства /д-р арх. Михаил Арнаудов/; 17. Отсъства / инж. Б. Дедьова /. Изготвил: ………………………………. Лили Николова Паунова младши експет „Инвеститорски контрол и управление на проекти“ Протоколът се състои от 24 точки в 19 бр. страници. |  |
| --- | --- |