[image: image1.jpg]i OsuHHA GAMOKOR

@ yi."Makesonus"Ne34 e:mail: samokov(@samokov.bg Lienrpana 0722/666-30,666-31,666-32 ®ake 0722/600-50
5

3




[image: image2.png]ISO 9001




ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков


ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков

П Р О Т О К О Л

№ 12

На 16.09.2025 г. и 30.09.2029 г. в изпълнение на Заповед № ОСК25-РД09-373 от 01.07.2025г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на: 
         1. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4703/27.08.2025г. от Петър Христов Коцовски за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х, кв. 19, по плана на к.к. Белчин бани“.
         2. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6536/04.09.2025г. от Йордан Симеонов Георгиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда“ ПИ 57697.13.343, по плана на с. Поповяне, общ. Самоков.

         3. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3014/11.09.2025г. от МВН Транс ЕООД Михаил Владов Петров - управител за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда“ в местност „Долно бърдо“ ПИ 67697.13.341, по кадастралната карта на с. Поповяне.
         4. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6564/04.09.2025г. от Теменужка Сашкова Димитрова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 65231.904.410, кв. 39, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.
         5. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6562/04.09.2025г. от Любен Иванов Шопов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 65231.904.410, кв. 39, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.  
          6. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6245-1/03.09.2025г. от Георги Костадинов Георгиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Преустройство и реконструкция на жилищна сграда с идентификатор 65231.910.72.1, 65231.910.72.2 в жилищна сграда с лятна кухня /барбекю/“ в УПИ XXХII, кв. 321, ПИ 65231.910.72 по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.
          7. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-5318/01.09.2025г. от Емил Пламенов Георгиев и Дарина Тихомирова Иванова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VI, ПИ 65231.908.99, кв. 106, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков“.
          8. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6250/22.08.2025г. от Валентина Иванова Георгиева за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XV, кв. 23, по плана на с. Рельово, общ. Самоков.
          9. Заявление вх. № ОСК25-ДИ09-540/17.09.2025 г. от Красимира Александрова Костадинова – Директор дирекция ОСИПИ в община Самоков за одобрение на подробен устройствен план – ИПРЗ на УПИ I, кв. 20, ПИ № 23491.6.447 по кадастралната карта на с. Драгушиново.

          10. Заявление вх. № ОСК25-ДИ09-539/17.09.2025 г. от Красимира Александрова Костадинова – Директор дирекция ОСИПИ в община Самоков за одобрение на подробен устройствен план – ИПРЗ на УПИ XVI кв. 94, ПИ № 65231.909.231 по кадастралната карта на гр. Самоков.
          11. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-6381/28.08.2025г. от Данаил Стоянов Григоров – за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ VІ-105 в кв.58 по плана на с. Рельово.
          12.Заявление вх.№ ОСК25-ХЗ21-304/12.09.2025г. от „БЕЛЧИНСКО УЧИЛИЩЕ“ЕООД за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ 03767.41.371 по КККР на с.Белчин.    

          13. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-6438/01.09.2025 г. от Мартина Руменова Шебин за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ № 83291.294.54 във в.з. „Татарски брод“ земл. на с. Драгушиново.
          14. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-6570/05.09.2025 г. от Виолета Георгиева Малинова за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ VII, ПИ № 23491.6.233 в кв. 20 по плана на с. Драгушиново.
          15. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4145/03.09.2025 г. от адв. Ваня Николова-Гелова пълномощник на Тодорка Ангелова Славчева за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XXI, ПИ № 65231.910.447 в кв.118 по плана на гр. Самоков.
          16. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-6166/20.08.2025 г. от Емил Рангелов Василев за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ VIII-133 и УПИ XX-145 в кв.16 по плана на с. Продановци. 

          17. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-6523/03.09.2025г. от Атанас Георгиев Божков, Георги Атанасов Божков и Велин Атанасов Божков за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІХ, ПИ 22469.700.311 в  кв.29 по плана на с. Долни Окол.

          18. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-6445/01.09.2025г. от Григор Димов Павлов за разрешаване на ПУП-ПУР и ПР на ПИ 62486.49.8 в м. Блатото, земл. с. Рельово.

          19. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-6592/05.09.2025г. от Васил Димитров Божков за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ XII, ПИ 15285.8.449 в кв.65 по плана на с. Говедарци.

         20.  Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6440/01.09.2025г. от Антон Илиев Калайджиев за разрешаване на ПУП-ПЗ на ПИ №23491.8.325 в м.“Червената земя“, земл. на с. Драгушиново.

          21. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6104/18.08.2025г. от Георги Любомиров Шаренкапов за разрешаване на ПУП-ИПРЗ на УПИ V, ПИ № 83291.700.19 в кв. 2, по плана на с. Широки дол.

         22. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-6950/19.09.2025 г. от Пламен Боянов Илиев и Елена Димитрова Илиева за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ IX, ПИ № 52249.5.428 и УПИ XX, ПИ № 52249.5.427 в кв.9 по плана на с.Ново село.
          23. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6695/11.09.2025г. от Стефан Методиев Методиев за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №37527.6620.13 и ПИ №37527.6620.62 обединени в нов ПИ 37527.6620.55 в м. Високи рид, земл. с. Ковачевци.

          24. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6985/23.09.2025г. от Тодор Кирилов Цинзов за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №83291.294.164 във в.з. „Татарски брод“, земл. с. Широки дол.

         25. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2218/08.08.2025г. от Симеон Константинов Беров за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 57697.259.262, ПИ №57697.259.263 и ПИ №57697.259.264 в м. „Ковачевска ракита“, земл. с. Поповяне.

          26. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-5712/04.08.2025г. от Людмил Методиев Лазаров за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №37527.6620.79 в м.“Високи рид“, землището на с. Ковачевци.
          27. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-5713/04.08.2025г. от Людмил Методиев Лазаров за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №37527.6620.75 в м.“Високи рид“, землището на с. Ковачевци.

ПРЕДСЕДАТEЛ:

Арх. Надежда Клинчева - Колева - главен архитект на община Самоков
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТEЛ:

Инж. Юри Бодуров - директор дирекция „АУТКДР“
ОСНОВЕН СЪСТАВ:

1. Любослав Симитчийски – главен инженер на Община Самоков
2. Даниела Оцетова - директор дирекция „Правно-нормативно обслужване, административен мониторинг и контрол“

3. инж. Иванка Лобутова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“
4. инж. Лилия Ружина Георгиева - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

5. инж. Румяна Драганова - началник, отдел „Градоустройство, инвестиционни проекти и културно наследство“
6. инж. Силвия Балтова - началник, отдел „Общински строителен контрол и инфраструктурни проекти“

7. Елена Попова - главен специалист, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

8. инж. Юлияна Гуцалска – началник отдел „Регулационни и кадастрални дейности“

9. Елена Лобутова - началник, отдел „Зелени системи, чистота и контрол, опазване на околната среда“

10. Елка Кашинова - главен експерт, дирекция „Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и отчуждаване“

11. инж. Ваня Богатинова - началник отдел ДЗК представител на РЗИ Софийска област. Резервен участник Георги Николчов, инспектор в отдел ДЗК за община Самоков
12. инж. Борислав Караджинов началник на РС ПБЗН - Боровец
13. инж. Ивелина Дренска началник РС ПБЗН- Самоков
14. арх. Ваня Серафимова представител на КАБ София област
15. д-р арх. Михаил Арнаудов представител на САБ София област
16. инж. Благовеста Дедьова представител на КИИП София област
ТОЧКА 1
           
Докладва г-жа Елена Попова:

       Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4703/27.08.2025г. от Петър Христов Коцовски за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х, кв. 19, по плана на к.к. Белчин бани“.

      След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-1281/07.02.2025 г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 8.69%, Кинт - 0.15, Озеленяване – 79,74%, Висока дървесна растителност 60%, Ккорниз – +5.23 м., Кбило – 6 м., ЗП – 63, РЗП -  110.75,

- Регулацията по улица с о.т. 60-79 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-0-628/16.04.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14078/16.03.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 13159/30.07.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
          Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х, кв. 19, по плана на к.к. Белчин бани“, след отстраняване на следните забележка:

           1. В част „Геодезия“ да се отбележат изгребна яма и водомерна шахта.
             ТОЧКА 2
               Докладва г-жа Елена Попова:

          Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6536/04.09.2025г. от Йордан Симеонов Георгиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда“ ПИ 57697.13.343, по плана на с. Поповяне, общ. Самоков.

               След обсъждане, ЕС

              РЕШИ:
      Връща представения проект:

          1. Да се прецизира пътя за достъп - дали е вътре в имота;
          2. Да се осигури външно противопожарно водоснабдяване чрез пожарен хидрант или резервоар за противопожарни нужди;
          3. Да се представи становище от РИОСВ София относно инвестиционното предложение, тъй като обектът попада в защитена зона „Палакария“ - защитена зона в България по екологичната мрежа „Натура 2000“ и Директивата на Съвета 79/409/ЕИО от 2 април 1979 г. за опазването на дивите птици;
          4. Да се представи проект по част „Парокоустройство и благоустройство“.
ТОЧКА 3
                Докладва г-жа Елена Попова:
          Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3014/11.09.2025г. от МВН Транс ЕООД Михаил Владов Петров - управител за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда“ в местност „Долно бърдо“ ПИ 67697.13.341, по кадастралната карта на с. Поповяне.
 След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:
       Връща представения проект:

           1. Да се отрази съществуващия водопровод АЦ80 с неговия сервитут по всички ситуации в проектната разработка;
           2. Ниво + 2,95 няма отразена стълба и разделението между спалня, баня и тоалетна /стени/;
           3. Да се представи проект по част „Парокоустройство и благоустройство“;

           4. Да се представи становище от РИОСВ София относно инвестиционното предложение, тъй като обектът попада в защитена зона „Палакария“ - защитена зона в България по екологичната мрежа „Натура 2000“ и Директивата на Съвета 79/409/ЕИО от 2 април 1979 г. за опазването на дивите птици;
           5. В част „Геодезия“ не са отразени водомерна шахта и изгребна яма;
           6. Площадковата „ВиК“ мрежа да се отбележи, че е предмет на този проект.
ТОЧКА 4
                Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6564/04.09.2025г. от Теменужка Сашкова Димитрова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 65231.904.410, кв. 39, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.
             След обсъждане, ЕС
РЕШИ:
           Проекта ще бъде разгледан след представяне на:    

           1. Да се представи отстъпено право на строеж по чл. 180 от ЗУТ във връзка с чл. 183 от ЗУТ, съгласно издадена виза;
           2. Инвестиционният проект представен на идейна фаза по част „Архитектура“ и „Конструкции“ да бъде допълнен с проектни части, съгласно Наредба 4 „За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /ОСИП/;
           3. Да се представят изходни данни от експлоатационните дружества „ЕРМ-Запад“ ЕАД и  „ВиК-София“ ЕАД;

           4. Да се представи уведомление от РИОСВ относно инвестиционния проект;

           5. След договора в нотариална форма за отстъпено право на строеж да се поиска виза по чл. 140 от ЗУТ за изготвяне на инвестиционния проект.
                                                                         ТОЧКА 5
                Докладва г-жа Елена Попова:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6562/04.09.2025г. от Любен Иванов Шопов за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 65231.904.410, кв. 39, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.  


    След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
           Проекта ще бъде разгледан след представяне на:    

           1. Да се представи отстъпено право на строеж по чл. 180 от ЗУТ във връзка с чл. 183 от ЗУТ, съгласно издадена виза;
           2. Инвестиционният проект представен на идейна фаза по част „Архитектура“ и „Конструкции“ да бъде допълнен с проектни части, съгласно Наредба 4 „За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /ОСИП/;
           3. Да се представят изходни данни от експлоатационните дружества „ЕРМ-Запад“ ЕАД и  „ВиК-София“ ЕАД;

           4. Да се представи уведомление от РИОСВ относно инвестиционния проект;
           5. След договора в нотариална форма за отстъпено право на строеж да се поиска виза по чл. 140 от ЗУТ за изготвяне на инвестиционния проект.        

ТОЧКА 6
                 Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6245-1/03.09.2025г. от Георги Костадинов Георгиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Преустройство и реконструкция на жилищна сграда с идентификатор 65231.910.72.1, 65231.910.72.2 в жилищна сграда с лятна кухня /барбекю/“ в УПИ XXХII, кв. 321, ПИ 65231.910.72 по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.
    След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:
   На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:
      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-2477/01.10.2024г.

  
- Ккорниз – 964,44 абсолютна кота, Кбило – 965,65 абсолютна кота, 

             
- Регулацията по улица с о.т. 1136 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


    
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

    
- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.
    - Представена е обяснителна запrска и конструктивно обследване по част Конструктивна;
-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията;
     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01 -1356/31.07.2025 г. от „В и К” ЕООД
-- Съгласувателно писмо от „ВиК” ЕООД №ТО-02-582/13.08.2025г.

-- Становище SAP №IB 32-25-14235/04.08.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Вх.№ 19628/02.09.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 
--Съгласувателно писмо НИНКН – изх.№ 9400-10004/15.02.2024г.

--Становище НИНКН изх.№ СТ84-473/19.06.2025г.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Преустройство и реконструкция на жилищна сграда с идентификатор 65231.910.72.1, 65231.910.72.2 в жилищна сграда с лятна кухня /барбекю/“ в УПИ XXХII, кв. 321, ПИ 65231.910.72 по плана на гр. Самоков, общ. Самоков, след отстраняване на следната забележка:
                    1.Да се представят технически показатели.
ТОЧКА 7
Докладва инж. Румяна Драганова:
       
        Заявление вх. № ОСК25-ГР94-5318/01.09.2025г. от Емил Пламенов Георгиев и Дарина Тихомирова Иванова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VI, ПИ 65231.908.99, кв. 106, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков“.
След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:

         На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК-24-ГР94-4518/02.04.2025 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 43%, Кинт - 1.02, Озеленяване – 40%, Висока дървесна растителност 37,23кв.м., Ккорниз – 8.91 м., Кбило – 10,02 м., ЗП – 121.2, РЗП -  286.43,

- Регулацията по улица с о.т. 434а е приложена на място.
        2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

             3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

        3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

            3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

            3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

            3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

 - Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

            3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

 - Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

       3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

            4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 
            5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
       6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
       7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

         8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01 -836/29.05.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14120/27.04.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. №13903/23.06.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

         Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VI, ПИ 65231.908.99, кв. 106, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков“.
ТОЧКА 8
              Докладва инж.Силвия Балтова:
       Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6250/22.08.2025г. от Валентина Иванова Георгиева за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XV, кв. 23, по плана на с. Рельово, общ. Самоков.
       След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:


 Връща представения инвестиционен проект:
1. Част „Геодезия“ да бъде заверена с подпис и печат от правоспособно лице;

2. Да се представи становище от РИОСВ София относно инвестиционното предложение, тъй като обектът попада в защитена зона „Палакария“ - защитена зона в България по екологичната мрежа „Натура 2000“ и Директивата на Съвета 79/409/ЕИО от 2 април 1979г. за опазването на дивите птици.

3. В част „Архитектура“ да бъдат прецезирани ограждащите зидовете на кота 3.00;  
4. Да се посочи процент висока дървесна растителност;

5. В част „Архитектура“ да се нанесе водомерната шахта с размерите в част „Архитектура“;
6. В част „ВиК“ сградното водопроводно отклонение /СВО/ да се опише, че е предмет на друг проект;
7.  Да се представи част „Енергийна ефективност“ и доклад за оценка съответствие  на част „Енергийна ефективност“ съгласно чл. 142  от ЗУТ.
ТОЧКА 9
              Докладва инж. Иванка Лобутова:
         Заявление вх. № ОСК25-ДИ09-540/17.09.2025 г. от Красимира Александрова Костадинова – Директор дирекция ОСИПИ в община Самоков за одобрение на подробен устройствен план – ИПРЗ на УПИ I, кв. 20, ПИ № 23491.6.447 по кадастралната карта на с. Драгушиново.

 След обсъждане, ЕС

                                                                               РЕШИ:
        Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ на ПУП-ИПРЗ, като неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.
ТОЧКА 10
Докладва инж. Иванка Лобутова:
       Заявление вх. № ОСК25-ДИ09-539/17.09.2025 г. от Красимира Александрова Костадинова – Директор дирекция ОСИПИ в община Самоков за одобрение на подробен устройствен план – ИПРЗ на УПИ XVI кв. 94, ПИ № 65231.909.231 по кадастралната карта на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:
        Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ на ПУП - ИПРЗ, като неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.
ТОЧКА 11
Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК25-ГР94-6381/28.08.2025г. от Данаил Стоянов Григоров – за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ VІ-105 в кв.58 по плана на с. Рельово.
  След обсъждане, ЕС

С                                                                                        
               РЕШИ:
         Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след корекция на графичната част на ПУП, като разработката бъде изработена върху кадастралния план. 
ТОЧКА 12
Докладва инж. Иванка Лобутова:
   Заявление вх.№ ОСК25-ХЗ21-304/12.09.2025г. от „БЕЛЧИНСКО УЧИЛИЩЕ“ЕООД за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ 03767.41.371 по КККР на с.Белчин.    
          След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:

         Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 13
Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
    Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-6438/01.09.2025 г. от Мартина Руменова Шебин за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ № 83291.294.54 във в.з. „Татарски брод“ земл. на с. Драгушиново.
   След обсъждане, ЕС

С                                                                                               РЕШИ:

    Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 14
Докладва инж. Юлияна Гуцалска:
   Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-6570/05.09.2025 г. от Виолета Георгиева Малинова за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ VII, ПИ № 23491.6.233 в кв. 20 по плана на с. Драгушиново.
 След обсъждане, ЕС

                                                                          РЕШИ:
         Приема за заповед по чл. 135 от ЗУТ, след корекция на графичната част.
ТОЧКА 15
Докладва инж. Юлияна Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4145/03.09.2025 г. от адв. Ваня Николова-Гелова пълномощник на Тодорка Ангелова Славчева за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XXI, ПИ № 65231.910.447 в кв.118 по плана на гр. Самоков.
  След обсъждане, ЕС

                                                                              РЕШИ:

          Приема за заповед по чл. 135 от ЗУТ.
ТОЧКА 16
Докладва инж. Юлияна Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-6166/20.08.2025 г. от Емил Рангелов Василев за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ VIII-133 и УПИ XX-145 в кв.16 по плана на с.Продановци. 

    След обсъждане, ЕС

                                                                               РЕШИ:
Връща за представяне на мотивирано предложение за ПУП – ИПЗ и становище от НИНКН.
ТОЧКА 17
Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК25-ГР94-6523/03.09.2025г. от Атанас Георгиев Божков, Георги Атанасов Божков и Велин Атанасов Божков за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІХ, ПИ 22469.700.311 в  кв.29 по плана на с. Долни Окол.
След обсъждане, ЕС

                                                                               РЕШИ:
       Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 18
Докладва инж. Иванка Лобутова:
   Заявление вх. №ОСК25-ГР94-6445/01.09.2025г. от Григор Димов Павлов за разрешаване на ПУП-ПУР и ПР на ПИ 62486.49.8 в м. Блатото, земл. с. Рельово.
        След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
Нецелесъобразно е прокарване на улица през имоти частна собственост - земеделска земя. Не е представено съгласие от всички заинтересовани собственици на засегнатите имоти. 
ТОЧКА 19
              Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
   Заявление вх. №ОСК25-ГР94-6592/05.09.2025г. от Васил Димитров Божков за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ XII, ПИ 15285.8.449 в кв.65 по плана на с. Говедарци.
  След обсъждане, ЕС

                                                                               РЕШИ:
         Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал.3 от ЗУТ.
ТОЧКА 20
             Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
  Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6440/01.09.2025г. от Антон Илиев Калайджиев за разрешаване на ПУП-ПЗ на ПИ №23491.8.325 в м.“Червената земя“, земл. на с. Драгушиново.
 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
Връща мотивираното предложение. Да се преработи, като се конкретизира отреждането на имота.
ТОЧКА 21
             Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6104/18.08.2025г. от Георги Любомиров Шаренкапов за разрешаване на ПУП-ИПРЗ на УПИ V, ПИ № 83291.700.19 в кв. 2, по плана на с. Широки дол.
 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
Връща мотивираното предложение за представяне на законност на сграда номер 3 и корекция на зоната на УПИ V в Жм и корекция на устройствената зона от Пп в Жм. Скицата от СГКК да бъде подписана от правоспособно лице или от ОЗЛ.
ТОЧКА 22
             Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
        Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-6950/19.09.2025 г. от Пламен Боянов Илиев и Елена Димитрова Илиева за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ IX, ПИ № 52249.5.428 и УПИ XX, ПИ № 52249.5.427 в кв.9 по плана на с.Ново село. 

 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
       Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.

  ТОЧКА 23
             Докладва инж. Иванка Лобутова:
       Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6695/11.09.2025г. от Стефан Методиев Методиев за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №37527.6620.13 и ПИ №37527.6620.62 обединени в нов ПИ 37527.6620.55 в м. Високи рид, земл. с. Ковачевци.
 След обсъждане, ЕС

РЕШИ:
Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 24
             Докладва инж. Иванка Лобутова:
        Заявление вх. № ОСК25-ГР94-6985/23.09.2025г. от Тодор Кирилов Цинзов за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №83291.294.164 във в.з. „Татарски брод“, земл. с. Широки дол.
 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 25
             Докладва инж. Иванка Лобутова:
        Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2218/08.08.2025г. от Симеон Константинов Беров за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 57697.259.262, ПИ №57697.259.263 и ПИ №57697.259.264 в м. „Ковачевска ракита“, земл. с. Поповяне.
След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
Приема за процедиране на преписката по чл.20а от ЗОЗЗ.
ТОЧКА 26

             Докладва инж. Иванка Лобутова:
  Заявление вх. №ОСК25-ГР94-5712/04.08.2025г. от Людмил Методиев Лазаров за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №37527.6620.79 в м.“Високи рид“, землището на с. Ковачевци.
 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 27

             Докладва инж. Иванка Лобутова:
  Заявление вх. №ОСК25-ГР94-5713/04.08.2025г. от Людмил Методиев Лазаров за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №37527.6620.75 в м.“Високи рид“, землището на с. Ковачевци.

 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
 



             /арх. Н.Клинчева – Колева/



ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                      / инж. Ю.Бодуров /


       ЧЛЕНОВЕ:  

	 1.

   /инж.Л.Симитчийски/

	2.
  /Д.Оцетова/
	3. 
  /инж.Ив.Лобутова/

	 4. 

  /инж.Л.Ружина-Георгиева/
	5.

  /инж.Р.Драганова /
	6.

  /инж.С.Балтова/

	 7.

  /Ел.Попова/
	8.
  /инж.Ю.Гуцалска/
	9.

   /Ел.Лобутова/

	 10.

  /Е.Кашинова/
	11. Отсъства
  /инсп.Г.Николчов/
	12. Отсъства
  /инж. Б. Караджинов/

	 13. 
/инж. Ивелина Дренска/

	14. 
  /арх. В. Серафимова/

	15. Отсъства
/д-р арх. Михаил Арнаудов/  

	 16. 
 /инж. Б. Дедьова/

		

	      Изготвил: ……………………………….

      Лили Николова Паунова 

      младши експерт в отдел „Инвеститорски контрол и управление на проекти“

     Протоколът се състои от 27 точки в 19 бр. страници.
	


1
Протокол на Експертен съвет № 12 от 16 и 30.09.2025 г.

4
Протокол на Експертен съвет № 12 от 16 и 30.09.2025 г.


[image: image1.jpg][image: image2.png]