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ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков


ОДОБРИЛ: …….……………………….
Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков

П Р О Т О К О Л

№ 2

 На 03.02.2026г. в изпълнение на Заповед № ОСК-РД09-52 от 02.02.2026г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на: 

           1. Заявление вх. № ОСК-РС-11/19.01.2026г. от Никола Марков Бойкинов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 15285.6.103, кв. 41, по плана на с. Говедарци.
           2. Заявление вх. № ОСК-РС-8/16.01.2026г. от Валентин Иванов Златанов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ I, ПИ 83291.700.340, кв. 42, по плана на с. Широки дол.
           3. Заявление вх. № ОСК-РС-5/09.01.2026г. от Димитър Емануилов Димитров за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 46067.2.323, кв. 4, по плана на с. Маджаре.
            4. Заявление вх. № ОСК-РС-6/09.01.2026г. от Величка Димитрова Янакиева за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXII, ПИ 65231.902.789, кв. 15а, по плана на гр. Самоков.
            5. Заявление вх. №ОСК-РС-15/27.01.2026г. от Александър Йорданов Гръмов за съгласуване и  одобрение на технически инвестиционен проект без издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда“ в УПИ II, кв. 2, по плана на в.з. Ярема, общ. Самоков.
     6.     Заявление вх. №ОСК25-РС150-1/05.01.2026г. и Заявление вх. № ОСК-ДПУП-1/05.01.2025 г. от Николай Веселинов Нинов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на КПИИ по чл.150 от ЗУТ на обект: „Жилищна  сграда“ в УПИ XIV, ПИ 65231.910.90, кв. 321 по плана на гр. Самоков.
    7. Заявление вх. № ОСК-РС-21/02.02.2026г. от Цветан Емилов Гешев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХХII-913.81, кв. 175б, по плана на гр. Самоков.
     8. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-52/18.12.2025г. от Рилка Тодорова Даргова за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №15285.13.382, м. “Будачица“, земл.с.Говедарци.
     9. Заявление вх. №ОСК-ПУП-1/05.01.2026г. от Румен Руменов Златев за одобрение на ПУП-ИПР на ПИ №46276.3.108 по кад. карта на с. Мала църква.

     10. Заявление вх. №ОСК-ПУП-2/06.01.2026г. от „Титан сервиз“ ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХVІ, ПИ №65231.901.525 в кв. 235 по плана на гр. Самоков.
     11. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-22/18.12.2025 г. от Виолета Николова Ковачка за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XI, ПИ № 46067.2.158 в кв. 17 по плана на с. Маджаре.
    12. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-18/12.12.2025 г. от Христо Владимиров Христов и Веселка Димитрова Христова чрез арх. Десислава Лазарова за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI, ПИ № 65231.908.105 и ПИ № 65231.908.106 в кв.106 по плана на гр. Самоков.
    13. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-9/20.01.2026 г. от Мариана Борисова Славева за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ VII, ПИ № 65231.904.154 в кв.35 по плана на гр. Самоков.
    14. Заявление вх. №ОСК-ПУП-5/13.01.2026г. от Йордан Николов Стоянов и Марина Хоши Шидерова-Стоянова за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №46067.1.187 в.м. “Буката“, земл.с. Маджаре.
    15. Заявление вх. №ОСК-ПУП-6/13.01.2026г. от „Маунтин Еко Резидънс“ЕООД за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №15285.11.639 , м. “Над селото“, земл.с. Говедарци.
    16. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-8/13.01.2026г. от „Бревас Трейд“ООД за разрешаване на ПУП-ИПЗ на ПИ №00391.274.1 в м.“Игрището“, земл.с. Алино.

    17. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-16-2/29.12.2025 г. от Олга Христова Иванова и Албена Христова Иванова за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ II, ПИ № 16599.79.66 по кадастралната карта на в.з. Горни окол.

    18. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-23/28.11.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.3.43 по кадастралната карта на с. Мала църква, съгласно договор № ОСК25-ДГ55 -85/25.09.2025г.

    19. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-19/28.11.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.7.87 по кадастралната карта на с. Мала църква, съгласно договор ОСК25-ДГ55-86/25.09.2025г.

    20. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-25/02.12.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ПРЗ съгласно чл. 16 от ЗУТ на ПИ № 15285.7.339 по кадастралната карта на с. Говедарци, съгласно договор № ОСК25-ДГ55 -77/16.09.2025г.

    21. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-14/16.01.2026 г. от Община Самоков за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР във връзка с реконструкция на мост над р. Палакария по плана на с. Широки дол, съгласно договор ОСК24-ДГ55-28/13.09.2024г.

    22. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-20/28.11.2025г. от община Самоков за разрешаване на изменение на ОУП и ПУП-ИПРЗ на УПИ І-за озеленяване в кв. 348 по плана на гр. Самоков.

    23. Заявление вх.№ОСК-ПУП-13/29.01.2026г. от Станислав Димитров Кашинов за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №62486.49.6 в м.“Блатото“, земл.с.Рельово.
    24. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-19/26.01.2026г. от Лазаринка Димитрова Маркова за разрешаване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІV, ПИ №23039.10.274 в кв. 15 по плана на с. Доспей.
             25. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-10/14.01.2026 г. от Албена Петрова Галева, Петър Бориславов Арангелов и Евелина Бориславова Арангелова за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVIII, ПИ № 03441.2.463 в кв.33 по плана на с.Бели Искър. 
             26. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-7/13.01.2026 г. от Агнеса Николай Николова-Спасова, Пламен Стефанов Спасов и Мадлена Николаева Николова за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ II, № 65231.905.260 в кв.278 по плана на гр.Самоков. 

      27. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-4/08.01.2026 г. от Димитър Георгиев Дамянов за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 03441.2.336 част от УПИ V-за обществено обслужване и площад в кв. 17 по плана на с. Бели Искър.   

      28. Заявление с вх. № ОСК-ТД26-43/09.01.2026 г. от „ГОЛФ ОКОЛ“ ЕАД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР за улица с О.Т. 200-О.Т.200а и улица с О.Т.233-233а по плана на с. Горни Окол.

      29.   Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-26/03.02.2026 г. от Община Самоков, чрез инж. Юри Мирчов Бодуров за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ VIII, УПИ IX и УПИ XXVII, кв. 206г по плана на гр. Самоков.
      30.   Заявление с вх. № ОСК-ПУП-11/26.01.2026 г. от Илиана Илиева Тонова и Огнян Лазаров Тонов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ VIII, ПИ № 15285.8.483 в кв. 97 по плана на с. Говедарци.

             31. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-15-2/27.01.2026 г. от Николай Станков Бранков и Теменужка Станкова Бонева за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I-23 в кв. 6 по плана на с. Белчин.
     32. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-10/23.01.2026 г. от Иван Петров Хаджимладенов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ X, ПИ № 65231.913.55 в кв. 176 по плана на гр. Самоков.
            33. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-8/19.01.2026 г. от Димитър Михайлов Михайлов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ X-349 и УПИ XV-349 в кв.13 по плана на в.з. “Ярема“.
     34.   Заявление вх. №ОСК-ПУП-7/15.01.2026г. от Кирил Петров Колев и Илиан Петров Колев за одобрение на ПУП-ПЗ и РУП на сгради допълващо застрояване в УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ ХХІХ в кв. 123 по плана на гр. Самоков.

             35. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-22/28.11.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.7.38 по кадастралната карта на с.Мала църква, съгласно договор № ОСК25-ДГ55 -83/25.09.2025г.

ПРЕДСЕДАТEЛ:

Арх. Надежда Клинчева - Колева - главен архитект на община Самоков
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТEЛ:

Инж. Юри Бодуров - директор дирекция „АУТКДР“
ОСНОВЕН СЪСТАВ:

1. Любослав Симитчийски – главен инженер на Община Самоков
2. Даниела Оцетова - директор дирекция „Правно-нормативно обслужване, административен мониторинг и контрол“

3. инж. Иванка Лобутова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“
4. инж. Румяна Драганова - началник, отдел „Градоустройство, инвестиционни проекти и културно наследство“
5. инж. Силвия Балтова - началник, отдел „Общински строителен контрол и инфраструктурни проекти“

6. Елена Попова - главен специалист, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

7. инж. Юлияна Гуцалска – началник отдел „Регулационни и кадастрални дейности“

8. инж. Александра Любенова Чакърова – ст.експерт, отдел „Градоустройство, инвестиционни проекти и културно наследство“.
9. Елена Лобутова - началник, отдел „Зелени системи, чистота и контрол, опазване на околната среда“

10. Елка Кашинова - главен експерт, дирекция „Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и отчуждаване“

11. инж. Ваня Богатинова - началник отдел ДЗК представител на РЗИ Софийска област. Резервен участник Георги Николчов, инспектор в отдел ДЗК за община Самоков
12. инж. Любослав Благоев – инспектор в РС ПБЗН - Боровец
13. инж. Ивелина Дренска началник РС ПБЗН- Самоков
14. арх. Ваня Серафимова представител на КАБ София област
15. д-р арх. Михаил Арнаудов представител на САБ София област
16. инж. Благовеста Дедьова представител на КИИП София област

ТОЧКА 1
           
Докладва инж. Александра Чакърова:

       Заявление вх. № ОСК-РС-11/19.01.2026г. от Никола Марков Бойкинов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 15285.6.103, кв. 41, по плана на с. Говедарци.
    
                                          След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК24-ГР94-947/19.08.2024г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 25.30%, Кинт - 0.253, Озеленяване – 56,42%, Ккорниз +3.246 м., Кбило +5,127 м., ЗП=РЗП=106 кв.м., 

- Регулацията по улица с о.т. 124-134-133 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-13/09.01.2026 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-24-14303/16.12.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 28122/22.12.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
        Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 15285.6.103, кв. 41, по плана на с. Говедарци, след отстраняване на следните забележки:
1. Да се коригира и уеднакви разстоянието от сградата до регулационната линия до ул. с о.т. 134-124 в част „Архитектура“, чертеж „Ситуация“ и „Трасировъчния план“ в част „Геодезия“.
2. Да се отбележи в част „Архитектура“ в „Трасировъчния план“ водомерната шахта.

3. Да се отбележи процент висока дървесна растителност.
4. В част „Архитектура“ да се коригира входното антре с ширина 1,30м.съгласно чл. 117 и входната врата 1,10м., съгласно чл. 100 ал. 2 от „НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ“ 
           5. В част „Конструктивна“ в покривната конструкция да се отбележи коминното тяло на 10 см. от дървените конструкции съгл чл. 133 ал. 1 от Наредба №  Iз/1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност  при пожар.
                6. СВО да се отбележи, че е предмет на друг проект.

           7. В част „Електро“ в чертеж „Ситуация“ да бъде прецизирано захранването от съществуващия стълб до границите на имота да бъде въздушно и да се представи право на преминаване през общински имот.
             ТОЧКА 2
             Докладва инж. Александра Чакърова:
        Заявление вх. № ОСК-РС-8/16.01.2026г. от Валентин Иванов Златанов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ I, ПИ 83291.700.340, кв. 42, по плана на с. Широки дол.
       След обсъждане, ЕС

              РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-7621/13.11.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 12%, Кинт - 0.26, Озеленяване – 73%, Висока дървесна растителност 30%, Ккорниз +5.43 м., Кбило +6.96 м., ЗП – 78кв.м., РЗП – 168кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 127-119-120-121 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията
     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-2213/22.12.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14360/03.12.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Становище изх.№ 25378-12969/11.12.2025г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
            Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ I, ПИ 83291.700.340, кв. 42, по плана на с. Широки дол, след отстраняване на следните забележки:
1. Не е изпълнено условието във визата, сградите в имота да бъдат премахнати.
2. В част „Геодезия“ трасировъчен план да се опише, че разминаването между имотните граници и регулационни линии са в рамките на допустимите отклонения, съгласно „НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ“.
3. В заснемането в част „Геодезия“ да бъде отбелязана съществуващата водомерна шахта.
                                                                   ТОЧКА 3
                Докладва инж. Александра Чакърова:
          Заявление вх. № ОСК-РС-5/09.01.2026г. от Димитър Емануилов Димитров за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 46067.2.323, кв. 4, по плана на с. Маджаре.
След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:
     На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-1633/04.04.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност – 28.13%, Кинт – 0.75, Озеленяване – 87%, Висока дървесна растителност 1/3, Ккорниз 1 131.19 м., Кбило – 10.68 м., ЗП – 122.63кв.м., РЗП - 328.07кв.м.,

- Регулацията по улица с о.т. 24-25 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни  № ТО-01-1076/25.06.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14199/20.06.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 26950/08.12.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
        Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXI, ПИ 46067.2.323, кв. 4, по плана на с. Маджаре, след отстраняване на следната забележка:
        1. СВО да се отбележи че е предмет на друг проект.
            2. В част „ВиК“ да се предвиди външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

ТОЧКА 4
                Докладва г-жа Елена Попова:
Заявление вх. № ОСК-РС-6/09.01.2026г. от Величка Димитрова Янакиева за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXII, ПИ 65231.902.789, кв. 15а, по плана на гр. Самоков.
             След обсъждане, ЕС
РЕШИ:
            Инвестиционният проект ще бъде разгледан, след:
                 1. В част „Геодезия“ да бъдат изпълнени условията на изходни данни от ВиК-София област изх. № ТО 01-778/16.05.2025г. т. 1.6.

                  2. Да бъде представен вх.№ на уведомление от РИОСВ.

                                                                             ТОЧКА 5
                  Докладва инж. Силвия Балтова:
Заявление вх. №ОСК-РС-15/27.01.2026г. от Александър Йорданов Гръмов за съгласуване и  одобрение на технически инвестиционен проект без издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда“ в УПИ II, кв. 2, по плана на в.з. Ярема, общ. Самоков.


      След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
 Връща представеният за съгласуване и одобрение технически инвестиционен проект без издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда“ в УПИ II, кв. 2, по плана на в.з. Ярема, общ. Самоков, със следните забележки:

                 1.Прецизиране на архитектурните елементи „Кула“ по чл. 93 ал. 2 от НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ в съответствие с писмо № РД-134-03-488/22.08.2019г. на ДНСК.
                 2. СВО е предмет на друг проект.

                 3. Въздуховода от абсорбатора на кухнята да се предвиди с необходимата огнеоустойчивост, съгласно чл. 111 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

                 4. В чертеж „Ситуация“ по част „Електро“ да се представи електромерното табло и съществуващия стълб, съгласно становище от ЕРМ, както и да се опише в текстовата разработка по част „Електро“ мощност на генератора.

                 5. Представеното становище от РИОСВ касае еднофамилна жилищна сграда, а не вилна сграда със зала за забавления и звукозаписно студио.
6. Поради възможност от високо шумозамърсяване да се съгласува с „РЗИ“ София област.
   7. В представените коригирани проекти по част „Архитектура“ отново не е прецизирана кота средно прилежащ терен и височината на сградата. Архитектурните елементи „кула“ по чл. 93 ал. 2 от НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ не са приложими, съгласно писмо изх. № V8-1001/02.02.2018г. на МРРБ.
    8. Да приложат коригирани разрези надлъжен и напречен по част „Архитектура“.
ТОЧКА 6
                Докладва инж. Румяна Драганова:
    Заявление вх. №ОСК25-РС150-1/05.01.2026г. и Заявление вх. № ОСК-ДПУП-1/05.01.2025 г. от Николай Веселинов Нинов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на КПИИ по чл.150 от ЗУТ на обект: „Жилищна  сграда“ в УПИ XIV, ПИ 65231.910.90, кв. 321 по плана на гр. Самоков.
   След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:
 1. Приема за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XIV, ПИ 65231.910.90, кв. 321 по плана на гр. Самоков, като неразделна част от КПИИ.

  2. На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

  3. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

         - Проектът отговаря на издадена заповед № ОСК25-РА50-124/26.06.2025г. за разрешаване изработване на КПИИ.

                 - Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 53.3%, Кинт - 1.14, Озеленяване – 42%, Кота корниз 6.30 м., Кота било – 7,20 м., ЗП – 65кв.м, РЗП - 139.5кв.м,

          - Регулацията по улица с о.т. 596-596а е приложена на място.
   4. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

        - Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.
    5. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
     5.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):
             - Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.
             -  Представен е Доклад от Технически контрол.
     5.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):
             - Отговаря на изискванията.
     5.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):

             -  Отговаря на изискванията.    

     5.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

     Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

     5.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

      5.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

            - Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

      6. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

            - Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

      7. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

            - товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;

      8. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;

       9. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

            - няма;

       10. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

            - представени са:

            -- Изходни данни № ТО-01-1806/17.10.2025 г. от „В и К” ЕООД

            -- Становище SAP №IB 32-25-14315/14.10.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 25172/19.12.2024г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

       11. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

             - предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;

       12. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

            - няма предвидени опасни вещества.

         Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1, чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на община Самоков да одобри представения инвестиционен проект, като част от КПИИ и издаде разрешение за строеж за обект: „„Жилищна  сграда“ в УПИ XIV, ПИ 65231.910.90, кв. 321 по плана на гр. Самоков, след отстраняване на следните забележки: 
         1. Инвестиционният проект да се подпише от възложителя.
    2. Да се коригират антетките по всички проектни части, като се уеднакви инж. конструктора.
    3. Да се прецизира процента на висока дървесна растителност.
    4. Да се прецизира част „Енергийна ефективност“, като се уточни специфичното годишно потребление на сградата /ЕР/ и максималната числова стойност на границите за съответния клас на  енергопотребление /ЕРmax/ и да се посочи процента енергия от възобновяеми източници.
    5. Да се представят пълните изходни данни от „ВиК-София област“.
    6. На чертежи „Ситуация“ и „Аксонометрия“ по част „ВиК“ да се отбележи главна ревизионна шахта в сградата, съгласно изходни данни от „ВиК-София област“.
ТОЧКА 7
               Докладва инж. Александра Чакърова:
          Заявление вх. № ОСК-РС-21/02.02.2026г. от Цветан Емилов Гешев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХХII-913.81, кв. 175б, по плана на гр. Самоков.
 След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
      На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК-В-11/23.01.2026г.



- Постигнатите показатели са: Плътност – 31%, Кинт - 0.68, Озеленяване – 42%, Висока дървесна растителност 32,5кв.м., Ккорниз +5.50 м., Кбило +6,55 м., ЗП – 75.04кв.м., РЗП – 165.29кв.м.,

- Регулацията по улица с о.т. 623-623г е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

       
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1460/13.08.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14226/13.07.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Становище изх. № 23329-12159/20.11.2025г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХХII-913.81, кв. 175б, по плана на гр. Самоков.

ТОЧКА 8
                  Докладва инж. Иванка Лобутова:
             Заявление вх. №ОСК-ДПУП-52/18.12.2025г. от Рилка Тодорова Даргова за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №15285.13.382, м. “Будачица“, земл.с.Говедарци.

          След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:
Връща подаденото задание за изработване на ПУП-ПЗ за следното:
1. Графичното изобразяване на курорт „Ок“ в приложеното мотивирано предложение не отговаря на изискванията на Наредба № 8 „За обем и съдържание на устройствени планове.
2. Плътността на застрояване в зона „Ок“ е  ≤ 30%.

3. Да се уточни какъв вид техническа инфраструктура ще преминава през общински имот № 15285.13.382.

4. Да се запише ширината на пътя за достъп ПИ № 15285.13.506.
ТОЧКА 9
                   Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК-ПУП-1/05.01.2026г. от Румен Руменов Златев за одобрение на ПУП-ИПР на ПИ №46276.3.108 по кад. карта на с. Мала църква.
      След обсъждане, ЕС
                                                                           РЕШИ:
        Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след представяне на удостоверение от СГКК по отношение обединяване на имоти 46276.3.415 и 46276.5.144.
ТОЧКА 10
                  Докладва инж. Иванка Лобутова:
             Заявление вх. №ОСК-ПУП-2/06.01.2026г. от „Титан сервиз“ ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХVІ, ПИ №65231.901.525 в кв. 235 по плана на гр. Самоков.
       След обсъждане, ЕС

С                                                                                               РЕШИ:
Приема представеният ПУП-ИПРЗ на УПИ ХVІ, ПИ №65231.901.525 в кв. 235 по плана на гр. Самоков за Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал.3 от ЗУТ.
   ТОЧКА 11
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
       Заявление с вх. № ОСК-ПУП-22/18.12.2025 г. от Виолета Николова Ковачка за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XI, ПИ № 46067.2.158 в кв. 17 по плана на с. Маджаре.

         След обсъждане, ЕС

С                                                                                        
               РЕШИ:
         Приема представеният подробен устройствен план – ИПР на УПИ XI, ПИ № 46067.2.158 в кв. 17 по плана на с. Маджаре за Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал.3 от ЗУТ.

ТОЧКА 12
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ПУП-18/12.12.2025 г. от Христо Владимиров Христов и Веселка Димитрова Христова чрез арх. Десислава Лазарова за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI, ПИ № 65231.908.105 и ПИ № 65231.908.106 в кв.106 по плана на гр. Самоков.

         След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:
         Приема представеният подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI, ПИ № 65231.908.105 и ПИ № 65231.908.106 в кв.106 по плана на гр. Самоков за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал.3 от ЗУТ.
ТОЧКА 13
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ПУП-9/20.01.2026 г. от Мариана Борисова Славева за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ VII, ПИ № 65231.904.154 в кв.35 по плана на гр. Самоков.

         След обсъждане, ЕС
С                                                                                               РЕШИ:
        Приема представеният  подробен устройствен план– ИПР на УПИ VII, ПИ № 65231.904.154 в кв. 35 по плана на гр. Самоков за издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 14
 Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК-ПУП-5/13.01.2026г. от Йордан Николов Стоянов и Марина Хоши Шидерова-Стоянова за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №46067.1.187 в.м. “Буката“, земл.с. Маджаре.
       След обсъждане, ЕС

                                                                          РЕШИ:
 Приема представеният ПУП-ПЗ на ПИ №46067.1.187 в.м. “Буката“, земл.с. Маджаре за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 15
Докладва инж. Иванка Лобутова:
       Заявление вх. №ОСК-ПУП-6/13.01.2026г. от „Маунтин Еко Резидънс“ЕООД за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №15285.11.639 , м. “Над селото“, земл.с. Говедарци.
След обсъждане, ЕС

                                                                              РЕШИ:
        Приема представеният ПУП-ПЗ на ПИ №15285.11.639 , м. “Над селото“, земл.с. Говедарци за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал.3 от ЗУТ.

ТОЧКА 16
Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК-ДПУП-8/13.01.2026г. от „Бревас Трейд“ООД за разрешаване на ПУП-ИПЗ на ПИ №00391.274.1 в м.“Игрището“, земл.с. Алино.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
           Връща мотивираното предложение за ПУП-ИПЗ:
           1. Графичното изобразяване на устройствена зона „Ок“ не отговаря на Наредба 8 „За обема и съдържанието на устройствените планове“.
           1. Няма приложено становище от РИОСВ. 

           2. Да се уточни имоти 00391.274.21 и 00391.274.14 какъв вид техническа инфраструктура са и да се предвиди отреждане на новообразуваните имоти.
ТОЧКА 17
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-16-2/29.12.2025 г. от Олга Христова Иванова и Албена Христова Иванова за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ II, ПИ № 16599.79.66 по кадастралната карта на в.з. Горни окол.
  След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
        Съгласно чл. 134 ал. 2 от ЗУТ изменения на подробни устройствени планове могат да се правят при следните условия:
        Условията и реда за изменения на подробни устройствени планове могат да се правят при изчерпателно изброените в чл. 134 ал. 2 от ЗУТ хипотези. Във вашия случай единствено приложима е хипотезата на чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ „Има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях и на концесионерите“. При липса на съгласие от всички собственици на засегнатите имоти административния орган не може да приема действия по допускане и одобряване на изменения на подробни устройствени планове. Следва да се обърнете към Агенция по кадастъра за изменение на кадастралната карта по съществуващи на място имотни граници.

ТОЧКА 18
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
 Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-23/28.11.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.3.43 по кадастралната карта на с. Мала църква, съгласно договор № ОСК25-ДГ55 -85/25.09.2025г.

         След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
         Връща мотивираното предложение съгласно направените корекции върху графичната част от 03.02.2026г.
ТОЧКА 19
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
 Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-19/28.11.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.7.87 по кадастралната карта на с. Мала църква, съгласно договор ОСК25-ДГ55-86/25.09.2025г.
  След обсъждане, ЕС

                                                                               РЕШИ:
          Връща за корекция представеното мотивираното предложение за ИПРЗ за следното:
          1. Сервитута на въздушния електропровод да бъде 4 м съгласно „НАРЕДБА № 16 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ“. 

          2. Образуват се три нови УПИ „за жилищно строителство“ и две УПИ „за озеленяване“, като се създава улица тупик 203а-204в-204б-204д.
          3. Ограничителните линии на застрояване да бъдат съгласно съгласуваното от ЕС предложение за мотивирано предложение.

ТОЧКА 20
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
  Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-25/02.12.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ПРЗ съгласно чл. 16 от ЗУТ на ПИ № 15285.7.339 по кадастралната карта на с. Говедарци, съгласно договор № ОСК25-ДГ55 -77/16.09.2025г.

 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
        Връща мотивираното предложение съгласно направените корекции върху графичната част от 03.02.2026г.
ТОЧКА 21
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-14/16.01.2026 г. от Община Самоков за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР във връзка с реконструкция на мост над р. Палакария по плана на с. Широки дол, съгласно договор ОСК24-ДГ55-28/13.09.2024г.
 След обсъждане, ЕС
РЕШИ:
               Предлага на ОбС-Самоков да даде съгласие за издаване на Заповед по чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП–ИПР, с цел изменение на улица с о.т. 97-99-183-100-113а-113, улица с о.т. 102-113а и създаване на улица с о.т. 99а-99б-99в-99г-113а в кв. 26 по плана на с. Широки дол.
   ТОЧКА 22
Докладва инж. Иванка Лобутова:
        Заявление вх. №ОСК-ДПУП-20/28.11.2025г. от община Самоков за разрешаване на изменение на ОУП и ПУП-ИПРЗ на УПИ І-за озеленяване в кв. 348 по плана на гр. Самоков.

  След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
         Връща заданието за преработка съгласно изискванията на Наредба 8 “За обема и съдържанието на устройствените планове“.
ТОЧКА 23
   Докладва инж. Иванка Лобутова:
          Заявление вх.№ОСК-ПУП-13/29.01.2026г. от Станислав Димитров Кашинов за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №62486.49.6 в м.“Блатото“, земл.с.Рельово.
     След обсъждане, ЕС

РЕШИ:
           Приема представеният  ПУП-ПЗ на ПИ №62486.49.6 в м.“Блатото“, земл.с.Рельово за издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 24
Докладва инж. Иванка Лобутова:
       Заявление вх. №ОСК-ДПУП-19/26.01.2026г. от Лазаринка Димитрова Маркова за разрешаване на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІV, ПИ №23039.10.274 в кв. 15 по плана на с. Доспей.
     След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
            Приема за Заповед по чл. 135 от ЗУТ при условията на чл. 19 ал. 1 т. 4 от ЗУТ.
ТОЧКА 25
              Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-10/14.01.2026 г. от Албена Петрова Галева, Петър Бориславов Арангелов и Евелина Бориславова Арангелова за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVIII, ПИ № 03441.2.463 в кв.33 по плана на с.Бели Искър. 

 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
         Предлага на ОбС-Самоков да даде съгласие за издаване на Заповед по чл. 135 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план – ИПР, с цел уеднаквяване на регулационните граници с имотни граници на ПИ № 03441.2.463 в кв.33 по плана на с.Бели Искър в съответствие с одобрената кадастрална карта.
ТОЧКА 26

             Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
        Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-7/13.01.2026 г. от Агнеса Николай Николова-Спасова, Пламен Стефанов Спасов и Мадлена Николаева Николова за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ II, № 65231.905.260 в кв.278 по плана на гр.Самоков. 

 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
Предлага на ОбС-Самоков да даде съгласие за издаване на Заповед по чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП – ИПР, с цел придаване на част от ПИ № 65231.905.258 и част от ПИ № 65231.905.479 към ПИ № 65231.905.260  съответстващ на УПИ II, в кв. 278 по плана на гр.Самоков.
ТОЧКА 27

             Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-4/08.01.2026 г. от Димитър Георгиев Дамянов за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 03441.2.336 част от УПИ V-за обществено обслужване и площад в кв. 17 по плана на с. Бели Искър.   

 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
Връща преписката. Същата ще бъде разгледана след:
1. Представяне на комбинирана скица на имот ПИ № 03441.2.336  с кадастралния и регулационен план на с. Бели Искър от 1979г.  
2. Заявлението да бъде подадено от всички собственици.
3. Да се представи становище от кмета на с. Бели Искър.
ТОЧКА 28

            Докладва инж. Юри Бодуров:
Заявление с вх. № ОСК-ТД26-43/09.01.2026 г. от „ГОЛФ ОКОЛ“ ЕАД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР за улица с О.Т. 200-О.Т.200а и улица с О.Т.233-233а по плана на с. Горни Окол.

 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
         Връща мотивираното предложение за уеднаквяване на текстовите части в мотивираното искане и графичните части, като се прецезира обхвата на искането, т.е. коректно да се посочи за кои улици се иска отпадането и промяната им в алеи. 
ТОЧКА 29

               Докладва инж. Юри Бодуров:
  Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-26/03.02.2026 г. от Община Самоков, чрез инж. Юри Мирчов Бодуров за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ VIII, УПИ IX и УПИ XXVII, кв. 206г по плана на гр. Самоков.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
    Предлага на ОбС-Самоков да даде съгласие за издаване на Заповед по чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПР, с цел промяна на имотните и регулационни граници на ПИ 65231.913.95 представляващ УПИ VIII и ПИ 65231.913.483 съставляващо УПИ IX по изградените на място оградиq като се придава част имот 65231.913.673 към горецитираните имоти и се променя регулационната линия между УПИ VIII и УПИ IX по имотната граница на ПИ 65231.913.95  и ПИ 65231.913.483, кв. 206г съгласно одобрената кадастрална карта.
   ТОЧКА 30

               Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
  Заявление с вх. № ОСК-ПУП-11/26.01.2026 г. от Илиана Илиева Тонова и Огнян Лазаров Тонов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ VIII, ПИ № 15285.8.483 в кв. 97 по плана на с. Говедарци.

   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
           Приема представеният подробен устройствен план – ИПР на УПИ VIII, ПИ № 15285.8.483 в кв. 97 по плана на с. Говедарци за издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 31

             Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ПУП-15-2/27.01.2026 г. от Николай Станков Бранков и Теменужка Станкова Бонева за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I-23 в кв. 6 по плана на с. Белчин.
  След обсъждане, ЕС
                                                                              РЕШИ:
        Приема представеният подробен устройствен план – ИПР на УПИ I-23 в кв. 6 по плана на с. Белчин за издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 32

             Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК-ПУП-10/23.01.2026 г. от Иван Петров Хаджимладенов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ X, ПИ № 65231.913.55 в кв. 176 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
            Приема представеният подробен устройствен план – ИПР на УПИ X, ПИ № 65231.913.55 в кв. 176 по плана на гр. Самоков за Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 33
                Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
           Заявление с вх. № ОСК-ПУП-8/19.01.2026 г. от Димитър Михайлов Михайлов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ X-349 и УПИ XV-349 в кв.13 по плана на в.з. “Ярема“.

   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
                Връща подаденото задание за изработване на ПУП-ИПР за следното:
1. Да се представи проектантска правоспособност за 2026г.
2. ПУП – ИПР да се изработи съгласно Наредба 8 “За обема и съдържанието на устройствените планове“ върху актуална извадка от действащия регулационен план на в.з. Ярема.
3. Рамката в графичната част на ИПР да бъде в по голям обхват.
ТОЧКА 34
Докладва инж. Иванка Лобутова:
  Заявление вх. №ОСК-ПУП-7/15.01.2026г. от Кирил Петров Колев и Илиан Петров Колев за одобрение на ПУП-ПЗ и РУП на сгради допълващо застрояване в УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ ХХІХ в кв. 123 по плана на гр. Самоков.
               След обсъждане, ЕС

                                                                                 РЕШИ:
          Приема представените ПУП-ПЗ и РУП на сгради допълващо застрояване в УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ ХХІХ в кв. 123 по плана на гр. Самоков за издаване на Заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ и представяне на:

          1. Комбинирана скица на имота.

          2. Да се прецизира градоустройствения статут на сграда 2, тъй като в разработката сграда 2 не се запазва.
ТОЧКА 35

Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
  
  Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-22/28.11.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.7.38 по кадастралната карта на с.Мала църква, съгласно договор № ОСК25-ДГ55 -83/25.09.2025г.

               След обсъждане, ЕС

                                                                                 РЕШИ:
           Връща мотивираното предложение за преработка, съгласно направените корекции върху графичната част от 03.02.2026г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
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