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ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков


ОДОБРИЛ: …….……………………….
Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков

П Р О Т О К О Л

№ 3

 На 24.02.2026г. в изпълнение на Заповед № ОСК-РД09-52 от 02.02.2026г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на: 

           1.Заявление вх. № ОСК-РС-27/05.02.2026г. от Николай Петров Николов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда с обществено обслужваща дейност и магазин“ в УПИ I, кв. 270а, ПИ 65231.916.1, по плана на гр. Самоков.
           2. Заявление вх. № ОСК-РС-31/18.02.2026г. от Николай Любенов Вуков за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ IX, ПИ 65231.909.295, кв. 90, по плана на гр. Самоков.     
           3. Заявление вх. № ОСК-РС-29/16.02.2026г. от Янко Симеонов Фератов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХXV, кв. 40, по плана на с. Ковачевци.   
           4. Заявление вх. № ОСК-РС-22/05.02.2026г. от Александрина Георгиева Мурджинова - Терзиева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VIII, ПИ 03767.15.308, кв. 5, м. „Под Симитчийски“, с. Белчин.
           5. Заявление вх. № ОСК-РС-6-/1/19.02.2026г. от Величка Димитрова Янакиева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXII, ПИ 65231.902.789, кв. 15а, по плана на гр. Самоков.
           6. Заявление вх. № ОСК-РС-16/27.01.2026г. от Георги Иванов Йорданов и Елина Петрова Йорданова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VIII-311, кв. 20, по плана на с. Рельово.
            7. Заявление вх. № ОСК-РС-20/02.02.2026г. от „Лъки строй 2011“ ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ II, кв. 28, по плана на с. Рельово.
8. Заявление вх. № ОСК-РС-28/13.02.2026г. от Атанас Асенов Топчиев, чрез пълномощник Мариян Мавров за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 61604.51.200 по плана на с. Радуил.
  9. Заявление вх. № ОСК-РС-32/18.02.2026г. от Тодор Василев Христов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 65231.917.640 по плана на гр. Самоков.
10. Заявление вх. № ОСК-РС-37/20.02.2026г. от „Гоф Окол“ ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Многофамилна жилищна сграда секция А, Б, В и Г“ в УПИ VIII-327, 328, 329, 330, 331, кв. 94 ПИ 16599.46.407 по плана на с. Горни Окол.
11. Заявление вх. № ОСК-РС-38/20.02.2026г. от „Гоф Окол“ ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Многофамилни жилищни сгради“ в УПИ III-343, 344, 345, 346, 347, ПИ 16599.46.408, кв. 94 по плана на с. Горни Окол.
12. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-18/23.01.2026 г. от Мая Христова Калигорова за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ II-3 в кв. 7 по плана на в.з. “Ярема“. 
13. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-4-(2)/03.02.2026г. от Ване Асенов Алдимиров и Георги Ванев Алдимиров за разрешаване изработване на ПУП-ПП за трасе за достъп до ПИ № 00391.311.19, м.“Шатовица“, земл.с. Алино.

14. Заявление вх. №ОСК-ПУП-15/03.02.2026г. от Гено Руменов Андреев за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №15285.11.596 по кад. карта на с. Говедарци.

15. Заявление вх. №ОСК-ПУП-18/05.02.2026г. от Димитър Василев Гайдаров за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №62486.51.2 в м.“Ръжевете“, земл.с.Рельово.

16. Заявление вх. №ОСК-ПУП-20/09.02.2026г. от „Автостарт“АД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІ за ПИ №65231.901.320 и УПИ ХІ за ПИ №65231.901.321 в кв. 234 по плана на гр. Самоков.

17. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-20/26.01.2026 г. от Стоян Пламенов Богоин и Боян Христовски за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I, ПИ № 03441.2.411 и УПИ II, ПИ № 03441.2.412 в кв.27 по плана на с. Бели Искър.

18. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-12/29.01.2026 г. от Красимир Славчов Върбев за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 03767.24.296, ПИ № 03767.24.281, ПИ № 03767.24.282 и ПИ № 03767.24.283 по плана на с. Белчин.

19. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-29/09.02.2026г. от „Светослав Чанков Чанков и Кети Руменова Величкова за разрешаване на ПУП-ПРЗ на ПИ №46067.1.416, м. “Под ливаде“, земл.с. Маджаре.

20. Заявление вх. №ОСК-ПУП-23/10.02.2026г. от Еленка Богданова Авджийска за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №03767.18.160 в м. “Долен бостан“, земл.с. Белчин.

21. Заявление вх. №ОСК-ПУП-24/10.02.2026г. от Еленка Богданова Авджийска за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №03767.15.163 в м.“Малия лаг“, земл.с. Белчин.

22. Заявление вх. №ОСК-ПУП-33/25.02.2026г. от Мирела Василева Мариов за одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на ПИ № 65231.914.334 по к.к. на гр.Самоков, с цел продължаване на улица с о.т. 1579-1580 до нова о.т. 1580а.

23. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-22/28.01.2026 г. от Радослав Георгиев Несторов за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I, ПИ № 65231.907.22 в кв.222а по плана на гр. Самоков.

24. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-16/04.02.2026 г. от Ангел Георгиев Ангелов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XII ПИ № 65231.908.345 в кв. 329 по плана на гр. Самоков.

    25. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-51-/2/02.02.2026г. от Милена Георгиева Радивоева и Чавдар Василев Радивоев за допускане изработване на ПУП-ПЗ на поземлени имоти с идентификатор 15285.14.71 и 15285.14.38, /обединени в нов проектен имот с идентификатор 15285.14.640/ м.“Юручка река“, земл.с. Говедарци.

           26. Заявление вх. №ОСК-ПУП-21/10.02.2026г. от „Цетин България“ ЕАД за одобрение на ПУП-ПП за „Нов кабел НН за външно ел.захранване на ППС 2188 на „Цетин България“ ЕАД, разположена в ПИ 83291.36.91 по плана на с. Широки дол.
   27. Заявление вх. №ОСК-ПУП-17/04.02.2026г. от „Зърнев-2012“ ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ, ПИ  15285.6.4 в кв. 22 по плана на с. Говедраци.
   28. Заявление вх. №ОСК-ПУП-22/10.02.2026г. от Мирослав Иванов Тодоров и Фанка Ивайлова Тодорова за одобрение на ПУП-РУП на УПИ V за ПИ № 65231.905.166 в кв.48 по плана на гр. Самоков.
   29. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-14/03.02.2026 г. от Павлина Стоянова Андонова за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XI-258 в кв.28 по плана на с. Горни окол.
   30.  Заявление вх. №ОСК-ПУП-26/11.02.2026г. от „Сити Инвест Пропърти“ ЕООД за одобрение на ПУП-ПП за достъп до ПИ № 03441.4.270 по кад.карта на с. Бели Искър, местност „Соколец“.

   31. Заявление вх. № ОСК-ПУП-25/11.02.2025 г. от Калин Иванов Бакрачев, Малин Иванов Бакрачев и Михаил Георгиев Бакрачев за одобрение на подробен устройствен план – ПЗ на ПИ № 83291.1000.666 по кад.карта на с. Широки дол.

   32. Заявление вх. № ОСК-ДПУП-33/16.02.202680г. от Василка Мирчева Димитрова и Кирил Наумов Попов за разрешаване на ПУП-ПЗ на ПИ №37527.17.2 в м. “Високи рид“, земл.с.Ковачевци.
   33. Заявление вх. № ОСК-ПУП-30/18.02.2026г. от Владимир Иванов Жишкин за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ V за ПИ №23039.10.69 в кв. 3 по плана на с. Доспей.
   34. Заявление вх. № ОСК-ДПУП-37/09.12.2025г. от Румяна Драганова – началник отдел „ГиИП“ за разрешаване изменение на ОУП на гр. Самоков и крайградска територия в обхвата на част от ПИ 65231.913.636 /УПИ I кв.206д/ по ККна гр. Самоков и Заявление вх. № ОСК-ДПУП-38/09.12.2025г. от Румяна Драганова – началник отдел „ГиИП“ за разрешаване на ПУП – ИПРЗ на УПИ I  - за озеленяване и местни културни събития в кв. 206д и УПИ XVIII – за стрелбищен комплекс и озеленяване в кв. 206 по плана на гр. Самоков.

ПРЕДСЕДАТEЛ:

Арх. Надежда Клинчева - Колева - главен архитект на община Самоков
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТEЛ:

Инж. Юри Бодуров - директор дирекция „АУТКДР“
ОСНОВЕН СЪСТАВ:

1. Любослав Симитчийски – главен инженер на Община Самоков
2. Даниела Оцетова - директор дирекция „Правно-нормативно обслужване, административен мониторинг и контрол“

3. инж. Иванка Лобутова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“
4. инж. Румяна Драганова - началник, отдел „Градоустройство, инвестиционни проекти и културно наследство“
5. инж. Силвия Балтова - началник, отдел „Общински строителен контрол и инфраструктурни проекти“

6. Елена Попова - главен специалист, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

7. инж. Юлияна Гуцалска – началник отдел „Регулационни и кадастрални дейности“

8. инж. Александра Любенова Чакърова – ст.експерт, отдел „Градоустройство, инвестиционни проекти и културно наследство“.
9. Елена Лобутова - началник, отдел „Зелени системи, чистота и контрол, опазване на околната среда“

10. Елка Кашинова - главен експерт, дирекция „Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и отчуждаване“

11. инж. Ваня Богатинова - началник отдел ДЗК представител на РЗИ Софийска област. Резервен участник Георги Николчов, инспектор в отдел ДЗК за община Самоков
12. инж. Любослав Благоев – инспектор в РС ПБЗН - Боровец
13. инж. Ивелина Дренска началник РС ПБЗН- Самоков
14. арх. Ваня Серафимова представител на КАБ София област
15. д-р арх. Михаил Арнаудов представител на САБ София област
16. инж. Благовеста Дедьова представител на КИИП София област

ТОЧКА 1
           
Докладва г-жа Елена Попова:

            Заявление вх. № ОСК-РС-27/05.02.2026г. от Николай Петров Николов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда с обществено обслужваща дейност и магазин“ в УПИ I, кв. 270а, ПИ 65231.916.1, по плана на гр. Самоков.

                                          След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-1364/25.03.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване – 1.2, Кинт – 39,20%, Озеленяване – 42.32%, Висока дървесна растителност 1/3, Кота корниз +10 м., Кота било + 12,93 м, ЗП – 259.94кв.м., РЗП - 788.60кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 158-159-186 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1502/19.08.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14123/26.11.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 15769-25767/24.11.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
           Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда с обществено обслужваща дейност и магазин“ в УПИ I, кв. 270а, ПИ 65231.916.1, по плана на гр. Самоков, след отстраняване на следната забележка:
1. Да се осигури достъпна среда в сградата съгласно чл. 107 ал. 2 и 3 от Наредба 7 - За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и чл. 56 от Наредба №РД-02-20-2/2021г. За определяна на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съораженията, както и техническите изисквания за достъпност на морските плажове.

             ТОЧКА 2
                Докладва г-жа Елена Попова:

            Заявление вх. № ОСК-РС-31/18.02.2026г. от Николай Любенов Вуков за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ IX, ПИ 65231.909.295, кв. 90, по плана на гр. Самоков.     
             След обсъждане, ЕС

              РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-5157/08.08.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 18.75%, Кинт - 0.40, Озеленяване – 286.96кв.м., Висока дървесна растителност 63.20кв.м., Кота корниз +6.24 м., Кота било + 7,57 м, ЗП – 83.96кв.м., РЗП - 180.53кв.м.
      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1917/04.11.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14297/30.09.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 1380/21.01.2026г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
         Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ IX, ПИ 65231.909.295, кв. 90, по плана на гр. Самоков.     

                                                                   ТОЧКА 3
                 Докладва г-жа Елена Попова:

            Заявление вх. № ОСК-РС-29/16.02.2026г. от Янко Симеонов Фератов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХXV, кв. 40, по плана на с. Ковачевци.   
След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:
    На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-639/20.02.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 21.2%, Кинт - 0.21, Озеленяване – 40%, Висока дървесна растителност 1/3, Кота корниз +3.55 м., Кота било + 5,45 м, ЗП=РЗП= 128.40кв.м.  

- Регулацията по улица с о.т. 222-223-224 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):
- Да се докаже наличие на пожарен хидрант до 300 м. от строежа или да се предвиди резервоар за противопожарни нужди, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-632/16.04.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14088/25.03.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
            Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХXV, кв. 40, по плана на с. Ковачевци, след отстраняване на следните забележки:
     1. Да се докаже наличие на пожарен хидрант до 300 м. от строежа или да се предвиди резервоар за противопожарни нужди, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.
     2. СВО е предмет на друг проект.
      3. Да се представи становище от РИОСВ – МОСВ.
ТОЧКА 4
                Докладва г-жа Елена Попова:
Заявление вх. № ОСК-РС-22/05.02.2026г. от Александрина Георгиева Мурджинова - Терзиева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VIII, ПИ 03767.15.308, кв. 5, м. „Под Симитчийски“, с. Белчин.
           След обсъждане, ЕС
РЕШИ:
      Връща проекта за следното:
      1. Представените изходни данни от ВиК касаят проектиране и изграждане на уличен водопровод и канализация, като изходни данни за сградата ще бъдат издадени след въвеждане в експлоатация на водопровода и канализацията.

      2. Да се прецизира електрозахранването от съществуващия стълб до ГРТ. При „поздемно полагане“ на кабела е необходимо да бъде разрешено право на преминаване през общински имот или да бъде предвидено въздушно изграждане. 

            3. Да се представи становище от РИОСВ – МОСВ.
                                                                             ТОЧКА 5
           
  Докладва г-жа Елена Попова:

         Заявление вх. № ОСК-РС-6-/1/19.02.2026г. от Величка Димитрова Янакиева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXII, ПИ 65231.902.789, кв. 15а, по плана на гр. Самоков.


  След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-115/19.05.2023г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 26.60%, Кинт - 0.95, Озеленяване – 95%, Висока дървесна растителност 1/3, Кота корниз +9.65 м., Кота било +11,65 м, ЗП – 129кв.м, РЗП -  459кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 102в-102г е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  да се представи оценка съответствие в част „Конструктивна“.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-778/16.05.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14105/12.04.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
           Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XXII, ПИ 65231.902.789, кв. 15а, по плана на гр. Самоков, след отстраняване на следната забележка:

1. Да се представи оценка съответствие в част „Конструктивна“.
2. Да се представи входящ номер на уведомление до РИОСВ.

ТОЧКА 6
                Докладва инж. Александра Чакърова:
Заявление вх. № ОСК-РС-16/27.01.2026г. от Георги Иванов Йорданов и Елина Петрова Йорданова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VIII-311, кв. 20, по плана на с. Рельово.
    След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:
    На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
   1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-7412/16.10.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 12%, Кинт - 0.26, Озеленяване – 207,20кв.м., Висока дървесна растителност 62,16 кв.м., Кота корниз +5.61 м., Кота било +6,82 м, ЗП – 73.60кв.м., РЗП -  143кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 167 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-2098/02.12.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14341/14.11.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Становище изх. № 27343-229/08.01.2026г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
           Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VIII-311, кв. 20, по плана на с. Рельово.

ТОЧКА 7
               Докладва инж. Румяна Драганова:
          Заявление вх. № ОСК-РС-20/02.02.2026г. от „Лъки строй 2011“ ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ II, кв. 28, по плана на с. Рельово.
 След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ТД26-1633/29.05.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 23%, Кинт - 0.23, Озеленяване – 62%, Висока дървесна растителност 114кв.м., Кота корниз +3.57 м., Кота било +5,25 м, ЗП=РЗП 211.8кв.м. 
      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

  
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1347/31.07.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14188/15.06.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Становище изх. № 14187-1327/30.01.2026г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
          Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ II, кв. 28, по плана на с. Рельово, след отстраняване на следните забележки:
          1. В трасировъчния план да се дадат отстоянията от сградата до регулационните линии.
   2. Да се уточни начина на възстановяване на водните количества в резервоара за противопожарни нужди съгласно чл. 183 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

ТОЧКА 8
                  Докладва инж. Алексадра Чакърова:
Заявление вх. № ОСК-РС-28/13.02.2026г. от Атанас Асенов Топчиев, чрез пълномощник Мариян Мавров за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 61604.51.200 по плана на с. Радуил.

          След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:
     На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
    1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-7104/21.10.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване – 22.61%, Кинт - 0.46, Озеленяване – 45.23%, Кота корниз +5.54 м., Кота било +8,23 м, ЗП – 102.43кв.м., РЗП - 207.65 кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 58-205-59 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


          - Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1910/03.10.2025 г. от „В и К” ЕООД

--Съгласувателно писмо изх.№ ТО-02-38/27.01.2026 г. от „В и К” ЕООД
-- Становище SAP №IB 32-25-15250/15.08.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Становище изх. № 6126-4202/23.04.2025г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
        Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 61604.51.200 по плана на с. Радуил, след отстраняване на следна та забележка:
            1. Да се прецизира електрозахранването от съществуващия стълб до ГРТ. При „поздемно полагане“ на кабела е необходимо да бъде разрешено право на преминаване през общински имот или да бъде предвидено въздушно изграждане. 
          2. Да се отбележи процент висока дървесна растителност.
            3. В част „Геодезия“ да се прецизира изгребна яма и противопожарен резервоар.
ТОЧКА 9
                 Докладва инж. Алексадра Чакърова:
Заявление вх. № ОСК-РС-32/18.02.2026г. от Тодор Василев Христов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 65231.917.640 по плана на гр. Самоков.
      След обсъждане, ЕС
РЕШИ:
    На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
    1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-2663/02.05.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 36%, Кинт - 0.61, Озеленяване – 184,80кв.м, Висока дървесна растителност 55,44 кв.м., Кота корниз +5.64 м., Кота било +7,05 м, ЗП – 164 кв.м., РЗП -  281.70 кв.м.
      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-32/13.01.2026 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14158/22.05.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 1667/23.01.2026г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 65231.917.640 по плана на гр. Самоков.
ТОЧКА 10
                  Докладва инж. Румяна Драганова:
Заявление вх. № ОСК-РС-37/20.02.2026г. от „Гоф Окол“ ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Многофамилна жилищна сграда секция А, Б, В и Г“ в УПИ VIII-327, 328, 329, 330, 331, кв. 94 ПИ 16599.46.407 по плана на с. Горни Окол.
       След обсъждане, ЕС

С                                                                                               РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед №ОСК-РА50-21/17.11.2025г.


- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване – 21.79%, Кинт - 0.59, Озеленяване – 43.58%, Висока дървесна растителност 1/3 от озеленяването, Кота корниз +9.86 м., Кота било +9,86 м, ЗП – 841.70 кв.м, РЗП – 2315.40 кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 588-589-590 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

 
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-356/10.03.2026 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-26-14052/11.03.2026 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Многофамилна жилищна сграда секция А, Б, В и Г“ в УПИ VIII-327, 328, 329, 330, 331, кв. 94 ПИ 16599.46.407 по плана на с. Горни Окол., след отстраняване на следните забележки:
1. Да се осигури достъпна среда в сградата съгласно чл. 107 ал. 2 и 3 от Наредба 7 - За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и чл. 56 от Наредба №РД-02-20-2/2021г. - За определяна на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съораженията, както и техническите изисквания за достъпност на морските плажове.

2. Да се прецизира номерата на апартаментите, като в чертежите на секция Б,В,Г се обозначат идентичните апартаменти.

3. Да се разделят проектните части на секция Б и В от секция Г, тъй като калканните стени на секции Б и В не са идентични с източната фасада на секция Г.

4. По всички проектни части наименованието на обекта да бъде уеднаквено.

5. Изходните данни от „ВиК“ ЕООД не кореспондират за Еднофамилна жилищна сграда, а проектното решение е за Многофамилна жилищна сграда с 4 секции.

6. Да се представят графични части към част „Електро“.
7. Стените на стълбищата да се предвидят ЕI90 съгласно изискванията на таблица 3 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.
8. Към част „Пожарна безопасност“ да се представят графични материали съгласно критериите на приложение 3 т. 4
9. Да се представи становище или вх. номер на уведомление от РИОСВ.
   ТОЧКА 11
                 Докладва инж. Румяна Драганова:
Заявление вх. № ОСК-РС-38/20.02.2026г. от „Гоф Окол“ ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Многофамилни жилищни сгради“ в УПИ III-343, 344, 345, 346, 347, ПИ 16599.46.408, кв. 94 по плана на с. Горни Окол.
           След обсъждане, ЕС

С                                                                                        
               РЕШИ:
   На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
  1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед №ОСК-РА50-17/17.11.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 15.63%, Кинт - 0.27, Озеленяване – 52.05%, Висока дървесна растителност 1/3 от озеленяването, Кота корниз +6.95 м., Кота било – 7,20 м, ЗП – 716.15 св.м., РЗП -  1254.4 кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 584-585-586 е приложена на място.

      
  2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
 3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
 3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-357/10.03.2026 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-26-14051/11.03.2026 г. от „EРМ-Запад” ЕАД.
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Многофамилни жилищни сгради“ в УПИ III-343, 344, 345, 346, 347, ПИ 16599.46.408, кв. 94 по плана на с. Горни Окол, след представяне на следните забележки:

1. Да се представят проекти на сгради 1 и 4 и за сграда 2 и 3.
2. По всички проектни части наименованието на обекта да бъде уеднаквено.

3. Изходните данни от „ВиК“ ЕООД не кореспондират за „Еднофамилна жилищна сграда“, а проектното решение е за „Многофамилни жилищни сгради“.
4. Да се представят графични части към част „Електро“.

5. Да се представи становище или вх. номер на уведомление от РИОСВ.
ТОЧКА 12
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
        Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-18/23.01.2026 г. от Мая Христова Калигорова за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ II-3 в кв. 7 по плана на в.з. “Ярема“. 

         След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:
          Връща мотивираното предложение с цел придаване на терен за озеленяване към УПИ II-3, кв. 7, във в.з. Ярема, тъй като същият е публична общинска собственост.
ТОЧКА 13
Докладва инж. Иванка Лобутова:
   Заявление вх. №ОСК-ДПУП-4-(2)/03.02.2026г. от Ване Асенов Алдимиров и Георги Ванев Алдимиров за разрешаване изработване на ПУП-ПП за трасе за достъп до ПИ № 00391.311.19, м.“Шатовица“, земл.с. Алино.
         След обсъждане, ЕС
С                                                                                               РЕШИ:
      Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

      1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП за трасе за достъп до ПИ № 00391.311.19, м.“Шатовица“, земл.с. Алино.

      2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПП за трасе за достъп до ПИ № 00391.311.19, м.“Шатовица“, земл.с. Алино.

ТОЧКА 14
 Докладва инж. Иванка Лобутова:
 Заявление вх. №ОСК-ПУП-15/03.02.2026г. от Гено Руменов Андреев за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №15285.11.596 по кад. карта на с. Говедарци.
        След обсъждане, ЕС

                                                                          РЕШИ:
 Приема представеният ПУП-ПЗ на ПИ №15285.11.596 по кад.карта на с. Говедарци за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 15
 Докладва инж. Иванка Лобутова:
  Заявление вх. №ОСК-ПУП-18/05.02.2026г. от Димитър Василев Гайдаров за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №62486.51.2 в м.“Ръжевете“, земл.с.Рельово.
След обсъждане, ЕС

                                                                              РЕШИ:
Приема представения  ПУП-ПЗ на ПИ №62486.51.2 в м.“Ръжевете“, земл.с.Рельово за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 16
Докладва инж. Иванка Лобутова:
 Заявление вх. №ОСК-ПУП-20/09.02.2026г. от „Автостарт“АД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІ за ПИ №65231.901.320 и УПИ ХІ за ПИ №65231.901.321 в кв. 234 по плана на гр. Самоков.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
   Приема представеният ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІ за ПИ №65231.901.320 и УПИ ХІ за ПИ №65231.901.321 в кв. 234 по плана на гр. Самоков за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 17
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-20/26.01.2026 г. от Стоян Пламенов Богоин и Боян Христовски за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I, ПИ № 03441.2.411 и УПИ II, ПИ № 03441.2.412 в кв.27 по плана на с. Бели Искър.

  След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
         За да се продължи процедурата е необходимо да се издаде АОС на ПИ 03441.2.410 и ПИ 03441.3.617.
ТОЧКА 18
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
        Заявление с вх. № ОСК-ПУП-12/29.01.2026 г. от Красимир Славчов Върбев за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 03767.24.296, ПИ № 03767.24.281, ПИ № 03767.24.282 и ПИ № 03767.24.283 по плана на с. Белчин.

         След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
  Приема представеният подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 03767.24.296, ПИ № 03767.24.281, ПИ № 03767.24.282 и ПИ № 03767.24.283 по плана на с. Белчин за издаване на Заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, след представяне на становища от „ВиК“ София област и „ЕРМ-Запад“ ЕАД.
ТОЧКА 19
Докладва инж. Иванка Лобутова:
         Заявление вх. №ОСК-ДПУП-29/09.02.2026г. от „Светослав Чанков Чанков и Кети Руменова Величкова за разрешаване на ПУП-ПРЗ на ПИ №46067.1.416, м. “Под ливаде“, земл.с. Маджаре.
  След обсъждане, ЕС

                                                                               РЕШИ:
          Приема за продлъжаване на процедурата по чл. 20 а от ЗОЗЗ.
ТОЧКА 20
Докладва инж. Иванка Лобутова:
         Заявление вх. №ОСК-ПУП-23/10.02.2026г. от Еленка Богданова Авджийска за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №03767.18.160 в м. “Долен бостан“, земл.с. Белчин.
 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Връща представеният ПУП-ПЗ.
    1.Графичната част на ПУП-ПЗ се разминава от графичната част на одобреното задание по отношение на ограничителната линия на застрояване към пътя.
    2. Становище на „ВиК“ ЕООД с изх. № ТО-336/28.06.2024г. противоречи на решение № СО-29-ОС/2022г. на РИОСВ-София.
ТОЧКА 21
Докладва инж. Иванка Лобутова:
         Заявление вх. №ОСК-ПУП-24/10.02.2026г. от Еленка Богданова Авджийска за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №03767.15.163 в м.“Малия лаг“, земл.с. Белчин.
        След обсъждане, ЕС
РЕШИ:
         Приема представеният  ПУП-ПЗ на ПИ №03767.15.163 в м. “Малия лаг“, земл.с. Белчин за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

   ТОЧКА 22
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление вх. №ОСК-ПУП-33/25.02.2026г. от Мирела Василева Мариов за одобрение на ПУП-ИПР в обхвата на ПИ № 65231.914.334 по к.к. на гр.Самоков, с цел продължаване на улица с о.т. 1579-1580 до нова о.т. 1580а.
  След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Приема представеният ПУП-ИПР в обхвата на ПИ № 65231.914.334 по кад. карта на гр. Самоков, с цел продължаване на улица с о.т. 1579-1580 до нова о.т. 1580а за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 23
   Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
           Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-22/28.01.2026 г. от Радослав Георгиев Несторов за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I, ПИ № 65231.907.22 в кв.222а по плана на гр. Самоков.

     След обсъждане, ЕС

РЕШИ:
            Връща мотивираното предложение.
            1.Геодезическото заснемане да бъде отразено в мотивираното предложение, като се отрази пътното платно, тротоара и техническата инфраструктура.
ТОЧКА 24
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ПУП-16/04.02.2026 г. от Ангел Георгиев Ангелов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XII ПИ № 65231.908.345 в кв. 329 по плана на гр. Самоков.

     След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
            Приема представеният подробен устройствен план – ИПР на УПИ XII ПИ № 65231.908.345 в кв. 329 по плана на гр. Самоков, за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 25
              Докладва инж. Румяна Драганова:
  Заявление вх. №ОСК-ДПУП-51-/2/02.02.2026г. от Милена Георгиева Радивоева и Чавдар Василев Радивоев за допускане изработване на ПУП-ПЗ на поземлени имоти с идентификатор 15285.14.71 и 15285.14.38, /обединени в нов проектен имот с идентификатор 15285.14.640/ м.“Юручка река“, земл.с. Говедарци.

 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
         Връща представеният ПУП-ПЗ, тъй като не отговаря на предвижданията в предварителен проект за ОУП на община Самоков.
ТОЧКА 26

             Докладва инж. Румяна Драганова:
        Заявление вх. №ОСК-ПУП-21/10.02.2026г. от „Цетин България“ ЕАД за одобрение на ПУП-ПП за „Нов кабел НН за външно ел.захранване на ППС 2188 на „Цетин България“ ЕАД, разположена в ПИ 83291.36.91 по плана на с. Широки дол.

 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
         Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след представяне на становища от „ЕРМ-Запад“ ЕАД и „ВиК“ - София област.
ТОЧКА 27

             Докладва инж. Румяна Драганова:
 Заявление вх. №ОСК-ПУП-17/04.02.2026г. от „Зърнев-2012“ ЕООД за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ІІІ, ПИ  15285.6.4 в кв. 22 по плана на с. Говедраци.

 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след представяне на становища от „ЕРМ-Запад“ ЕАД, „ВиК“ София област, „РЗИ“ - София област и представяне на декларация, че улица с о.т. 106а-106б-106в-106г-106д-106е ще бъде изградена за сметка на собственика на ПИ 15285.6.4.
ТОЧКА 28

            Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК-ПУП-22/10.02.2026г. от Мирослав Иванов Тодоров и Фанка Ивайлова Тодорова за одобрение на ПУП-РУП на УПИ V за ПИ № 65231.905.166 в кв.48 по плана на гр. Самоков.
 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
        Приема представения  ПУП-РУП на УПИ V за ПИ № 65231.905.166 в кв.48 по плана на гр. Самоков за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 29

               Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
          Заявление с вх. № ОСК-ПУП-14/03.02.2026 г. от Павлина Стоянова Андонова за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XI-258 в кв.28 по плана на с. Горни окол.

   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
           Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ, след коригиране на графичната част, като се допълни площта на засегнатите УПИ.
           Проектът да бъде окомплектован в три броя папки.
   ТОЧКА 30

               Докладва инж. Румяна Драганова:
  Заявление вх. №ОСК-ПУП-26/11.02.2026г. от „Сити Инвест Пропърти“ ЕООД за одобрение на ПУП-ПП за достъп до ПИ № 03441.4.270 по кад.карта на с. Бели Искър, местност „Соколец“.
         След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
           Връща представеният ПУП-ПП:
           1. Да се представи скица проект на новообразуваните имоти от СГКК.

           2.Да се представи оригинална нотариално заверена декларация от Симеон Сакскобургготски.
           3. Площта на новообразуваният имот за достъп съгласно ПУП-ПП е 91 кв.м., а съгласно представената декларация от Симеон Сакскобургготски е 87 кв.м.
ТОЧКА 31

             Докладва инж. Румяна Драганова:
Заявление вх. № ОСК-ПУП-25/11.02.2025 г. от Калин Иванов Бакрачев, Малин Иванов Бакрачев и Михаил Георгиев Бакрачев за одобрение на подробен устройствен план – ПЗ на ПИ № 83291.1000.666 по кад.карта на с. Широки дол.
       След обсъждане, ЕС
                                                                              РЕШИ:
        Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ като неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.
ТОЧКА 32

             Докладва инж. Иванка Лобутова:
        Заявление вх. № ОСК-ДПУП-33/16.02.202680г. от Василка Мирчева Димитрова и Кирил Наумов Попов за разрешаване на ПУП-ПЗ на ПИ №37527.17.2 в м. “Високи рид“, земл.с.Ковачевци.
След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
        Да се представят данни от „ВиК“ – София област за възможност за водосвабдяване на имота съгласно чл. 125 ал. 4 от ЗУТ и съгласувателно писмо на РИОСВ с изх.№ 15423-13484 /да се представи четливо копие за номера и датата на писмото/.
ТОЧКА 33
                Докладва инж. Иванка Лобутова:
          Заявление вх. № ОСК-ПУП-30/18.02.2026г. от Владимир Иванов Жишкин за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ V за ПИ №23039.10.69 в кв. 3 по плана на с. Доспей.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Приема представеният  ПУП-ИПРЗ на УПИ V за ПИ №23039.10.69 в кв. 3 по плана на с. Доспей за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 34

                Докладва инж. Иванка Лобутова:
          Заявление вх. № ОСК-ДПУП-37/09.12.2025г. от Румяна Драганова – началник отдел „ГиИП“ за разрешаване изменение на ОУП на гр. Самоков и крайградска територия в обхвата на част от ПИ 65231.913.636 /УПИ I кв.206д/ по ККна гр. Самоков и Заявление вх. № ОСК-ДПУП-38/09.12.2025г. от Румяна Драганова – началник отдел „ГиИП“ за разрешаване на ПУП – ИПРЗ на УПИ I  - за озеленяване и местни културни събития в кв. 206д и УПИ XVIII – за стрелбищен комплекс и озеленяване в кв. 206 по плана на гр. Самоков.

   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
            Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

      1. На основание чл.124 ал. 1 и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да одобри задание и разреши изработване на проект за  изменение на ОУП на гр. Самоков и крайградска територия, като за част от ПИ 65231.913.636 се създава жилищно устройствена зона.

      2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ I  - за озеленяване и местни културни събития в кв. 206д и УПИ XVIII – за стрелбищен комплекс и озеленяване в кв. 206 по плана на гр. Самоков съгласно скица - предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
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