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ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков
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Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков

П Р О Т О К О Л

№ 4

 На 24.03.2026 г. и 31.03.2026 г. в изпълнение на Заповед № ОСК-РД09-52 от 02.02.2026г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на: 

            1. Заявление вх. № ОСК-РС-41/27.02.2026г. от Иванка Петрова Пашова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда“ в ПИ 18201.135.1 м. „Петльова чукара“ земл. на с. Гуцал.
            2. Заявление вх. № ОСК-3-154-7/18.03.2026г. от Георги Стайков Николов за изменение по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХIX кв. 2 по плана на с. Рельово.
3. Заявление вх. № ОСК-РС-48/06.03.2026г. от Симеон Емилов Димитров за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ 23491.6.27 м. „Герено“ земл. на с. Драгушиново.
4 . Заявление вх. № ОСК-3-154-3/1//23.03.2026г. от Николай Христов Кольов и Васил Славчов Стоянов за изменение по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ на инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж № 136/26.08.2024г. на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ 65231.905.211 кв. 67 УПИ Х по плана на гр. Самоков.
   5. Заявление вх. № ОСК-3-154-1-/2//04.03.2026г. от Милен Детелинов Ковачев за изменение по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 37527.6620.14 по кадастралната карта на м. „Високи рид“, земл. на с. Ковачевци.
   6. Заявление вх. № ОСК-3-154-6/13.03.2026г. от Елисавета Станкова Станкова - Хаджиева за изменение по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XVI, кв. 48, ПИ 16599.700.1024, по плана на с. Горни Окол.

            7. Заявление вх. № ОСК-РС-56/20.03.2026г. от Христо Петров Христов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж“ в УПИ VI-119,110, кв. 29, по плана на с. Белчин.

   8. Заявление вх. № ОСК-РС-55/18.03.2026г. от Яна Цветанова Димитрова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда с изгребна яма“ в УПИ XIХ-89, кв. 21, по плана на в.з. Ярема.
   9.  Заявление вх. № ОСК-РС-51/16.03.2026г. от „КАЛЕЯ“ ООД представлявано от Борислав Любенов Крумов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда с изгребна яма“ в УПИ II, кв. 43, по плана на с. Поповяне.
10. Заявление вх. № ОСК-РС-50/13.03.2026г. от Красимир Василев Александров за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ  XLIX кв. 132, ПИ 65231.908.236 по плана на гр. Самоков.
11. Заявление вх. № ОСК-РС-48/2//19.02.2026г. от Мартин Красимиров Николов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Реконструкция и пристройка към жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 83291.700.423, кв. 44, по плана на с. Широки дол.
  12. Заявление вх. № ОСК-РС-49/09.03.2026г. от Вероника Стефанова Стефанова и Николай Лъчезаров Денин за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XIII-584, кв. 50, по плана на с. Райово.
  13. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-28/16.02.2026 г. от Венета Николова Кокалова и Станислава Петрова Стоянова за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ I-27 в кв. 1 по плана на с. Ярлово. 

 14. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-27/13.02.2026 г. от Кирил Бойков Тодоров за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XI, ПИ № 15285.8.475 в кв. 97 по плана на с. Говедарци. 

 15. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-36/24.02.2026г. от Любен Стефанов Киров и Борис Стефанов Киров за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ VIII-466 в кв. 34 по плана на с. Рельово.

16. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-52/18.12.2025г.(18.02.2026г.) от Рилка Тодорова Даргова за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №15285.13.382, м.“Будачица“, земл.с.Говедарци.

17. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-8/13.01.2026г.(12.03.2026г.) от „Бревас Трейд“ООД за разрешаване на ПУП-ИПЗ на ПИ №00391.274.1 в м.“Игрището“, земл.с.Алино.

18. Заявление вх. №ОСК-ПУП-45/17.03.2026г. от Мирела Василева Марков за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХ, ПИ №65231.914.326 и ХХІ, ПИ № 65231.914.327 в кв. 397 по плана на гр. Самоков.

19.  Заявление с вх. № ОСК-ПУП-37/02.03.2026 г. от Александър Николов Бонев и Иванка Николова Евгениева за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI, ПИ № 83291.700.461 в кв.46 по плана на с. Широки дол.

20. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-34/26.02.2026 г. от Галина Стоянова Дюлгерова,Снежана Димитрова Владова и Марина Стоянова Владова за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI и УПИ XVII , ПИ № 18201.700.167  в кв. 15 по плана на с. Гуцал.

21. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-36/26.02.2026г. от Латинка Стоилова Стоилова за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XV-72 в кв. 6 по плана на с. Продановци.

22. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-35/26.02.2026 г. от Младен Николаев Койчев за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ IV, ПИ № 65231.907.6 в кв. 222 по плана на гр. Самоков.

      23. Възражение вх.№ОСК-ПУП-7-(2)/26.02.2026г. от Виолета Димитрова Стоилкова, Възражение вх.№ОСК-ПУП-7-(1)/24.02.2026г. от Гергана Димитрова Ихтиманска и Възражение вх.№ОСК-ПУП-7-(3)/26.02.2026г. от Людмила Димитрова Ангелова относно Подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план за свързано застрояване на сгради, допълващо застрояване в УПИ V, ПИ №65231.910.601, УПИ ІV, ПИ №65231.910.518, УПИ VІІІ, ПИ №65231.910.211, УПИ VІІ, ПИ №65231.910.210 и УПИ ХХІХ, ПИ №65231.910.213 в кв. 123 по плана на гр. Самоков.

       24. Заявление вх. № ОСК-ПУП-31/19.02.2026г. от Венцислав Стоянов Йорданов за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІ, ПИ №22469.700.12 в кв. 2 по плана на с. Долни Окол.

       25. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-35/19.02.2026г. от Иван Неделков Ангелков и Ралица Стоянова Ангелкова за разрешаване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІ, ПИ №65231.907.239 в кв.424 по плана на гр. Самоков.

        26. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-34/18.02.2026 г. от Община Самоков за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI-за гаражи, ПИ № 65231.914.522 в кв. 317 по плана на гр. Самоков.
        27. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-20/26.01.2026 г. от Стоян Пламенов Богоин и Боян Христовски за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I, ПИ № 03441.2.411 и УПИ II, ПИ № 03441.2.412 в кв.27 по плана на с. Бели Искър.
        28. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-22-2/19.03.2026г. от Радослав Георгиев Несторов за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I, ПИ № 65231.907.22 в кв.222а по плана на гр.Самоков.
        29. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-32/06.03.2026г. от Христо Костадинов Георгиев и Виктория Свиленова Петрова за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XV, ПИ № 65231.912.27 в кв.177 по плана на гр. Самоков.

       30. Заявление вх. №ОСК-ПУП-44/16.03.2026г. от Областна дирекция „Земеделие“ - София област за одобрение  на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІ-за „Стопански двор“, ПИ № 31228.1.425 в кв. 5 по плана на с. Злокучене.

        31. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-39-2/25.03.2026г. от Георги Костадинов Попов, Николина Костадинова Вукадинова, Александър Петров Попов, Петър Александров Попов, Георги Андонов Алексов и Костадин Андонов Алексов за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XXIV, ПИ № 65231.912.59 в кв.172 по плана на гр. Самоков.

        32. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-41/11.03.2026г. от Калоян Тодоров Тодоров и Радослав Теофилов Филов за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ VIII, ПИ № 83291.700.377 в кв.40 по плана на с. Широки дол.
        33. Заявление с вх. № ОСК-ТД26-2-/3/ от 23.03.2026г. от „ЦЕТИН България“ ЕАД относно предоставяне на съгласувателно становище за инвестиционен проект – техническа фаза, за изграждане на нова физическа инфраструктура и елктронно съобщителна мрежа към нея и издаване на разрешение за специално ползване на засегнатите пътища.

        34. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-25/02.12.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ПРЗ съгласно чл. 16 от ЗУТ на ПИ № 15285.7.339 по кадастралната карта на с. Говедарци, съгласно договор № ОСК25-ДГ55 -77/16.09.2025г. Внесени корекции.
        35. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-23/28.11.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.3.43 по кадастралната карта на с.Мала църква, съгласно договор № ОСК25-ДГ55 -85/25.09.2025г. Внесени корекции.
          36. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-19/28.11.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.7.87 по кадастралната карта на с.Мала църква, съгласно договор ОСК25-ДГ55-86/25.09.2025г. Внесени корекции.
          37. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-22-1/18.12.2025 г. от Виолета Николова Ковачка за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XI,ПИ № 46067.2.158 в кв. 17 по плана на с. Маджаре. Подадено възражение от Иван Христов Манчев.
          38. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-43/12.03.2026г. от Борислав Иванов Белчински и Борис Данчов Янкулов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I-135 в кв. 19 по плана на в.з. Белчин бани.

          39. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-11-2/11.03.2026г. от Христо Георгиев Благоин за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ IV, ПИ № 23039.10.80 в кв. 4 по плана на с. Доспей.
          40. Заявление с вх. № ОСК-ПУП-46/19.03.2026г. от Красимира Александрова Костадинова – Директор дирекция ОСИПИ за одобрение на подробен устройствен план– ИПРЗ за УПИ I – за детска градина, ПИ № 15285.7.61 в кв. 33а по плана на с. Говедарци.
          41. Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-53/26.03.2026г. от „САМОКОВ ЕСТЕЙТ“ ЕООД за допускане изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на УПИ I- за международен колеж към европейски център кв. 298 по плана на гр. Самоков и представляващ имот ПИ № 65231.914.211 по кадастралната карта на гр. Самоков.
          42. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-37/24.02.2026г. от Христо Александров Шаренкапов за допускане изработване на ПУП – ИПРЗ за ПИ 83291.400.107 и улица с о.т. 58а-58б и 58в в кв. 9 по плана на в.з. Дългата поляна.
43. Заявление вх. №ОСК-ПУП-29/18.02.2026г. от Георги Костово Костов и Мартин Костов Костов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХVІІІ за ПИ 03441.2.756 и ПИ 03441.4.16 и нов ПИ 03441.2.804 в кв.25 по плана на с. Бели Искър.
44. Заявление вх. №ОСК-ПУП-40/09.03.2026г. от „ДЖОЙ – Д“ ООД за одобрение на ПУП-ИПЗ на УПИ Х, ПИ 65231.911.185 кв.158 по плана на гр. Самоков.
45. Заявление вх. №ОСК-ДПУП-54/31.03.2026г. от Красимира Ал.Костадинова – директор дирекция ОСИПИ за одобрение на ПУП-ПП за трасе на велоалея от гр. Самоков до с.Доспей /кръстовището с път SFO2572/ до входа на селото.
46. Заявление вх. №ОСК-ПУП-13-(1)/19.03.2026 г. от „А1 ТауърсБългария“ЕООД за одобрение на ПУП-ПЗ за базова станция SFO0278.В000_Продановци в част от ПИ 58548.220.8 в м.“Бело дърво“, земл.с.Продановци.

ПРЕДСЕДАТEЛ:

Арх. Надежда Клинчева - Колева - главен архитект на община Самоков
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТEЛ:

Инж. Юри Бодуров - директор дирекция „АУТКДР“
ОСНОВЕН СЪСТАВ:

1. Любослав Симитчийски – главен инженер на Община Самоков
2. Даниела Оцетова - директор дирекция „Правно-нормативно обслужване, административен мониторинг и контрол“

3. инж. Иванка Лобутова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“
4. инж. Румяна Драганова - началник, отдел „Градоустройство, инвестиционни проекти и културно наследство“
5. инж. Силвия Балтова - началник, отдел „Общински строителен контрол и инфраструктурни проекти“

6. Елена Попова - главен специалист, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

7. инж. Юлияна Гуцалска – началник отдел „Регулационни и кадастрални дейности“

8. инж. Александра Любенова Чакърова – ст.експерт, отдел „Градоустройство, инвестиционни проекти и културно наследство“.
9. Елена Лобутова - началник, отдел „Зелени системи, чистота и контрол, опазване на околната среда“

10. Елка Кашинова - главен експерт, дирекция „Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и отчуждаване“

11. инж. Ваня Богатинова - началник отдел ДЗК представител на РЗИ Софийска област. Резервен участник Георги Николчов, инспектор в отдел ДЗК за община Самоков
12. инж. Любослав Благоев – инспектор в РС ПБЗН - Боровец
13. инж. Ивелина Дренска началник РС ПБЗН- Самоков
14. арх. Ваня Серафимова представител на КАБ София област
15. д-р арх. Михаил Арнаудов представител на САБ София област
16. инж. Благовеста Дедьова представител на КИИП София област

ТОЧКА 1
           
Докладва г-жа Елена Попова:
       Заявление вх. № ОСК-РС-41/27.02.2026г. от Иванка Петрова Пашова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда“ в ПИ 18201.135.1 м. „Петльова чукара“ земл. на с. Гуцал.
След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
            Връща представеният инвестиционен проект:

1. В ситуациите на всички проектни части да се отрази сервитута на съществуващите водопроводи и съоражения към тях.
2. Да се представи част „Геодезия“ с трасировъчен план /представено е само геодезическо заснемане на имота/.

3. Да се представи част „Паркоустройство“.
4. Да се представи проект за фотоволтаична система предмет на настоящата разработка доказващ обезпечеността на ел.енергия за захранване на обекта.
            5. Коминните тела да се предвидят с огнеустойчивост G100 и клас по реакция на огън А2 съгласно чл.127 ал. 1 от Наредба №  Iз/1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност  при пожар.
            6. Да се предвиди външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.
            ТОЧКА 2
                Докладва г-жа Елена Попова:

           Заявление вх. № ОСК-3-154-7/18.03.2026г. от Георги Стайков Николов за изменение по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХIX кв. 2 по плана на с. Рельово.
             След обсъждане, ЕС

              РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 6.6%, Кинт - 0.12, Озеленяване –74%, Висока дървесна растителност 1/3, Кота корниз +4.61 м., Кота било +5.55 м, ЗП – 100.97кв.м., РЗП - 182.11кв.м.
      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

- не е представен Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представен е:

-- Договор за присъединяване изх. SAP №IB-32-25-14293/28.10.2025г.

 от „EРМ-Запад” ЕАД;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

        Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде заповед по чл.154 от ЗУТ към разрешение за строеж №22/19.02.2019г.  на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХIX кв. 2 по плана на с. Рельово, след представяне на следните забележки

1. Нотариално заверена декларация по чл. 154 ал.5 от ЗУТ от възложителя.
2. Всички проектни части да бъдат подписани от възложителя.
3. Да се представи оценка по част „Конструктивна“.
4. Да се представи актуална скица.

5. Да се представят актуални изходни данни от „ВиК”ЕООД София област.
6. Да се представи входящ номер на уведомление от РИОСВ за инвестиционното намерение.

                                                                   ТОЧКА 3
                 Докладва г-жа Елена Попова:

Заявление вх. № ОСК-РС-48/06.03.2026г. от Симеон Емилов Димитров за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ 23491.6.27 м. „Герено“ земл. на с. Драгушиново.
След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:
    На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на одобрен ПУП-ПЗ, Заповед № ОСК25-РА50-228/16.10.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 28%, Кинт - 0.28, Озеленяване – 50%, Висока дървесна растителност 13.3%, Кота корниз +3.03 м., Кота било +5,68 м, ЗП=РЗП – 146.79кв.м.
      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни  № ТО-01-1982/21.11.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14334/10.11.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Становище изх.№ СО-11-ОС/17.12.2025г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 
--Решене № К-2/05.03.2025г. но Областна дирекция „Земеделие” София област, на комисията по чл. 17 ал. 1 т. 1 от ЗОЗЗ

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ 23491.6.27 м. „Герено“ земл. на с. Драгушиново.
ТОЧКА 4
                Докладва г-жа Елена Попова:
Заявление вх. № ОСК-3-154-3/1//23.03.2026г. от Николай Христов Кольов и Васил Славчов Стоянов за изменение по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ на инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж № 136/26.08.2024г. на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ 65231.905.211 кв. 67 УПИ Х по плана на гр. Самоков.
           След обсъждане, ЕС
РЕШИ:
   На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
 1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване – 32.5%, Кинт - 0.44, Озеленяване – 95%, Висока дървесна растителност 1/3, Кота корниз +5.25 м., Кота било +7,95 м, ЗП – 80кв.м., РЗП – 167.20кв.м.,

       2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен  е Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Не е представен проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Становище SAP №IB 32-23-14503/30.11.2023 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

           Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде заповед по чл.154 от ЗУТ към разрешение за строеж № 136/26.08.2024г. на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ 65231.905.211 кв. 67 УПИ Х по плана на гр. Самоков, след представяне на следните забележки:
         1. Да се представи част „Пожарна безопасност“.
         2. Да се представи плана на изкопа и укрепване към уличната регулационна линия.
         3. Да се представи ново удостоверение за енергийна ефективност.
         4.Да се представят актуални изходни данни от ВиК или съгласувателно писмо за външните връзки.



       5. Да се представи уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ – РИОСВ.
ТОЧКА 5
           
       Докладва инж.  Александра Чакърова:

    Заявление вх. № ОСК-3-154-1-/2//04.03.2026г. от Милен Детелинов Ковачев за изменение по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 37527.6620.14 по кадастралната карта на м. „Високи рид“, земл. на с. Ковачевци.


      След обсъждане, ЕС

                                                                                                  РЕШИ:
             Връща представеният инвестиционен проект:
             1.Предвидената ФЕЦ в част „Електро“ не е отразена в проектната част по част „Архитектура“, като се отрази техническото помещение за инвекторите и се прецизират нови ЗП и РЗП, с включената теренната ФЕЦ. 
             2.Да се представят проекти по част „Конструктивна“ и част „Геодезия“ с допълнена ФЕЦ и техническо помещение.
             3. Фотоволтаичните панели на покрива на сградата да се предвидят на разстояние най-малко 0.5м. от контурите на покрива в съответствие с чл. 350а ал. 1 т. 6 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

             4. Да се предвиди устройство за ръчно прекъсване на ел.веригата към ФЕЦ на лесно достъпно място съгласно  чл. 350а ал. 1 т. 16 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.

    5. Уведомление за промяна на инвестиционното намерение от РИОСВ.
    6. Да се представи проект по част „Паркоустройство“.

ТОЧКА 6
                Докладва инж. Силвия Балтова:
Заявление вх. № ОСК-3-154-6/13.03.2026г. от Елисавета Станкова Станкова - Хаджиева за изменение по чл. 154 ал. 5 от ЗУТ на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XVI, кв. 48, ПИ 16599.700.1024, по плана на с. Горни Окол.

    След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
    На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
   1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване – 9.3%, Кинт - 0.14, Озеленяване – 79%, Висока дървесна растителност 242.61 кв.м., Кота корниз +5.77 м., Кота било +7,16 м, ЗП – 92.42 кв.м., РЗП – 139.47 кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 157-153 е приложена на място.

      
   2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
   3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Договор № 11991418/30.06.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Договор SAP №IB 32-24-14315/29.05.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 412-6474/20.03.2026г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

 Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде заповед по чл.154 от ЗУТ към разрешение за строеж № 61/28.03.2025г.  на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XVI, кв. 48, ПИ 16599.700.1024, по плана на с. Горни Окол.
ТОЧКА 7
               Докладва инж. Александра Чакърова:
         Заявление вх. № ОСК-РС-56/20.03.2026г. от Христо Петров Христов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж“ в УПИ VI-119,110, кв. 29, по плана на с. Белчин.

 След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране ОСК25-ГР94-7421/16.10.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 30%, Кинт - 0.47, Озеленяване – 49%, Висока дървесна растителност – 80 кв.м., Ккорниз +3.43 м., Кбило +5,21 м., ЗП – 180.07 кв.м., РЗП -  283.24 кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 170-169 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


          - Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1992/21.11.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14356/28.11.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;
--Становище изх.№ 24600-1655/06.02.2026г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение.
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване - гараж“ в УПИ VI-119,110, кв. 29, по плана на с. Белчин.
ТОЧКА 8
                  Докладва инж. Александра Чакърова:
   Заявление вх. № ОСК-РС-55/18.03.2026г. от Яна Цветанова Димитрова за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда с изгребна яма“ в УПИ XIХ-89, кв. 21, по плана на в.з. Ярема.

          След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:
    На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-7691/28.10.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 18.61%, Кинт - 0.19, Озеленяване – 60%, Висока дървесна растителност 1/3 от озеленяването, Кота корниз +2.96 м., Кота било +4,90 м, ЗП = РЗП 114.44кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 41-39-40 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

 
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-2164/16.12.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 31-25-16577/03.12.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 6989/23.03.2026г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ – РИОСВ.
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Вилна сграда с изгребна яма“ в УПИ XIХ-89, кв. 21, по плана на в.з. Ярема.

ТОЧКА 9
                 Докладва инж. Румяна Драганова:
  Заявление вх. № ОСК-РС-51/16.03.2026г. от „КАЛЕЯ“ ООД представлявано от Борислав Любенов Крумов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда с изгребна яма“ в УПИ II, кв. 43, по плана на с. Поповяне.
      След обсъждане, ЕС
РЕШИ:
     На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ТД26-23/14.01.2024г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 20%, Кинт - 0.2, Озеленяване – 63%, Висока дървесна растителност 67.8кв.м. /13.3% от УПИ/, Кота корниз +3.24 м., Кота било +4.77 м, ЗП = РЗП = 99.8кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 85а-85б е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представено е:
-- Становище изх. № 15305-3181/16.01.2026г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда с изгребна яма“ в УПИ II, кв. 43, по плана на с. Поповяне, след представяне на актуални изходни данни от „ВиК-София област“ ЕООД и актуално становище от „ЕРМ-Запад“ ЕАД.
ТОЧКА 10
                 Докладва г-жа Елена Попова:
Заявление вх. № ОСК-РС-50/13.03.2026г. от Красимир Василев Александров за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ  XLIX кв. 132, ПИ 65231.908.236 по плана на гр. Самоков.
             След обсъждане, ЕС

С                                                                                               РЕШИ:
       Връща представеният инвестиционен проект:
             1. Съгласно становище на Министерство на културата да се представи обемно устройствено проучване и заверен с печати на Министерство на културата проект по част „Архитектура“.
             2. Да се представи скица от АГКК.
             3. Да се представи в част „Конструкции“ укрепване на изкопа.
             4. Да се представи право на преминаване за трасето на кабела от електромерното табло до главното разпределително табло или да се предвиди въздушно преминаване на кабела.

             5. Да се прецизират изискванията на чл. 88 ал. 2 от Наредба 7 „ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ“.
             6. Препоръчваме стрехата на едноетажната сграда към уличната регулация да бъде с дълбочина 20 см., с цел подсигуряване на безопасно движение по улицата.
             7. В част ПБЗ да се отбележи каква част от тротоара ще се заема.

  ТОЧКА 11
                 Докладва г-жа Елена Попова:
Заявление вх. № ОСК-РС-48/2//19.02.2026г. от Мартин Красимиров Николов за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Реконструкция и пристройка към жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 83291.700.423, кв. 44, по плана на с. Широки дол.
           След обсъждане, ЕС

С                                                                                        
               РЕШИ:
    На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-4161/26.06.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване - 28.6%, Кинт - 0.5, Озеленяване – 57%, Висока дървесна растителност 30%=79.5кв.м., Кота корниз +6 м., Кота било 8,15 м, ЗП – 134.44кв.м., РЗП - 280.72кв.м.
 - Регулацията по улица с о.т. 124-125-107 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1475/05.08.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14253/11.08.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- Становище изх. № 18492-11091/23.10.2025г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
        Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Реконструкция и пристройка към жилищна сграда“ в УПИ V, ПИ 83291.700.423, кв. 44, по плана на с. Широки дол, след отстраняване на следната забележка:

          1. Да се представи удостоверение за търпимост.
ТОЧКА 12
               Докладва инж. Александра Чакърова:
Заявление вх. № ОСК-РС-49/09.03.2026г. от Вероника Стефанова Стефанова и Николай Лъчезаров Денин за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XIII-584, кв. 50, по плана на с. Райово.
           След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:
   На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-5228/08.08.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност на застрояване – 15.26%, Кинт - 0.273, Озеленяване – 74.06%, Висока дървесна растителност 125.20 кв.м., Кота корниз +6.25 м., Кота било +6,25 м., ЗП 107.05 кв.м, РЗП 203.44.
- Регулацията по улица с о.т. 173-174 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


            -  Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1764/09.10.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14294/30.09.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

--Становище изх. № 374-827/22.01.2026г. от МОСВ - РИОСВ, относно инвестиционното предложение 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
  Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XIII-584, кв. 50, по плана на с. Райово.
ТОЧКА 13
                Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
    Заявление с вх. № ОСК-ПУП-28/16.02.2026 г. от Венета Николова Кокалова и Станислава Петрова Стоянова за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ I-27 в кв. 1 по плана на с. Ярлово. 

           След обсъждане, ЕС
С                                                                                               РЕШИ:
                Приема представеният подробен устройствен план– ИПР на УПИ I-27 в кв. 1 по плана на с. Ярлово за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.      
ТОЧКА 14
                  Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
      Заявление с вх. № ОСК-ПУП-27/13.02.2026 г. от Кирил Бойков Тодоров за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XI, ПИ № 15285.8.475 в кв. 97 по плана на с. Говедарци. 
        След обсъждане, ЕС

                                                                          РЕШИ:
Приема представеният подробен устройствен план– ИПР на УПИ XI, ПИ № 15285.8.475 в кв. 97 по плана на с. Говедарци за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.      
ТОЧКА 15
  Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
  Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-36/24.02.2026г. от Любен Стефанов Киров и Борис Стефанов Киров за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ VIII-466 в кв. 34 по плана на с. Рельово.
След обсъждане, ЕС

                                                                              РЕШИ:
        Приема представеното мотивирано предложение  ИПР на УПИ VIII-466 в кв. 34 по плана на с. Рельово за издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ във връзка с чл. 19 ал. 1 т.4 и ал. 4 от ЗУТ, след допълване на обяснителната записка с доказателства за специфични теренни условия или главни улици съгласно горецитираните членове.

ТОЧКА 16
Докладва инж. Иванка Лобутова:
      Заявление вх. №ОСК-ДПУП-52/18.12.2025г.(18.02.2026г.) от Рилка Тодорова Даргова за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №15285.13.382, м.“Будачица“, земл.с.Говедарци.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Връща представеният ПУП-ПЗ на ПИ №15285.13.382, м.“Будачица“, земл.с.Говедарци.
          1. Предложението да бъде изработено върху актуална извадка от кадастралната карта и да бъде посочено отреждането на имота. 

          2. Заданието да бъде подписано от възложителя и да се представи в 2 /два/ екземпляра.

ТОЧКА 17
    Докладва инж. Иванка Лобутова:
         Заявление вх. №ОСК-ДПУП-8/13.01.2026г.(12.03.2026г.) от „Бревас Трейд“ООД за разрешаване на ПУП-ИПЗ на ПИ №00391.274.1 в м.“Игрището“, земл.с.Алино.
  След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Връща представеният ПУП-ИПЗ на ПИ №00391.274.1 в м.“Игрището“, земл.с.Алино.
1.Да се представи становище от РИОСВ.
ТОЧКА 18
   Докладва инж. Иванка Лобутова:
        Заявление вх. №ОСК-ПУП-45/17.03.2026г. от Мирела Василева Марков за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХ, ПИ №65231.914.326 и ХХІ, ПИ № 65231.914.327 в кв. 397 по плана на гр. Самоков.
         След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
  Приема представеният ПУП-ИПРЗ на УПИ ХХ, ПИ №65231.914.326 и ХХІ, ПИ № 65231.914.327 в кв. 397 по плана на гр. Самоков за издаване на заповед по чл. 129 ал . 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 19
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
  Заявление с вх. № ОСК-ПУП-37/02.03.2026 г. от Александър Николов Бонев и Иванка Николова Евгениева за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI, ПИ № 83291.700.461 в кв.46 по плана на с. Широки дол.
  След обсъждане, ЕС

                                                                               РЕШИ:
          Приема представеният подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI, ПИ № 83291.700.461 в кв.46 по плана на с. Широки дол за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 20
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
  Заявление с вх. № ОСК-ПУП-34/26.02.2026 г. от Галина Стоянова Дюлгерова,Снежана Димитрова Владова и Марина Стоянова Владова за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI и УПИ XVII , ПИ № 18201.700.167  в кв. 15 по плана на с. Гуцал.
 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Приема представеният  подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI и УПИ XVII , ПИ № 18201.700.167  в кв. 15 по плана на с. Гуцал за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 21
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК-ПУП-36/26.02.2026г. от Латинка Стоилова Стоилова за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XV-72 в кв. 6 по плана на с. Продановци.
        След обсъждане, ЕС
                                                                           РЕШИ:
 Приема представеният подробен устройствен план– ИПР на УПИ XV-72 в кв. 6 по плана на с. Продановци за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
   ТОЧКА 22
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
 Заявление с вх. № ОСК-ПУП-35/26.02.2026 г. от Младен Николаев Койчев за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ IV, ПИ № 65231.907.6 в кв. 222 по плана на гр. Самоков.
  След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Приема представеният  подробен устройствен план – ИПР на УПИ IV, ПИ № 65231.907.6 в кв. 222 по плана на гр. Самоков за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 23
   Докладва инж. Иванка Лобутова:
          Възражение вх.№ОСК-ПУП-7-(2)/26.02.2026г. от Виолета Димитрова Стоилкова, Възражение вх.№ОСК-ПУП-7-(1)/24.02.2026г. от Гергана Димитрова Ихтиманска и Възражение вх.№ОСК-ПУП-7-(3)/26.02.2026г. от Людмила Димитрова Ангелова относно Подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план за свързано застрояване на сгради, допълващо застрояване в УПИ V, ПИ №65231.910.601, УПИ ІV, ПИ №65231.910.518, УПИ VІІІ, ПИ №65231.910.211, УПИ VІІ, ПИ №65231.910.210 и УПИ ХХІХ, ПИ №65231.910.213 в кв. 123 по плана на гр. Самоков.

     След обсъждане, ЕС

РЕШИ:
            Уважава възраженията по отношение на новопредвиденото допълващо застрояване между УПИ V, УПИ VІІ и УПИ ХХІХ в кв. 123 гр. Самоков. С цел продължаване на процедурата на одобряване ПУП-ПЗ и РУП е необходимо същият да се преработи, като застрояването се ограничи по съществуващите на място сгради към УПИ ХХІХ и УПИ VІІ.
ТОЧКА 24
Докладва инж. Иванка Лобутова:
         Заявление вх.№ ОСК-ПУП-31/19.02.2026г. от Венцислав Стоянов Йорданов за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІ, ПИ №22469.700.12 в кв. 2 по плана на с. Долни Окол.
     След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
            Приема представеният  ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІ, ПИ №22469.700.12 в кв. 2 по плана на с. Долни Окол за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ТОЧКА 25
             Докладва инж. Иванка Лобутова:
       Заявление вх.№ОСК-ДПУП-35/19.02.2026г. от Иван Неделков Ангелков и Ралица Стоянова Ангелкова за разрешаване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІ, ПИ №65231.907.239 в кв.424 по плана на гр. Самоков.
След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
        Допуска издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ VІ, ПИ №65231.907.239 в кв. 424 по плана на гр. Самоков със задължително представяне на план схема за комуникационно транспортна мрежа, с цел регламентиране входа изхода на автосервиза.
ТОЧКА 26

             Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
        Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-34/18.02.2026 г. от Община Самоков за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ XVI-за гаражи, ПИ № 65231.914.522 в кв. 317 по плана на гр. Самоков.
  След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:
           1.Да допусне издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПРЗ, с цел  придаване на част от УПИ XI към УПИ XVI за гаражи за обособяване на нови терени за гаражи.
ТОЧКА 27

             Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
        Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-20/26.01.2026 г. от Стоян Пламенов Богоин и Боян Христовски за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I, ПИ № 03441.2.411 и УПИ II, ПИ № 03441.2.412 в кв.27 по плана на с. Бели Искър.
 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Предлага на ОбС - Самоков да вземе следното решение:

           1.Да даде съгласие за издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПР, с цел придаване на част от ПИ 03441.2.410 и ПИ 03441.3.617 за осигуряване на достъп от ул. с о.т. 119-120-122 и отпадане на част от задънена улица с о.т. 124-121- поради неприложена улична регулация.
ТОЧКА 28

            Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
      Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-22-2/19.03.2026г. от Радослав Георгиев Несторов за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I, ПИ № 65231.907.22 в кв.222а по плана на гр.Самоков.
 След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
         Приема представеният подробен устройствен план – ИПР на УПИ I, ПИ № 65231.907.22 в кв. 222а по плана на гр. Самоков за издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ.
ТОЧКА 29

               Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ПУП-32/06.03.2026г. от Христо Костадинов Георгиев и Виктория Свиленова Петрова за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XV, ПИ № 65231.912.27 в кв.177 по плана на гр. Самоков.

  След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
         Приема представеният  подробен устройствен план– ИПР на УПИ XV, ПИ № 65231.912.27 в кв.177 по плана на  гр. Самоков за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
   ТОЧКА 30

               Докладва инж. Иванка Лобутова:
        Заявление вх. №ОСК-ПУП-44/16.03.2026г. от Областна дирекция „Земеделие“ - София област за одобрение  на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІ-за „Стопански двор“, ПИ № 31228.1.425 в кв. 5 по плана на с. Злокучене.

        След обсъждане, ЕС
                                                                              РЕШИ:
          Връща представеният ПУП – ИПРЗ.
          1. В графичната част на ПУП-ИПР и ИПЗ да се обхванат териториите на всички  засегнати УПИ и да се представи баланс на територията на новообразуваните УПИ и улица. 

          2. Да се представят становища от ВиК, ЕРМ-Запад, РИОСВ и РЗИ.
          3. Да се представи ПУП – ИПР в цифров вид.
ТОЧКА 31

                 Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
            Заявление с вх. № ОСК-ПУП-39-2/25.03.2026г. от Георги Костадинов Попов, Николина Костадинова Вукадинова, Александър Петров Попов, Петър Александров Попов, Георги Андонов Алексов и Костадин Андонов Алексов за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XXIV, ПИ № 65231.912.59 в кв.172 по плана на гр. Самоков.
            След обсъждане, ЕС
                                                                              РЕШИ:
           Приема представеният  подробен устройствен план – ИПР на УПИ XXIV, ПИ № 65231.912.59 в кв. 172 по плана на гр. Самоков за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 32

                  Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
             Заявление с вх. № ОСК-ПУП-41/11.03.2026г. от Калоян Тодоров Тодоров и Радослав Теофилов Филов за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ VIII, ПИ № 83291.700.377 в кв.40 по плана на с. Широки дол.
             След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
            Приема представеният подробен устройствен план– ИПР на УПИ VIII, ПИ № 83291.700.377 в кв.40 по плана на с. Широки дол за издаване на запвед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 33
                Докладва инж. Юри Бодуров:
           Заявление с вх. № ОСК-ТД26-2-/3/ от 23.03.2026г. от „ЦЕТИН България“ ЕАД относно предоставяне на съгласувателно становище за инвестиционен проект – техническа фаза, за изграждане на нова физическа инфраструктура и елктронно съобщителна мрежа към нея и издаване на разрешение за специално ползване на засегнатите пътища.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Съгласува приложената проектна документация във фаза Технически проект за Етап 16 за обект по Договор с рег.номер „ИСМ ИСУН 2020 BG-RRP-7.008-0003—С01“ по процедура чрез подбор BG-RRP-7.008 от Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на проекта по инвестиция К7.И1 ,, Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, представляващ изграждане на нова физическа инфраструктура и разполагане на електронна съобщителна мрежа на територията на Югозападен район " ПОДОБЕКТ: Изграждане на нова физическа инфраструктура и електронна съобщителна мрежа към нея в обхвата на републиканската пътна мрежа Етапи 1-45, ЕТАП 16: Област Софийска, Община Самоков.
ТОЧКА 34

                Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-25/02.12.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ПРЗ съгласно чл. 16 от ЗУТ на ПИ № 15285.7.339 по кадастралната карта на с. Говедарци, съгласно договор № ОСК25-ДГ55 -77/16.09.2025г. Внесени корекции.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
           Приема представеният подробен устройствен план – ПРЗ съгласно чл. 16 от ЗУТ на ПИ № 15285.7.339 по кадастралната карта на с. Говедарци за издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ.
ТОЧКА 35

                Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-23/28.11.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.3.43 по кадастралната карта на с.Мала църква, съгласно договор № ОСК25-ДГ55 -85/25.09.2025г. Внесени корекции.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
   Приема представеният подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.3.43 по кадастралната карта на с.Мала църква за издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ.
ТОЧКА 36

                Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
          Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-19/28.11.2025 г. от Инфраконструкт ООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.7.87 по кадастралната карта на с.Мала църква, съгласно договор ОСК25-ДГ55-86/25.09.2025г. Внесени корекции.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
   Приема представеният подробен устройствен план – ИПРЗ на ПИ № 46276.7.87 по кадастралната карта на с.Мала църква за издаване на заповед по чл. 135 от ЗУТ.

ТОЧКА 37

               Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
        Заявление с вх. № ОСК-ПУП-22-1/18.12.2025 г. от Виолета Николова Ковачка за одобрение на подробен устройствен план– ИПР на УПИ XI,ПИ № 46067.2.158 в кв. 17 по плана на с. Маджаре. Подадено възражение от Иван Христов Манчев.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
   Приема възражението. ПУП-ИПР да бъде преработен, като се отчете допустимостта от отклонението от имотната граница и регулационната линия между ПИ 46067.2.157 и 46067.2.158 съответстващи на УПИ I и УПИ XI в кв. 17 по плана на с. Маджаре. Същото да бъде изрично отразено в графичната част.

ТОЧКА 38

                Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ПУП-43/12.03.2026г. от Борислав Иванов Белчински и Борис Данчов Янкулов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I-135 в кв. 19 по плана на в.з. Белчин бани.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
   Връща представеният подробен устройствен план – ИПР на УПИ I-135 в кв. 19 по плана на в.з. Белчин бани. 

1.Да се представи проект за изменение на плана за застрояване, като се отчетат покриването на калканните стени на сградите в отделните поземлени имоти.
ТОЧКА 39

                Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
         Заявление с вх. № ОСК-ПУП-11-2/11.03.2026г. от Христо Георгиев Благоин за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ IV, ПИ № 23039.10.80 в кв. 4 по плана на с. Доспей.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
   Връща представеният подробен устройствен план – ИПР на УПИ IV, ПИ № 23039.10.80 в кв. 4 по плана на с. Доспей. Да се изработи съгласно Приложение № 1 към чл. 68 ал. 1 от Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и да се прецизира регулационната граница между УПИ IV и УПИ XI.
ТОЧКА 40

                Докладва инж. Силвия Балтова:
          Заявление с вх. № ОСК-ПУП-46/19.03.2026г. от Красимира Александрова Костадинова – Директор дирекция ОСИПИ за одобрение на подробен устройствен план– ИПРЗ за УПИ I – за детска градина, ПИ № 15285761 в кв. 33а по плана на с. Говедарци.

  След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Приема за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ I – за детска градина, ПИ № 15285.7.61 в кв. 33а по плана на с. Говедарци, като неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.
ТОЧКА 41

                Докладва инж. Юри Бодуров:
        Заявление с вх. № ОСК-ДПУП-53/26.03.2026г. от „САМОКОВ ЕСТЕЙТ“ ЕООД за допускане изработване на подробен устройствен план – ИПРЗ на УПИ I- за международен колеж към европейски център кв. 298 по плана на гр. Самоков и представляващ имот ПИ № 65231.914.211 по кадастралната карта на гр. Самоков.
   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
  Предлага на ОбС-Самоков:

  1. Да даде съгласие за издаване на заповед на Кмета на община Самоков по чл. 135 от ЗУТ, за изработване на ПУП- ИПРЗ, като регулационните граници на УПИ I към улици с о.т. 1236б-1248б-1368в се изменят съгласно представеното геодезическо заснемане и съобразени с изградената на място техническа инфраструктура и се промени предназначението на УПИ I - от „Международен колеж към европейски център“ в кв. 298 по плана на гр. Самоков в УПИ I в „Жилищно строителство и трафопост“.
ТОЧКА 42

                Докладва инж. Румяна Драганова:
         Заявление вх. №ОСК-ДПУП-37/24.02.2026г. от Христо Александров Шаренкапов за допускане изработване на ПУП – ИПРЗ за ПИ 83291.400.107 и улица с о.т. 58а-58б и 58в в кв. 9 по плана на в.з. Дългата поляна.

   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
  Връща мотивираното предложение за ПУП-ИПР за обект: ПИ 83291.400.107 и улица с о.т. 58а-58б-58в в кв. 9 по плана на в.з. Дългата поляна и ПЗ за ПИ 83291.400.107 в кв. 9 по плана на в.з. Дългата поляна за промяна профила на новопроектираната улица тупик с о.т. 58в-58г към УПИ XIV, с цел осигуряване на равномерен профил с широчина 4.30м. на задънената улица.
ТОЧКА 43

                Докладва инж. Румаяна Драганова:
 Заявление вх. №ОСК-ПУП-29/18.02.2026г. от Георги Костово Костов и Мартин Костов Костов за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХVІІІ за ПИ 03441.2.756 и ПИ 03441.4.16 и нов ПИ 03441.2.804 в кв.25 по плана на с. Бели Искър.

   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
          Приема представеният  ПУП-ИПР на УПИ ХVІІІ за ПИ 03441.2.756 и ПИ 03441.4.16 и нов ПИ 03441.2.804 в кв.25 по плана на с. Бели Искър за издаване на заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след  обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 44

                Докладва инж. Румяна Драганова:
 Заявление вх. №ОСК-ПУП-40/09.03.2026г. от „ДЖОЙ – Д“ ООД за одобрение на ПУП-ИПЗ на УПИ Х, ПИ 65231.911.185 кв.158 по плана на гр. Самоков.

  След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
 Приема представеният  ПУП-ИПЗ на УПИ Х, ПИ 65231.911.185 кв.158 по плана на гр. Самоков за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, като неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.
ТОЧКА 45

                Докладва инж. Иванка Лобутова:
 Заявление вх. №ОСК-ДПУП-54/31.03.2026г. от Красимира Ал.Костадинова – директор дирекция ОСИПИ за одобрение на ПУП-ПП за трасе на велоалея от гр. Самоков до с.Доспей /кръстовището с път SFO2572/ до входа на селото.

   След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
   Предлага на ОбС-Самоков на основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ да одобри ПУП-ПП за трасе на велоалея от гр. Самоков до с.Доспей /кръстовището с път SFO2572/ до входа на селото, след обявяване по чл. 128 ал.1 от ЗУТ, като неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.

ТОЧКА 46
                Докладва инж. Иванка Лобутова:
         Заявление вх. №ОСК-ПУП-13-(1)/19.03.2026 г. от „А1 ТауърсБългария“ЕООД за одобрение на ПУП-ПЗ за базова станция SFO0278.В000_Продановци в част от ПИ 58548.220.8 в м.“Бело дърво“, земл.с.Продановци.
    След обсъждане, ЕС
                                                                               РЕШИ:
           Приема представеният  ПУП-ПЗ за базова станция SFO0278.В000_Продановци в част от ПИ 58548.220.8 в м.“Бело дърво“, земл.с. Продановци за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
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