[image: image1.jpg]i OsuHHA GAMOKOR

@ yi."Makesonus"Ne34 e:mail: samokov(@samokov.bg Lienrpana 0722/666-30,666-31,666-32 ®ake 0722/600-50
5

3




[image: image2.png]ISO 9001




ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков


ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков

П Р О Т О К О Л

№ 8
          Днес, 24.06.2025 г. в изпълнение на Заповед № ОСК25-РД09-91 от 26.02.2025 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на: 

          1.Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3317/13.06.2025г. от Владимир Стоилов Георгиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ IХ, ПИ 65231.903.435, кв. 346, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.

     2. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4236/13.06.2025г. от Мария Любенова Иванова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VI, ПИ 23039.11.293, кв. 23, по плана на с. Доспей, общ. Самоков.

          3. Заявление с вх. № ОСК25-ТД26-1756/30.05.2025 г. от от „Кирсто“ ООД за разрешаване изработване на ПУП – ИПР и ПУП-ПЗ за УПИ III, ПИ № 65231.901.44 в кв. 314 по плана на гр. Самоков. 

          4. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1973/19.06.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХХХVI, ПИ 16599.46.120, кв. 101, по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.          

          5.Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1922/16.06.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 16599.46.1302, кв. 96, по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
           6. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-3734/23.05.2025 г. от Лъчезар Любомиров Лобутов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 83291.700.319 в кв. 28 по плана на с.Широки дол.                                                                        

      7.Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-3921/30.05.2025 г. от Виолетка Ангелова Попова и Арангел Николов Щъркелов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР за УПИ VII-632 в кв. 71 по плана на с. Райово.
       8. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3103/30.04.2025 г. от Георги Христов Стоянов чрез Димитър Благоев, пълномощник, за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 31228.4.142 и № 31228.4.95 в м. „Анчина могила“ в землището на с. Злокучене.
       9. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1786/03.06.2025 г. от „Ви Ай Хънтинг“ ООД за допускане изработване на ПУП-парцеларен план за  ПИ № 15285.10.716 в местността „Зелени рид“ в землището на с. Говедарци, община  Самоков.
     10. Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-1952/18.06.2025г. от „Бекастрой“ ЕАД за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ № 83291.15.8 и 83291.15.9. по к.к. на с. Широки дол, община Самоков.

      11. Заявление вх. №ОСК25-ТД94-1744/29.05.2025г. от „А1 Тауърс България“ ЕООД за одобрение на ПУП-ПЗ за част от ПИ с идентификатор  58548.220.8 по КККР на с.Продановци.
     12. Заявление вх. №ОСК25-ТД26-1788/03.06.2025г. от „Боеви 2020“ООД за одобрение на ПУП-ПЗ на УПИ ХVІ-За производствени нужди за ПИ с идентификатор 65231.901.678 в кв.234 по плана на гр.Самоков.
     13. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4041/05.06.2025г. от Валентин Георгиев Славков за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХІІІ-За производствена и складова дейност, ПИ 65231.901.539 в кв.313 по плана на гр.Самоков.
     14. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-3859/29.05.2025 г. от Бисер Иванов Георгиев за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 65231.910.110 в кв. 324 по плана на гр. Самоков. 

     15. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-3649/21.05.2025 г. от Любка Георгиева Кривошиева за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 15285.7.33 в кв. 43 по плана на с. Говедарци. 
    16. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-2653-2/02.06.2025 г. от Истилиянка Иванова Славева, Румен Дончов Славев и Васил Дончов Славев за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 65231.917.7 в кв. 273 по плана на гр. Самоков.

    17. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3120/30.04.2025 г. от Стоян Тодоров Йорданов за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ ХІ, ПИ № 16599.44.186 в кв. 57 по плана на с. Горни Окол.
         18. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2876/23.04.2025 г. от Яна Георгиева Милошева и Тинка Велинова Георгиева за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ ХІІІ, ПИ № 16599.700.309 в кв. 24 по плана на с. Горни Окол.
         19. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4551-2/11.06.2025 г. от Румен Василев Ватрачки за одобрение на подробен устройствен план – ИПРЗ като план извадка по чл. 133 от ЗУТ на ПИ № 65231.918.217 в кв. 7 по плана на к.к. Боровец. 
         20. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4163/11.06.2025г. от Светослава Константинова Иванова за разрешаване изработване на ПУП-ИПР и ПЗ на УПИ І-512,513,514 в кв.53 по плана на с.Белчин.
         21. Възражение вх. № ОСК25-ТД26-1496-2/09.06.2025г. от Любомир Дишов Бранков, Емилия Дишова Ярловска, Светла Дишова Попова, Йордан Крумов Йорданов, Христо Дишов Йорданов, Станислав Василев Костадинов и Борислав Йорданов Механджийски, относно проект за изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІ-97 в кв.16 по плана на к.к. Белчин бани.
         22. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4347/17.06.2025г. от Венета Живкова Лобутова за разрешаване изработване на ПУП-ПУР и ПР на ПИ 03767.24.248 и на част от ПИ 03767.24.302 в м. “Калевица“, земл.с.Белчин.
         23. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4227/12.06.2025 г. от Георги Веселинов Пейчинов за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I-775 в кв. 42 по плана на с. Райово.
        24. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4084/06.06.2025 г. от Венди Натали Ван Дер Гаг за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 65231.916.462 в кв. 316 по плана на гр. Самоков 

  25. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4350/17.06.2025 г. от Рилка Тодорова Даргова за допускане изработване на ПУП – ИПР на УПИ V, ПИ 15285.6.151 и ПИ № 15285.6.150 в кв. 38 по плана на с. Говедарци
  26. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4387/18.06.2025 г. от Христо Бориславов Дионисиев за одобрение на ПУП – ИПРЗ на УПИ I, ПИ 83291.400.175 в кв. 10 по плана на в.з. „Дългата поляна“, община Самоков.

    27. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3457-2/09.06.2025 г. от Мария-Вероника Мартин Маринова за допускане изработване на КПИИ за ПИ № 83291.294.100 по кадастралната карта на с. Широки дол, м. „Татарски брод“.

    28. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4037/05.06.2025 г. от Кирил Петров Колев за допускане изработване на подробен устройствен план – ПЗ на допълващо застрояване на УПИ V, ПИ № 65231.910.517 в кв. 123 по плана на гр. Самоков. 
    29. Разглеждане на Решение № 737/28.05.2025г. на АС – София област, относно образувано производство по жалба на Крум Костов Фусков срещу заповед № 01-257/05.03.2024г. на кмета на община Самоков. 

    30. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4275/16.06.2025 г. от Христо Петров Христов за одобряване на ПУП – ИПР на УПИ VI – 109, 110, УПИ VII – 111 и УПИ VIII - 112 в кв. 29 по плана на с. Белчин. 

ПРЕДСЕДАТEЛ:

Арх. Надежда Клинчева - Колева - главен архитект на община Самоков
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТEЛ:

Инж. Юри Бодуров - директор дирекция „АУТКДР“
ОСНОВЕН СЪСТАВ:

1. Любослав Емилов Симитчийски – главен инженер на Община Самоков

2. Даниела Оцетова - директор дирекция „Правно-нормативно обслужване, административен мониторинг и контрол“

3. инж. Иванка Лобутова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

4. инж. Лилия Ружина Георгиева - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

5. инж. Румяна Драганова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“
6. инж. Силвия Балтова - старши експерт, отдел „Общински строителен контрол и инфраструктурни проекти“

7. Елена Попова - главен специалист, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

8. арх. Габриела Николова - Стаменова - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

9. инж. Юлиана Гуцалска – началник отдел „Регулационни и кадастрални дейности“

10. Елена Лобутова - главен експерт, отдел „Зелени системи и опазване на околната среда“

11. Елка Кашинова - главен експерт, дирекция „Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и отчуждаване“

12. инж. Ваня Богатинова - началник отдел ДЗК представител на РЗИ Софийска област. Резервен участник Георги Николчов, инспектор в отдел ДЗК за община Самоков

13. инж. Борислав Караджинов началник на РС ПБЗН - Боровец

14. инж. Ивелина Дренска началник РС ПБЗН - Самоков

15. арх. Ваня Серафимова представител на КАБ София област

16. д-р арх. Михаил Арнаудов представител на САБ София област

17. инж. Благовеста Дедьова представител на КИИП София област

ТОЧКА 1

Докладва инж. Румяна Драганова:
      Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3317/13.06.2025г. от Владимир Стоилов Георгиев за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ IХ, ПИ 65231.903.435, кв. 346, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков.

    След обсъждане, ЕС

РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

                      - Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-110/27.05.2024 г.


        - Постигнатите показатели са: Плътност – 27,5%, Кинт - 0.6, Озеленяване – 55%, Висока дървесна растителност 1/3, Ккорниз – +6.10 м., Кбило – +8,15 м., ЗП – 134.6, РЗП -  298.6,

- Регулацията по улица с о.т. 1081-1082-1083 е приложена на място.

      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

            - Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

       3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията
     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01- 981/19.07.2024 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14055/01.03.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
         Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ IХ, ПИ 65231.903.435, кв. 346, по плана на гр. Самоков, общ. Самоков, след отстраняване на следните забележки:
           1. Да се представи скица от СГКК със собственик съгласно документа за собственост;
              2. Да се представи част „Геодезия“;
              3. Да се коригира част „Архитектура“ в съответствие с конструктивния проект по отношение на плочата на кота 5,75;
              4. Да се представи входящ номер на уведомление от РИОСВ;
              5. Да се представят количествени сметки по част „Архитектура“ и част „ВиК“.
ТОЧКА 2

         Докладва инж. Румяна Драганова:
      Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4236/13.06.2025г. от Мария Любенова Иванова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VI, ПИ 23039.11.293, кв. 23, по плана на с. Доспей, общ. Самоков.


        След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:


   На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК24-ГР94-3503/08.11.2024г.


- Постигнатите показатели са: Плътност - 11.5%, Кинт - 0.23, Озеленяване – 40%, Ккорниз – 6.15 м., Кбило – 7,55 м., ЗП – 99кв.м, РЗП -  198кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 119-120 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

      Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01 -1680/11.12.2024 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-24-14378/29.11.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 13167/12.06.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VI, ПИ 23039.11.293, кв. 23, по плана на с. Доспей, общ. Самоков, след отстраняване на следните забележки:

1. Да се отрази в част „ВиК“, че водопроводното и канализационното отклонение са предмет на друг проект;


2. Да се отрази в част „Архитектура“ процент висока дървесна растителност.

             ТОЧКА 3
        Докладва инж. Румяна Драганова:
Заявление с вх. № ОСК25-ТД26-1756/30.05.2025 г. от от „Кирсто“ ООД за разрешаване изработване на ПУП – ИПР и ПУП-ПЗ за УПИ III, ПИ № 65231.901.44 в кв. 314 по плана на гр. Самоков. 

              След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:


  Прима ПУП-ИПРЗ за издаване на заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, като неразделна част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ.
ТОЧКА 4

Докладва инж. Силвия Балтова:
Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1973/19.06.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХХХVI, ПИ 16599.46.120, кв. 101, по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.


След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:


На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на ПУП-ПРЗ и ПП одобрен с решение №1006 по протокол №28/22.06.2017г.


- Постигнатите показатели са: Плътност - 19.85%, Кинт - 0.34, Озеленяване – 62.25%, Висока дървесна растителност 144 кв.м., Ккорниз – 7.51 м., Кбило – 7,51 м., ЗП – 186,37кв.м., РЗП -  322,77 кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 609-625-626-627 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- отговаря на изискванията.

     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           - Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

                  - няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-779/19.05.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14167/02.06.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 13948/23.06.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

 9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.

  Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХХХVI, ПИ 16599.46.120, кв. 101, по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
ТОЧКА 5

Докладва инж. Силвия Балтова:
Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1922/16.06.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 16599.46.1302, кв. 96, по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.

След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на ПУП-ИПРЗ заповед № З-81/07.05.2024 г.


- Постигнатите показатели са: Плътност – 17.5%, Кинт - 0.23, Озеленяване – 58.21%, Висока дървесна растителност 194кв.м., Ккорниз – 8.06 м., Кбило – 8.06 м., ЗП – 250,84, РЗП -  337,72,

- Регулацията по улица с о.т. 610-609-608 е приложена на място.

      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):

- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):

        - Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-788/19.05.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14180/07.06.2024 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 13948/23.06.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 16599.46.1302, кв. 96, по плана на с. Горни Окол, общ. Самоков.
ТОЧКА 6

Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-3734/23.05.2025 г. от Лъчезар Любомиров Лобутов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 83291.700.319 в кв. 28 по плана на с.Широки дол. 

След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:

         Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ, като в графичната част на разработката да бъде допълнено, че разликата между документа за собственост и квадратурата на имота е в допустима граница.
ТОЧКА 7

Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-3921/30.05.2025 г. от Виолетка Ангелова Попова и Арангел Николов Щъркелов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР за УПИ VII-632 в кв. 71 по плана на с. Райово.
След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:
       Приема за заповед по чл.129 ал.2 след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 8 
Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3103/30.04.2025 г. от Георги Христов Стоянов чрез Димитър Благоев, пълномощник, за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 31228.4.142 и № 31228.4.95 в м. „Анчина могила“ в землището на с. Злокучене.



След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:

       Спира процедирането на ПУП-ПЗ за имоти 31228.4.95 и 31228.4.142 до удължаването на сроковете по чл. 59 от ЗУТ, тъй като за м. „Анчина могила“, землище с. Злокучене ОУП е в процедура.
ТОЧКА 9

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
       Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1786/03.06.2025 г. от „Ви Ай Хънтинг“ ООД за допускане изработване на ПУП-парцеларен план за  ПИ № 15285.10.716 в местността „Зелени рид“ в землището на с. Говедарци, община  Самоков.

След обсъждане, ЕС
С                                                                                               РЕШИ:

       Предлага на ОбС – Самоков да вземе следното решение:
1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ да одобри задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП за модернизация на съществуващ влек в седалков лифт в ПИ 15285.10.716 по к.к. на с. Говедарци

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработване на ПУП-ПП за модернизация на съществуващ влек в седалков лифт в ПИ 15285.10.716 по к.к. на с. Говедарци.
Да се представи задание с графичната част в два еднообразни екземпляра, цифров модел и отстъпено право на строеж по реда на чл. 54 ал. 2 т. 5 от Закона за горите.

ТОЧКА 10

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
Заявление вх.№ ОСК25-ТД26-1952/18.06.2025г. от „Бекастрой“ ЕАД за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ № 83291.15.8 и 83291.15.9. по к.к. на с. Широки дол, община Самоков.
След обсъждане, ЕС
С                                                                                               РЕШИ:


Приема за заповед по чл. 129 ал.2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ и представяне на становище от РЗИ. Коефициентът на интензивност да бъде променен от 0,8 на 0,5 съгласно решението на ОбС- Самоков.
ТОЧКА 11
Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК25-ТД94-1744/29.05.2025г. от „А1 Тауърс България“ ЕООД за одобрение на ПУП-ПЗ за част от ПИ с идентификатор  58548.220.8 по КККР на с.Продановци.
След обсъждане, ЕС
С                                                                                               РЕШИ:


ПУП-ПЗ ще бъде процедиран след представяне на ПУП-парцеларен план съгласно Решение № 114/25.01.24г. на ОбС-Самоков, с цел осигуряване достъп до имот №58548.220.16.
ТОЧКА 12
Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК25-ТД26-1788/03.06.2025г. от „Боеви 2020“ООД за одобрение на ПУП-ПЗ на УПИ ХVІ-За производствени нужди за ПИ с идентификатор 65231.901.678 в кв.234 по плана на гр.Самоков.
След обсъждане, ЕС
С                                                                                               РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 13

Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4041/05.06.2025г. от Валентин Георгиев Славков за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ХІІІ-За производствена и складова дейност, ПИ 65231.901.539 в кв.313 по плана на гр.Самоков.


След обсъждане, ЕС
С                                                                                               РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след представяне на ПУП – ИПЗ.
ТОЧКА 14

Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-3859/29.05.2025 г. от Бисер Иванов Георгиев за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 65231.910.110 в кв. 324 по плана на гр. Самоков. 

  След обсъждане, ЕС

С                                                                                           РЕШИ:

         Връща преписката за издаване на нова заповед по чл.135 от ЗУТ и Мотивирано предложение с цел допускане на ПУП-ИПРЗ на УПИ XVIII, ПИ № 65231.910.110 в кв.324 по плана на гр. Самоков - уеднаквяване на регулационните граници на УПИ XVIII с кадастралната карта на гр. Самоков по отношение на УПИ X, ПИ № 65231.910.102,  УПИ XVII, ПИ №65231.910.109, УПИ VIII, ПИ № 65231.910.114 и УПИ VII, ПИ № 65231.910.113. Разделяне на УПИ XVIII на два нови УПИ XX и УПИ XXI по реда на чл.19 от ЗУТ. В мотивираното предложение да бъде котиран изходът на новообразувания УПИ XX към улица с о.т.1159-595 и да се представи комбинирана скица по чл.16 ал.3 от ЗКИР.
         Мотивираното предложение по чл.135 от ЗУТ да бъде съгласувано с НИНКН, тъй като имота попада в граница на охранителна зона на единична недвижима културна ценност, определена съгласно чл.79 ал.4 от ЗКН.

 ТОЧКА 15
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
       Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-3649/21.05.2025 г. от Любка Георгиева Кривошиева за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 15285.7.33 в кв. 43 по плана на с. Говедарци. 


     След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:

       Връща мотивираното предложение поради липса на целесъобразност, документ за собственост покриващ цялата площ на имота и съгласието на всички заинтересовани собственици.
ТОЧКА 16
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-2653-2/02.06.2025 г. от Истилиянка Иванова Славева, Румен Дончов Славев и Васил Дончов Славев за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 65231.917.7 в кв. 273 по плана на гр. Самоков 

След обсъждане, ЕС
С                                                                                               РЕШИ:

Връща мотивираното предложение за изработване на ПУП-ИПР. Да се промени уличната регулационна линия по имотната граница съгласно АОС на ПИ ПИ № 65231.917.7.
ТОЧКА 17

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3120/30.04.2025 г. от Стоян Тодоров Йорданов за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ ХІ, ПИ № 16599.44.186 в кв. 57 по плана на с. Горни Окол.

След обсъждане, ЕС

                                                                          РЕШИ:


Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
                                                                       ТОЧКА 18

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2876/23.04.2025 г. от Яна Георгиева Милошева и Тинка Велинова Георгиева за одобрение на ПУП-ИПРЗ за УПИ ХІІІ, ПИ № 16599.700.309 в кв. 24 по плана на с. Горни Окол.

След обсъждане, ЕС
                                                                         РЕШИ:

        Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след корекция в лилав цвят по отношение отстоянието между ограничителните линии на застрояване между УПИ XIII и УПИ XVI, минимум 1,5 H. 
                                                                         ТОЧКА 19

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4551-2/11.06.2025 г. от Румен Василев Ватрачки за одобрение на подробен устройствен план – ИПРЗ като план извадка по чл. 133 от ЗУТ на ПИ № 65231.918.217 в кв. 7 по плана на к.к. Боровец. 
След обсъждане, ЕС
                                                                              РЕШИ:
Приема за одобрение от ОбС-Самоков по реда на чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, след обявяване на проектаи представяне на скица - проект.
ТОЧКА 20

Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4163/11.06.2025г. от Светослава Константинова Иванова за разрешаване изработване на ПУП-ИПР и ПЗ на УПИ І-512,513,514 в кв.53 по плана на с.Белчин.

След обсъждане, ЕС                                                                        
                                                                                  РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 135 от ЗУТ във връзка с чл 19 ал. 1 т.4 и ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 21
Докладва инж. Иванка Лобутова:
Възражение вх. № ОСК25-ТД26-1496-2/09.06.2025г. от Любомир Дишов Бранков, Емилия Дишова Ярловска, Светла Дишова Попова, Йордан Крумов Йорданов, Христо Дишов Йорданов, Станислав Василев Костадинов и Борислав Йорданов Механджийски, относно проект за изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ VІІ-97 в кв.16 по плана на к.к. Белчин бани.
След обсъждане, ЕС 
                                                                                  РЕШИ:

1. Подаденото възражение е неоснователно поради следното:

-  Съгласно ПУП-ПРЗ на к.к. Белчин бани одобрен с решение на ОбС-Самоков №2051/09.09.2011г. УПИ VІІ-97 в кв.16 попада в жилищна устройствена зона. На основание чл.17 ал. 1 т. 1 от Наредба №7 за „ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА. УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И. УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ“ в жилищни територии отделни поземлени имоти могат да се урегулират за социални дейности;
- По отношение на устройствените показатели жилищната устройствена зона за УПИ VII кв. 16 по плана на к.к. Белчин бани е със занижени устройствени показатели от допустимите показатели съгласно Наредба 7 за  „ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА. УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И. УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ“;
- Съгласно предвижданията на ПУП-ПРЗ достъпа на упи III, IV, V, VI е осигурен по улица с о.т. 78-42
2. Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ на ПУП - ИПРЗ.
ТОЧКА 22
Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4347/17.06.2025г. от Венета Живкова Лобутова за разрешаване изработване на ПУП-ПУР и ПР на ПИ 03767.24.248 и на част от ПИ 03767.24.302 в м. “Калевица“, земл.с.Белчин.
След обсъждане, ЕС
                                                                                   РЕШИ:
Предлага на ОбС-Самоков да разреши изработване ПУП план за улична регулация и план регулация на ПИ 03767.24.248 с цел създаване на нова улица с о.т. 136и-136л-136м. И УПИ IX за вилно строителство.
ТОЧКА 23
Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4227/12.06.2025 г. от Георги Веселинов Пейчинов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на УПИ I-775 в кв. 42 по плана на с. Райово.

След обсъждане, ЕС     
 РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 24
  Докладва инж. Юлиана Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4084/06.06.2025 г. от Венди Натали Ван Дер Гаг за разрешаване изработване на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 65231.916.462 в кв. 316 по плана на гр. Самоков 
След обсъждане, ЕС
                                                                                   РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 135 от ЗУТ за изменение на плана за регулация.
ТОЧКА 25

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4350/17.06.2025 г. от Рилка Тодорова Даргова за допускане изработване на ПУП – ИПР на УПИ V, ПИ 15285.6.151 и ПИ № 15285.6.150 в кв. 38 по плана на с. Говедарци.

След обсъждане, ЕС
                                                                                   РЕШИ:


Връща за представяне на актуална извадка от регулационния план на с. Говедарци и ново мотивирано предложение.
ТОЧКА 26
Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4387/18.06.2025 г. от Христо Бориславов Дионисиев за одобрение на ПУП – ИПРЗ на УПИ I, ПИ 83291.400.175 в кв. 10 по плана на в.з. „Дългата поляна“, община Самоков.
След обсъждане, ЕС
                                                                                   РЕШИ:


Приема за заповед след обявяване и корекция на ПУП-ИПЗ с отразяване в легендата на запазващите се сгради и подпис на възложител върху всички графични части.
ТОЧКА 27
Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-3457-2/09.06.2025 г. от Мария-Вероника Мартин Маринова за допускане изработване на КПИИ за ПИ № 83291.294.100 по кадастралната карта на с. Широки дол, м. „Татарски брод“.

След обсъждане, ЕС
                                                                                   РЕШИ:


Връща мотивираното предложение, тъй като не са изпълнени предписанията дадени с писмо изх.№ ОСК25-ГР94-3457/04.06.2025г. 
ТОЧКА 28

Докладва инж. Лилия Ружина - Георгиева:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4037/05.06.2025 г. от Кирил Петров Колев за допускане изработване на подробен устройствен план – ПЗ на допълващо застрояване на УПИ V, ПИ № 65231.910.517 в кв. 123 по плана на гр. Самоков. 

След обсъждане, ЕС
                                                                                   РЕШИ:

Връща представената скица предложение за следното:
1. Да се прецизира застрояването по отношение на регулационната линия между УПИ IV и УПИ V, с цел покриване на калкана;

2. Да се представи работен устройствен план за свързано застрояване между УПИ V, XXIX, VII, VIII и IV съгласно чл. 113 от ЗУТ.
ТОЧКА 29
Докладва инж. Иванка Лобутова:
Разглеждане на Решение № 737/28.05.2025г. на АС – София област, относно образувано производство по жалба на Крум Костов Фусков срещу заповед № 01-257/05.03.2024г. на кмета на община Самоков. 

След обсъждане, ЕС
                                                                            РЕШИ:


Приема за основателни мотивите изложени в съдебното решение за отмяна на заповедта, относно западната регулационна граница между УПИ II – 178 и УПИ I – 177, и двата имота, намиращи се в кв. 13 по плана на к.к. Белчин бани.
ТОЧКА 30
Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4275/16.06.2025 г. от Христо Петров Христов за одобряване на ПУП – ИПР на УПИ VI – 109, 110, УПИ VII – 111 и УПИ VIII - 112 в кв. 29 по плана на с. Белчин. 

След обсъждане, ЕС
РЕШИ:

Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
 



             /арх. Н.Клинчева – Колева/



ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                      / инж.Ю.Бодуров /


       ЧЛЕНОВЕ:  

	 1.

   /инж.Л.Симитчийски/

	2.
  /Д.Оцетова/
	3. 
  /инж.Ив.Лобутова/

	 4. 

  /инж.Л.Ружина-Георгиева/
	5.

  /инж.Р.Драганова /
	6.

  /инж.С.Балтова/

	 7.

  /Ел.Попова/
	8. Отсъства

  /арх.Г.Николова-Стаменова/ 
	9.

  /инж.Ю.Гуцалска/


	 10.

   /Ел.Лобутова/

	11.

  /Е.Кашинова/

	12.

  /инсп.Г.Николчов/

	 13. Отсъства

  /инж. Б. Караджинов/
	14. 

 /инж. Ивелина Дренска/

	15. Отсъства

  /арх. В. Серафимова/

	      16. 

 /д-р арх. Михаил Арнаудов/  
	17.  Отсъства

 /инж. Б. Дедьова/

	

	      Изготвил: ……………………………….

      Лили Николова Паунова 

      младши експерт в отдел „Инвеститорски контрол и управление на проекти“

     Протоколът се състои от 30 точки в 22 бр. страници.
	


1
Протокол на Експертен съвет № 8 от 24.06.2025 г.

18
Протокол на Експертен съвет № 8 от 24.06.2025 г.


[image: image1.jpg][image: image2.png]