[image: image1.jpg]i OsuHHA GAMOKOR

@ yi."Makesonus"Ne34 e:mail: samokov(@samokov.bg Lienrpana 0722/666-30,666-31,666-32 ®ake 0722/600-50
5

3




[image: image2.png]ISO 9001




ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков


ОДОБРИЛ: …….……………………….

Д-р инж. АНГЕЛ  ДЖОРГОВ
 
Кмет на Община Самоков

П Р О Т О К О Л

№ 9
          Днес, 09.07.2025 г. в изпълнение на Заповед № ОСК25-РД09-373 от 01.07.2025 г. на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Общински Експертен съвет по Устройство на територията при Община Самоков за разглеждане на: 

          1. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4820/02.07.2025г. от Сабин Руменов Симеонов и Милена Вихренова Симеонова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХXV, ПИ 15285.8.176, кв. 74, по плана на с. Говедарци, общ. Самоков.
2. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4703/30.06.2025г. от Петър Христов Коцовски за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х, кв. 19, по плана на к.к. Белчин бани.
         3. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4810/01.07.2025г. от Жасмина Ангелова Кьосева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ II, ПИ 83243.9.239, кв. 36, по плана на с. Шипочане, общ. Самоков.
 4. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2641-2/23.06.2025г. от Райна Цветанова Гербова и Стефан Димитров Гербов допускане на изменение по чл. 154 от ЗУТ на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 18201.700.264 в кв. 5 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.
        5. Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4864/03.07.2025г. от Александра Димитрова Петкова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма“ в УПИ II, ПИ 62486.32.31, кв. 47А, по плана на с. Рельово, общ. Самоков.
6. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1758/30.06.2025г. от „ЕТ „Агро Атракт-Катя Дилова“ за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вила за временно настаняване“ в УПИ IХ-41, ПИ 83291.400.92, кв. 8, по плана на в.з. Дългата поляна.
7. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-2200/03.07.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIX, ПИ 16599.48.177, кв. 92, по плана на с. Горни Окол.

8. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4594/25.06.2025 г. от Николай Тодоров Николов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 31228.3.582 в кв. 16 по плана на с. Злокучене.
9. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4359/18.06.2025 г. от Елисавета Владимирова Николова за одобрение на подробен устройствен план – ИПР за ПИ № 65231.910.273 в кв.115 по плана на гр. Самоков.
10. Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4287/16.06.2025 г. от Георги Иванов Маджарски за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 03441.2.381 в кв. 23 по плана на с. Бели Искър. 
11. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-3660/19.06.2025г. от Тодор Василев Чиянов, Любка Тодорова Чиянова, Елина Константинова Николова, Веселина Константинова Тасдкова, Вера Александрова Чиянова и Даниела Димитрова Константинова за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІ-90 в кв.16 по плана на с. Ковачевци.
12. Заявление вх. №ОСК24-ГР94-3659/19.06.2025г. от Славчо Рангелов Петков, Младенка ВладимироваГригорова-Петкова, Владислав Янков Петков и Жасмина Янкова Петкова, за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ VІІ-118 в кв.5 по плана на с. Поповяне.
13. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4598/25.06.2025г. от инж. Росица Итова – управител на „ВиК“ ЕООД гр. София за разрешаване изработване на:

- план-схема за реконструиране на главния колектор в частта от трасето през УПИ VІІ-за трафопост и озеленяване за ПИ 65231.901.555 и през част от улица с о.т.1512-1514 за ПИ 65231.901.563 по к.к. на гр. Самоков и

- подробен устройствен план - парцеларен план за реконструиране на главния колектор в частта от трасето през ПИ 65231.902.801 /през река Искър/;

- подробен устройствен план - парцеларен план за реконструиране на главния колектор в частта от трасето през ПИ 65231.902.798.
14. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4526/23.06.2025г. от Емилия Иванова Събкова за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІІ за ПИ 46276.5.459 и ПИ 46276.5.460 в кв.25 по плана на с. Мала църква.
15. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4516/23.06.2025г. от Димитър Любенов Ничев за одобрение на ПУП-ПРЗ на ПИ 18201.165.16 в м. “Лазарово равнище“, земл.с.Гуцал.
16. Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4634/26.06.2025г. от Пламен Николов Механджийски за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ 23039.6.19 в м. “Чафутица“, землището на с. Доспей.
17. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-2116/30.06.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Вилна сграда“, находящ се в ПИ 03441.3.372, с. Бели Искър, община Самоков.
18. Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1471/19.06.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Подмяна на съществуващ ЖР стълб от ВЕЛ 20 kVот нов ЖР стълб до ТП „1 Център“ SO_0230, с. Бели Искър, община Самоков.
ПРЕДСЕДАТEЛ:

Арх. Надежда Клинчева - Колева - главен архитект на община Самоков
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТEЛ:

Инж. Юри Бодуров - директор дирекция „АУТКДР“
ОСНОВЕН СЪСТАВ:

1. Любослав Симитчийски – главен инженер на Община Самоков
2. Даниела Оцетова - директор дирекция „Правно-нормативно обслужване, административен мониторинг и контрол“

3. инж. Иванка Лобутова - старши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“
4. инж. Лилия Ружина Георгиева - младши експерт, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

5. инж. Румяна Драганова - началник, отдел „Градоустройство, инвестиционни проекти и културно наследство“
6. инж. Силвия Балтова - началник, отдел „Общински строителен контрол и инфраструктурни проекти“

7. Елена Попова - главен специалист, отдел „Градоустройство и инвестиционни проекти“

8. инж. Юлияна Гуцалска – началник отдел „Регулационни и кадастрални дейности“

9. Елена Лобутова - началник, отдел „Зелени системи, чистота и контрол, опазване на околната среда“

10. Елка Кашинова - главен експерт, дирекция „Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и отчуждаване“

11. инж. Ваня Богатинова - началник отдел ДЗК представител на РЗИ Софийска област. Резервен участник Георги Николчов, инспектор в отдел ДЗК за община Самоков
12. инж. Борислав Караджинов началник на РС ПБЗН - Боровец
13. инж. Ивелина Дренска началник РС ПБЗН- Самоков
14. арх. Ваня Серафимова представител на КАБ София област
15. д-р арх. Михаил Арнаудов представител на САБ София област
16. инж. Благовеста Дедьова представител на КИИП София област
ТОЧКА 1

Докладва г-жа Елена Попова:
       Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4820/02.07.2025г. от Сабин Руменов Симеонов и Милена Вихренова Симеонова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХXV, ПИ 15285.8.176, кв. 74, по плана на с. Говедарци, общ. Самоков.
      След обсъждане, ЕС

РЕШИ:
На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № ОСК25-ГР94-89/25.03.2025 г;


- Постигнатите показатели са: Плътност - 14.8%, Кинт - 0.23, Озеленяване – 74.7%, Висока дървесна растителност 90 кв.м., +Ккорниз 3.85 м., Кбило +6,43 м., ЗП – 96.4, РЗП - 151.8;
- Регулацията по улица с о.т. 323 е приложена на място...
      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискваниета;
     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01 -740/09.05.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14099/08.04.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 13596/18.06.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ХXV, ПИ 15285.8.176, кв. 74, по плана на с. Говедарци, общ. Самоков, след отстраняване на следната забележка:

1. Да се отбележи, че СВО е проект на друг проект.
ТОЧКА 2
   Докладва г-жа Елена Попова:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4703/30.06.2025г. от Петър Христов Коцовски за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х, кв. 19, по плана на к.к. Белчин бани.

        След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:


Връща представения проект за:
1. Да се представи становище от РИОСВ.
2. Да се представи виза от гл.архитект на община Самоков.
3. Заявлението и проектните части да бъдат подписани и от съсобственика Златунка Коцовска, съгласно приложения нотариален акт за собственост.
4. В част „Архитектура“, чертеж „Ситуация“ да се посочи процент на висока дървесна растителност.
5. „Ситуациите“ по всички проектни части да бъдат ограничени в рамките на урегулирания поземлен имот.
6. Да се представи външно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискванията на таблица № 16 към чл. 173, ал. 1  или да се представи противопожарен резервоар, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.
7. В част „Конструктивна“ да се представят статистическите данни.
8. Да се представят изходни данни по част „ВиК“.
9.  В графичната разработка по част „ ВиК“ да се коригира PP резервоар на водоплътна изгребна яма съгласно чл.87 от ЗУТ;
10. Сградното водопроводно отклонение да се опише, че е предмет на друг проект.
11. Да се представи становище за постоянно електроснабдяване чл. 7 ал. 1 т. 1 от „Наредба 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към електрическа мрежа“.
              ТОЧКА 3
Докладва г-жа Елена Попова:
      Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4810/01.07.2025г. от Жасмина Ангелова Кьосева за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ II, ПИ 83243.9.239, кв. 36, по плана на с. Шипочане, общ. Самоков.
              След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:


На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране №ОСК25-ГР94-2115/24.04.2025г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 12%, Кинт – 1.2, Озеленяване – 71%, Висока дървесна растителност 30%, Ккорниз +5.81 м., Кбило +7,60 м., ЗП – 95.85, РЗП - 196.10,

- Регулацията по улица с о.т. 184-185-186 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни № ТО-01-1017/12.06.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14157/20.05.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх. № 14186/26.06.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
 Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ II, ПИ 83243.9.239, кв. 36, по плана на с. Шипочане, общ. Самоков.

ТОЧКА 4

Докладва г-жа Елена Попова:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-2641-2/23.06.2025г. от Райна Цветанова Гербова и Стефан Димитров Гербов допускане на изменение по чл. 154 от ЗУТ на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 18201.700.264 в кв. 5 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.


След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:


На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
    1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-299/14.11.2023 г.

- Постигнатите показатели са: Плътност - 26,46%, Кинт - 0.44, Озеленяване – 61,55%, Ккорниз – 7.14 м., Кбило – 9.30 м., ЗП – 200,39кв.м., РЗП – 382,86кв.м.
- Регулацията по улица с о.т. 18-19 е приложена на място.

      2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):
- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):



- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

             -  Представен е  Доклад от Технически контрол.

     3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

              - Представен е проект по част Пожарна безопасност.
     3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на         достъпна среда в урбанизираните територии.    

     3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

 
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
     6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 
- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

     8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

--Изходни данни № №ТО-01-123/01.02.2024г от „В и К” ЕООД

--Становище SAP № IВ-32-24-15013/29.01.2024г от „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
    

    Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде заповед по чл.154 от ЗУТ към разрешение за строеж №70/20.05.2024г.  на обект: Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, ПИ 18201.700.264 в кв. 5 по плана на с. Гуцал, общ. Самоков.
ТОЧКА 5

Докладва г-жа Елена Попова:
Заявление вх. № ОСК25-ГР94-4864/03.07.2025г. от Александра Димитрова Петкова за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма“ в УПИ II, ПИ 62486.32.31, кв. 47А, по плана на с. Рельово, общ. Самоков.
След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:
                 Връща представения проект за:
1. Да се представи договор за делба на имота от 16.09.2022г.
2. Да се представи становище на РИОСВ, тъй като с. Рельово попада в Натура 2000.
3. В част „Архитектура“ да се покаже процент на висока дървесна растителност.
4. В чертеж „Ситуация“ на част „Електро“ да се отбележат координатите на съществуващия стълб, на който ще се монтира главното електромерно табло в съответствие със становището на „ЕРМ-Запад“ АД.
 5. Да се представи становище на „ЕРМ-Запад“ АД за постоянно електрозахранване съгласно чл. 7 ал. 1 т. 1 от „Наредба 6 от 28.03.2024г. за присъединяване на обекти към електрически мрежи“.
ТОЧКА 6

Докладва арх. Клинчева – Колева

        Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1758/30.06.2025г. от „ЕТ „Агро Атракт-Катя Дилова“ за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Вила за временно настаняване“ в УПИ IХ-41, ПИ 83291.400.92, кв. 8, по плана на в.з. Дългата поляна.
  След обсъждане, ЕС

              РЕШИ:

На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- Проектът отговаря на издадената виза за проектиране № В-265/20.09.2022 г.



- Постигнатите показатели са: Плътност - 18.23, Кинт - 0.45, Озеленяване – 56%, Висока дървесна растителност 270.47 кв.м., Ккорниз – 7 м., Кбило – 9,42 м., ЗП – 138.30кв.м., РЗП -  380кв.м,

- Регулацията по улица с о.т. 3-4 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Не е представен проект по част Пожарна безопасност.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за  защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни  № ТО-01-1077/25.06.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-24-14055/20.06.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 11187/19.05.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
      Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Вила за временно настаняване“ в УПИ IХ-41, ПИ 83291.400.92, кв. 8, по плана на в.з. Дългата поляна, след отстраняване на следните забележки:
1. Да се представи част „Пожарна безопасност“ изготвена от проектант притежаващ интер дисциплина, като се уточни коя редакция на наредба I19-71з е разработен проекта за Пожарна безопасност;
- да се коригира класа на функционална пожарна безопасност според предназначението на сградата /вилна, а не многофамилна сграда/;

- да се представи проект за защита на металната конструкция съгласно изискванията на 3.1.6.1. на приложение 3 към Наредба I19-71з.
2. В част „Архитектура“ да се предвиди врата към стълбищната клетка на кота 0.
3. В част „ВиК“: 
- да се предвиди резервоар 22 кубика за осигуряване на външно пожарогасене, съгласно Таблица № 17а към чл. 181 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП;
- да се предвиди сухотръбие до стълбищната клетка съгласно изискванията на чл. 207 от Наредба I19-71з.
ТОЧКА 7

Докладва инж. Силвия Балтова:
         Заявление вх. № ОСК25-ТД26-2200/03.07.2025г. от „Голф Окол“ ЕАД за съгласуване и  одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIX, ПИ 16599.48.177, кв. 92, по плана на с. Горни Окол.
След обсъждане, ЕС
                                                                                               РЕШИ:

  На основание чл. 142, ал. 1 от ЗУТ приема представения инвестиционен проект, като изискванията на чл. 142, ал. 5 са спазени както следва:

      
1. Съответствие на проекта с предвижданията на подробния устройствен план (чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ):

- ПУП-ПРЗ одобрен с решение №1006/22.06.2017г. на ОбС-Самоков;


- Постигнатите показатели са: Плътност - 19.24, Кинт - 0.36, Озеленяване – 64,6%, Висока дървесна растителност 100кв.м., Ккорниз – 6.71 м., Кбило – 7,17 м., ЗП =138.34кв.м., РЗП = 260кв.м.;
- Регулацията по улица с о.т. 234-235 е приложена на място.

      
2. Съответствие на проекта с правилата и нормативите за устройство на територията (чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ):


- Предвидена е жилищна устройствена зона, като устройствените показатели са спазени, съгласно Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ.

     
3. Съответствие на проекта с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

     
3.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания (чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ):


- Спазени са изискванията за осигуряване на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и предаване на товарите на земната основа. С предвидените строителни конструкции се осигурява поемането на експлоатационните и особени товари. Спазени са изискванията на действащите нормативни актове.

-  Представен е  Доклад от Технически контрол.

    
 3.2.  Безопасност при пожар (чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ):

- Отговаря на изискванията.

     
3.3. Опазване на здравето и живота на хората (чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ):
-  Отговаря на изискванията.    

     
3.4. Достъпна среда (чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ):

         
Проектът не попада в обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.    

 3.5. Защита от шум и опазване на околната среда (чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ):

           
- Предвидените строителни материали в проекта отговарят на изискванията за защита от шум и опазване на околната среда;

    
 3.6. Енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ):

- Представен е проект по част Енергийна ефективност и Доклад по част Енергийна ефективност.

     
4. Взаимна съгласуваност между частите на проекта (чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ):

- Графичните и текстови документи са подписани от проектантите по всички части. 

     
5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- товари, сеизмичност и фундиране - изчислени в съответствие с нормативната уредба, налични статически и динамични изчисления, оразмеряване на конструктивни елементи, подпечатани от проектант с проектантска правоспособност и технически контрол;
    
 6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

 

- няма предвидени съоръжения с повишена опасност;
     
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- няма;

    
 8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- представени са:

-- Изходни данни  № ТО-01-785/19.05.2025 г. от „В и К” ЕООД

-- Становище SAP №IB 32-25-14213/02.07.2025 г. от „EРМ-Запад” ЕАД;

-- вх.№ 13948/23.06.2025г. на уведомление относно инвестиционното предложение внесено в МОСВ - РИОСВ 

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;

- предвидените с инвестиционния проект строителни продукти съответстват на нормативните изисквания за влагане на строителните продукти в строежа;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- няма предвидени опасни вещества.
           Във връзка с гореизложената оценка за съответствие на основание чл.142, ал.4, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ, Експертният съвет предлага на Гл. архитект на Община Самоков да одобри представения проект и издаде разрешение за строеж на обект: „Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIX, ПИ 16599.48.177, кв. 92, по плана на с. Горни Окол.

ТОЧКА 8 
Докладва инж. Юлияна Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4594/25.06.2025 г. от Николай Тодоров Николов за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 31228.3.582 в кв. 16 по плана на с. Злокучене.


След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:
            Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.

ТОЧКА 9

Докладва инж. Юлияна Гуцалска:
       Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4359/18.06.2025 г. от Елисавета Владимирова Николова за одобрение на подробен устройствен план – ИПР за ПИ № 65231.910.273 в кв.115 по плана на гр. Самоков.

След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:
       Приема за издаване на заповед по чл 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал.3 от ЗУТ, след  прецизиране площта на новообразуваното УПИ в съответствие с площта на имота по кадастрална карта. Да се покажат на графиката парцелите към които се извършва промяната, както и да се представи баланс на площите на засегнатите УПИ.
ТОЧКА 10

Докладва инж. Юлияна Гуцалска:
Заявление с вх. № ОСК25-ГР94-4287/16.06.2025 г. от Георги Иванов Маджарски за одобрение на подробен устройствен план – ИПР на ПИ № 03441.2.381 в кв. 23 по плана на с. Бели Искър. 

След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:

             Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 11
Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК24-ГР94-3660/19.06.2025г. от Тодор Василев Чиянов, Любка Тодорова Чиянова, Елина Константинова Николова, Веселина Константинова Тасдкова, Вера Александрова Чиянова и Даниела Димитрова Константинова за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ VІІ-90 в кв.16 по плана на с. Ковачевци.


След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:

         Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ.
ТОЧКА 12

Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК24-ГР94-3659/19.06.2025г. от Славчо Рангелов Петков, Младенка ВладимироваГригорова-Петкова, Владислав Янков Петков и Жасмина Янкова Петкова, за разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ VІІ-118 в кв.5 по плана на с. Поповяне.
След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:
Приема за заповед по чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ и след корекция на графичната част на изменението на плана за регулация по отношение на засегнатите имоти.
ТОЧКА 13

Докладва инж. Иванка Лобутова:
       Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4598/25.06.2025г. от инж. Росица Итова – управител на „ВиК“ ЕООД гр. София за разрешаване изработване на:

- план-схема за реконструиране на главния колектор в частта от трасето през УПИ VІІ-за трафопост и озеленяване за ПИ 65231.901.555 и през част от улица с о.т.1512-1514 за ПИ 65231.901.563 по к.к. на гр. Самоков и

- подробен устройствен план - парцеларен план за реконструиране на главния колектор в частта от трасето през ПИ 65231.902.801 /през река Искър/;
- подробен устройствен план - парцеларен план за реконструиране на главния колектор в частта от трасето през ПИ 65231.902.798.
След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:
       Предлага на ОбС –Самоков на основание чл.124б ал.1 от ЗУТ и чл.124а ал.1 от ЗУТ да одобри задания и разреши изработването на:

       1.План-схема за реконструиране на главния колектор в частта от трасето през УПИ VІІ-за трафопост и озеленяване за ПИ 65231.901.555 и през част от улица с о.т.1512-1514 за ПИ 65231.901.563 в кв.387 по плана на гр.Самоков 

       2.Подробен устройствен план- парцеларен план за реконструиране на главния колектор в частта от трасето през ПИ 65231.902.801 /през река Искър/  

       3.Подробен устройствен план- парцеларен план за реконструиране на главния колектор в частта от трасето през ПИ 65231.902.798 по кад. карта на гр.Самоков 

ТОЧКА 14
Докладва инж. Иванка Лобутова:

       Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4526/23.06.2025г. от Емилия Иванова Събкова за одобрение на ПУП-ИПРЗ на УПИ ХІІ за ПИ 46276.5.459 и ПИ 46276.5.460 в кв.25 по плана на с. Мала църква.
  След обсъждане, ЕС

С                                                                                           РЕШИ:
         Приема за заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
 ТОЧКА 15
Докладва инж. Иванка Лобутова:
         Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4516/23.06.2025г. от Димитър Любенов Ничев за одобрение на ПУП-ПРЗ на ПИ 18201.165.16 в м. “Лазарово равнище“, земл.с.Гуцал.

     След обсъждане, ЕС

                                                                                               РЕШИ:

             Приема за заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 16

Докладва инж. Иванка Лобутова:
Заявление вх. №ОСК25-ГР94-4634/26.06.2025г. от Пламен Николов Механджийски за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ 23039.6.19 в м. “Чафутица“, землището на с. Доспей.

След обсъждане, ЕС

С
                                                                                               РЕШИ:

            Приема за заповед по чл.129 ал. 2 от ЗУТ, след обявяване по чл. 128 ал. 3 от ЗУТ.
ТОЧКА 17

Докладва инж. Силвия Балтова:
Заявление вх. № ОСК25-ТД26-2116/30.06.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Вилна сграда“, находящ се в ПИ 03441.3.372, с. Бели Искър, община Самоков.
След обсъждане, ЕС

                                                                          РЕШИ:


Връща заявлението за одобрение на план схема, тъй като трасето на обект „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Вилна сграда“, находящ се в ПИ 03441.3.372, с. Бели Искър, община Самоков е извън границите на застроителния и регулационния план на населеното място. 
                                                                       ТОЧКА 18

Докладва инж. Силвия Балтова:
Заявление вх. № ОСК25-ТД26-1471/19.06.2025г. от „ЕРМ – Запад“ ЕАД за одобрение на план-схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Подмяна на съществуващ ЖР стълб от ВЕЛ 20 kVот нов ЖР стълб до ТП „1 Център“ SO_0230, с. Бели Искър, община Самоков.
След обсъждане, ЕС

                                                                          РЕШИ:

1.Предлага на ОбС - Самоков да одобри план схема във връзка с учредяване право на преминаване и реализация на проект за обект: „Подмяна на съществуващ ЖР стълб от ВЕЛ 20 kVот нов ЖР стълб до ТП „1 Център“ SO_0230, с. Бели Искър, община Самоков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     
 



             /арх. Н.Клинчева – Колева/



ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                      / инж.Ю.Бодуров /


       ЧЛЕНОВЕ:  

	 1.

   /инж.Л.Симитчийски/

	2.
  /Д.Оцетова/
	3. 
  /инж.Ив.Лобутова/

	 4. 

  /инж.Л.Ружина-Георгиева/
	5.

  /инж.Р.Драганова /
	6.

  /инж.С.Балтова/

	 7.

  /Ел.Попова/
	8.
  /инж.Ю.Гуцалска/
	9.

   /Ел.Лобутова/

	 10.

  /Е.Кашинова/
	11. Отсъства
  /инсп.Г.Николчов/
	12. 
  /инж. Б. Караджинов/

	 13. 
/инж. Ивелина Дренска/

	14. Отсъства
  /арх. В. Серафимова/

	15. Отсъства

/д-р арх. Михаил Арнаудов/  

	 16. Отсъства

 /инж. Б. Дедьова/

		

	      Изготвил: ……………………………….

      Лили Николова Паунова 

      младши експерт в отдел „Инвеститорски контрол и управление на проекти“

     Протоколът се състои от 18 точки в 19 бр. страници.
	


1
Протокол на Експертен съвет № 9 от 09.07.2025 г.

2
Протокол на Експертен съвет № 9 от 09.07.2025 г.


[image: image1.jpg][image: image2.png]